ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку радова:

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОРОДИЛИШТА

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( ЧЛАН 32 ЗЈН, „Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ 58/2017

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 12256 од 14.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12256-1 од 14.09.2017. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку радова, број 58/2017

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОРОДИЛИШТА

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( ЧЛАН 32 ЗЈН, „Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| 3. | Врста, спецификација, количина и опис радова, квалитет, рок завршетка, место извођења радова | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду. | 7 |
| 6. | Обрасци и модел уговора | 14 |
| 7. | Изјава о испуњености обавезних услова | 73 |
| 8. | Изјава о независној понуди | 74 |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. | 75 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно  75 (седамдесет пет ) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница  Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке радова број 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта, спровешће се у  отвореном  поступку  јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка радова: грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак.

1.4. Контакт:

Правна служба тел./факс 032/375 811, 373 197,  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com

Мира Топаловић инж. грађевине тел. 032/307 006

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 29.09.2017. године до 11  часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 29.09.2017. године са почетком у 11.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 58/2017  су грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

Ознака из класификације делатности: Ознака из класификације делатности: сектор F област  41.

Ова јавна набавка није обликована по партијама, већ је јединствена јавна набавка.

Процењена вредност јавне набавке је 34.803.011,00 без ПДВ-а..

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, КВАЛИТЕТ, РОК ЗАВРШЕТКА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

За извођење предметних радова, наручилац је прибавио ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ за катастарску парцелу број 5120 КО Чачак број 958-649/2017-IV-2-01 од 16.08.2017. године, на којој се налази објекат породилишта Опште болнице Чачак ( објекат 4 и 5). Наведеном информацијом о локацији је предвиђено да су предметни радови радови за које није потребна грађевинска дозвола. Наручилац је прибавио и закључак Владе Републике Србије број  351-7843/2017 од 22.08.2017. године за вршење инвеститорских права.

Врста, спецификација, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у   Обрасцу број 10 конкурсне документације – Образац понуде. Ужа спецификација радова сачињена је дата и у следећем табеларном приказу:

|  | ВРСТА РАДОВА |
| --- | --- |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
| V | БРАВАРСКИ РАДОВИ |
| VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |
| IX | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| XI | ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |
| XII | САНИТАРИЈЕ |
| XIII | РАЗНИ РАДОВИ |
| XIV | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА |
| XV | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| XVI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| XVII | ЛИФТ |

Шеме, које су саставни део  описа потребних радова и конкурсне документације биће, на захтев заинтересованог лица,  прослеђене на e-mail заинтересованог лица. Захтеви заинтересованих лица се не сматрају захтевима за појашњење и додатне информације из Члана 63 ЗЈН.

Радови  морају бити изведени од атестираних материјала и од стране за то квалификованих радника, а место извођења радова је објекат породилишта Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак.

Заинтересована лица (понуђачи) су обавезни да изврше обилазак локације на којој ће се вршити предметни радови уз претходну најаву. Особа за контакт је Мира Топаловић инж. грађевине тел. 032/307 006, 064/8647221. Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт.

О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац: «Изјава понуђача о обиласку локације за извођење предметних радова» ( Образац 14 конкурсне документације), коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију на којој ће се изводити предметни радови могуће је извршити радним даном у периоду од дана објављивања позива за подношење понуда до претпоследњег дана рока за подношење понуда, у времену од 10 до 13 часова. Понуда понуђача који није извршио увид у објекат наручиоца и која не садржи оверен образац «Изјава понуђача о обиласку локације за извођење предметних радова», биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године у смислу Члана 85 Посебних узанси о грађењу ( „Сл. лист СФРЈ“ 18/77).

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

- Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да поседује:

а.- минимум једно теретно возило – камион кипер

б.- минимум једно лако доставно возило

в.

- минимум једну порталну дизалицу

- просторну цевасту  скелу за радове површине 1000 м²

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно:

- да ће у моменту закључења уговора  ангажовати минимум тридесет (30) радника по било ком основу Закона о раду на пословима  који су у вези са предметном набавком. Број ангажованих радника мора покривати време извршења предметних грађевинских радова, од момента закључења уговора  до техничког пријема изведених радова.

- да у моменту подношења понуде има минимум једног архитекту или дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом издатом од Инжењерске коморе Србије, ангажованог по било ком основу у смислу одредаба Закона о раду. Исти мора бити стално присутан на градилишту, од момента увођења у посао до до техничког пријема изведених радова.

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1.  за а. и б. доказује се достављањем:

- фотокопија саобраћајне дозволе за камионе или фотокопије важећих уговора о пословној сарадњи ( ангажовању камиона).

Додатни услов под тачком 1.  за в.  доказује се достављањем:

1в-  за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена опрема.

2в-  за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница;

3в -  доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу;

4в -  доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем:

- Изјаве на сопственом обрасцу понуђача, дате под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити потписана од одговорног лица понуђача и оверена печатом. Понуђач коме буде био додељен уговор о јавној набавци дужан је да фотокопије уговора  о радном ангажовању за сваког радника, уз исти достави.

- Фотокопије/а лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом да je иста важећа и фотокопије/а уговора о радном ангажовању.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати:  ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је није обликована по партијама, већ је јединствена јавна набавка.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места извођења  и услова плаћања:

Начин плаћања:

- 50% уговореног износа авансно након закључења уговора, а након што понуђач преда наручиоцу:

1) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

2) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,61/2007,  93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у вредности од 50% вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у три примерка.

- 50% уговореног износа одложено, до 30 дана од дана извршеног интерног техничког пријема изведених радова.

Место извођења радова је објекат породилишта Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак.

Рок за завршетак радова  је најдуже до 30  дана од дана увођења у посао.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средствима обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави једну регистровану меницу са овлашћењем на износ од 1 % од укупне понуђене вредности (без урачунатог ПДВ-а)  за озбиљност понуде. Меница мора бити бланко соло, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са роком важења који је истоветан са понуђеним роком важења понуде ( не може бити краћи од 60 дана).

2. Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора о јавној набавци достави средство обезбеђења повраћаја авансне уплате

- 1 банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана извршеног техничког пријема изведених радова.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

3. Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе:

- 1 банкарску гаранцију на износ од 10% од остатка укупне вредности закљученог уговора (50%), без ПДВ-а. којом се обезбеђује добро испуњење уговорних обавеза, а са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова.

4. Понуђач је дужан да  приликом техничког пријема изведених радова преда наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- 1 банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци радова бр. ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.  Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

| 1. | Понуђена цена (укупна понуђена цена радова без ПДВ-а) | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Понуђена цена | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена радова из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена радова;

Ц понуде – понуђена цена радова из понуде која се оцењује.

| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок на изведене радове  из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 20,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР= ( ГР понуде/ ГР макс.) х 20,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15):

- у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду код које је понуђена нижа/најнижа цена.

- уколико су понуђене и исте цене, предност ће имати понуда код које је понуђен дужи гарантни рок.

- уколико су понуђене и исте цене и исти гарантни рок, предност ће имати понуда код које је понуђен краћи рок завршетка радова.

- уколико су понуђене и исте цене и исти гарантни рок и исти рок завршетка радова, наручилац ће избор најповољније понуде извршити жребањем, на које ће бити позвани понуђачи са једнаким бројем пондера.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН ( са назначеним бројем јавне набавке)

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац  може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама и то у року од 3 дана од дана објављиваља одлуке о додели уговора на Порталу јавних набвки.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, односно не достави тражено средство обезбеђења, приступиће се заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА РАДОВА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста радова коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

Шнавести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2017. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци радова:

Грађевинско занатски радови:

На санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак

У отвореном поступку ЈН  број 58/2017

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Извођач/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Извођачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

на следећи начин

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I.1.

Предмет овог уговора је извођење грађевинско занатских радова на санацији објекта породилишта Опште болнице Чачак, који се налази у улици Др Драгише Мишовић бр. 205  у Чачку, а у свему према понуди Извођача број _____ од ____2017. године.

Понуда је саставни део овог уговора.

I.2.

Обим и врсте радова одређени су понудом из тачке  I.1. овог уговора,  према условима, врсти, опису и спецификацији радова из исте.

Уговореним радовима из тачке  I.1. овог уговора, сматрају се и вишкови или мањкови радова у складу са чланом 18 став 2 Посебних узанси о грађењу ( „СЛ. лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, непредвиђене, као и  накнадне радове који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу.

У том случају, Извођач мора да евентуалне вишкове радова, непредвиђене, као и  накнадне радове који не прелазе 10% од уговорених кoличина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

На основу потписаног и овереног  писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 3 тачке I.2. овог уговора, сачиниће се Анекс овог уговора.

Вишкови радова става 3 тачке I.2. овог уговора не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

Извођач ће извести све радове у складу са важећим прописима, техничким нормативима, описом  радова и одредбама овог Уговора.

I.3.

Сва додатна објашњења или информације, везане за преузети посао, Извођач је дужан
затражити у писаној форми од наручиоца.

Ако у току извођења радова, Извођач открије недостатке или установи да су потребне промене уговореног обима радова, или да је потребна промена описа радова и  предвиђених материјала другим материјалима који ће допринети квалитету, Извођач је дужан да   одмах обавести инвеститора и затражи писмено одобрење за све промене.

I.4.

Ако се појави потреба за хитним непредвиђеним радовима, у смислу Члана 634 Закона о облигационим односима, Извођач ће обавестити  наручиоца и затражити одобрење да изведе те радове.

У изузетним околностима, Извођач може извести хитне непредвиђене радове без претходног налога наручиоца, под условом да су ти радови неопходни да би се обезбедило несметано обављање радова или спречило наступање штете, или ако, због хитности интервенције, није могуће добити претходни писмени налог за извршење радова од наручиоца. У таквим случајевима, Извођач ће о овим интервенцијама одмах обавестити наручиоца.

- ВРЕДНОСТ РАДОВА

II.1.

Укупна вредност радова из понуде је ___________ РСД, без ПДВ – а.

Укупна вредност радова, са урачунатим ПДВ-ом износи _______________ РСД.

| Укупна вредност уговора ( без ПДВ-а): |  |
| --- | --- |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора ( са ПДВ-ом): |  |

II.2.

Ова цена се не може мењати без претходне писмене сагласности инвеститора.

II.3.

Сматра се да је Извођач проучио спецификацију, као и обим
и врсте потребних радова и да прихвата да изведе све радове потребне за успешну
реализацију овог уговора.

II.4.

Наручилац може захтевати да понуђач изведе додатне или накнадне радове, који нису
обухваћени овим Уговором, а прелазе износ од 10%  уговорене вредности, у складу са чланом 36 став 1 тачка 5 ЗЈН.

III.   НАЧИН ПЛАЋАЊА

III.1.
Вредност уговорених радова исплатиће се 50%  авансно након закључења уговора, а након што извођач преда наручиоцу:

1) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;

2) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр.,  61/2005,61/2007,  93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015 и 5/2016), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у вредности од 50% вредности закљученог уговора о јавној набавци. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави предрачун у три примерка.

- 50% уговореног износа одложено, до 30 дана од дана извршеног интерног техничког пријема изведених радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

Извођач је дужан приликом потписивања уговора, као гаранцију да ће уговорени посао обавити,  предати наручиоцу  1 банкарску гаранцију на износ од 10% од остатка укупне вредности закљученог уговора ( 50%), без ПДВ-а. којом се обезбеђује добро испуњење уговорних обавеза, а са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

У случају неиспуњења овог уговора у уговореном року или одустајања Понуђача од овог уговора, уговорне стране су сагласне да Наручилац има право користити средство обезбеђења испуњења овог уговора ради надокнаде евентуалних штета, које је претрпео неиспуњењем уговора или одустајањем од уговора, од стране Извођача.

Извођач је дужан да  приликом техничког пријема изведених радова преда наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:  1 банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити поднете гaрaнције  зa  отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa Извођач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо  дa  умaњи могућност  коришћењa предметa  овог Уговорa  у  гaрaнтном року.

III.2.

Након обављеног уговореног посла овим уговором, Извођач ће наручиоцу доставити окончану ситуацију, обрачун трошкова и грађевинску књигу, уредно оверене од надзорног органа, које приказују количине  изведених радова. Сва ова документа морају бити проверена и потврђена од стране надзорног органа.

IV.    РОКОВИ

IV.1.

Рок за завршетак радова  је  _______  дана /унети податак из понуде/ од дана увођења у посао.

IV.2.

Извођач је дужан у писаној форми обавестити наручиоца о свим непредвиђеним
догађајима или околностима, који би могли да одложе рок завршетка радова из претходног члана, и то најкасније 48 сати након тих догађаја или наступања тих околности. Уколико се ово обавештење не достави у року од 48 сати, захтев за продужење рока се неће
разматрати нити прихватити.

IV.3.

Уколико Извођач не заврши преузете радове у складу са условима одређеним овим
Уговором, или касни са завршетком радова дуже од 10 дана, наручилац има право
да ангажује новог извођача да заврши радове. У овом случају Извођач нема
право на накнаду било каквих трошкова који настану као резултат овакве одлуке
наручиоца. Плаћени ће бити само изведени радови. Сва питања која се односе на
количине изведених радова биће унета у записник који ће бити приложен уз овај уговор.

V.   УСТУПАЊЕ РАДОВА ПОДИЗВОЂАЧУ

V.1.

Извођач може уступити радове подизвођачу кога није навео у понуди само уколико би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде, настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Уступање радова таквом подизвођачу неће имати утицаја на уговорне односе и узајамне односе Извођач и наручиоца, нити ће разрешити Извођача било које од обавеза из овог уговора.

VI. КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

VI.1.

Сви материјали, као и изведени радови, морају бити у складу са овим уговором и инструкцијама наручиоца. Радови морају бити изведени у складу са свим законом одређеним стандардима, прописима и нормама које се односе на квалитет.

VI.2.

Извођач се обавезује да достави атесте о квалитету коришћених материјала, као и доказе о земљи порекла коришћених материјала. У току извођења пројекта, наручилац може захтевати додатна тестирања и атесте за изведене радове и уграђени материјал. Уколико материјали или изведени радови не одговарају уговореним стандардима квалитета и спецификацијама, од Извођача ће се захтевати да обезбеди замене или уради поправке или поново уради одређене радове. Трошкови настали као резултат ових корективних мера, падају на терет Извођача.

VII. РАДНИЦИ ИЗВОЂАЧА

VII.1.

Извођач се обавезује да ће  на обављању уговорених послова ангажовати квалификоване и обучене раднике. Наручилац може захтевати да Извођач удаљи са објекта сваку особу за коју сматра да је неквалификована и недовољно обучена за извођење комплетног дела посла.

Извођач је дужан да уз овај уговор достави фотокопије уговора о радном ангажовању за сваког радника ангажованог на овом послу ( минимум 30 радника).

VIII.    НАДЗОР

VIII.1.

Након потписивања овог уговора, а пре увођења у посао, Извођач одређује  руководиоца радова и то _____________________________________ који/а је лиценциран/а за пројектовање и извођење грађевинских радова.

Број лиценце за пројектовање: __________________________.

Број лиценце за извођење грађевинских радова: ____________________.

VIII.2.

Овлашћени представници наручиоца имају неограничено право приступа месту обављања радова и документацији која се о њима води. Они имају право да прегледају и контролишу квалитет радова, материјала и придржавање стандарда према овом уговору и његовим прилозима.

VIII.3.

Одмах након потписивања уговора, а пре увођења у посао Извођача, наручилац
ће одредити лице које ће обављати послове надзора. У писаном облику наручилац ће
доставити Извођачу податке о лицу одређеном за послове надзора.

VIII.4.

Извођач се обавезује да ће сарађивати са надзорним органом, одређеним од стране наручиоца и да ће надзорном органу омогућити несметан приступ месту обављања радова и  документацији.

VIII.5.

Извођач прихвата да поступа искључиво по налозима примљених од стране надзорног
органа. Са свим налозима надзорног органа, наручилац мора бити упознат и мора бити сагласан.

IX.  ПОЧЕТАК РАДОВА

IX.1.

Као услов за увођење Извођача у посао и почетак радова,  обавеза је наручиоца да Извођачу обезбеди сву потребну документацију за извођење радова.

IX.2.                                   
Извођач ће пријавити отварање градилишта надлежним инспекцијским органима. Наручилац се неће сматрати одговорним уколико радови почну без свих Законом прописаних дозвола, овлашћења, сагласности и одобрења издатих од стране одговарајућих органа или институција.

IX.3.

Наручилац ће са изабраним понуђачем потписати посебан записник о увођењу у посао, а што ће бити констатовано и у грађевинском дневнику и од ког момента почиње да тече рок за завршетак грађевинских радова.

X. ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

X.1.

Извођач се обавезује да ће водити градилишну документацију у свему према захтевима и у складу са прописима и стандардном праксом. Ово се односи, али није ограничено на:

  - грађевински дневник,

  - грађевинску књигу,

  - књигу инспекције,

  - атесте за уграђени материјал,

  - записнике или извештаје о тестирању изведених радова.

X.2.

Извођач мора одржавати градилиште чистим и уклањати благовремено све вишкове материјала који нису потребни за даље радове. По завршетку радова, Извођач мора уклонити сву опрему и материјале,  очистити градилиште од отпадака направљених у току извођења радова.

XI. РИЗИЦИ И МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

XI.1.

Приликом извођења радова, Извођач се мора придржавати свих прописа који се
односе на заштиту на раду. Извођач мора предузети све неопходне мере заштите и
сигурности на градилишту и сматраће се одговорним за сигурност опреме и машина ангажованих при извођењу уговорених послова. Извођач ће бити одговоран за сигурност и безбедност свих лица која су запослена или присутна на градилишту.

XI.2.

До момента примопредаје извршених радова, ризици од личних повреда и смрти, губитка или оштећења имовине, материјала, опреме или изведених радова, биће одговорност Извођача. Наручилац неће имати обавезу да надокнади Извођачу или било којој другој странци трошкове, губитке, штете или било какве друге обавезе настале из напред поменутог.

XII. ОСИГУРАЊА

XII.1.

Извођач је у обавези да обезбеди осигурање за запослене за случај повреде или смрти, осигурање од губитка, крађе или оштећења за материјале, опрему и извршене радове, као и осигурање од одговорности за трећа лица и за имовину, према законским прописима.

XIII. ЗАШТИТА ОКОЛИНЕ

XIII.1.

Извођач се обавезује да ће водити рачуна о стандардима који се односе на заштиту околине и да ће предузимати све мере заштите околине, како је то прописано законима.

XIV. ЗАВРШЕТАК РАДОВА И ПРИМОПРЕДАЈА

XIV.1.

Извођач ће писмено обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.
Наручилац и Извођач ће именовати овлашћене представнике који ће обавити преглед
радова и градилишне документације. Уколико овај преглед покаже да радови нису
завршени у целости и на задовољавајући начин, Извођач ће у најкраћем року извести
неопходне поправке или предузети мере да отклони утврђене недостатке. Наручилац ће одредити рок за отклањање недостатака.

XIV.2.

Ако су радови завршени на задовољавајући начин и у складу са одредбама овог
уговора, сачиниће се записник о примопредаји. У записник о примопредаји се уноси
да ли је Извођач испунио све обавезе из овог уговора, датум завршетка радова и
све примедбе које се односе на квалитет ових радова.

XIV.3.

Записник о примопредаји може сачинити и само једна уговорна страна, уколико друга страна одбије да учествује о примопредаји или не именује представника за примопредају. У овом случају, записник о примопредаји ће се доставити тој уговорној страни и датум достављања записника ће се сматрати датумом примпредаје.

XIV.4.

Извођач  је дужан  да са наручиоцем учествује у поступку добијања употребне дозволе.

XV. ГАРАНЦИЈА

XV. 1.

Извођач даје гаранцију за уграђене материјале и изведене радове у трајању од _________ месеци.

XV.2.

Гаранције произвођача за уграђене материјале биће предате наручиоцу по извршеној  примопредаји.

XV.3.

Гарантни рок почиње тећи од дана обављене примопредаје уговорених послова.

У току гарантног рока, Извођач се обавезује  да ће отклањати све недостатке на инсталацијама и уграђеној опреми у најкраћем року, по пријему обавештења о наступању неисправности, како би се избегле штете по наручиоца.

Права наручиоца  и обавезе Извођача, у току гарантног рока црпеће се из Закона о облигационим односима и у складу са овим прописом биће сва поступања уговорних страна.

XV.4.

Извођач се неће сматрати одговорним за оштећења због неодговорних поступака или неодржавања објекта од стране инвеститора.

XVI. КАЗНЕ

XVI.1.

Ако Извођач не испоштује уговорени рок за завршетак радова, у обавези ће бити да плати пенале у износу од 0,5% од вредности уговорених радова за сваки дан закашњења.

XVI.2.

Наручилац  може  додатно  захтевати  накнаду  штете  изазване  Извођачевим непоштовањем рока за завршетак радова, уколико је износ претрпљене штете већи од укупног износа плаћених пенала.

XVII. "ВИША СИЛА"

XVII.1

Обе уговорне стране се слажу да ће прихватати и толерисати кашњења у завршетку уговорених радова, ако су она изазвана деловањем "више силе".

XVII.2.

Под појмом "виша сила" , подразумева се сваки догађај који је изван контроле уговорних страна и услед којег је немогуће наставити уговорене радове и укључује, али није ограничена на рат, нереде, грађанске немире, земљотрес, поплаву и друге природне непогоде.

XVII.3.

Она уговорна страна која је погођена деловањем "више силе", о томе ће обавестити другу страну у најкраћем року, и то најкасније од 48 сати од настанка околности дефинисаних као "виша сила". Погођена страна ће обезбедити доказе о природи и узроцима таквог догађаја и одмах по успостављању нормалних услова, обавестити другу страну о томе.

XVII.4.

Обе уговорне стране се слажу да ће предузети све потребне мере како би умањили последице било којег чина "више силе".

XVII.5.

Рокови за завршетак радова, који су одгођени због деловања "више силе", биће продузени за период једнак оном током којег је погођена страна била спречена да обавља уговорене задатке услед деловања "више силе".

XVIII. РАСКИДАЊЕ УГОВОРА

XVIII.1.
Овај уговор може бити раскинут у следећим случајевима:

-ако једна од уговорних страна не испуни своје уговорне обавезе,

-ако услед околности које су ван контроле уговорних страна као сто је "виша сила", оне нису у могућности да наставе и доврше уговорене активности.

XVIII.2.

Раскид уговора ће бити сачињен у форми писане изјаве у којој ће бити објашњени основи за раскидање уговора и детаљно наведене неиспуњене обавезе уговорне стране која је прекршила одредбе овог уговора.

XVIII.3.

Ако се уговор раскине кривицом наручиоца, Извођачу ће бити исплаћени сви завршени радови и испоручени материјал.

Ако је до раскида дошло кривицом Извођача, наручилац ће проценити штету изазвану раскидом уговора и имаће право да одбије одређени износ на име накнаде ове штете од износа који дугује Извођачу.

XVIII.4.

Ако је уговор привремено прекинут или раскинут, Извођач ће бити у обавези да обезбеди градилиште док се радови не наставе или уступе другом Извођачу, без надокнаде трошкова.

XIX. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

XIX. 1.

Обе уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из овог уговора настојати да реше споразумно. У случају да се евентуални спорови не могу решити споразумевањем странака, за њихово решавање биће надлежан стварно и месно надлежан суд по седишту инвеститора ( Привредни суд у Чачку).

XX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XX.1.

Све комуникације и обавезујуће инструкције између уговорних страна, морају бити у писаној  форми.

XX.2.

Сви договори између уговорних страна који мењају уговорне обавезе, морају бити потврђене у форми анекса овог уговора.

XXI. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

XXI.1.

Сви прилози који се помињу у овом уговору, сматрају се саставним делом овог уговора.

XXI.2.

Овај Уговор је сачињен у четири /4/ истоветна примерка, од којих се по два  налази код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА,                             				                                ЗА НАРУЧИОЦА,

в.д.  ДИРЕКТОР-а,

др Радослав Милошевић

Образац 9

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву за ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, доставити наручиоцу следећа средства обезбеђења:

1. уз понуду једну регистровану меницу са овлашћењем на износ од 1 % од укупне понуђене вредности (без урачунатог ПДВ-а)  за озбиљност понуде. Меница мора бити бланко соло, безусловна и платива на први позив, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са роком важења који је истоветан са понуђеним роком важења понуде ( не може бити краћи од 60 дана).

2. приликом закључења уговора о јавној набавци средство обезбеђења повраћаја авансне уплате:

- 1 банкарску гаранцију издату на износ авансне уплате  са урачунатим ПДВ-ом, којом се обезбеђује повраћај авансног плаћања, а са роком важења до 35 дана  од дана извршеног техничког пријема изведених радова.

Наручилац  не може да исплати авансни износ, пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

3. приликом закључења уговора средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе:

- 1 банкарску гаранцију на износ од 10% од остатка укупне вредности закљученог уговора (50%), без ПДВ-а. којом се обезбеђује добро испуњење уговорних обавеза, а са роком важења до 35 дана  од дана техничког пријема изведених радова.

4. приликом техничког пријема изведених радова предати наручиоцу средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- 1 банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издaту у висини од 10% од вредности уговореног посла, без урачунатог ПДВ-а,  сa  роком  важења  до десет  дaнa  дужим  од уговореног гaрaнтног рокa.

Банкарска гаранција  мора бити безусловна и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Датум:                                                                                 Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку радова ЈН 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2017. године

Да квалитетно изведемо тражене радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Начин плаћања: 50% уговореног износа авансно, 50% до 30 дана од дана извршеног интерног техничког пријема изведених радова.

3. Рок за извођење радова: до ______ дана од дана увођења у посао (рок за извођење радова максимално 30 дана).

4. Гарантни рок на изведене радове: ________ (_______________) месеци (гарантни рок минимум 24 месеца)

5. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА

Све  одредбе  ових  техничких  услова сматрају  се саставним   делом   описа   сваке позиције. Предвиђене  радове  извести  у целости према опису појединих ставки, описа за поједине групе радова, техничком опису  и другом.

Материјал

Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног, везног  материјала  и  слично заједно са трошковима  набавке,  ценом  спољњег  и унутрашњег  транспорта,  без  обзира на превозно средство које је употребљено, са свим потребним пратећим трошковима,     утоваром,     истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са  потребном  манипулацијом,  давањем потребних узорака на испитивање итд.

Рад

Вредност радова обухвата сав главни и  помоћни  рад свих потребних  операција   било    које    позиције, сав рад на унутрашњем  хоризонталном  и вертикалном  транспорту  и  сав  рад   око   заштите изведених конструкција од штетних  утицаја  за  време грађења.

Помоћне  конструкције

Све врсте скела без обзира на висину и облик улазе у јединичну цену посла за које су  потребне,  да  не би ометале нормалан  ток радова, а у цени се такође рачунају демонтажа скела на градилишту. Јединична цена  обухвата обавезне  ограде,  заштитне надстрешнице,  прилазе. Одговарајућа позиција  радова ценом  обухвата  прилазе  и платформе за бетонирање конструкција, патосе мешалица, амортизацију скеле  и помоћних конструкција за предпостављено време итд.

Сва потребна оплата, без обзира на  врсту,  улази  у јединичну цену  посла  за  који  је  потребна  и  не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се  и сва потребнна подупирања  и  укрућења,  демонтажа,  чишћење и слагање. Уједно у цену неке позиције бетонирања улази и квашење оплате пре бетонирана,односно неговање бетона  квашењем и заштитом од атмосфералија. По  завршетку   бетонирања,    после потребног  времена  сва  оплата  се   има   скинути, очистити, сортирати и припремити за поновну употребу и однети са градилишта после завршетка радова.

Остали трошкови и дажбине

На  јединичну  цену  радне  снаге  извођач  радова зарачунава свој  фактор  који  се  формира  на  бази постојећих прописа и инструмената као  и  сопственим особеним  начином  привређивања  извођача  радова  (разни порези, камате,  такса,  осигурање,  зарада, фондови, основна срества, плате итд).  Поред  тога фактором извођач обухвата следеће радове који му се неће посебно плаћати било  као  предрачунске  ставке или накнадни  рад  и  то:

- све  хигијенско-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на објекту и околине као ( ограде,   мостове,  надстрешнице,  разне  помоћне  и санитарне  објекте и др.),

- заштите   постојећег  зеленила   на   градилишту,- трошкове рада механизације или најамнине позајмљене ако није из сопственог погона,

- сва обележавања пре почетка ископа и касније при изради објекта,

- чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења  радова, са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно  чишћење  обрачунава као посебна позиција,

- сва потребна испитивања материјала и прибављање  одговарајућих атеста,  нарочито  за  бетон,  цемент, креч, опеку, песак, шљунак, испитивање инсталације димњака, вентилације  и  исправности  истих,

- уређење  грађевинског земљишта  и  простора око објекта  које  је  коришћено  за   градилиште,   без остатака материјала, отпадака, трагова прекпопавања и трагова помоћних зграда,

- обезбеђење  услова за ускладиштење материјал и алата  коопераната,  занатлија  и инсталатера,

- евентуална  заштита  објеката  (конзервирање) у екстремним условима. Уколико  се  изградња  објекта    наставља у току летњег и зимског  периода извођач је  дужан  објекат   заштитити   од   пропадања   и  смрзавања, а све остећене делове од мраза и сл.  да  пре наставка радова  поправи и доведе у ред  о  свом трошку.

Мере и обрачун

Уколико у појединој ставци није дат  начин  обрачуна радова  придржавати  се  у   свему   према   важећим прописима грађевинарства или  техничким условима  за извођење завршних радова у грађевинарству.

Остало

Ако се за време извођења  земљаних   радова  наиђе на било  какве  познате  или  непознате  инсталације морају  се заштитити од оштећења и одмах  известити надзорни  орган   и   надлежне   институције,   ради доношења   одлуке   о   њиховом   уклањању   или измештању.

Сав употребљени материјал мора  бити  квалитетан  и треба да у потпуности одговара условима и  одредбама ЈУС -а.

Сви радови морају бити изведени по важећим техничким, прописима, солидно, савесно и квалитетно.

Сав  остали  рад  и  обавезе,  који  нису   поменути регулишу се у духу Закона о изградњи  инвестиционих објеката  и  осталих  прописа   који   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  просечних  норми  у грађевинарству.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |  |  |  |
| I.1. | Пробијање носећег зида од опеке за израду отвора врата и отвора за канал за прљав веш. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м³ зида. НАПОМЕНА - приликом пробијања отвора водити рачуна о спроведеним инсталацијама. | м³ | 1.80 |  |  |
| I.2. | Штемовање зида око отвора врата. Отворе штемеовати за по 5цм са обе стране, ради уградње ПВЦ врата истих светлих ширина као постојећа. Обрачун по м¹ шлица. | м | 145.00 |  |  |
| I.3. | Пажљива демонтажа прозора и врата, површине преко 5,00 м2. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  | прозори | ком | 37 |  |  |
|  | улазна врата | ком | 1 |  |  |
|  | унутрашња врата | ком | 5 |  |  |
| I.4. | Пажљива демонтажа прозора и врата, површине до 5,00 м2. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду прозора. |  |  |  |  |
|  | прозори | ком | 26 |  |  |
|  | унутрашња врата | ком | 38 |  |  |
| I.5. | Пажљива демонтажа унутрашњих дрвених преграда са прозорима и вратима. Демонтиране прозоре и врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по комаду преграде. | ком | 4 |  |  |
| I.6. | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода. | м² | 140.00 |  |  |
| I.7. | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица са улазног степеништа, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² пода. | м² | 13.50 |  |  |
| I.8. | Пажљива демонтажа зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до опеке од којих су сазидани зидови. шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м². |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 247.00 |  |  |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 18.00 |  |  |
|  | остало | м² | 82.00 |  |  |
| I.9. | Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим прећи подлогом С/Н. Глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² глетоване површине. | м² | 3,746.00 |  |  |
| I.10. | Пажљива демонтажа свих батерије за воду. Демонтирати батерију и предаја инвеститору. Обрачун по комаду батерије. | ком | 50 |  |  |
| I.11. | Пажљива демонтажа умиваоника и кадица, са сифоном. Демонтирати умиваоник, са сифоном одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника, са сифоном. Кадицу из операционог блока након завршених радова поново поставити. | ком | 36 |  |  |
| I.12. | Пажљива демонтажа WC шоља и трокадера. Демонтирати шоље и предати инвеститору. Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |
| I.13. | Пажљива демонтажа водокотлића и цеви. Демонтирати водокотлић и цеви и предати инвеститору. Обрачун по комаду водокотлића и цеви | ком | 10 |  |  |
| I.14. | Пажљива демонтажа бојлера и монтажа истих након завршених радова. Обрачун по комаду бојлера. | ком | 16 |  |  |
| I.15. | Пажљива демонтажа судопере. Демонтирати судоперу из лактаријума одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора, док судоперу из кухиње демонтирати и након завршених радова поново уградити. Обрачун по комаду судопере. | ком | 2 |  |  |
| I.16. | Демонтажа водоводне мреже, од поцинкованих цеви, пречника 1/2". Демонтирати водоводну мрежу и демонтирани материјал предати инвеститору. Обрачун по м цеви. | м | 310.00 |  |  |
| I.17. | Пажљива демонтажа вентила, пречника 1/2". Демонтирати вентил и предати инвеститору. Обрачун по комаду вентила. | ком | 129 |  |  |
| I.18. | Демонтажа канализационих ливених цеви. Демонтирати канализационе цеви и предати инвеститору. | м | 180.00 |  |  |
| I.19. | Демонтажа олучних вертикала и хоризонтала и враћање истих, демонтажа опшивки прозора, самплеха и других елемената. Оштећен самплех демонтирати, упаковати и предати инвеститору. Обрачун по м лимарије. |  |  |  |  |
|  | олуци | м | 85.00 |  |  |
|  | опшивке прозора | м | 134.00 |  |  |
|  | самплех | м | 190.00 |  |  |
| I.20. | Чишћење простора тавана, од затеченог смећа са преносом истог на одвозом депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по м² очишћене површине. | м² | 1,040.00 |  |  |
|  | УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА: |  |

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Општи опис

Сви бетонски и армирано  -  бетонски радови са оплатом  морају  се извести  у  свему  према  техничким прописима за бетон (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и  према техничким условима за извршење радова од  бетона и армираног  бетона  и  према  статичком  прорачуну и детаљима арматуре.

Материјал треба да подлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а   У.М1.014,   Б.М8.020,  У.М8.050, У.М8.052, итд.

А г р е г а т : За справљање бетона употребити постојан и чист агрегат природне  мешавине  или одређене гранулације, према захтевима марки  бетона, довољно цемента, одређеног квалитета, а воде  само толико да се омогући обрада бетона. Правилно мешање и уграђивање изводи се машинским путем. Агрегат несме садржати земљане  ни  органске  састојке,  нити друге примесе стетне за бетон и арматуру.  Ако муљевити састојци пређу прописану  границу  од  2% тежине извршити прање агрегата. Природна мешавина шљунка може да се употреби  само  за  неармиране конструкције МБ -10  и  МБ - 15, за све остале конструкције мора се  употребити   агрегат  у фракцијама.

Ц е м е  н  т  :  Употребити  портланд  цемент  који одговара  важећим  прописима  -  свеж  од  признатих домаћих фабрика, без грудвица по потреби  испитан  у Институту за испитивање материјала (ЈУС Б.Ц1.010  и Б.Ц1.011). на  градилишту  га  држати   сложеног  на дашчаној  подлози  (изнад  земље  бар  20-30   цм). приликом извођења једне бетонске  конструкције  не смеју се употребити  две  различите  врсте  цемента. Вода  не  сме  бити  загађена  гасовима,   угљеним хидратима и мастима. Због потребног квалитета бетона и  пројектоване  чврстоће  строго  водити  рачуна  о водоцементном фактору.

О п л а т а : Оплата и  подупирачи  морају  бити  од здраве чамове грађе, солидно постављени,  укруцени и оплата довољно подупрта, да се  неби  извила  или попустила у неком правцу.  Сва  подупирања  извести чврсто и  на  тврдој  подлози.  Унутрашња  површина оплате мора бити без оштећења  како  би  се  добиле довољно равне бетонске  површине  и  оштрих  ивица. Израђену оплату  са  подупирањем  пре  бетонираwа мора  статички  контролисати  извођач  и   обавезно примити  надзорни  орган.  Пре  почетка  бетонираwа оплату  очистити  од  иверја,  прашине  и  трешчцица,  евентуалне  шупљине  заштитити   и   водом   оплату наквасити.

А р м а т  у  р  а  :  Постављена  према  статичком рачуну и детаљима арматуре  мора  бити  очишћена  од слојева грубе рђе, правилно постављена, савијена и међусобно жицом повезана.

При справљању бетона машинским путем пазити на правилно дозирање агрегата Бетонску  масу употребити одмах после  њеног  справљања,  водећи рачуна да приликом транспорта и сипања не дође  до сегрегације бетона. Набијање вршити машинским путем - електричном превибратором и при томе водити рачуна да се не поремети правилан распоред арматуре.  Веће комаде шљунка или туцаника треба одбацити од  оплате унутар бетонске масе, да не  остану  шупљине  након скидања оплате. Између оплате и арматуре ставити подметаче од отпадака гвожђа, да  арматура садржи предвиђено одстојање од оплате. По завршеном бетонирању, конструкцију заштитити од утицаја сунца (квасити водом 3 пута дневно у року од 3 дана) ветра и  мраза  (кровном  лепенком  или  даскама).

Строго водити рачуна да за време везивања цемента не дође до потреса скеле, јер тада створене пукотине не могу се поправити.

Скидању оплате посветити  нарочиту  стручност и пажњу да се не  оштети  конструкција.  Скидање се врши у роковима који су одрђени прописима и то уз дозволу надзорног органа, обзиром да све то зависи од временских  услова, распона и врсте конструкције. Уколико се при скидању оплате ипак покажу гнезда са крупним шљунком или арматура незаштићена бетоном извођач  мора обавестити надзорног органа и уз wегову дозволу,а о свом трошку затворити  цементним малтером. Прекид и настављање бетонирања вршити по техничким прописима. Бетонске површине на које се наставља бетонирање, морају се брижљиво очистити, поквасити и опрати чистом водом.  Делови оштећени мразом мораји се одстранити.

Код зидова и темеља у случају прекида бетонирања настављање вршити степенасто према упутствима надзорног органа.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| II.1. | Бетонирање лако армираног- цементног естриха плоче пода у мокрим чворовима дебљине д = 3-4 цм, армираним Q 131 арматурном мрежом. Обрачун по 1 м² плоче. |  |  |  |  |
|  | Д=4,0цм | м² | 60.76 |  |  |
| II.2. | Бетонирање лако армираног- цементног естриха као заштита камене вуне на тавану дебљине д = 3-4 цм, армираним Q 131 арматурном мрежом. Обрачун по 1 м² плоче. |  |  |  |  |
|  | Д=4,0цм | м² | 1,040.00 |  |  |
| II.3. | Бетонирање армирано-бетонских надвратника у зиду д=20см МБ 30 у дашчаној оплати. Обрачун по 1 м³ бетона заједно са оплатом. | м³ | 0.3 |  |  |
|  | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Сав материјал потребан за извођење радова донети благовремено на градилиште.  Припремљени  материјал за зидање мора бити квалитетан, а израда стручна.

П е  с  а  к : Песак мора бити чист, оштар, без органских примеса и муља, по ПТП - 7 (Сл. лист СФРЈ бр. 32/47).

Ц е м е н т : Треба да одговара  прописима  датим  у општем опису за бетонске радове ЈУС  Б.Ц1.011  и ЈУС Б.Ц1.012.

Малтер справљен по предвиђеној размери, добро мешати, очистити од грудви а за малтерисање  и сејати кроз сито.

М А Л Т Е Р И С А Њ Е: Зидови пре малтерисања морају  бити чисти, а фуге удубљене да се малтер може добро примити. Пре малтерисања зидове наквасити  нарочито код цементног малтера. Уколико на зидовима избије шалитра, то четком треба очистити и опрати раствором соне киселине у води у размери 1 : 10, а о трошку извођача. Малтерисање вршити у два слоја грубо и фино. Фини слој малтера наноси се кад се први груби слој добро осуши.  Зидови од бетона малтерису се продужним или цементним малтером с тим што се површина предходно очисти од малтера и прашине, опере водом и испрска цементним млеком. Омалтерисане површине морају бити равне без таласа а саставци прецизни, оштри и прави.

О Б Р А Ч У Н:

За малтерисање обрачун вршити на начин како је то предвиђено у грађевинским нормама, уколико то није односним позицијама другачије назначено. У цену урачунати сав потребан материјал и рад за извођење појединих позиција, изводење свих отвора и шлицева за инсталације,  крпљење, рабицирање и малтерисање свих отвора после проласка инсталација, малтерисање споја керамичких плочица са малтером дела зида изнад, редовно прикупљање и изношење шута ван градилишта у току извођења радова.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| III.1. | Малтерисање зидова |  |  |  |  |
|  | Малтерисање шпалетни после уграђивања врата у продужним малтером у два слоја са глетовањем истих. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног песка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не доđе до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по 1 м према ГН. | м | 200.00 |  |  |
|  | Малтерисање шпалетни после уграђивања прозора просечне развијене ширине до 40 цм у продужним малтером у два слоја са глетовањем истих. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног песка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по 1 м према ГН. | m | 490.00 |  |  |
| III.2. | Малтерисање зидова након обијања керамичких плочица. Унутрашње малтерисање зидова продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. (ЈУС У.М2.012, ЈУС б.Ц1.015, ЈУС Б.Ц1.020). Обрачун по 1 м² према ГН. | м² | 347.00 |  |  |
| III.3. | Разна крпљења. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 |  |  |
|  | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Све  позиције  изолатерских радова морају бити извршене стручно, квалитетно и у свему према опису у документацији.

Изолатерски радови могу се изводити само са стручном радном снагом специјализованом за ту врсту послова, са одговарајућим алатом и са материјалом који у свему одговара техничким  прописима, нормативима и стандардима.

Извођење изолатерских радова  мора  бити  тако  да поједини делови и  слојеви  изолације  у  потпуности одговарају својој намени, квалитету и дуготрајности.

Накнадним радовима сматраће се они радови за које наручилац буде издао писмени налог.

Изолациона заштита не сме се  полагати  на  бетонске подлоге ако процес везивања није завршен. Припрема подлоге мора бити извршена у потпуности, нарочито да чишћење буде   детаљно, све честице  прашине уклоњене, евентуалне мрље од масти, уља,  киселина одстрањене хемијским путем и испране водом. У  време почетка извођења изолатерских радова  подлога  мора бити сува.

Уградња   битуменских  трака,  извођење  преклопа, начин наношења и дебљина врућих намаза као  и број слојева обавезно извести према опису,  а све  детаље  који  се  односе  на   пароотпариваче, дилатационе  траке,  завршетке  холкела   и   њихова димензија  обавезно  се  раде   према   детаљима   и упутствима без икаквих одступања.

Све битуменске траке морају имати декларисану количину битумена и тежину улошка по м² површине.

Армирано-бетонска конструкција преко које ће се изводити изолациони радови, мора бити сува и добро очишћена и прво се мора премазати хладном битуменском емулзијом.

Такође извођач је дужан да достави све узорке на испитивање, као и атесте о квалитету и пробама Завода за испитивање грађевинског материјала.

Холкели се обрађују заједно са изолацијом, морају бити добро залепљени за подлогу, сем на местима предвиђеним за отпаривање.

Основни премази са материјалима на бази органских растварача изводе се на температури преко +5°Ц, а на бази емулзија на температури преко +10°Ц

Пре израде заштитног слоја хидроизолација се не сме оптерећивати нити се смеју изводити остали грађевинско-занатски радови.

Термоизолациони материјали морају да имају декларисани коефицијент топлотне проводљивости, одговарајућу чврстоћу на притисак, постојаност на високе температуре и атмосферске утицаје, одговарајућу количину влаге (сувоћу), водоодбојност, непроменљивост запремине и облика, декларисану запреминску масу, да се лако обрађују и уграђују, као и декларисану финалну заштиту.

Минерална вуна се израђује у виду тврдих и полутврдих и меких плоча, различите запреминске тежине. На објекту су примењене за  зидове и изолације на плафону плоче тежине 100 кг/м³.Рачунати коефицијенти топлотне проводљивости  су за минералну вуну = 0.041 W/мК.

Јединична   цена   обухвата вредност транспорта, материјала, алата, горива, чишћење свих подлога, рад и радна снага, заштита градилишта, чишћење и предаја завршних радова.

Такође јединична цена обухвата све  трошкове специјализованих Института за  испитивање  материја око  прибављања  доказа   квалитета   употебљених материјала.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IV.1. | Набавка и постављање изолације на тавану изнад постојеће дашчане подлоге негоривом каменом вуном класе А, д=10цм. Испод и изнад изолације поставити ПВЦ фолију. Обрачун по м². | м² | 1,040.00 |  |  |
| IV.2. | Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака д=4мм у два слоја постављену у различитим правцима, извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањјем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином, са преклопима 10 цм, са двосмерним укрштањем, посебну пажњу посветити варењу спојева. По обиму зида подићи изолацију 180цм код тушева, а 20цм код осталих делова купатила. Обрачун по 1 м² хидроизолације. | м² | 245.00 |  |  |
| IV.3. | Набавка и постављање термоизолационих плоча фасадних зидова, тврда камена вуна, дебљине д=8м. Камену вуну учврстити лепком, типловима и шафовима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по упутству инвеститора. У цену урачунати све почетне и угаоне лајсне, обраду шпалетни као и употребу скеле. Обрачун по 1 м² . | м² | 1,160.00 |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |

БРАВАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Пре приступања израде браварије, извођач ових радова мора се са надзорним органом, споразумети о свакој позицији и сваком техничком детаљу, како би се тачно утврдиле димензије, констукција, израда и обрада, оков као и начин монтаже.

Начелно браварија се може поделити у две основне групе: браварија израђена од алуминијумских профила - кутија и браварија урађена од ПВЦ профила.

Све браварске радове урадити стручно и солидно по детаљима, нацртима или по детаљима произвођача, за која је потребно приложити потребне атесте.

Конструктивна  својства  готовог  производа   морају испуњавати следеће услове:

· Отпорност на  све  могуће  трајне  деформације  од савијања, увијања и  витоперења  при  нормалном руковању.

· Да издрже притисак симулираног ветра при институтском  испитивању   од   0.80   кг/м без   икаквих трајнијих деформација.

· Да прозорска крила имају довољан  број  места  закопчања  у  шток  као   обезбеђење  од могућих деформација при јачим ветровима.

· Да конструкција браварије , а нарочито крила, буду усклађена са димензијама отвора и дебњином стакла како  не  би  долазило  до   пуцања   стакла због деформација крила или температурних разлика.

· Спојеви  конструктивних  елемената   морају   бити повезани без употребе завртња, а завртњи се могу употребити као регулирајући делови и  морају  бити заштићени од корозије.

· Алуминијумски профили оквира и крила прозора и врата морају имати антитермички мост.

· Употребњени  оков и механизам за отварање и затварање морају да буду првокласни   (према усвојеном прототипу) и да омогућавају перфектно функционисање прозора у  положају   затварање,  отварање око хоризонталне и вертикалне осовине.

· Ручица за повлачење прозора и врата мора бити тако конструисана да омогућава лако  отварање крила.

· Својства готове и уграђене  браварије  у  погледу пропустqивости  и  заптивних  срестава морају  да испуњавају следеће услове:

· Коефицијенти пролаза топлоте фасадних  елемената не сме да пређе вредност к = 3.0 W/м²К,

· Примењени профили,  конструкција  и  прецизност израде   морају   да    обезбеђују    оптималну непропустљивост,

· Заптивни материјал - траке морају  да  буду и на крилу и на раму - двоструко дихтовање.

· Застакљивање крила  фасадне  браварије  извршити термоизолирајућим стаклом  4+9+4  мм. Пуњење мешавином гасова Ar i SF6.

· Стакло мора да буде равно без  таласа  са  спектром пропустљивости до 90%.

· Анкеровање  прозора  и  врата  врши  се  у  бочне фасадне   елементе,   довољним   бројем    анкера одговарајуће јачине и са антикорозивном заштитом.

· Произвођач браварије  се  обавезује  да  презентира пројектанту  радионичке детаље  браварије   на   сагласност,  прототип и  атесте  издате од стране једног од овлашћених Института за испитивање материјала.

· Код остваривања веза алуминијума са осталим материјалима водити рачуна о међусобној компатибилности да не дође до феномена електрогалванске струје (произвођач мора да приложи документацију о електронском потенцијалу примењених материјала као и доказ њихове компатибилности).

Сву алуминијску браварију донети на  градилиште заштићену. Заштиту скинути тек по завршетку  осталих радова.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| V.1. | ПВЦ ВРАТА И ПРОЗОРИ |  |  |  |  |
|  | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са уграђеним комарницима и алуминијумским ролетнама. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоемисионим стаклом д=4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензије 2.85/1.90+0.20м | ком | 35 |  |  |
|  | димензије 1.25/1.90+0.20м | ком | 14 |  |  |
|  | димензије 0.70/1.50+0.20м | ком | 9 |  |  |
| V.2. | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоем. стаклом д=4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обраđених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензија 2.50/2.10м | ком | 2 |  |  |
| V.3. | Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора са фиксним надсветлом. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору инвеститора. Крила прозора застаклити нискоем. стаклом д=4+12+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. Обрачун по комаду финално обрађених прозора. |  |  |  |  |
|  | димензија 2.56/2.20м | kom | 1 |  |  |
|  | димензија 1.27/2.20м | kom | 1 |  |  |
| V.4. | Набавка и постављање застакљених двокрилних врата са два фиксна дела и надсветлом. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја по избору инвеститора. Крила застаклити стаклом д=2х4 мм са сигурносном фолијом, и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензија 2.2/2.2+1.18 м | ком | 2 |  |  |
|  | димензија 1.6/2.2+0.9м | ком | 1 |  |  |
|  | димензија 1.4/2.2+0.9м | ком | 2 |  |  |
| V.5. | Израда и постављање једнокрилних Ал врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида и ојачаног челичним нерђајућим профилима, без термо прекида, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | димензија 130/220 цм | ком | 12 |  |  |
|  | димензија 110/220 цм | ком | 4 |  |  |
|  | димензија 100/220 цм | ком | 3 |  |  |
|  | димензија 90/220 цм | ком | 12 |  |  |
|  | димензија 80/220 цм | ком | 9 |  |  |
| V.6. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | шема 4а | ком | 1 |  |  |
| V.7. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерđајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити мат стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обраđених врата. |  |  |  |  |
|  | шема 4б | ком | 1 |  |  |
| V.8. | Израда и постављање једнокрилних Ал застакљених врата са надсветлом. Врата израдити од Ал профила без термо прекида, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Врата застаклити стаклом дебљине д=2х4 мм са сигурносном фолијом и дихтовати гумом. Обрачун по комаду финално обрађених врата. |  |  |  |  |
|  | димензије 90/220+90цм | ком | 2 |  |  |
| V.9. | Израда и постављање застакљене преграде са вратима од елоксираног алуминијума и лима. Преграду извести у растеру од алуминијума са вишекоморним системом профила, по шеми и детаљима из пројекта. Преграду у горњем делу застаклити стаклом д=2х4 мм са сигурносном фолијом и и дихтовати ЕПДМ заптивачима. Преграду финално обрадити, по избору инвеститора. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 4.91/3.40м | ком | 1 |  |  |
|  | димензије 3.29+0.75/3.4 м | ком | 1 |  |  |
|  | димензије 3.12+1.26/3.4 м | ком | 1 |  |  |
| V.10. | Израда и постављање двокрилних врата са двокрилним прозором и надсветлом од алуминијумских профила са петоморним системом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Поставити оков од алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити термо стаклом дебљине 4+16+4 мм и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 2.60/3.15м | ком | 1 |  |  |
| V.11. | Израда и постављање двокрилних врата са двокрилним прозором и надсветлом од алуминијумских профила са петокоморним системом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом. Поставити оков од алуминијума, браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу, по избору инвеститора. Врата застаклити термо стаклом дебљине 4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  | димензије 2.90/3.15м | ком | 1 |  |  |
| V.12. | Израда и постављање клизних врата на операционим салама. Врата су направљена од поцинкованог челичног лима. Крило врата је 37мм дебљине, комплетно затворене конструкције. Клизни систем од алуминијума са маском од нерћајуđег челика. Врата су акустично и термално изолована, испуњена полиуретаном 50 кг/м3. Врата су без прага. Врата су опремљена Пхарма прозором. Боја и финална обрада, по избору инвеститора. Отварање врата је аутоматско. Обрачун по комаду | ком | 2 |  |  |
| V.13. | Израда и постављање шубера на тавану од алуминијумских профила, обострано обложен челичним лимом, испуњено минералном вуном д=8ц, димензија 80/80цм. Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |
| V.14. | Израда и постављање врата на отвору канала за прљав веш од алуминијумских профила, са петокорни системом, обострано обложен челичним лимом, испуњено минералном вуном д=8цм, димензија 80/80цм. Обрачун по комаду | ком | 1 |  |  |
| V.15. | Израда и постављање парапетне даске од ПВЦ-а у белој боји. На бочним странама поставити пластичне чепове. Обрачун по м дужном парапетне даске. | м | 134.00 |  |  |
|  | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

За  све  лимарске   радове   употребити   квалитетан материјал, а извођење вршити на равној  подлози.

Делове лимарије код којих је то  могуће  израдити  у радионици и готове донети на градилиште и монтирати. Појединачни делови морају се повезивати тако  да  се лиму  омогући   дилатирање.   Сва   лемљења   код поцинкованог лима морају  се  вршити чистим  калајем. Сви гвоздени делови који долазе у додир са  површином поцинкованог лима морају бити поцинковани.

Спојеве управне на правац пада воде  израдити у виду дуплог  положеног  фалца.  Уз  зидове лим положити најмање 10 цм а ивицу увући под малтер или увући у спојницу и  притегнути  кукама.  Код  олука  спојити покривач и олук у покретни спој.

Сва потребна мерења вршити  пре  кројења,  у  току рада и по завршеном послу.

Код подлоге од бетона, опеке или малтера испод  лима положити слој кровне хартије, што треба обухватити ценом лима.

У цену је урачунат сав материјал, рад, алат и транспорт материјала и готових делова као и уклањање нечистоће настале током рада. Мере контролисати на лицу места.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VI.1. | Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, развијене ширине (Рш) до 33цм, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м солбанка. | м | 134.00 |  |  |
| VI.2. | Израда и монтажа самплеха изнад висећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине (Рш) 33цм, дебљине 0,60 мм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. Обрачун по м самплеха. | м | 190.00 |  |  |
|  | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Општи опис

Керамичарски радови се изводе после  постављаља  и испитиваља  инсталација,   после   монтаже   оквира столарије  или  браварије,  и  после   малтерисаља. Сваком поједином позицијом предвиђен је  квалитет и врста  плочица  и  начин  облагања.  Пре  облагања површина  керамиком  извођач  је  дужан  да  провери квалитет подлоге, која мора  да  буде  равна,  сува, чврста и чиста. Уколико  извођач  има  примедбе  на подлогу дужан је да о томе извести надзорног  органа пре почетка радова. Радови могу почети тек  када  се недостаци подлоге отклоне.

Јединичном ценом треба обухватити:

- сав рад и материјал (плочице, лепак),

- узимање мера и обрачун радова,

- коришћење алата и машина,

- давање узорака,

- заштиту радова,

- примену ХТЗ мера,

- цишћење остатака малтера,

- лаке скеле за рад на висини изнад 2 м.

- сав спољњи и унутрашњи транспорт,

-  чишћење просторија и градилишта од шута,

- евентуалне поправке у гарантном року.

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VII.1. | Облагање зидова санитарних чворова зидним керамичким плочицама, димензија и боја, по избору пројектанта. Плочице се полажу на лепак. Облажу се зидови до висине од 3.00м у тоалетима и до висине од 1.60 м у кухињи. На зидовима у собама и осталим просторијама постављају се до висине од 1.60м (ЈУС Б.Д1.300, ЈУС Б.Д1.301,ЈУС Б.Д8.460, ЈУС Б.Д8.052, ЈУС б.Ц1.о10-о15). Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 320.00 |  |  |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 20.00 |  |  |
|  | остало | м² | 100.00 |  |  |
| VII.2. | Облагање подова у просторијама санитарног блока, кухиња и осталих просторија керамичким плочама, димензија, слог и боја плоча по избору пројектанта и детаљима пројекта. Плоче се полажу на лепак. Обрачун по м² |  |  |  |  |
|  | тоалети | м² | 45.00 |  |  |
|  | кухиња и лактаријум | м² | 25.00 |  |  |
|  | остало | м² | 41.00 |  |  |
| VII.3. | Облагање приступног степеништа плочама противклизне гранитне керамике, димензија, слог и боја плоча по избору пројектанта и детаљима пројекта. Уз зид извести соклу висине 10 цм и Ал облом ивичном лајсном, а што све улази у цену. Плоче се полажу на лепак са фугом д=3 мм. Обрачун по м² | м² | 16.00 |  |  |
|  | УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |

ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| VIII.1. | Израда ПВЦ подне антистатик облоге у дезену по избору наручиоца | м² | 826.00 |  |  |
|  | ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВКУ ПВЦ ПОДА ПО ОПИСУ ПРОИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
|  | скидање старог ПВЦ пода и одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | брушење подлоге, одстрањивање нездравих делова кошуљице, уклањање старог лепка, санирање пукотина у кошуљици шлицовањем на следећи начин: |  |  |  |  |
|  | постојеће пукотине додатно разрезати па попречно расећи |  |  |  |  |
|  | премазати епоксидним прајмером ЕП-52 (специјална двокомпонентна епоксидна смола која је намењена за влажне подлоге, спречава продор влаге и омогућава одличан пријем. Висок степен пенетрације) |  |  |  |  |
|  | испунити мешавином кварца и епоксидног прајмера |  |  |  |  |
|  | ради израде хидроизолације под премазати у три слоја епоксидним прајмером приликом израде првог слоја у епоксид додати 15% алкохола ради што боље пенетрације; у трећи слој додати кварц (пун посип) до засићења |  |  |  |  |
|  | епоксид наносити у размација од по 12 часова |  |  |  |  |
|  | после стезања прајмера усисати вишак кварца и излити масу за изравнавање UZIN NC 160 (C30F7) (саморазливајућа цементна маса за изравнавање и заглађивање подлоге у дебљини наноса ос 0-20мм) или одговарајуће у дебљини од 2-5 мм |  |  |  |  |
|  | након сушења масе (2% влаге) масу фино обрусити и усисати |  |  |  |  |
|  | на тако примљену подлогу полагати ПВЦ под следећих карактеристика: хомогени ПВЦ под, класе 34-43, укупне дебљине 2,00 мм, ширина ролне 2,00м, укупне тежине 2950 г/м², абразивне групе Т≤2,00 мм/м³, ватроотпорности Bfl С1, са ПУР заштитом у целој структури (са могућношћу сувог полирања без додатних заштитних средстава), димензионе стабилности ≤0,40% за ролне, не подржава развој бактерија и буђи, противклизност Р9, проводност статичког електрицитета ≤2КВ, редукција звука +4dB, чисте собе - тест АСТМ F24 F51 класа А, ИСО 14644-1 ИСО class 4 |  |  |  |  |
|  | пружене ролне ПВЦ пода оставити да одлеже у простору 24 часа |  |  |  |  |
|  | на споју зида и пода монтирати форматизер 25x25 мм |  |  |  |  |
|  | у висини холкера Х=10 цм поставити ПВЦ завршну капу у одговарајућој боји са подом |  |  |  |  |
|  | ПВЦ под лепити еколошким дисперзивним лепком UZIN KE 478 (дисперзиони лепак за ПВЦ подне облоге) или слично |  |  |  |  |
|  | спојеве варити ПВЦ електродама |  |  |  |  |
|  | сасецати вишак електроде у два корака и довести у идеалну раван са подом |  |  |  |  |
|  | на прелазима између две различите врсте пода монтирати одговарају Ал лајсну |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави лиценце за извођаче радова. |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте и сертификате за наведену хемију |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте, сертификате и каталоге за тражени ПВЦ под |  |  |  |  |
| VIII.1. | Израда епоксидног електропроводљивог пода у дезену по избору инвеститора | м² | 84.00 |  |  |
|  | ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВКУ ЕПОКСИДНОГ ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОГ ПО ОПИСУ ПРОИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
|  | скидање старог ПВЦ пода и одвоз на депонију |  |  |  |  |
|  | брушење, сачмарење и усисавање постојећег пода. |  |  |  |  |
|  | шлицање и испуна постојећих дилатација и пукотина у подлози мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка |  |  |  |  |
|  | израда холкера h=10 цм мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка |  |  |  |  |
|  | наношење епоксидног прајмера у једном наносу |  |  |  |  |
|  | глетовање подлоге мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцног песка у првом наносу |  |  |  |  |
|  | након сушења материјала глетовану површину фино обрусити и усисати |  |  |  |  |
|  | глетовање постојеће саниране подлоге мешавином епоксидног прајмера Sika Floor 156 (или слично) и кварцним песком. Ради бољег изравнавања и заптивања припремљене подлоге на свежу глетовану површину посути у пуном посипу кварцним песком |  |  |  |  |
|  | након сушења материјала обрусити и усисати вишак кварцног песка. |  |  |  |  |
|  | монтажа бакарних трака |  |  |  |  |
|  | наношење електропроводног кондуктивног премаза Sika Floor 220 W цондуцтиве (или слично) |  |  |  |  |
|  | изливање полиуретанског завршног пода Sika Floor 381 AS N (или слично) у једном наносу у дебљини од 1-2мм |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави лиценце за извођаче радова. |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте и сертификате за наведену хемију |  |  |  |  |
|  | Понуђач је дужан да достави атесте, сертификате и каталоге за тражени епоксидни под |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |

СУВОМОНТАЖНИ  РАДОВИ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| IX.1. | Израда преградног зида изнад зида толаета у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 5. на цртежу дебљине 100 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Knauf D 112. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CD 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити двоструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 9.50 |  |  |
| IX.2. | Израда спуштеног плафона толаета у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 5. на цртежу са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Knauf D112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60Х27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 3.50 |  |  |
| IX.3. | Израда спуштеног плафона просторије за стерилизацију у оквиру гинеколошко-акушерске службе, просторија бр 7. на цртежу са челичном потконструкцијом и облагање "hunter douglas" плочама. У цену улази и радна скела. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 20.00 |  |  |
|  | УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| X.1. | Бојење зидова полудисперзивним бојама до уједначеног тона, преко унапред припремљене подлоге. Боја и тон по избору инвеститора. Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,550.00 |  |  |
| X.2. | Израда масне сокле, бојом на воденој бази, на адекватно припремљеном зиду, до уједначеног тона, у боји и тону по избору инвеститора. Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,171.00 |  |  |
| X.3. | Бојење плафона, полудисперзивним бојама, бело, до уједначеног тона, преко унапред припремљене подлоге. | м² | 1,025.00 |  |  |
| X.4. | Обрачун по м² обојене површине. | м² | 1,523.00 |  |  |
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |

ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI. | ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| XI.1. | Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м цеви. | м | 310.00 |  |  |
| XI.2. | Набавка и монтажа равног пропусног вентила, пречника 1/2", са заштитном хромираном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 118.00 |  |  |
| XI.3. | Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фазнским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м цеви. |  |  |  |  |
|  | пречник 50 мм | м | 58.00 |  |  |
|  | пречник 70 мм | м | 80.00 |  |  |
|  | пречник 100 мм | м | 45.00 |  |  |
| XI.4. | Набавка и монтажа Дом сливника типа "Примус", пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника. | ком | 10.00 |  |  |
|  | УКУПНО ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |

САНИТАРИЈЕ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XII. | САНИТАРИЈЕ |  |  |  |  |
| XII.1. | Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија 60х40 цм, I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Набавити и поставити јеноручну славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника набавити и поставити држач сапуна. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун по комплету. | комплет | 21 |  |  |
| XII.2. | Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник и кадице, пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон по избору инвеститора. Обрачун по комаду сифона. | ком | 39 |  |  |
| XII.3. | Набавка и монтажа комплет кадице за купање бебе, од керамике, димензија 50х100 цм, I класе. Кадице поставити на челични сталак. Кадицу повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом,чепом и ланцем. Поставити једноручну туш батерију. Поред кадице набавити и поставити држач сапуна . Кадице и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун комплет. | комплет | 14 |  |  |
| XII.5. | Набавка и монтажа керамичке шоље трокадеро. Трокадеро са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Трокадеро преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити водокотлић по избору наручиоца са вентилом. Набавити и поставити заштитну решетку. шољу и опрему наручити по избору наручиоца. Обрачун комплет. | комплет | 1 |  |  |
| XII.6. | Набавка и монтажа угаоног пропусног вентила, пречника 1/2"/1/2", са ручком за водокотлић. Приликом монтаже вентила водити рачуна да точкић вентила буде на правилном одстојању од финалне површине зида и да буде омогућен приступ вентилу и повезивање водокотлића за WC шољу и постављање розете. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. | ком | 10 |  |  |
| XII.7. | Набавка и постављање уградног WC водокотлића. Водокотлић пажљиво поставити и повезати са вентилом. Водокотлић завршно обрадити керамиком и повезати са WC шољом. Водокотлић по избору пројектанта. Обрачун по комаду водокотлића. | ком | 10 |  |  |
| XII.8. | Набавка и монтажа дводелне судопере, дужине 100 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере. | ком | 1 |  |  |
| XII.9. | Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за судоперу, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 2 |  |  |
| XII.10. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране ТХ батерије за умиваоник, са покретним изливом, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 21 |  |  |
| XII.11. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране туш батерије за кадице, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Измеđу зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 14 |  |  |
| XII.12. | Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за туш кабину, са помичним тушем за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксиран хромирани носач са клизачем за туш. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије. | ком | 9 |  |  |
| XII.13. | Набавка и постављање огледала, димензија 60х80 цм, по избору инвеститора. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу типлова и месинганих завртњева. Обрачун по комаду огледала. | ком | 21 |  |  |
| XII.14. | Набавка и постављање полице са стаклом, по избору инвеститора. Обрачун по комаду полице | ком | 21 |  |  |
| XII.15. | Набавка и постављање хромираног дуплог и покретног држача пешкира, по избору инвеститора. Обрачун по комаду држача пешкира. | ком | 24 |  |  |
| XII.16. | Набавка и постављање хромираног носача за тоалет папир, по избору инвеститора. Обрачун по комаду. | ком | 9 |  |  |
|  | УКУПНО САНИТАРИЈЕ |  |

РАЗНИ РАДОВИ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XIII.1. | Разна крпљења. Обрачун паушално | паушално | 1.00 |  |  |
| XIII.2. | Поновно постављање постојећих олука. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 |  |  |
|  | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА |  |  |  |  |
| XIV.1. | Рушење постојећег АБ степенишног крака. Сав шут изнети ван објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал и потребну скелу (рушење бетона, сечење арматуре, демонтажа постојеће ограде, износ и утовар шута). Обрачун по м³. | м³ | 2.30 |  |  |
| XIV.2. | Разбијање доње плоче ради формирања темељне стопе за потребе лифта. Димензије "рупе" 100x100x30 цм. Сав шут изнети ван објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Обрачун по м³. | м³ | 0.30 |  |  |
| XIV.3. | Штемање постојећег спољног зида од пуне цигле, у дубини од 20 цм ради формирања бочног лифтовског зида. Сав шут изнети из објекта, утоварити на возило и одвести на градску депонију. Обрачун по м³ . | м³ | 1.50 |  |  |
| XIV.4. | Пажљива демонтажа ограде на горњем степенишном краку и измештање и фарбање исте за 15-50 цм ка средини газишта. Ценом обухватити и померање постојећих шина на газишту за кревете у десну страну којико је потребно. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 |  |  |
| XIV.5. | Пажљиво сужавање горњег степенишног крака за око 15 цм. Постојећа газишта и носећу плочу исећи брусилицом. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал. шут изнети ван објекта, утоварити у возило и одвести на градску депонију. Обрачун паушално. | паушално | 1.00 |  |  |
| XIV.6. | Израда АБ стопе у ископаној "рупи" са постављењем потребне арматуре која се посебно плаћа. Бетон МБ 30 Mpa. Обрачун по м³. | м³ | 0.30 |  |  |
| XIV.7. | Израда АБ зидова лифтовског окна. Зидови су дебљине 20 цм од бетона МБ 30 Mpa. Вертикалну арматуру зидова окна која полази са доње постојеће плоче поставити у избушене рупе пречника 14 мм наливене епоксидом. Оплата зидова глатка двострана. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал на изради зидова (бетон, епоксид, оплата потребна скела....). Обрачун по м³ . | м³ | 14.50 |  |  |
| XIV.8. | Израда АБ горње плоче лифтовског окна од бетона МБ 30 Мпа. Дебљина горње плоче 20 цм. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал (бетон, скела, оплата подупирачи итд…). Обрачун по м³. | м³ | 1.70 |  |  |
| XIV.9. | Набавка, сечење, плетење и уградња потребне арматуре према статичком прорачуну и детаљима. Обрачун по килограму. | кг | 1920 |  |  |
| XIV.10. | Премазиване доње површине лифтовског окна и бочних зидова до висине од 1.50 метар хидроизолационим премазом (Сика или слично). Премазе извести по упутству произвођача. Обрачун по м². | м³ | 23.00 |  |  |
| XIV.11. | Глетовање спољних површина лифтовског окна и премазивање спољном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал. Обрачун по м². | м³ | 41.00 |  |  |
|  | УКУПНО РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА |  |

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XV. | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XV.1. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ | ком | 1 |  |  |
| XV.1.1. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-приземље. Монтира се следећа опреме: -9 ком. аутоматски осигурач од 63А класа Ц производње Legrand 6000А,кат.број 419208 -6 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -17 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) |  |  |  |  |
| XV.1.2. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-спрат. Монтира се следећа опреме: -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 |  |  |
| XV.1.3. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-агрегат спрат. Монтира се следећа опреме: -3 ком. аутоматски осигурач од 50А класа Ц производње Legrand 6000А,кат.број 419207 -10 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -8 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 |  |  |
| XV.1.4. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-ходник, порођајна сала. Монтира се следећа опреме: - 5 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А, кат.број 419136 -7 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А, кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 |  |  |
| XV.1.5. | Демонтажа постојећих топљивих осигурача, и набавка и монтажа аутоматских осигурача у разводном орману РО-агрегат порођајна сала. Монтира се следећа опреме: -6 ком. аутоматски осигурач од 16А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419136 -15 ком. аутоматски осигурач од 10А класа Б производње Legrand 6000А,кат.број 419134 -набавка и постављање потребног материјала за шемирање ормана (ПОК канал, чешаљ, проводници...) | ком | 1 |  |  |
| XV.2. | ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |  |  |
| XV.2.1. | Набавка и уградња уградне светиљке слична типу BFU 409 DO Arco са четири лед цеви од 9W, комплет са цевима. | ком | 35 |  |  |
| XV.2.2. | Набавка и уградња светиљке са пластичним дифузором, плафоњере са лед сијалицом од 10W у мокрим чворовима и купатилу. | ком | 27 |  |  |
| XV.2.3. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 409 DO Orien са четири лед цеви од 9W, комплет са цевима . | ком | 18 |  |  |
| XV.2.4. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 418 DO Orien са четири лед цеви од 18W, комплет са цевима. | ком | 96 |  |  |
| XV.2.5. | Набавка и уградња надградне светиљке слична типу BFN 218 DO Orien производње BUCK Bgd са две лед цеви од 18W, комплет са цевима. | ком | 3 |  |  |
| XV.2.6. | Демонтажа постојећих светиљки као и пок каналица на плафону са одлагањем на место које одреди инвеститор. | паушално | 1 |  |  |
| XV.3. | ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА |  |  |  |  |
| XV.3.1. | Шлицање зида за постављање постојећег кабла у зид за напајање бојлера. Ценом обухватити и демонтажу ПОК канала као и постављање прекидача уградног од 25А. | ком | 10 |  |  |
| XV.3.2. | Набавка и уградња проводника за пролаз кроз цеви пресека 1.5мм² са демонтажом постојеће АТГ жице. | м | 450.00 |  |  |
| XV.3.3. | Набавка и уградња проводника за пролаз кроз цеви пресека 2.5мм² са демонтажом постојеће АТГ жице. | м | 900.00 |  |  |
| XV.3.4. | Шлицање плафона за постављање кабла 3x1.5мм² у зид за напајање светиљки које мењају положај. | м | 2000.00 |  |  |
| XV.3.5. | Шлицање зида за постављање кабла 3x2.5мм² у зид за напајање монофазних прикључница. Ценом обухватити и постављање монофазне дупле прикључнице. Просечна дужина око 30м | ком | 20 |  |  |
| XV.3.6. | Набавка и постављања парапетног развода. Парапетни развод је ширине 65мм, једноредни комплет са две прикључнице и носачем 4М као и прикључнице црвене боје за акрегат. Прикључнице се стављају на 0.5м парапетног развода. Ценом обухватити почетни и крајни елемент на сваких 4м. | м | 60.00 |  |  |
| XV.3.7. | Набавка и постављање прекидаћа за уградњу у монтажну кутију 60мм комплет са прекидачем. | ком | 30 |  |  |
| XV.3.8. | Набавка и постављање монофазне прикључнице за уградњу у монтажну кутију 60мм комплет са прикључницом. | ком | 20 |  |  |
| XV.4. | НАПАЈАЊЕ ЛИФТА |  |  |  |  |
| XV.4.1. | Набавка и постављање кабла N2XH у зид 5x16мм² за напајање лифта | м | 30.00 |  |  |
| XV.4.2. | Набавка и уградња аутоматских осигурача класе Ц од 63А са постављањем у постојећи орман. Ценом обухватити и ситан материјал за постављање осигурача у орману. | ком | 3 |  |  |
| XV.5. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XV.5.1. | Демонтажа постојеће инсталације са шлицањем зидова и враћањем у првобитно стање и постављањем постојећих каблова телекомуникација од RECK ормана до прикључница | м | 1400 |  |  |
| XV.5.2. | Набавка и постављање телекомуникационих дуплих прикључница уградних у зид у монтажну кутију пречника 60мм. Све комплет | ком | 25 |  |  |
| XV.6. | ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА |  |  |  |  |
| XV.6.1. | Испитивање целокупне инсталације и издавања одговарајућих атеста и извештаја о мерењу | паушално | 1 |  |  |
|  | УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XVI. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| XVI.1. | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  |  |
| XVI.1.1. | Демонтажа постојећих ливених чланкастих радијатора, величине од 5 до 22 чланака ради испирања, чишћења, замене свих радијаторских веза и уградње нових вентила и навијака. Пре фарбања радијаторе очистити до металног сјаја. Пре радова испразнити инсталацију. Јединичном ценом обухватити и демонтажу пратеће арматуре и носача. Демонтиране радијаторске вентиле и навијке са грејних тела сортирати по врсти и величини и одложити на место које одреди инвеститор. | комад | 54 |  |  |
| XVI.1.2. | Демонтажа постојеће цевне мреже (радијаторских веза) од црних челичних цеви ради реконструкције породилишта. Демонтиране цеви изнети из објекта, одложити на место које одреди надзорни орган и сортирати их по величини. Дате су приближне дужине цеви. Обрачун по дужном метру | комплет | 260 |  |  |
| XVI.1.3 | Монтажа постојећих ливених чланкастих радијатора. Пре уградње радијаторе очистити и испрати од наталоженог муља, водом под притиском. | комад | 54 |  |  |
| XVI.1.4 | Испорука и монтажа радијаторског вентила, величине DN 15, са предрегулацијом и термоглавом. Термо глава мора имати следеће карактеристике: Радни опсег: 8 °C - 28 °C. Скривено подешавање температуре. | комад | 54 |  |  |
| XVI.1.5 | Испорука и монтажа радијаторског навијка DN 15. | комад | 54 |  |  |
| XVI.1.6 | Испорука и уградња редукција за ливене радијаторе 5/4" — ½" |  |  |  |  |
|  | Леви | ком | 54 |  |  |
|  | Десни | ком | 54 |  |  |
| XVI.1.7 | Испорука и уградња чепова за ливене радијаторе 5/4" |  |  |  |  |
|  | Леви | ком | 54 |  |  |
|  | Десни | ком | 54 |  |  |
| XVI.1.8. | Испорука и уградња носача и држача за ливене чланкасте радијаторе и то: |  |  |  |  |
|  | - носачи и држачи (KUD , NGR) | ком | 162 |  |  |
|  | - одстојници (PUT-P) | ком | 162 |  |  |
| XVI.1.9. | Испорука и монтажа црних бешавних цеви, према SRPS C.B5.021 i SRPS C.B5.221 Обрачун по дужном метру |  |  |  |  |
|  | Ø21,3x2,3 1/2" | м | 200 |  |  |
|  | Ø26,9x2,63/4" | м | 100 |  |  |
|  | Ø33,7x2,6 1" | м | 100 |  |  |
| XVI.1.10 | Материјал потребан за спајање цевовода, заваривање, заптивање, конзоле, обујмице, чврсте и слободне ослонце, чауре, колена, лукови, Т комади. Узима се 50% од претходне позиције | % | 50 |  |  |
| XVI.1.11 | Чишћење и бојење целокупне цевне мреже -челичних цеви и ослонаца основном и завршном лак бојом бојом, са претходним одмашћивањем и чишћењем од корозије и других нечистоћа. Обрачун по квадратном метру | м² | 70 |  |  |
| XVI.1.12 | Бојење ливених чланкастих радијатора лаком отпорним на температуру до 120ºC. Претходно очишћене радијаторе два пута премазати бојом. Обрачун по квадратном метру грејне површине | м² | 162 |  |  |
| XVI.1.13 | Испорука и монтажа ПИП славине са капом и ланцем, комплет са спојно-заптивним материјалом. Обрачун по комаду Р 1/2" | комад | 20 |  |  |
| XVI.2. | КЛИМАТИЗАЦИЈА |  |  |  |  |
| XVI.2.1 | Демонтажа сплит клима уређаја, величине 12.000 Btu/h, разних произвођача. | комплет | 11 |  |  |
| XVI.2.2 | Испорука и монтажа бакарних цеви, са предфабрикованом изолацијом, пречник цеви Ø6 / Ø 10 мм, са каблом за повезивање унутрашње и спољашње јединице. | метар | 20 |  |  |
| XVI.2.3 | Испорука и монтажа бакарних цеви, са предфабрикованом изолацијом, пречник цеви Ø6 / Ø 12 мм, са каблом за повезивање унутрашње и спољашње јединице. | метар | 40 |  |  |
| XVI.2.4 | Испорука и монтажа сплит клима уређаја, величине 12.000 Btu/h. Предвидети испоруку носача спољашњих јединица, пробијање грађевинских отвора и санација истих. | комплет | 17 |  |  |
| XVI.2.5 | Испорука и монтажа ППР цеви за одвод кондензата, са свим помоћним материјалом. Конденз прикључити или у олучне вертикале или поставити на зид и спустити до тла пре постављања изолације. |  |  |  |  |
|  | Ø25 | метар | 60 |  |  |
|  | Ø32 | метар | 20 |  |  |
| XVI.3. | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ |  |  |  |  |
|  | Предмером је предвиђена набавка, транспорт и испорука опреме и материјала, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у рад |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Ове радове на извођењу овог типа инсталација може се поверити само овлашћеној сертификованој кући која ће детаљно снимити постојеће стање ,извршити демонтажу, монтажу и проверу и усагласити са стандардом SRPS –ISO7396-1. |  |  |  |  |
| XVI.3.1 | Демонтажа постојећих кисеоничких прикључница, прикључак Ø6 мм, одлагање на место на које одреди инвеститор. | комплет | 24 |  |  |
| XVI.3.2 | Набавка и монтажа кисеоничких ОГ надградних прикључница - прикључак Ø6 производ Dreager или сл | ком | 27 |  |  |
| XVI.3.3 | Бакарна одмашћена цев за медицинске гасове. Цеви у складу са стандардом DIN EN1334 .Спајање са разделника кисеоника до вентила за затварање и довод до кисеоничке прикључнице (потрошачког места) димензије: |  |  |  |  |
|  | Ø 12 | м | 10 |  |  |
|  | Ø 6 | м | 25 |  |  |
| XVI.3.4 | Бакарни фитинг, спојни и заптивни материјал, носачи цеви, пробијање грађевинских отвора, … Узима се паушално 50% од позиције цеви. | % | 50.00 |  |  |
| XVI.3.5 | Испорука и монтажа прохронских зауставних кугла вентила са тефлонским заптивачем, пречника |  |  |  |  |
|  | 3/8“ | комад | 6 |  |  |
| XVI.4. | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| XVI.4.1 | Хладна проба инсталације грејања | паушално | 1 |  |  |
|  | По завршеној монтажи извршити испитивање цевовода и опреме на хидраулички притисак. Пробни притисак мора бити већи од радног за 2 (два) бара увећан за напор пумпе. |  |  |  |  |
|  | Притисак на пробном манометру мора бити константан у трајању од 2 (два) сата. Испитивање обављати све док се не постигне прописана непропустљивост инсталације. |  |  |  |  |
|  | Инвеститор радова обезбеђује воду, електричну енергију, а извођач даје инструменте и стручну радну снагу. По успешно извршеној хладној проби сачинити записник. |  |  |  |  |
| XVI.4.2 | Топла проба инсталације грејања | паушално | 1 |  |  |
|  | Пробни погон инсталације топле воде са регулацијом количине воде кроз пумпе и цевоводе. |  |  |  |  |
|  | Инвеститор обезбеђује електричну и топлотну енергију, а извођач даје радну снагу и инструменте. |  |  |  |  |
| XVI.4.3 | Регулација | паушално | 1 |  |  |
|  | Урегулисавање целокупне инсталације грејања са израдом елабората о мерењу температуре ваздуха у свакој просторији. |  |  |  |  |
|  | Овај елаборат извођач радова је у обавези да преда инвеститору после пуштања инсталације у рад. |  |  |  |  |
| XVI.4.4 | Израда принципијелних шема и упутстава за рад и одржавање инсталације. | паушално | 1 |  |  |
|  | Упутство мора бити урамљено, застакљено и постављено на видном месту у топловодној подстаници. Израда документације стварно изведеног стања у 2 примерка. |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: |  |  |  |  |
|  | Израда графичке документације изведеног објекта инсталација са свим верификованим изменама у односу на главни пројекат за извођење. Комплетирање графичке документације изведеног објекта, израђене од стране извођача радова. | паушално | 1 |  |  |
|  | УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |

ЛИФТОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Укупна вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XVII. | ЛИФТОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ | ком | 1 |  |  |
|  | Ценом обухватити испоруку, монтажу, атестирање (сертификацију) и пуштање у рад лифтовског постројења односно добијања употребе дозволе, све мора бити према важећим стандардима, Закону о планирању и изградњи, Правилнику о безбедности лифтова, Сл.гласник РС бр. 15/2017, европским нормама ЕN 81 20, Директивом 2014/33/ЕU и осталим важећим прописима за ову врсту инсталација. |  |  |  |  |
| XVII.1 | Техничке карактеристике лифта: -врста лифта: болнички -врста погона: хидраулички -систем погона: директни руксак 1:1 -носивост: Q = 1300 kg -висина дизања: H = 1600 mm -брзина вожње: v = 0.25 m/s -број станица/прилаза: 2/2 ( 0 и 1), прилази са супротних страна. -погонско постројење: хидраулични агрегат са вентилском групом и цилиндром, орјентациона снага електромотора 9.5 kW. -управљање:"Simplex", микропроцесорско са позивним и регистар кутијама, за 2 станице и 2 прилаза, потврда пријема позива, контрола запседнутости, са припадајућом електро инсталацијом, -сигнализација: на обе станице, дигитални показивач положаја кабине и светлосни сигнал смера даљег кретања; у кабини, дигитални показивач положаја кабине, дугме за отварање врата; дугме за затварање врата; дугме аларма; нужно светло,сигнал проптерећења, -електрични прикључак: погонски напон 3 x 400 / 230 V, 50 Hz на главном прекидачу лифта, поред улаза у машинској просторији, са топљивим осигурачима 3 x 35 А, расвета возног окна са наизменичним прекидачем у машинској просторији и јами возног окна, са прекидачем светла кабине, шуко прикључнице са заштитним контактом у машинској просторији и јами возног окна. -електрична инсталација: за суви простор у машинској просторији и возном окну, крајњи и предкрајњи прекидачи у возном окну, станични и прекидачи велике и мале брзине, електрични сигурносни контакти, пратећи кабал кабине, пластични канали за полагање електро проводника, -врата возног окна: аутоматска, тропанелна телескопска, 1000x2000 mm, са припадајућом опремом, -панели и штокови: завршна обрада Satin inox, -кабина: метална, директно пролазна изнутра, завршна обрада страница Satin inox споља, премаз антикорозионе заштите, под, противклизни антибактеријски, регистар кутије - 2 (две) на супротним крајевима кабине, поствљене у панеле дуж целе висине кабинe INOX, осветљење, индиректно у спуштеној таваници,додатна опрема: аларм, нужно осветљење, вентилатор,интерфон. -димензије: 1050x2750x2200 mm -број улаза у кабину: 2 -кабинска врата: аутоматска, тропанелна телескопска, 1000x2000 mm,заштита врата светлосна завеса, -панели : завршна обрада Satin inox. |  |  |  |  |
|  | Лифтовског окна: Возно окно: бетонско. Ширина x дубина возног окна: 1550x3450 mm , Висина возног окна: 6500 mm Врх возног окна: 3400 mm, повезивање металних маса у врху возног окна и прикључење на систем за изједначење потенцијала у објекту; Јама возног окна: 1500 mm, повезивање металних маса у јами и прикључења на темељни уземљивач објекта. |  |  |  |  |
|  | Машински простор Извођење:бетон Положај: доле иза возног окна, у нивоу приземља. Опрема: метална канта, електро изолацини тепих испред електро енергетских уређаја, електро шеме, противпожарни апарат и др., Вентилација: решена у пројекту машинских инсталација објекта. |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЛИФТОВСКО ПОСТРОЈЕЊЕ |  |

УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА

|  | Врста радова | Износ (без ПДВ-а): |
| --- | --- | --- |
| I | РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА |  |
| II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |
| IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |
| V | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| VI | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |
| VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| VIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |
| IX | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| X | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| XI | ИЗРАДА ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА |  |
| XII | САНИТАРИЈЕ |  |
| XIII | РАЗНИ РАДОВИ |  |
| XIV | РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЛИФТОВСКОГ ОКНА |  |
| XV | ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| XVI | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| XVII | ЛИФТ |  |
|  | УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА ( без ПДВ-а): |  |

Датум:                                                                                                                                                    Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                  М.П.                                                        ___________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку за коју  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Укупна вредност радова без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на укупну вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност радова са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку радова ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Н А З И В | Укупна вредност радови без ПДВ-а | Стопа ПДВ - а | Износ ПДВ-а на укупну вредност без ПДВ-а | Укупна вредност радова са ПДВ - ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ПОРОДИЛИШТА |  |  |  |  |

Датум:                                                                      Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                     ___________________________

м.п.

Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

(навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

Образац 14

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА

Изјављујем да сам, у својству заинтересованог лица као потенцијални понуђач ___________________________________ /унети назив заинтересованог лица/ у присуству представника наручиоца Општа болница Чачак _______________________________________/име и презиме представника наручиоца/  дана  _________2017. године, обишао локацију на којој се налази објекат породилишта Опште болнице Чачак, а на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке: „ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА

Својим потписом потврђујем да је горе потписано заинтересовано лице дана _______2017. године извршило обилазак локације на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке: „ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице наручиоца:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица наручиоца

______________________________

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке радова  „ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“ Опште болнице Чачак.

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

(навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорноŠћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова „ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“ Опште болнице Чачак поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заŠтита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

(навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке радова „ЈН бр. 58/2017– Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта“ Опште болнице Чачак, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.