ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку добара:

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

БРОЈ 16/2019

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 2100 од 14.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2100-1 од 14.03.2019. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, број 16/2019

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)

- отворени поступак -

( Члан 32 ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Конкурсна документација садржи:

| 1. | Општи подаци о набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| 3. | Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења, место испоруке добара | 10 |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 43 |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду. | 46 |
| 6. | Обрасци, модели оквирног споразума и модели уговора | 53 |
| 7. | Изјава о испуњености обавезних услова | 208 |
| 8. | Изјава о независној понуди | 209 |
| 9. | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона. | 210 |

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 210 (двеста десет) страница.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке добара број 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), спровешће се у отвореном  поступку јавне набавке ( Члан 32 ЗЈН).

Наручилац ће спровести поступак јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити на основу оквирног споразума ( Члан 40 и Члан 40а ЗЈН).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка добара: санитетски потрошни материјал и закуп апарата за партију 230 ( видети Табелу 2.1-1).

1.4. Контакт:

Правна служба  тел./факс 032/373 197, 307 026,  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com.

Драгица Јаковљевић  тел. 032/373 198

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати:  ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 17.04.2019. године до 11  часова.

.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 17.04.2019. године са почетком у 11.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума:

Одлука о закључењу оквирног споразума, са образложењем, донеће се у року до 40 (четрдесет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоцау року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 16/2019 је санитетски потрошни материјал и закуп апарата за партију 230,  за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе).

Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 – медицински потрошни материјал; РА02-0 закуп.

Ова јавна набавка је обликована у 235 партија. Свака партија је обележена арапским бројем, како је дато у табели 3.1-1.

Процењена вредност јавне набавке:

| Редни број партије | НАЗИВ | Укупна процењена вредност партије |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZAVOJNI MATERIJAL | 1.986.220,00 |
| 2 | POTROŠNI MATERIJAL - RAZNI | 312.985,00 |
| 3 | POSUDE ZA UZORKOVANJE | 556.000,00 |
| 4 | HIPOALERGIJSKI FLASTER | 49.500,00 |
| 5 | Flaster na platnu 5cm x 5m | 270.000,00 |
| 6 | HIPOALERGIJSKI FLASTER - SPECIFIČAN | 106.900,00 |
| 7 | URIN KESE STERILNE | 201.600,00 |
| 8 | ŠPRICEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 999.000,00 |
| 9 | Špric za arterijske gasne analize (hepariniziran) | 42.500,00 |
| 10 | IGLE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 347.400,00 |
| 11 | SPINALNE IGLE sa zasečenim vrhom | 1.080,00 |
| 12 | SPINALNE IGLE (VRH IGLE QUINKE I PENCIL POINT) I BLOK ANESTEZIJA | 310.600,00 |
| 13 | Igle za automatsku biopsiju dojke različitih veličina kompatibilne sa postojećim "Magnum" pištoljem | 16.800,00 |
| 14 | NAZOGASTRIČNE SONDE SA KONUSNOM KONEKCIJOM minimalne dužine 100 cm | 29.720,00 |
| 15 | Nazogastrična sonda sa konusnom konekcijom N2, minimalne dužine 100cm, izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | 300,00 |
| 16 | I.V. KANILE | 859.860,00 |
| 17 | KANILE I ANTITROMBOGENI MANDRENI | 125.400,00 |
| 18 | IV KANILE SA KIŠOBRANOM | 65.000,00 |
| 19 | KATETERI OD POLIURETANA | 4.200,00 |
| 20 | Konektori i veze između silikonskih creva unutrašnjih promera 0,8 cm i kateteri raznih veličina | 2.750,00 |
| 21 | DRENOVI I SETOVI ZA DRENAŽU RANE | 76.950,00 |
| 22 | SISTEMI-RAZNI | 1.768.350,00 |
| 23 | Infuzioni sistemi za "ASENA" pumpu | 165.000,00 |
| 24 | Infuzioni sistemi za "BRAUN"pumpu P | 7.500,00 |
| 25 | ZATVORENI SISTEM ZA TRANSFER LEKOVA | 20.550,00 |
| 26 | PREGLEDNE RUKAVICE | 816.000,00 |
| 27 | PVC GALANTERIJA | 114.750,00 |
| 28 | HIRURŠKE RUKAVICE | 1.119.600,00 |
| 29 | HIRURŠKA GALANTERIJA | 358.800,00 |
| 30 | Zaštitne partikularne maske | 18.200,00 |
| 31 | Coban zavoj 5cm | 5.900,00 |
| 32 | ZAVOJI GIPSANI | 516.500,00 |
| 33 | PLASTIČNI GIPS | 17.100,00 |
| 34 | KATETERI URINARNI - FOLI, NELATON | 430.376,00 |
| 35 | KATETER REKTALNI | 55.100,00 |
| 36 | KATETERI SILIKONSKI SA MERCIER VRHOM I BALONOM | 19.700,00 |
| 37 | KATETER SILIKONSKI SA TIEMAN VRHOM I BALONOM | 11.250,00 |
| 38 | Latex kateter tipa "PEZZER" veličina od ch12-ch34 | 2.200,00 |
| 39 | КATETERI ZA ASPIRACIJU SA KONUSNOM KONEKCIJOM ILI SA OVALNIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI OMOGUĆAVA KONTROLU ASPIRACIJE PRSTOM | 328.460,00 |
| 40 | KATETERI NAZALNI ZA O2 | 12.420,00 |
| 41 | NASTAVCI RAZNI ZA IZVLAČENJE LEKA IZ BOCE | 47.700,00 |
| 42 | BEZIGLENI KONEKTORI I KLINOVI ZA PREVENCIJU INFEKCIJA | 805.000,00 |
| 43 | AIR WAY OROFARINGEALNI | 5.850,00 |
| 44 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA ODRASLE | 8.680,00 |
| 45 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA DECU | 2.480,00 |
| 46 | CREVA ZA KISEONIČNU TERAPIJU | 85.850,00 |
| 47 | SET ZA TORAKOCINTEZU/PARACENTEZU , sastoji se od | 11.030,00 |
|  | -3 igle veličine 14G,16G,18G |  |
|  | -špric 60ml |  |
|  | -trokraka slavinica |  |
|  | -nepovratne valvule |  |
|  | -kese a 2l |  |
|  | -evakuacione valvule |  |
| 48 | Igla za biopsiju koštane srži, sa piramidalnim vrhom, sa dvostrukim poklopcem, luer lock konekcijom, kanilom koničnog oblika sa funkcijom blokiranja koštanog dela, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm | 19.900,00 |
| 49 | Igla za sternalnu punkciju (jednokratne) 15G x 25/90mm | 11.820,00 |
| 50 | Automatske igle za biopsiju prostate 16G x 20cm za pištolj BART magnum | 1.640,00 |
| 51 | TRAHEOSTOMSKE PVC KANILE | 177.650,00 |
| 52 | TRAHEOSTOMSKE ARMIRANE PVC KANILE | 7.500,00 |
| 53 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI,SA ALUMINIJUMSKIM MANDRENOM | 87.465,00 |
| 54 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI, SA MANDRENOM | 7.350,00 |
| 55 | T - DRENOVI | 6.230,00 |
| 56 | ABDOMINALNI DREN | 47.400,00 |
| 57 | Abdominalni silikonski dren Ch15 | 14.150,00 |
| 58 | Konusni konektori za konekciju na dren ch 32-36 od 9,5-13mm sa unutrasnjim promerom od 7mm | 7.225,00 |
| 59 | UMBILIKALNI SILIKONSKI KATETER | 100,00 |
| 60 | Set za „eksangvinotransfuziju“ | 19.300,00 |
| 61 | JJ SONDE | 14.200,00 |
| 62 | URETERALNE SONDE | 5.160,00 |
| 63 | OPERATIVNI KATETERI | 168.000,00 |
| 64 | Kondom kater različitih veličina | 44.500,00 |
| 65 | OPERATIVNI SILIKONSKI KATETERI | 88.800,00 |
| 66 | CISTOFIKS KATETERI | 27.000,00 |
| 67 | CVK KATETERI | 327.850,00 |
| 68 | CVK KATETERI ANTIBAKTERIJSKI | 90.900,00 |
| 69 | VISOKOPROTOCNI CVK-MAC | 7.700,00 |
| 70 | ANTIMIKROBNI 2L CVK | 6.160,00 |
| 71 | ANTIMIKROBNI 3L CVK | 6.600,00 |
| 72 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom.Set sadrži kateter 15Fr dužina od vrha do kafa 19-50cm(19,23,27,31,50),sit koji se otvara 16Fr sa hemostatičkom valvulom. | 27.000,00 |
| 73 | Kateter za peritoneumsku dijalizu sa labudovim vratom sa dva balona ukupne dužine 435mm,dužina intraperitonealnog dela 150mm,dužina između dva balona 50mm | 10.600,00 |
| 74 | CVK kateter dvolumenski 7Fr 20cm - distalni lumen 14G (protok 5000 ml/h t.j 83ml/min) proksimalni lumen 18G (protok 1500 ml /h. T.j 25 ml/min) sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | 165.000,00 |
| 75 | CVK kateter trolumenski 7Fr 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | 165.000,00 |
| 76 | CVK kateter za dijalizu (dvolumenski, 20 Fr, dužine 18-20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja) | 132.000,00 |
| 77 | CVK kateter dečji dvolumenski, 4 Fr, dužine 8cm - distalni protok 540ml/h, proksimalni protok je 950ml/h | 3.300,00 |
| 78 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI PLASTIČNI SA I BEZ BALONA JEDNOKRATNI | 201.200,00 |
| 79 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SA KAFOM JEDNOKRATNI, MURPHY | 282.000,00 |
| 80 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI | 430.500,00 |
| 81 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI | 379.500,00 |
| 82 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONIZIRANI SA CUFF - JEDNOKRATNI | 149.600,00 |
| 83 | TUBUSI LARINGEALNI SILIKONSKI VISEKRATNI | 185.000,00 |
| 84 | MASKA LARINGEALNA FASTRACH-SILIKONSKA VISEKRATNA I SILIKONSKI ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA KAFOM VISEKRATNI KOMPATIBILNI SA FASTRACH MASKOM SA ZAOBLJENIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI SE SKIDA | 107.100,00 |
| 85 | TUBUSI NAZALNI SA KAFOM | 1.950,00 |
| 86 | TUBUSI BRONHIJALNI JEDNOLUMENSKI PLASTIČNI | 199.200,00 |
| 87 | TUBUSI BRONHIJALNI DVOLUMENSKI | 25.200,00 |
| 88 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI | 134.500,00 |
| 89 | SISTEMI ZA STERILNU ASPIRACIJU TRAHEOBRONHIJALNOG STABLA | 289.500,00 |
| 90 | Y bronhijalni blocker za ventilaciju jednog plućnog krila veličine 7Fr dužine 75cm | 18.100,00 |
| 91 | IZMENJIVAČI TUBUSA | 25.940,00 |
| 92 | IZMENJIVAČI TUBUSA I SETOVI ZA PROBLEMATICNE INTUBACIJE | 100.600,00 |
| 93 | SET ZA HITNU PERKUTANU TRAHEOSTOMIJU | 31.000,00 |
| 94 | Set za hitnu cricotireotomiju(koniotomiju) tracheoquick | 12.600,00 |
| 95 | AIR WAY NAZOFARINGEALNI | 1.310,00 |
| 96 | SISTEMI I BOCE ZA TORAKODRENAŽU | 37.800,00 |
| 97 | Filteri za creva za aparate za anesteziju bez ovlaživača | 105.600,00 |
| 98 | Filteri za respiratore HME sa ovlaživačem | 168.000,00 |
| 99 | Filteri za respiratore HME antibakterijski 99,9% | 1.400,00 |
| 100 | CREVA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 96.935,00 |
| 101 | PERIDURALNA ANESTEZIJA | 173.600,00 |
| 102 | Fiksator epiduralnog katetera sa adhezivnim jastučetom sa providnim plastičnim klik mehanizmom | 60.000,00 |
| 103 | Sterilne epruvete za bronhoaspiraciju | 29.500,00 |
| 104 | VAKUM SISTEM ZA UZORKOVANJE KRVI | 1.221.848,80 |
| 105 | AUTOMATSKE KONTAKT LANCETE | 58.900,00 |
| 106 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU | 42.920,00 |
| 107 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU | 21.040,00 |
| 108 | DISKOVI I KESE ZA UROSTOMU | 19.420,00 |
| 109 | PASTE I KREME ZA NEGU KOŽE ISPOD DISKA | 10.350,00 |
| 110 | CERVIKALNE ORTOZE | 20.720,00 |
| 111 | GASTROSTOME ZA ENDOSKOPSKO POSTAVLJANJE | 82.200,00 |
| 112 | ŽIČANI VODIČI | 1.800,00 |
| 113 | HEMOSTATSKI MATERIJAL | 42.250,00 |
| 114 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI | 8.400,00 |
| 115 | JJ SONDE | 4.600,00 |
| 116 | URETERALNE SONDE SA PRAVIM VRHOM | 17.600,00 |
| 117 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU | 11.250,00 |
| 118 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU | 59.400,00 |
| 119 | Freka troluminska ch fr 16-9150 | 13.100,00 |
| 120 | Freka jejunal set ch fr 9,75 | 6.400,00 |
| 121 | Sonda Blek Moore | 14.400,00 |
| 122 | Sonda Jejunalna silikonska sa žičanim mandrenom i metalnom olivom na vrhu | 13.600,00 |
| 123 | TUBULARNE ORTOZE | 34.850,00 |
| 124 | INVAZIVNI HEMODINAMSKI MONITORING | 115.250,00 |
| 125 | OLIVE ZA SKRINING SLUHA za uredjaj proizvodjaca Inter Acoustics Tip Teoae | 1.290.000,00 |
| 126 | Konektori - veze između silikonskih creva unutrašnjeg promera 0.8 cm i katetera raznih veličina | 11.800,00 |
| 127 | Film mamografski 25,4cm x 30,5cm 1/100 za mamomat AGFA DRY STAR AKSYS | 1.062.000,00 |
| 128 | Filmovi DI-HL 35cm x 43cm 1/100 | 4.321.000,00 |
| 129 | FILMOVI ZA SUVO RAZVIJANJE ZA ŠTAMPAČ AGFA DRYSTAR 5302, dimenzija: | 10.446.000,00 |
| 130 | MASKA LARINGEALNA FLEKSI SILIKONSKE VISEKRATNA | 158.750,00 |
| 131 | MASKA LARINGEALNA CLASIK-SILIKONSKA VISEKRATNA | 21.600,00 |
| 132 | MASKA LARINGEALNA PROSEAL (SA GASTRICNIM PRISTUPOM) - SILIKONSKA VISEKRATNA | 51.990,00 |
| 133 | AMBU BALONI | 49.750,00 |
| 134 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU | 5.420,00 |
| 135 | STALAK ZA EPRUVETE | 15.600,00 |
| 136 | POKROVNA STAKLA | 89.800,00 |
| 137 | SKALPELI | 105.840,00 |
| 138 | LANCETE | 240.800,00 |
| 139 | Nožići mikrotomski uski a 50kom. | 113.100,00 |
| 140 | Set plastičnih polučvrstih bužija sa vrhom olive Ch(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25) | 16.500,00 |
| 141 | FILC ZA GIPS | 35.250,00 |
| 142 | Natrijum, kalcijum hidroksid apsorbent za CO2 | 55.650,00 |
| 143 | GRUDNO USISNE ELEKTRODE | 17.400,00 |
| 144 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa čvrstim gelom i pojačanim lepljenjem, četvrtastog oblika, za monitoring, dimenzija 28-32 mm x 41-44 mm | 88.800,00 |
| 145 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa tečnim gelom, za holter i ergo testove, minimalne dimenzije Ø55 mm | 20.000,00 |
| 146 | Elektrode ekstremiteta - štipaljke | 13.500,00 |
| 147 | Elektrode za defibrilator fred easy 2G proizvođača "Schiller" | 10.400,00 |
| 148 | Elektrode za eksterni pacing za defibrilator proizvođača Nihon Kohden | 29.700,00 |
| 149 | EKG Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad)-model aparata-Heart Mirror 3IKO-Inomed | 24.750,00 |
| 150 | Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad) za monitor PAMO II-proizvodjac MEK USA | 24.750,00 |
| 151 | Koaksijalne iglene elektrode za jednokratnu upotrbu oznake EMG NSP -40-45 | 28.400,00 |
| 152 | Sterilne kese za kameru 13 x 250cm | 15.000,00 |
| 153 | Toplomer digitalni | 9.900,00 |
| 154 | Špric boca plastična od 500ml | 244,00 |
| 155 | PVC kutija a 200g sa poklopcem | 5.400,00 |
| 156 | Flašica staklena za bebe sa cuclom | 1.475,00 |
| 157 | Četkice za pranje endotrahealnih kanila | 95,00 |
| 158 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL | 10.468,00 |
| 159 | Jodoform štrajfna | 910,00 |
| 160 | Endonazalni baloni za epistakse No3R | 1.950,00 |
| 161 | Prezervativi za U.Z. sondu | 13.000,00 |
| 162 | Baktericidno filter platno (600 mmx300mm) | 141.500,00 |
| 163 | Gumirano platno | 39.000,00 |
| 164 | Fleksibilna kanila "Karman" tipa,za intrauterinu aspiraciju,jednokratne,PVC,sterilne veličine D6 | 980,00 |
| 165 | Trokrake slavinice | 15.000,00 |
| 166 | LUBRKANT NA VODENOJ BAZI | 5.200,00 |
| 167 | Talasasta drenaža 25x23 | 15.600,00 |
| 168 | Poveska sa kopčom | 13.500,00 |
| 169 | TESTOVI-NARKOTIKA | 239.500,00 |
| 170 | TESTOVI-URIN | 316.500,00 |
| 171 | TESTOVI-PATOLOGIJA | 52.200,00 |
| 172 | Endoskopski biopsijski test za heliko bacter | 260.000,00 |
| 173 | Chirmer test 100/test strips | 6.950,00 |
| 174 | Test traka za određivanje bilirubina kod novorođenčadi na providnoj foliji za aparat bilirubinometar proizvođača "Respironics" | 51.000,00 |
| 175 | Trake za aparat ACCU - CHEK active (glikemiju), 50 traka u pakovanju | 290.000,00 |
| 176 | Automatska varijabilna pipeta 10-100mikrolitara | 5.200,00 |
| 177 | Automatska fiksna pipeta 0,5 ml | 5.100,00 |
| 178 | Propipeta | 560,00 |
| 179 | Melanžeri za leukocite | 24.000,00 |
| 180 | Nosač parafinskog tkivnog bloka | 16.500,00 |
| 181 | SUPSTANCE-REAGENSI | 926.683,00 |
| 182 | FARMACEUTSKI PARAFIN | 96.350,00 |
| 183 | PARAFIN ZA PATOLOGIJU | 29.800,00 |
| 184 | Gel za EEG aparat | 10.000,00 |
| 185 | Gel za ultrazvuk a 1 kg. | 35.000,00 |
| 186 | KESE -ROLNE ZA STERILIZACIJU | 19.590,00 |
| 187 | PAPIRNE KESICE SA FALTOM | 1.520,00 |
| 188 | Traka (rolna) štampana, dimenzije 50mm za defibrilator proizvođača Meditronic life | 4.000,00 |
| 189 | Ekg papir za EKG aparat proizvođača Hewlett Packard dimenzija 210mm x 300mm x200 | 7.000,00 |
| 190 | Termo papir rolna, dimenzija 57mm x 50mm | 11.000,00 |
| 191 | Termo papir rolna, dimenzija 50mm x 45mm | 2.200,00 |
| 192 | Termo papir rolna, dimenzija 110mm x 50 mm | 5.750,00 |
| 193 | Termo papir rolna, dimenzija 80mmx50mm | 1.800,00 |
| 194 | EKG papir za EKG aparat proizvođača Cardipia 400-406 R dimenzija 110mm x 45mm | 7.000,00 |
| 195 | Traka trokanalna, rolna dimenzija 58mm x 40mm za EKG aparat proizvođača H.MIROR | 27.000,00 |
| 196 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-1 dimenzija 90mm x 90mm x 360 | 172.800,00 |
| 197 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-101 dimenzija 70mm x 80mm x 360 | 8.000,00 |
| 198 | EKG papir slog za EKG aparat proizvođača Nihon Kohden, dimenzija 140mm x 110mm x 140 | 25.500,00 |
| 199 | EKG papir NIHON KOHDEN 50mm x 100mm x 300 uska složiva | 5.250,00 |
| 200 | Usnici za spirometar 28mm x 1mm x 65mm | 29.000,00 |
| 201 | EKG papir složivi za EKG aparat proizvođača Hellige Microsmart MAC 500 dimenzija 90mmx90mmx360mm | 6.900,00 |
| 202 | CTG papir za CTG aparat proizvođača Bionet, dimenzija 215mm x 45mm | 28.600,00 |
| 203 | CTG papir preklop za CTG aparat proizvođača Huntleigh BD , dimenzija 152mmx150mmx200mm | 12.500,00 |
| 204 | CTG papir papir za CTG aparat proizvođača FM 500, dimenzija 120mmx120mmx250mm | 12.500,00 |
| 205 | EKG traka jednokanalna rolna, dimenzija 50mmx50mmx60mm | 2.625,00 |
| 206 | EKG traka trokanalna rolna, dimenzija 130mmx50mmx60mm | 4.800,00 |
| 207 | Traka pisača za automatski parni sterilizator proizvođača Getinge HS 6610 EFFL 16m (složiva) | 43.750,00 |
| 208 | Traka za defibrilator proizvođača Nihon Kohden dimenzija 50mmx100mm | 6.000,00 |
| 209 | Trake za EKG, trokanalni, proizvođača Trismed dimenzija 110 mm | 6.400,00 |
| 210 | Trake za EKG, trokanalni, Heart Miror3 proizvođača Innomed, dimenzija 58 mm | 500,00 |
| 211 | Traka za kontrolu sterilizacije | 760,00 |
| 212 | Traka za ultrazvuk SCAN 5500 proizvođača Sonomed, USA, dimenzija 110mm x 20m | 3.880,00 |
| 213 | Traka za suvu sterilizaciju | 19.600,00 |
| 214 | Traka za vlažnu sterilizaciju | 19.200,00 |
| 215 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Mitsubishi, dimenzija 110mm x 20m | 19.400,00 |
| 216 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Sony, dimenzija 110mm x 20m | 19.400,00 |
| 217 | Traka za kontrolu vakuma u parnom sterilizatoru | 16.800,00 |
| 218 | Traka 9mm x 10 8000-0,300 za defibrilator Bifazic Zoll M Series | 1.350,00 |
| 219 | Trake za EKG 5cm x 10m | 1.800,00 |
| 220 | Papir za sterilizaciju (Havana papir) plavi, zeleni dimenzija 1200mmx1200mm | 18.900,00 |
| 221 | Filter papir okrugli promera 150mm (kvalitativan) | 7.000,00 |
| 222 | Kvantitativni filter papir u tabacima za histopatologiju dimenzija minimalno od 580 mm x 580 mm | 2.600,00 |
| 223 | Traka pisača za parni autoklav proizvođača Getinge GSS 67 (rolna) | 32.500,00 |
| 224 | Kaiš gumeni 25mm x 450mm | 1.400,00 |
| 225 | Jednostruke kese od 450ml sa dva porta za uzorkovanje,volumen CPDA-1:63ml,igla 16G,da poseduju zaštitnik od povređivanja iglom,sa kesicom i holderom za uzorkovanjem,sterilizovane vodenom parom,upakovane u dvostruko pakovanje (prvi sloj providni PVC,a spoljašnje pakovanje višeslojni aluminijum) | 168.000,00 |
| 226 | RUKAVICE | 172.300,00 |
| 227 | ZAŠTITNA OPREMA ZA RASTVARANJE CITOSTATIKA | 303.600,00 |
| 228 | PROIZVODI ZA TRETMAN HRONIČNIH RANA | 248.200,00 |
| 229 | Gelclair 21x15ml | 74.760,00 |
| 230 | PREKRIVAČI ZA GREJANJE PACIJENATA SA ZAKUPOM APARATA |  |
|  | Ukupna vrednost prekrivača: | 82.300,00 |
|  | Zakup 1 aparata: | 1.000,00 |
|  | Ukupna vrednost partije 230: | 83.300,00 |
| 231 | KATETERI I SONDE | 123.000,00 |
| 232 | SETOVI ZA EKSTRAKCIJU I SUKCIJU | 44.720,00 |
| 233 | PODLOGA ZA GIPS | 56.150,00 |
| 234 | Plastične buldog kleme, sterilne, bez lateksa, za jednokratnu upotrebu, sa intenzitetom pritiska od 25g i vrhom pod uglom od 45 stepeni, pakovanje od 10 komada | 18.400,00 |
| 235 | Prašak za rane sa eksudatom 0,5-1 g sa sposobnošću formiranja prekrivke u formi gela | 16.000,00 |
|  | УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ: | 42.806.664,80 |

Понуђачи су дужни да за партију 230, уз понуђена добра понуде и апарат у закуп и то:

- за партију 230...............1 апарат

при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања оквирног споразума.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у тачки 2.1. у Табели 3.1-1. као и у Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

| Редни број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZAVOJNI MATERIJAL |  |  |
| 1.1 | Gaza hidrofilna nesterilna 100mx80cm minimalno 17niti/cm2,utkan rub,u skladu sa zahtevima PhYug IV | pak. | 880 |
| 1.2 | Vata papirna,nesterilna,100% celulozna a 1kg | kom | 720 |
| 1.3 | Vata pamučna,100% pamuk,nesterilna,rolovana sa tankim slojem papira,PhYug V a 1kg. | kom | 550 |
| 1.4 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 6cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 5000 |
| 1.5 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 8cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 10000 |
| 1.6 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 10cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 10000 |
| 1.7 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 12cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYug IV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 8000 |
| 1.8 | Zavoj kaliko 12x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. | kom. | 1000 |
| 1.9 | Zavoj kaliko 15x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. | kom. | 1000 |
| 1.10 | Elastični zavoj 10cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima | kom. | 500 |
| 1.11 | Elastični zavoj 15cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima | kom. | 500 |
| 2 | POTROŠNI MATERIJAL - RAZNI |  |  |
| 2.1 | Špatula plastična a 100 kom. | pak. | 40 |
| 2.2 | Sterilna posuda za feces 15ml sa navojnim zatvaračem i kašičicom | kom. | 700 |
| 2.3 | Esmarhova gumena poveska 550mm | kom. | 100 |
| 2.4 | Pasterova pipeta plastična od 2,5ml | kom. | 20000 |
| 2.5 | PVC Lopata sa poklopcem | kom. | 30 |
| 2.6 | PVC Guske | kom. | 40 |
| 2.7 | Drveni štapići a 100 kom. | pak. | 30 |
| 2.8 | Štipaljka za pupčanu vrpcu sterilna | kom. | 1000 |
| 2.9 | Identifikacione narukvice za majke i bebe - tračice od polivinilhlorida koje na sebi imaju belo polje da se upiše ime i prezime majke,pol deteta,broj bebe. | kom. | 1000 |
| 2.10 | STERILNE EPRUVETE ZA BROHOSKOPIJU epruveta cilindrična 25x100 35ml | kom | 50 |
| 2.11 | Irigator komplet set | kom. | 5 |
| 2.12 | Komplet za bris sterilan | kom. | 2500 |
| 3 | POSUDE ZA UZORKOVANJE |  |  |
| 3.1 | Posude za urin sterilne 60ml sa navojnim zatvaračem | kom. | 27000 |
| 3.2 | Posuda za urin nesterilna 60ml sa navojnim zatvaračem | kom. | 1500 |
| 3.3 | Epruvete plastične nesterilna 12x75 (providne) | kom. | 150000 |
| 3.4 | Epruvete plastične nesterilna 16x100 (providne) | kom. | 30000 |
| 3.5 | Zapušači za epruvetu 12x75 | kom. | 4000 |
| 3.6 | Posude za hitachi | kom. | 15000 |
| 4 | HIPOALERGIJSKI FLASTER |  |  |
| 4.1 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 2,5 do 3cm x 10m | kom. | 250 |
| 4.2 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 5cm x 10m | kom. | 350 |
| 5 | Flaster na platnu 5cm x 5m | kom | 6000 |
| 6 | HIPOALERGIJSKI FLASTER - SPECIFIČAN |  |  |
| 6.1 | Hiruski flaster 5cmx10m na beloj osnovi od Rayon poliestera, sa uzduzno-poprecnom cepljivoscu,bez zastitnog papira,hipoalergijski | kom. | 32 |
| 6.2 | Prozirni flaster za zastitu centralnog venskog katetera sa hlorheksidinom dimenzija 8,5cmx11,5cm | kom. | 50 |
| 6.3 | Sterilna inciziona folija 45x55cm | kom. | 100 |
| 7 | URIN KESE STERILNE |  |  |
| 7.1 | Urin kese sterilne sa ispustom a 2lit graduisana | kom. | 11000 |
| 7.2 | Urin kese sterilne pedijatrijske graduisane | kom. | 600 |
| 8 | ŠPRICEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |
| 8.1 | ŠPRIC 1ml bez pvc-a ster.EO,trodelni sa gumicom LUER LOK i podeocima na 0,01ml. | kom. | 3000 |
| 8.2 | ŠPRIC PVC insulinski sa fiksiranom iglom 1ml. | kom. | 15000 |
| 8.3 | ŠPRIC 2ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,1ml | kom. | 80000 |
| 8.4 | ŠPRIC 5ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,2ml | kom. | 10000 |
| 8.5 | ŠPRIC 10ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,5ml | kom. | 80000 |
| 8.6 | ŠPRIC 20ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 1ml | kom. | 50000 |
| 8.7 | ŠPRIC 50ml IRIGACIONI bez pvc-a ster.EO trodelni sa gumicom i duplom skalom na klipu i telu šprica transparentan (bezbojan) | kom. | 300 |
| 8.8 | ŠPRIC 150ml sa širokim nastavkom i ojačanjem ,prstenom na vrhu šprica,bez pvc-a trodelni sa gumicom,za višekratnu upotrebu sa mogućnošću lakog otvaranja i tri prstena na klipu i telu šprica za preciznu aplikaciju sa podeocima na 10ml. | kom. | 100 |
| 9 | Špric za arterijske gasne analize (hepariniziran) | kom. | 500 |
| 10 | IGLE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |
| 10.1 | IGLA sterilna 0,45mm x 16mm a 100 kom. | kom. | 25000 |
| 10.2 | IGLA sterilna 0,6mm x 60mm a 100 kom. | kom. | 100 |
| 10.3 | IGLA sterilna 0,8mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 60000 |
| 10.4 | IGLA sterilna 0,9mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 80000 |
| 10.5 | IGLA sterilna 1,2mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 80000 |
| 10.6 | IGLA sterilna 1,6mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 200 |
| 11 | SPINALNE IGLE sa zasečenim vrhom |  |  |
| 11.1 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 18G 1,2x90mm | kom. | 5 |
| 11.2 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 20G 0,9x90mm | kom. | 5 |
| 12 | SPINALNE IGLE (VRH IGLE QUINKE I PENCIL POINT) I BLOK ANESTEZIJA |  |  |
| 12.1 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No22G | kom. | 300 |
| 12.2 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No25G | kom. | 400 |
| 12.3 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No27G | kom. | 200 |
| 12.4 | Spinalne igle dužina 120mm vrh igle Quinke No25G | kom. | 100 |
| 12.5 | Spinalne igle duzine 88-90mm, Pencil point - vrh igle - bocni otvor N-25G | kom | 50 |
| 12.6 | Spinalne igle duzine 88-90mm,Pencil point - vrh igle -bocni otvor N-27G | kom | 150 |
| 12.7 | Uvodjac za spinalne igle, Pencil point N 22G | kom | 200 |
| 12.8 | Set za kontinuiranu blok anesteziju Tuohy iglom 18G, različitih dužina 50-150 mm, kateterom 1000mm, mini filterom | kom | 2 |
| 12.9 | Igle za blok anesteziju svih veličina | kom | 30 |
| 13 | Igle za automatsku biopsiju dojke različitih veličina kompatibilne sa postojećim "Magnum" pištoljem | kom. | 10 |
| 14 | NAZOGASTRIČNE SONDE SA KONUSNOM KONEKCIJOM minimalne dužine 100 cm |  |  |
| 14.1 | Nazogastrična sonda No6 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 30 |
| 14.2 | Nazogastrična sonda No8 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 10 |
| 14.3 | Nazogastrična sonda No10 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 10 |
| 14.4 | Nazogastrična sonda No12 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 30 |
| 14.5 | Nazogastrična sonda No14 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 120 |
| 14.6 | Nazogastrična sonda No16 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 300 |
| 14.7 | Nazogastrična sonda No18 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 300 |
| 14.8 | Nazogastrična sonda No20 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 200 |
| 14.9 | Nazogastrična sonda No22 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 30 |
| 14.10 | Nazogastrična sonda No24 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 30 |
| 14.11 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |
| 14.12 | NAZODUODENALNA SONDA SA KONUSNOM KONEKCIJOM N2 - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |
| 14.13 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |
| 14.14 | Sonde za ishranu beba duzine 50cm N6,8,10,12 | kom. | 600 |
| 15 | Nazogastrična sonda sa konusnom konekcijom N2, minimalne dužine 100cm, izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 10 |
| 16 | I.V. KANILE |  |  |
| 16.1 | IV Kanila 16G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom | 100 |
| 16.2 | IV Kanila 17G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 300 |
| 16.3 | IV Kanila 18G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 300 |
| 16.4 | IV Kanila 20G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 200 |
| 16.5 | IV Kanila 22G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 25000 |
| 16.6 | IV Kanila 24G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 2500 |
| 16.7 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G | kom. | 200 |
| 16.8 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G | kom. | 200 |
| 16.9 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.18G. | kom. | 100 |
| 16.10 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.20G. | kom. | 100 |
| 16.11 | IV KANILA sa utsnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.16-24G. | kom. | 100 |
| 16.12 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,integrisanom trokrakom slavinicom sa dodatnim portom i fiksacionim krilcima vel.16-22G. | kom. | 200 |
| 17 | KANILE I ANTITROMBOGENI MANDRENI |  |  |
| 17.1 | IV kanila No18 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 18G dužine 33mm | kom. | 300 |
| 17.2 | IV kanila No20 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 20G dužine 25mm | kom. | 300 |
| 17.3 | IV kanila No22 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala | kom. | 300 |
| 17.4 | IV kanila No24 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala | kom. | 150 |
| 17.5 | IV kanile sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port,stoperom krvi od hidrofobnog materijala,veličina 18G dužine 33mm i 20G dužine 25mm od poliuretana. | kom. | 300 |
| 17.6 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G | kom. | 300 |
| 17.7 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G | kom. | 300 |
| 18 | IV KANILE SA KIŠOBRANOM |  |  |
| 18.1 | IV kanile 18G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa | kom. | 100 |
| 18.2 | IV kanile 20G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa | kom. | 100 |
| 19 | KATETERI OD POLIURETANA |  |  |
| 19.1 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 20 G | kom. | 50 |
| 19.2 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 24 G | kom. | 50 |
| 20 | Konektori i veze između silikonskih creva unutrašnjih promera 0,8 cm i kateteri raznih veličina | kom. | 50 |
| 21 | DRENOVI I SETOVI ZA DRENAŽU RANE |  |  |
| 21.1 | Jankauer set ch22-32,kanila za sukciju ch3mm-8mm otvor na vrhu i 4 bočna otvora sa sterilnim crevom za sukciju dužine 200cm | kom. | 450 |
| 21.2 | Redon dren No16 | kom. | 60 |
| 21.3 | Redon vakum set zapremine 400-500ml,negativnog startnog pritiska 112mbara,sa konekcijom sa redon drenom od 6-18mm i sa klemom na dovodnoj cevi uz obavezno dostavljanje uzoraka. | kom. | 60 |
| 22 | SISTEMI-RAZNI |  |  |
| 22.1 | Infuzioni sistem sa luer lok konektorom i telom regulatora dužine min.55 mm DEPH-FREE ,easy open blister pakovanjem (gas propustljiv papir i folija) i dužinom creva min 150 cm, i površinom filtera min. 1,13cm2 | kom. | 50000 |
| 22.2 | Transfuzioni sistemi sa plastičnom iglom,luer lok konektorom i telom regulatora dužine min 55mm DEPH-FREE,easy open blister pakovanjem(gas propustljiv papir i folija),i dužinom creva min. 150cm i površinom filtera min.17,00cm2 | kom. | 5000 |
| 22.3 | Infuzioni sistem za fotosenzitivne lekove plasticnom iglom i srafom za konekciju sa intravenskom iglom | kom. | 150 |
| 22.4 | Infuzioni sistem sa brojačem kapi;set za gravitacionu infuziju sa integrisanim regulatorom protoka za precizno doziranje,dužinom tubinga 150cm sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom. | 200 |
| 22.5 | Sistemi za infuziju sa vazdušnim filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema DEPH-FREE sa dužinom creva min 180cm.Za višestruko davanje infuzije | kom. | 150 |
| 22.6 | Sistem za infuziju sa preciznim (doboš) regulatorom protoka i obostranim LUER LOK konektorom | kom. | 200 |
| 22.7 | Infuzioni sistem sa filterom sa membranom od 0.2 microna -otporan na dejstvo lekova (za primenu paklitaksela) bez - PVC | kom. | 100 |
| 22.8 | Bebi sistemi 23G | kom. | 6000 |
| 23 | Infuzioni sistemi za "ASENA" pumpu | kom. | 500 |
| 24 | Infuzioni sistemi za "BRAUN"pumpu P | kom. | 100 |
| 25 | ZATVORENI SISTEM ZA TRANSFER LEKOVA |  |  |
| 25.1 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka | kom | 15 |
| 25.2 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom | kom | 15 |
| 25.3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu,transfer I primenu leka | kom | 15 |
| 26 | PREGLEDNE RUKAVICE |  |  |
| 26.1 | Pregledne rukavice M | kom. | 100000 |
| 26.2 | Pregledne rukavice L | kom. | 100000 |
| 26.3 | Pregledne rukavice XL | kom. | 40000 |
| 27 | PVC GALANTERIJA |  |  |
| 27.1 | PVC Kecelja | kom. | 300 |
| 27.2 | PVC Rukavice | kom. | 150000 |
| 28 | HIRURŠKE RUKAVICE |  |  |
| 28.1 | Hirurške rukavice br.6,5 | par. | 200 |
| 28.2 | Hirurške rukavice br.7,0 | par. | 8000 |
| 28.3 | Hirurške rukavice br.7,5 | par. | 18000 |
| 28.4 | Hirurške rukavice br.8,0 | par. | 18000 |
| 28.5 | Hirurške rukavice br.8,5 | par. | 18000 |
| 29 | HIRURŠKA GALANTERIJA |  |  |
| 29.1 | Kapa hiruška | kom. | 35000 |
| 29.2 | Maska troslojna od flisa sa povezom | kom. | 40000 |
| 29.3 | Kaljače od flisa | kom. | 48000 |
| 29.4 | Papirni mantili za jednokratnu upotrebu | kom. | 1000 |
| 30 | Zaštitne partikularne maske | kom. | 100 |
| 31 | Coban zavoj 5cm | kom. | 1 |
| 32 | ZAVOJI GIPSANI |  |  |
| 32.1 | Zavoj gipsani 12cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava.) | kom. | 1500 |
| 32.2 | Zavoj gipsani 15cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) | kom. | 1600 |
| 32.3 | Zavoj gipsani 20cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) | kom. | 2100 |
| 33 | PLASTIČNI GIPS |  |  |
| 33.1 | Plastični gips minimalnih dimenzija 7,5cm x 360cm | kom. | 10 |
| 33.2 | Plastični gips minimalnih dimenzija 10cm x 360cm | kom. | 10 |
| 33.3 | Plastični gips minimalnih dimenzija 12,5cm x 360cm | kom. | 10 |
| 34 | KATETERI URINARNI - FOLI, NELATON |  |  |
| 34.1 | Kateter foli No6-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 10 |
| 34.2 | Kateter foli No8-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |
| 34.3 | Kateter foli No10-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |
| 34.4 | Kateter foli No12-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |
| 34.5 | Kateter foli No14-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |
| 34.6 | Kateter foli No16-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 2200 |
| 34.7 | Kateter foli No18-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 2800 |
| 34.8 | Kateter foli No20-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 1800 |
| 34.9 | Kateter foli No22-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 500 |
| 34.10 | Kateter foli No24-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 100 |
| 34.11 | Kateter nelaton muški br.8 | kom. | 30 |
| 34.12 | Kateter nelaton muški br.10 | kom. | 60 |
| 34.13 | Kateter nelaton muški br.12 | kom. | 60 |
| 34.14 | Kateter nelaton muški br.14 | kom. | 40 |
| 34.15 | Kateter nelaton muški br.16 | kom. | 10 |
| 34.16 | Kateter nelaton muški br.18 | kom. | 10 |
| 34.17 | Kateter nelaton muški br.20 | kom. | 10 |
| 34.18 | Kateter nelaton muški br.22 | kom. | 10 |
| 34.19 | Kateter nelaton muški br.24 | kom. | 10 |
| 34.20 | Kateter nelaton ženski No6 | kom. | 10 |
| 34.21 | Kateter nelaton ženski No8 | kom. | 3 |
| 34.22 | Kateter nelaton ženski No10 | kom. | 3 |
| 34.23 | Kateter nelaton ženski No12 | kom. | 3 |
| 34.24 | Kateter nelaton ženski No18 | kom. | 200 |
| 34.25 | Kateter foli silikonski br.10 | kom. | 5 |
| 34.26 | Kateter foli silikonski br.12 | kom. | 5 |
| 34.27 | Kateter foli silikonski br.14 | kom. | 5 |
| 34.28 | Kateter foli silikonski br.16 | kom. | 10 |
| 34.29 | Kateter foli silikonski br.18 | kom. | 10 |
| 34.30 | Kateter foli silikonski br.20 | kom. | 5 |
| 35 | KATETER REKTALNI |  |  |
| 35.1 | Rektalni kateter br. 25 ili 26 | kom. | 400 |
| 35.2 | Rektalni kateter br.28 | kom. | 1500 |
| 36 | KATETERI SILIKONSKI SA MERCIER VRHOM I BALONOM |  |  |
| 36.1 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch12 | kom. | 2 |
| 36.2 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch14 | kom. | 2 |
| 36.3 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch16 | kom. | 2 |
| 36.4 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch18 | kom. | 2 |
| 36.5 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch20 | kom. | 2 |
| 37 | KATETER SILIKONSKI SA TIEMAN VRHOM I BALONOM |  |  |
| 37.1 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No12 | kom. | 5 |
| 37.2 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No14 | kom. | 5 |
| 37.3 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No16 | kom. | 5 |
| 37.4 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No18 | kom. | 5 |
| 37.5 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No20 | kom. | 5 |
| 38 | Latex kateter tipa "PEZZER" veličina od ch12-ch34 | kom. | 5 |
| 39 | КATETERI ZA ASPIRACIJU SA KONUSNOM KONEKCIJOM ILI SA OVALNIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI OMOGUĆAVA KONTROLU ASPIRACIJE PRSTOM |  |  |
| 39.1 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 4 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 20 |
| 39.2 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 5 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 200 |
| 39.3 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 6 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 300 |
| 39.4 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 8 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 900 |
| 39.5 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 10 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 1000 |
| 39.6 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 12 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2300 |
| 39.7 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 14 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2000 |
| 39.8 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 16 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 4000 |
| 39.9 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 18 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 9000 |
| 39.10 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 20 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2500 |
| 39.11 | Set za sukciju mukos br. 6, 8, 10, 12 - fleksibilno crevo otporno na savijanje,fleksibilni poklopac,crevo za aspiraciju duzine 40cm,vakum crevo sa levkastim konektorom duzine 45cm zapremina rezervoara 25mm,neophodna nalepnica za podatak o pacijentu. | kom. | 1200 |
| 40 | KATETERI NAZALNI ZA O2 |  |  |
| 40.1 | Kateter nazalni za O2 sa dva meka nazalna vrha,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik | kom. | 200 |
| 40.2 | Kateter nazalni za O2 sa konekcijom za novorođenčad,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik | kom. | 20 |
| 40.3 | Nazalna kanila sa sunđerom ch 6-16 | kom. | 10 |
| 41 | NASTAVCI RAZNI ZA IZVLAČENJE LEKA IZ BOCE |  |  |
| 41.1 | Šiljak za bocu sa antibakterijskim filtrom za višekratna izvlačenja iz boce od 3 do 1000ml | kom. | 300 |
| 41.2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3 do 1000ml,5um partikula filterom i 0,2um aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja ,sa integrisanom valvulom | kom. | 300 |
| 41.3 | Bezigleni konektor za rastvaranje lekova u flakon bočicama, ulaz promera 20mm | kom. | 300 |
| 42 | BEZIGLENI KONEKTORI I KLINOVI ZA PREVENCIJU INFEKCIJA |  |  |
| 42.1 | Klin za bocu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana i filterom za ventilaciju pogodan za boce kristaloidnih rastvora sa mogucnoscu 500 funkcionalnih aktivacija | kom | 1000 |
| 42.2 | Klin za kesu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana pogodan za kese kristaloidnih rastvora sa mogućnošću 500 funkcionalnih aktivacija | kom | 300 |
| 42.3 | Bezigleni konektor sa neutralnog deplasmana, providan, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija,sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 500 |
| 42.4 | Jednolinijski nastavak, providan, sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 200 |
| 42.5 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralnim deplasmanom,vise od 500funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim I da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 250 |
| 42.6 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralni deplasmanom,više od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom min.10ml/sec ili većim i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 1000 |
| 43 | AIR WAY OROFARINGEALNI |  |  |
| 43.1 | No.000 | kom. | 10 |
| 43.2 | No.00 | kom. | 10 |
| 43.3 | No.0 | kom. | 10 |
| 43.4 | No.3 | kom. | 20 |
| 43.5 | No.4 | kom. | 25 |
| 43.6 | No.5 | kom. | 15 |
| 44 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA ODRASLE |  |  |
| 44.1 | Maska za kiseoničnu terapiju sa uskom konekcijom za odrasle | kom. | 100 |
| 44.2 | Maska za kiseoničnu terapiju sa širokom konekcijom za odrasle | kom. | 40 |
| 45 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA DECU |  |  |
| 45.1 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa širokom konekcijom | kom. | 20 |
| 45.2 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa uskom konekcijom | kom. | 20 |
| 46 | CREVA ZA KISEONIČNU TERAPIJU |  |  |
| 46.1 | Rebrasto crevo PVC za kiseoničnu terapiju,secivo na 400mm (kotur 50m) | kotur | 2 |
| 46.2 | Creva za kiseonik sa uskom konekcijom | kom. | 200 |
| 46.3 | Crevo za kiseonik sa konusnom konekcijom dužine 1,8-2m | kom | 100 |
| 46.4 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22F-6mm STEM | kom | 50 |
| 46.5 | Spiralni konektor dužine 150mm sa konekcijom za creva respiratora 22F i konekcijom za tubus22M/15F | kom | 50 |
| 46.6 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22M-6mm STEM | kom | 100 |
| 46.7 | Konektor 22M 15F Ravan | kom | 50 |
| 46.8 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno, konekcija prema crevima respiratora 22F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F, dužina podesiva od 170mm | kom | 100 |
| 46.9 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno sa otvorom za aspiraciju 7,6 mm ,konekcija prema crevima respiratora 22 F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F , dužina podesiva od 70-150 mm i podesiv mrtav prostor od 20-40ml | kom. | 50 |
| 47 | SET ZA TORAKOCINTEZU/PARACENTEZU , sastoji se od | kom. | 10 |
|  | -3 igle veličine 14G,16G,18G |  |  |
|  | -špric 60ml |  |  |
|  | -trokraka slavinica |  |  |
|  | -nepovratne valvule |  |  |
|  | -kese a 2l |  |  |
|  | -evakuacione valvule |  |  |
| 48 | Igla za biopsiju koštane srži, sa piramidalnim vrhom, sa dvostrukim poklopcem, luer lock konekcijom, kanilom koničnog oblika sa funkcijom blokiranja koštanog dela, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm | kom. | 10 |
| 49 | Igla za sternalnu punkciju (jednokratne) 15G x 25/90mm | kom. | 10 |
| 50 | Automatske igle za biopsiju prostate 16G x 20cm za pištolj BART magnum | kom. | 1 |
| 51 | TRAHEOSTOMSKE PVC KANILE |  |  |
| 51.1 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 4 | kom. | 2 |
| 51.2 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 5 | kom. | 2 |
| 51.3 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 6 | kom. | 40 |
| 51.4 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 7 | kom. | 60 |
| 51.5 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 8 | kom. | 80 |
| 51.6 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 9 | kom. | 20 |
| 51.7 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 10 | kom. | 5 |
| 52 | TRAHEOSTOMSKE ARMIRANE PVC KANILE |  |  |
| 52.1 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 7 | kom | 1 |
| 52.2 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 8 | kom | 1 |
| 52.3 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 9 | kom | 1 |
| 53 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI,SA ALUMINIJUMSKIM MANDRENOM |  |  |
| 53.1 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 10 |
| 53.2 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 12 |
| 53.3 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |
| 53.4 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 7 |
| 53.5 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No20 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |
| 53.6 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No22 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |
| 53.7 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No24 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 20 |
| 53.8 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No26 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |
| 53.9 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No28 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |
| 53.10 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No30 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |
| 53.11 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No32 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |
| 53.12 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No34 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |
| 54 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI, SA MANDRENOM |  |  |
| 54.1 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa mandrenom | kom. | 5 |
| 54.2 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa mandrenom | kom. | 5 |
| 55 | T - DRENOVI |  |  |
| 55.1 | T dren No 3mm | kom. | 1 |
| 55.2 | T dren No 3,5mm | kom. | 1 |
| 55.3 | T dren No 4mm | kom. | 1 |
| 55.4 | T dren No 4,5mm | kom. | 1 |
| 55.5 | T dren No 8mm | kom. | 1 |
| 55.6 | T dren No 10mm | kom. | 1 |
| 55.7 | T dren No 12mm | kom. | 1 |
| 56 | ABDOMINALNI DREN |  |  |
| 56.1 | Abdominalni dren No16 | kom. | 200 |
| 56.2 | Abdominalni dren No18 | kom. | 10 |
| 56.3 | Abdominalni dren No20 | kom. | 10 |
| 56.4 | Abdominalni dren No22 | kom. | 10 |
| 56.5 | Abdominalni dren No24 | kom. | 30 |
| 56.6 | Abdominalni dren No26 | kom. | 30 |
| 56.7 | Abdominalni dren No28 | kom. | 150 |
| 56.8 | Abdominalni dren No30 | kom. | 150 |
| 56.9 | Abdominalni dren No32 | kom. | 150 |
| 56.10 | Abdominalni dren No34 | kom. | 50 |
| 57 | Abdominalni silikonski dren Ch15 | kom | 50 |
| 58 | Konusni konektori za konekciju na dren ch 32-36 od 9,5-13mm sa unutrasnjim promerom od 7mm | kom. | 25 |
| 59 | UMBILIKALNI SILIKONSKI KATETER |  |  |
| 59.1 | Umbilikalni silikonski kateter No6G | kom. | 1 |
| 59.2 | Umbilikalni silikonski kateter No8G | kom. | 1 |
| 60 | Set za „eksangvinotransfuziju“ | kom. | 1 |
| 61 | JJ SONDE |  |  |
| 61.1 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch4 | kom. | 2 |
| 61.2 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch5 | kom. | 2 |
| 61.3 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch6 | kom. | 2 |
| 61.4 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch7 | kom. | 2 |
| 61.5 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch8 | kom. | 2 |
| 62 | URETERALNE SONDE |  |  |
| 62.1 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch4 | kom. | 2 |
| 62.2 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch6 | kom. | 2 |
| 62.3 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch5 | kom. | 2 |
| 62.4 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužine 70cm Ch7 | kom. | 2 |
| 63 | OPERATIVNI KATETERI |  |  |
| 63.1 | Operativni trokraki kateteri No22 | kom. | 80 |
| 63.2 | Operativni trokraki kateteri No24 | kom. | 80 |
| 64 | Kondom kater različitih veličina | kom. | 50 |
| 65 | OPERATIVNI SILIKONSKI KATETERI |  |  |
| 65.1 | Operativni silikonski trokraki kateteri No22 | kom. | 30 |
| 65.2 | Operativni silikonski trokraki kateteri No24 | kom. | 30 |
| 66 | CISTOFIKS KATETERI |  |  |
| 66.1 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch10 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine | kom. | 5 |
| 66.2 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch12 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine | kom. | 5 |
| 67 | CVK KATETERI |  |  |
| 67.1 | CVK dvolumenski, centralni venski katetera za hemodijalizu, dužine od 16 do 20cm, prečnika 12 frenča | kom. | 50 |
| 67.2 | CVK dvolumenski 7 FR 20 cm, distalni lumen 14G - protok 5000 ml/h, proksimalni lumen 18G - protok 1500ml/h sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati igla vodilja | kom. | 50 |
| 67.3 | CVK trolumenski 7 FR 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja distalni lumen 16G protok 3100ml/h medijalni lumen 18G protok 1500ml/h proksimalni lumen 18G 1600ml/h. | kom. | 50 |
| 67.4 | Dvolumenski CVK za decu Fr4 duzine 6-8cm,distalni protok 540ml/h proksimalni protok 950ml/h | kom. | 2 |
| 67.5 | CVK trolumenski trokraki 8-5 FR 20 cm distalni lumen 16G - protok 4400 ml/h, medijalni lumen 14G - protok 8650ml/h proksimalni lumen 16G - protok 3800 ml/h | kom. | 2 |
| 68 | CVK KATETERI ANTIBAKTERIJSKI |  |  |
| 68.1 | Dvolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,18 hidrofilni omotac,igla debljine ID21G | kom | 3 |
| 68.2 | Trolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,025 hidrofilni omotac,igla debljine ID19G | kom | 3 |
| 69 | VISOKOPROTOCNI CVK-MAC |  |  |
|  | Set za CVK visokoprotocni dvolumenski 9 Fr-10cm,sa ulazom za plucni arterijski kateter ili privremenu sondu za elektrostimulaciju srca sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati zica vodilja | kom | 1 |
| 70 | ANTIMIKROBNI 2L CVK |  |  |
|  | Dvolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM | kom | 2 |
| 71 | ANTIMIKROBNI 3L CVK |  |  |
|  | Trolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM | kom | 2 |
| 72 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom.Set sadrži kateter 15Fr dužina od vrha do kafa 19-50cm(19,23,27,31,50),sit koji se otvara 16Fr sa hemostatičkom valvulom. | kom. | 1 |
| 73 | Kateter za peritoneumsku dijalizu sa labudovim vratom sa dva balona ukupne dužine 435mm,dužina intraperitonealnog dela 150mm,dužina između dva balona 50mm | kom. | 1 |
| 74 | CVK kateter dvolumenski 7Fr 20cm - distalni lumen 14G (protok 5000ml/h t.j 83ml/min) proksimalni lumen 18G (protok 1500ml /h. T.j 25 ml/min) sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | kom. | 100 |
| 75 | CVK kateter trolumenski 7Fr 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | kom. | 100 |
| 76 | CVK kateter za dijalizu (dvolumenski, 20 Fr, dužine 18-20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja) | kom. | 80 |
| 77 | CVK kateter dečji dvolumenski, 4 Fr, dužine 8cm - distalni protok 540ml/h, proksimalni protok je 950ml/h | kom. | 2 |
| 78 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI PLASTIČNI SA I BEZ BALONA JEDNOKRATNI |  |  |
| 78.1 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 2,5 | kom. | 10 |
| 78.2 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3 | kom. | 10 |
| 78.3 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3,5 | kom. | 10 |
| 78.4 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4 | kom. | 80 |
| 78.5 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4,5 | kom. | 100 |
| 78.6 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5 | kom. | 100 |
| 78.7 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5,5 | kom. | 100 |
| 78.8 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6 | kom. | 100 |
| 78.9 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6,5 | kom. | 100 |
| 78.10 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7 | kom. | 500 |
| 78.11 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7,5 | kom. | 750 |
| 78.12 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8 | kom. | 750 |
| 78.13 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8,5 | kom. | 500 |
| 78.14 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 9 | kom. | 10 |
| 78.15 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.16 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.17 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.18 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.19 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |
| 78.20 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |
| 78.21 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |
| 78.22 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |
| 78.23 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.24 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |
| 78.25 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |
| 78.26 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |
| 78.27 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |
| 78.28 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |
| 79 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SA KAFOM JEDNOKRATNI, MURPHY |  |  |
| 79.1 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,0, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom | 10 |
| 79.2 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,5, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom | 10 |
| 79.3 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom. | 20 |
| 79.4 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 259mm | kom. | 40 |
| 79.5 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 321mm | kom. | 20 |
| 79.6 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 322mm | kom. | 10 |
| 79.7 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 329mm | kom. | 15 |
| 79.8 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 334mm | kom. | 15 |
| 79.9 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 352mm | kom. | 30 |
| 79.10 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 356mm | kom. | 30 |
| 79.11 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 364mm | kom. | 20 |
| 79.12 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 388mm | kom. | 20 |
| 80 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |
| 80.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No3,5 | kom. | 5 |
| 80.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,0 | kom. | 15 |
| 80.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,5 | kom. | 15 |
| 80.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 | kom. | 15 |
| 80.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 | kom. | 10 |
| 80.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 | kom. | 10 |
| 80.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 | kom. | 10 |
| 80.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 | kom. | 20 |
| 80.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 | kom. | 20 |
| 80.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 | kom. | 20 |
| 80.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 | kom. | 20 |
| 81 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |
| 81.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No3,5 | kom. | 5 |
| 81.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,0 | kom. | 15 |
| 81.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,5 | kom. | 15 |
| 81.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 | kom. | 15 |
| 81.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 | kom. | 10 |
| 81.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 | kom. | 10 |
| 81.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 | kom. | 10 |
| 81.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 | kom. | 20 |
| 81.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 | kom. | 20 |
| 81.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 | kom. | 20 |
| 81.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 | kom. | 15 |
| 82 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONIZIRANI SA CUFF - JEDNOKRATNI |  |  |
| 82.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,0 | kom. | 10 |
| 82.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,5 | kom. | 10 |
| 82.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,0 | kom. | 20 |
| 82.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,5 | kom. | 40 |
| 82.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,0 | kom. | 20 |
| 82.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,5 | kom. | 10 |
| 82.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,0 | kom. | 15 |
| 82.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,5 | kom. | 15 |
| 82.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,0 | kom. | 30 |
| 82.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,5 | kom. | 20 |
| 82.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,0 | kom. | 15 |
| 82.12 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,5 | kom. | 15 |
| 83 | TUBUSI LARINGEALNI SILIKONSKI VISEKRATNI |  |  |
| 83.1 | Tubus laringealni silikonski višekratni No3 | kom. | 2 |
| 83.2 | Tubus laringealni silikonski višekratni No4 | kom. | 2 |
| 83.3 | Tubus laringealni silikonski višekratni No5 | kom. | 2 |
| 83.4 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 60ml | kom. | 2 |
| 83.5 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 100ml | kom. | 2 |
| 84 | MASKA LARINGEALNA FASTRACH-SILIKONSKA VISEKRATNA I SILIKONSKI ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA KAFOM VISEKRATNI KOMPATIBILNI SA FASTRACH MASKOM SA ZAOBLJENIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI SE SKIDA |  |  |
| 84.1 | Maska laringealna FASTRACH-silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |
| 84.2 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6 | kom | 2 |
| 84.3 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6,5 | kom | 2 |
| 84.4 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7 | kom | 2 |
| 84.5 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7,5 | kom | 2 |
| 84.6 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 8 | kom | 2 |
| 85 | TUBUSI NAZALNI SA KAFOM |  |  |
| 85.1 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6 | kom. | 1 |
| 85.2 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6,5 | kom. | 1 |
| 85.3 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No7 | kom | 1 |
| 86 | TUBUSI BRONHIJALNI JEDNOLUMENSKI PLASTIČNI |  |  |
| 86.1 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (levi) | kom. | 1 |
| 86.2 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (desni) | kom. | 1 |
| 86.3 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (levi) | kom. | 1 |
| 86.4 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (desni) | kom. | 1 |
| 87 | TUBUSI BRONHIJALNI DVOLUMENSKI |  |  |
| 87.1 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 levi | kom. | 1 |
| 87.2 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 white desni | kom. | 1 |
| 87.3 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 levi | kom. | 1 |
| 87.4 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 desni | kom. | 1 |
| 87.5 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 levi | kom. | 1 |
| 87.6 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 desni | kom. | 1 |
| 88 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI |  |  |
| 88.1 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7 | kom. | 20 |
| 88.2 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7,5 | kom. | 10 |
| 88.3 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8 | kom. | 20 |
| 88.4 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8.5 | kom. | 50 |
|  | (konekcija da bude sastavni deo tubusa) |  |  |
| 89 | SISTEMI ZA STERILNU ASPIRACIJU TRAHEOBRONHIJALNOG STABLA |  |  |
| 89.1 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 14 Ch | kom | 10 |
| 89.2 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 14 Ch | kom | 10 |
| 89.3 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 16 Ch | kom | 10 |
| 89.4 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 16 Ch | kom | 10 |
| 89.5 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 14 Ch | kom | 50 |
| 89.6 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 16 Ch | kom | 50 |
| 90 | Y bronhijalni blocker za ventilaciju jednog plućnog krila veličine 7Fr dužine 75cm | kom. | 1 |
| 91 | IZMENJIVAČI TUBUSA |  |  |
| 91.1 | Izmenjivač tubusa veličine 2,5 , dužine 700mm, debljine 1,4mm | kom. | 2 |
| 91.2 | Izmenjivač tubusa veličine 6,0 dužine 830mm, debljine 3,2mm | kom. | 2 |
| 92 | IZMENJIVAČI TUBUSA I SETOVI ZA PROBLEMATICNE INTUBACIJE |  |  |
| 92.1 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr duzine 83cm, unutrasnjeg precnika 3mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 5mm i vecih. | kom | 4 |
| 92.2 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr duzine 83cm,unutrasnjeg precnika 3,4mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 7mm i vecih. | kom | 4 |
| 92.3 | Intubacioni uvodni kateter 14Fr,dva distalna bocna otvora duzine 70cm,radioloski vidljiv,markiran u cm,distalni kraj termoplastican da se moze oblikovati rukom | kom | 2 |
| 92.4 | Set za ekstubaciju sadrzi reintubacioni kateter sa mekom poluzatvorenim atraumatskim vrhom,velicine 14Fr,duzine 83cm,vodic od nitinolske zice sa polimernim omotacem promera 0,035 IN,duzine 145cm i fiksacionom trakom za pricvrscivanje na obraz. | kom | 1 |
| 92.5 | FROVA-intubacioni uvodni kateter dijametra 8-14Fr-set,dva distalna bočna otvora,dužine 35-70cm,radiološki vidljiv,markiran u cm,distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom,u setu sa dva rapifit adaptera:jedan 15mm za respiratore a jedan luer - lock za aspiraciju | kom | 2 |
| 93 | SET ZA HITNU PERKUTANU TRAHEOSTOMIJU |  |  |
| 93.1 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No7 | kom. | 1 |
| 93.2 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No8 | kom. | 1 |
| 94 | Set za hitnu cricotireotomiju(koniotomiju) tracheoquick | kom. | 1 |
| 95 | AIR WAY NAZOFARINGEALNI |  |  |
| 95.1 | Ervej nazofariengalni No5,0 | kom. | 1 |
| 95.2 | Ervej nazofariengalni No5,5 | kom. | 1 |
| 95.3 | Ervej nazofariengalni No6 | kom. | 1 |
| 95.4 | Ervej sa dodatkom za O2 i CO2 za endoskopije | kom | 2 |
| 96 | SISTEMI I BOCE ZA TORAKODRENAŽU |  |  |
| 96.1 | Sistemi za torakodrenažu sa dva creva uronjena u plastičnu kapu koja se šrafi na staklenu bocu | kom. | 12 |
| 96.2 | Boce za torakodrenažu staklene koje se šrafe na kapu creva višekratna | kom. | 2 |
| 97 | Filteri za creva za aparate za anesteziju bez ovlaživača | kom. | 1600 |
| 98 | Filteri za respiratore HME sa ovlaživačem | kom. | 1200 |
| 99 | Filteri za respiratore HME antibakterijski 99,9% | kom. | 10 |
| 100 | CREVA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |
| 100.1 | Creva za jednokratnu upotrebu za odrasle sa filterom i balonom za aparate za anesteziju | kom. | 25 |
| 100.2 | Creva za jednokratnu upotrebu za decu sa filterom i balonom za aparate za anesteziju | kom. | 10 |
| 100.3 | Creva za respirator za odrasle- jednokratna | kom | 50 |
| 100.4 | Kružni sistem za respiratore sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra/biokote ili odgovarajuće /dužine 1,6m+0,8m granom i hvatačima vode,konekcije 22M/15F-22F/22F, sa mogućnošću upotrebe u periodu od 7dana otporan na minimum 6 grupa multirezistentnih mikroba,za adultne pacijente. | kom | 4 |
| 101 | PERIDURALNA ANESTEZIJA |  |  |
| 101.1 | Set za kombinovanu spinalnu i epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27G-Pencil point,epiduralnom iglom 18G, kateterom duzine100cm, kateter konektorom, Lor spricem od 8ml i sigurnosnim docking sistemom | kom. | 25 |
| 101.2 | Set za epiduralnu anesteziju sa lor špricem, periduralna igla 18G, periduralni kateter 20G, duzine 100 cm | kom. | 50 |
| 101.3 | Periduralni filter | kom. | 50 |
| 101.4 | Periduralni kateter(veličina katetera kao u setu 20G) | kom. | 20 |
| 101.5 | Periduralna igla 18G 1,3 x 80mm | kom. | 100 |
| 102 | Fiksator epiduralnog katetera sa adhezivnim jastučetom sa providnim plastičnim klik mehanizmom | kom. | 200 |
| 103 | Sterilne epruvete za bronhoaspiraciju | kom. | 50 |
| 104 | VAKUM SISTEM ZA UZORKOVANJE KRVI |  |  |
| 104.1 | Vakum epruvete za serum sa gelom od 5ml | kom. | 20000 |
| 104.2 | Vakum epruvete za krvnu sliku od 3ml | kom. | 20000 |
| 104.3 | Vakum epruvete za koagulaciju 2,7ml – 3ml sa duplim zidom | kom. | 15000 |
| 104.4 | Igle za vakum sistem 0,9mm (20G) 0,8mm (21G) | kom. | 15000 |
| 104.5 | Holder - drzac standardni | kom | 20 |
| 104.6 | Luer adapter | kom. | 100 |
| 104.7 | Baby sistem sa luer adapterom i zaštitnim mehanizmom 23G | kom. | 300 |
| 104.8 | Mikro epruvete za krvne slike 0,5ml | kom. | 5000 |
| 104.9 | Mikro epruvete sa gelom za serum 0,8ml | kom. | 3000 |
| 104.10 | Holder drzac sa klikom -mehanizmom za automatsko izbacivanje igle | kom. | 1 |
| 104.11 | Vacum epruvete za koagulaciju od 1,8 - 2ml sa duplim zidom sa 3,2% puferovani rastvor Na-citrata | kom | 500 |
| 104.12 | Igla za vakum sistem sa indikatorom protoka | kom | 20 |
| 104.13 | Holder sa integrisanim luer adapterom | kom | 20 |
| 105 | AUTOMATSKE KONTAKT LANCETE |  |  |
| 105.1 | Automatske kontakt lancete dubina uboda 1,8mm igla 21G,srednji protok,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. | kom. | 3000 |
| 105.2 | Kontakt aktivirajuće lancete dubina uboda 2mm , sečivo dimenzija 0,8mm x 2mm ,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. | kom. | 100 |
| 106 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |
| 106.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 45mm | kom. | 10 |
| 106.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 57mm | kom. | 10 |
| 106.3 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 70mm | kom. | 10 |
| 106.4 | Kese za ispustom kompatibilne sa diskovima | kom. | 200 |
| 107 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |
| 107.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 50mm | kom. | 50 |
| 107.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 60mm | kom. | 10 |
| 107.3 | Kese za ileostomu sa ispustom koje se zaključavaju kompatibilne sa diskovima | kom. | 20 |
| 108 | DISKOVI I KESE ZA UROSTOMU |  |  |
| 108.1 | Diskovi za urostomu promera 45mm | kom. | 30 |
| 108.2 | Urin kese za urostome promera 45mm | kom. | 50 |
|  | Diskovi i urin kese moraju biti od istog proizvođača |  |  |
| 109 | PASTE I KREME ZA NEGU KOŽE ISPOD DISKA |  |  |
| 109.1 | Pasta za popunjavanje neravnina ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu | kom. | 6 |
| 109.2 | Krema za negu kože ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu | kom. | 3 |
| 110 | CERVIKALNE ORTOZE |  |  |
|  | Cervikalna ortoza sa trahealnim otvorom sastavljena iz dva dela (prednji i zadnji) koji su međusono spojeni sa čičak trakom. Materijal konforan za telo pacijenta i vodootporan.Veličine: |  |  |
| 110.1 | S (obim vrata 25,5 - 33 cm) | kom | 1 |
| 110.2 | M (obvim vrata 33 - 40,5 cm) | kom | 4 |
| 110.3 | L (obim vrata 40,5 - 48 cm) | kom | 3 |
| 111 | GASTROSTOME ZA ENDOSKOPSKO POSTAVLJANJE |  |  |
| 111.1 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 20 G | kom | 2 |
| 111.2 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 15 G | kom | 2 |
| 111.3 | Gastrostoma za perkutano postavljanje 20 G | kom | 1 |
| 112 | ŽIČANI VODIČI |  |  |
| 112.1 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No6 Fr | kom. | 2 |
| 112.2 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No10 Fr | kom. | 1 |
| 112.3 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No12 Fr | kom. | 1 |
| 112.4 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No14 Fr | kom. | 1 |
| 113 | HEMOSTATSKI MATERIJAL |  |  |
| 113.1 | Hemostatska mrežica od oksidisane regenerisane celuloze dimenzije minimalno 5 x 7cm | kom. | 40 |
| 113.2 | Hemostatski želatinski sunđer dimenzija 8x5x1cm | kom. | 60 |
| 113.3 | Hemostatski prašak dimenzija 1g | kom. | 1 |
| 113.4 | Hemostatski želatinski sunđer za kolorektalnu primenu 8x3cm | kom. | 1 |
| 114 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI |  |  |
| 114.1 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 500 ml | kom. | 2 |
| 114.2 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 1000 ml | kom. | 2 |
| 115 | JJ SONDE |  |  |
| 115.1 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch6 | kom | 1 |
| 115.2 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch7 | kom | 1 |
| 116 | URETERALNE SONDE SA PRAVIM VRHOM |  |  |
| 116.1 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch4 | kom | 10 |
| 116.2 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch6 | kom | 10 |
| 116.3 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch5 | kom | 10 |
| 116.4 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužine 70cm Ch7 | kom | 10 |
| 117 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |
| 117.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch6 | kom | 10 |
| 117.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch8 | kom | 10 |
| 117.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch10 | kom | 10 |
| 117.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch12 | kom | 10 |
| 117.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch14 | kom | 10 |
| 117.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch16 | kom | 10 |
| 117.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch18 | kom | 10 |
| 117.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch20 | kom | 10 |
| 117.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch22 | kom | 10 |
| 118 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU |  |  |
| 118.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch6 | kom | 10 |
| 118.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch8 | kom | 10 |
| 118.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch10 | kom | 10 |
| 118.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch12 | kom | 10 |
| 118.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch14 | kom | 10 |
| 118.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch16 | kom | 10 |
| 118.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch18 | kom | 10 |
| 118.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch20 | kom | 10 |
| 118.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch22 | kom | 10 |
| 119 | Freka troluminska ch fr 16-9150 | kom. | 1 |
| 120 | Freka jejunal set ch fr 9,75 | kom. | 1 |
| 121 | Sonda Blek Moore | kom. | 3 |
| 122 | Sonda Jejunalna silikonska sa žičanim mandrenom i metalnom olivom na vrhu | kom. | 2 |
| 123 | TUBULARNE ORTOZE |  |  |
| 123.1 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina S | pak. | 1 |
| 123.2 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina M | pak. | 1 |
| 123.3 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina L | pak. | 1 |
| 123.4 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XL | pak. | 1 |
| 123.5 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XXL | pak. | 1 |
| 124 | INVAZIVNI HEMODINAMSKI MONITORING |  |  |
| 124.1 | Arterijska kanila sa prekidacem 20GA duzine 45mm | kom | 30 |
| 124.2 | Set za merenje venskog ili arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL | kom | 10 |
| 124.3 | Set za merenje venskog i arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL | kom | 5 |
| 125 | OLIVE ZA SKRINING SLUHA za uredjaj proizvodjaca Inter Acoustics Tip Teoae |  |  |
| 125.1 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi -velicina 3mm | kom | 100 |
| 125.2 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi velicina 4mm | kom | 100 |
| 126 | Konektori - veze između silikonskih creva unutrašnjeg promera 0.8 cm i katetera raznih veličina | kom | 10 |
| 127 | Film mamografski 25,4cm x 30,5cm 1/100 za mamomat AGFA DRY STAR AKSYS | pak. | 60 |
| 128 | Filmovi DI-HL 35cm x 43cm 1/100 | pak. | 149 |
| 129 | FILMOVI ZA SUVO RAZVIJANJE ZA ŠTAMPAČ AGFA DRYSTAR 5302, dimenzija: |  |  |
| 129.1 | 14 x 17 DT-2 B | kutija | 240 |
| 129.2 | 10 x 12 DT-2 B | kutija | 180 |
| 130 | MASKA LARINGEALNA FLEKSI SILIKONSKE VISEKRATNA |  |  |
| 130.1 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2 | kom. | 1 |
| 130.2 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2.5 | kom. | 1 |
| 130.3 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo3 | kom. | 1 |
| 130.4 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo4 | kom | 1 |
| 130.5 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo5 | kom | 1 |
| 131 | MASKA LARINGEALNA CLASIK-SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |
| 131.1 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No3 | kom | 1 |
| 131.2 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |
| 131.3 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No5 | kom | 1 |
| 132 | MASKA LARINGEALNA PROSEAL (SA GASTRICNIM PRISTUPOM) - SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |
| 132.1 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 3 | kom | 1 |
| 132.2 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |
| 132.3 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 5 | kom | 1 |
| 133 | AMBU BALONI |  |  |
| 133.1 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 5 | kom. | 3 |
| 133.2 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 4 | kom. | 1 |
| 133.3 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 6 | kom. | 2 |
| 133.4 | AMBU BALON silikonski za decu sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske veličine neonatal i pedijatrik | kom. | 2 |
| 134 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU |  |  |
| 134.1 | Nastavci za automatsku pipetu žuti | kom. | 7000 |
| 134.2 | Nastavci za automatsku pipetu plavi | kom. | 5000 |
| 135 | STALAK ZA EPRUVETE |  |  |
| 135.1 | Stalak za epruvete 12x8 (promer 16mm) | kom. | 4 |
| 135.2 | Stalak za epruvete 8x4 (promer 16mm) | kom. | 4 |
| 136 | POKROVNA STAKLA |  |  |
| 136.1 | Pokrovna stakla 18x18 a 100 kom. | pak. | 200 |
| 136.2 | Pokrovna stakla 24x50 a 100 kom. | pak. | 250 |
| 136.3 | Predmetna stakla brušena 75x26 a 50 kom. | pak. | 600 |
| 137 | SKALPELI |  |  |
| 137.1 | Skalpel nožići No10 | kom. | 2500 |
| 137.2 | Skalpel nožići No11 | kom. | 2500 |
| 137.3 | Skalpel nožići No12 | kom. | 3000 |
| 137.4 | Skalpel nožići No15 | kom. | 3000 |
| 137.5 | Skalpel nožići No18 | kom. | 3000 |
| 137.6 | Skalpel nožići No 20 | kom. | 5000 |
| 137.7 | Skalpel nožići No 21 | kom. | 5000 |
| 137.8 | Skalpel nožići No 22 | kom. | 1200 |
| 138 | LANCETE |  |  |
| 138.1 | Lanceta krvna | kom | 30000 |
| 138.2 | Lanceta kožna | kom | 200 |
| 139 | Nožići mikrotomski uski a 50kom. | pak. | 13 |
| 140 | Set plastičnih polučvrstih bužija sa vrhom olive Ch(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25) | kom. | 1 |
| 141 | FILC ZA GIPS |  |  |
| 141.1 | Filc za gips dimenzija minimalno 6cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija | kom. | 50 |
| 141.2 | Filc za gips dimenzija minimalno 10cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija | kom. | 200 |
| 141.3 | Filc za gips dimenzija minimalno 15cm x 3 m za posteriranje gips imobilizacije | kom. | 200 |
| 142 | Natrijum, kalcijum hidroksid apsorbent za CO2 | pak. | 35 |
| 143 | GRUDNO USISNE ELEKTRODE |  |  |
| 143.1 | Grudno usisna elektroda,pumpica dečja za EKG | kom. | 12 |
| 143.2 | Grudno usisna elektroda ,pumpica za EKG | kom. | 30 |
| 144 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa čvrstim gelom i pojačanim lepljenjem, četvrtastog oblika, za monitoring, dimenzija 28-32 mm x 41-44 mm | kom. | 16000 |
| 145 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa tečnim gelom, za holter i ergo testove, minimalne dimenzije Ø55 mm | kom. | 2000 |
| 146 | Elektrode ekstremiteta - štipaljke | kom. | 30 |
| 147 | Elektrode za defibrilator fred easy 2G proizvođača "Schiller" | kom. | 2 |
| 148 | Elektrode za eksterni pacing za defibrilator proizvođača Nihon Kohden | kom. | 6 |
| 149 | EKG Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad)-model aparata-Heart Mirror 3IKO-Inomed | kom | 50 |
| 150 | Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad) za monitor PAMO II-proizvodjac MEK USA | kom | 50 |
| 151 | Koaksijalne iglene elektrode za jednokratnu upotrbu oznake EMG NSP -40-45 | kom. | 2 |
| 152 | Sterilne kese za kameru 13 x 250cm | kom. | 40 |
| 153 | Toplomer digitalni | kom | 50 |
| 154 | Špric boca plastična od 500ml | kom. | 2 |
| 155 | PVC kutija a 200g sa poklopcem | kom. | 300 |
| 156 | Flašica staklena za bebe sa cuclom | kom. | 5 |
| 157 | Četkice za pranje endotrahealnih kanila | kom. | 1 |
| 158 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL |  |  |
| 158.1 | Staklena menzura do 100ml | kom. | 1 |
| 158.2 | Normalni sud ad 200 ml | kom | 5 |
| 158.3 | Staklene pipete ad 5 ml | kom | 20 |
| 158.4 | Staklene pipete ad 10 ml | kom | 20 |
| 158.5 | Plastična menzura a 2000 ml | kom | 1 |
| 158.6 | Plastične kapaljke za jednokratnu upotrebu | kom | 1000 |
| 158.7 | Propipeta | kom | 3 |
| 158.8 | Laboratorijska graduisana čaša(menzura) od 100ml | kom. | 2 |
| 158.9 | Normalni sud od 200ml | kom. | 1 |
| 159 | Jodoform štrajfna | pak. | 1 |
| 160 | Endonazalni baloni za epistakse No3R | kom. | 1 |
| 161 | Prezervativi za U.Z. sondu | kom. | 1000 |
| 162 | Baktericidno filter platno (600 mmx300mm) | kom. | 100 |
| 163 | Gumirano platno | m | 150 |
| 164 | Fleksibilna kanila "Karman" tipa,za intrauterinu aspiraciju,jednokratne,PVC,sterilne veličine D6 | kom. | 1 |
| 165 | Trokrake slavinice | kom. | 1000 |
| 166 | LUBRKANT NA VODENOJ BAZI |  |  |
| 166.1 | Lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 82g(sterilan) | kom. | 12 |
| 166.2 | Sterilan lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 5gr | kesica | 20 |
| 167 | Talasasta drenaža 25x23 | kom. | 20 |
| 168 | Poveska sa kopčom | kom. | 100 |
| 169 | TESTOVI-NARKOTIKA |  |  |
| 169.1 | Test za narkotiku sa 5 parametara | kom | 400 |
| 169.2 | Test za narkotiku sa 3 parametara (buprenorfin) | kom | 350 |
| 170 | TESTOVI-URIN |  |  |
| 170.1 | Trake za urin sa 11 parametara za analizator proizvođača Dirui, model H500 | tračica | 25000 |
| 170.2 | Trake za urin sa 2 parametra | tračica | 5000 |
| 171 | TESTOVI-PATOLOGIJA |  |  |
| 171.1 | Komplet od 6 reagenasa za bojenje melanina i argentafilnih granula a 100 test | pak. | 1 |
| 171.2 | Retikulin komplet-komplet od 8 reagenasa za dokazivanje retikulinskih vlakana a 100 test | pak. | 1 |
| 171.3 | P.A.S. komplet a 100 test | pak | 1 |
| 171.4 | Komplet za dokazivanje Spiroheta I Helico bakter Pylori u histoloskim uzorcima(od 12 testiranja) | pak | 1 |
| 172 | Endoskopski biopsijski test za heliko bacter | kom. | 650 |
| 173 | Chirmer test 100/test strips | pak | 1 |
| 174 | Test traka za određivanje bilirubina kod novorođenčadi na providnoj foliji za aparat bilirubinometar proizvođača "Respironics" | kom | 150 |
| 175 | Trake za aparat ACCU - CHEK active (glikemiju), 50 traka u pakovanju | pak. | 200 |
| 176 | Automatska varijabilna pipeta 10-100mikrolitara | kom. | 1 |
| 177 | Automatska fiksna pipeta 0,5 ml | kom. | 1 |
| 178 | Propipeta | kom. | 2 |
| 179 | Melanžeri za leukocite | kom. | 50 |
| 180 | Nosač parafinskog tkivnog bloka | kom. | 5000 |
| 181 | SUPSTANCE-REAGENSI |  |  |
| 181.1 | Alkohol 70% za dezinfekciju zdrave kože (ličnu higijenu ljudi) a 1litar | lit. | 900 |
| 181.2 | Alkohol 96% a 1 litar | lit. | 300 |
| 181.3 | Benzin medicinski | lit. | 240 |
| 181.4 | Hidrogen 3% a 1l za dezinfekciju zdrave kože i dezinfekciju površina i predmeta | lit. | 500 |
| 181.5 | Alkohol apsolutni 99,5% pro analysi | lit. | 250 |
| 181.6 | Formaldehid sol. 35% - 37% (za histologiju) | lit. | 80 |
| 181.7 | Formaldehid 4% | litar | 260 |
| 181.8 | Glicerin sol. farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | lit. | 130 |
| 181.9 | Vazelin farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | kg | 30 |
| 181.10 | Amonijum oksalat | g | 100 |
| 181.11 | Bakar sulfat(CuSO4x5H2O) | g | 4000 |
| 181.12 | Giemsa | ml | 10000 |
| 181.13 | May Grunwald | ml | 3000 |
| 181.14 | NaOH | g | 3000 |
| 181.15 | NaCL | g | 3000 |
| 181.16 | Di Etil Etar p.a. | lit. | 15 |
| 181.17 | Eozin žuti 1% | lit | 12 |
| 181.18 | Hematoksilin po Majeru | lit. | 18 |
| 181.19 | Hematoksilin | g | 20 |
| 181.20 | Kanada balzam (sintetski balsam) | lit. | 2 |
| 181.21 | Ksilol | lit. | 100 |
| 181.22 | Lugolov rastvor | ml | 500 |
| 181.23 | Van-Gieson | lit | 1 |
| 181.24 | Kalijum metabisulfat | g | 10 |
| 181.25 | Natrijum Metabisulfat | g | 200 |
| 181.26 | Ferihlorid | g | 10 |
| 181.27 | Congo Red | g | 10 |
| 181.28 | Safranin | g | 5 |
| 181.29 | Ziehl-Neelsen | ml | 100 |
| 181.30 | Ulje za kriotom | ml | 50 |
| 181.31 | Ulje za mikrotom | ml | 50 |
| 181.32 | Kalijum ferocijanid | g | 5 |
| 181.33 | Propilen glikol | lit | 1 |
| 181.34 | Bujinov rastvor | lit | 2 |
| 181.35 | Shifov reagens | lit. | 2 |
| 181.36 | Hlorovodonična kiselina | lit. | 2 |
| 181.37 | Azotna kiselina | lit. | 2 |
| 181.38 | Amonijak koncetrovani(NH3) | lit. | 2 |
| 181.39 | Perijodna kiselina | g | 10 |
| 181.40 | Perijodna kiselina 0,8% | ml | 3000 |
| 181.41 | Para film | kom. | 1 |
| 181.42 | Fiksator za tkiva a 120ml | kom. | 6 |
| 181.43 | Sredstvo za fiksaciju i dekalcifikaciju kostiju i tvrdog tkiva u histologiji a 100 ml | pak | 5 |
| 181.44 | Reagens za uklanjanje formalinskog pigmenta hematina iz tkiva | lit | 8 |
| 181.45 | Reagens na bazi (formaldehida i mravlje kiseline-dekalcinat) | lit | 8 |
| 181.46 | Zlatni hlorid (kristali), pakovanje 100ml | pak | 3 |
| 181.47 | Zlatni hlorid a 1g | g | 1 |
| 181.48 | 5-sulfosalicilna kiselina | g | 1000 |
| 181.49 | Trihlor sirćetna kiselina | g | 1000 |
| 181.50 | Sirćetna glacijalna kiselina | ml | 2000 |
| 181.51 | Imerziono ulje | ml | 1000 |
| 181.52 | Hematoksilin po Weigertu | ml | 200 |
| 181.53 | Kalijum permanganat | g | 10 |
| 181.54 | Eriohrom crno T | g | 10 |
| 181.55 | Srebro nitrat | g | 20 |
| 181.56 | Jod | g | 250 |
| 181.57 | H2SO4 | l | 1 |
| 181.58 | P-dimetil aminobenzaldehid | g | 100 |
| 181.59 | Na sulfat anhidrovan | g | 100 |
| 181.60 | Na2CO3 | g | 250 |
| 181.61 | Na acetat | g | 250 |
| 182 | FARMACEUTSKI PARAFIN |  |  |
| 182.1 | Parafin sol. tecni farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | lit. | 120 |
| 182.2 | Parafin solidum tt 56-58 C praškasti | kg | 130 |
| 182.3 | Parafin čvrsti u pločama tt 60 C | kg | 50 |
| 183 | PARAFIN ZA PATOLOGIJU |  |  |
| 183.1 | Parafin čvrst do tt 56-58 C u granulama | kg | 40 |
| 183.2 | Parafin medicinski u plavoj boji,tt 56-58C | kg | 5 |
| 184 | Gel za EEG aparat | ml | 20000 |
| 185 | Gel za ultrazvuk a 1 kg. | pak. | 250 |
| 186 | KESE -ROLNE ZA STERILIZACIJU |  |  |
| 186.1 | Kese (rolne) za sterilizaciju 150x50 mm | rolna | 2 |
| 186.2 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 250x65 mm | rolna | 2 |
| 186.3 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 300x80 mm | rolna | 2 |
| 186.4 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 400x80 mm | rolna | 2 |
| 187 | PAPIRNE KESICE SA FALTOM |  |  |
| 187.1 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 14cm x 20cm | kom. | 400 |
| 187.2 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 6cm x 11cm | kom. | 400 |
| 188 | Traka (rolna) štampana, dimenzije 50mm za defibrilator proizvođača Meditronic life | kom. | 50 |
| 189 | Ekg papir za EKG aparat proizvođača Hewlett Packard dimenzija 210mm x 300mm x200 | kom. | 10 |
| 190 | Termo papir rolna, dimenzija 57mm x 50mm | kom. | 200 |
| 191 | Termo papir rolna, dimenzija 50mm x 45mm | kom. | 40 |
| 192 | Termo papir rolna, dimenzija 110mm x 50 mm | kom. | 50 |
| 193 | Termo papir rolna, dimenzija 80mmx50mm | kom. | 20 |
| 194 | EKG papir za EKG aparat proizvođača Cardipia 400-406 R dimenzija 110mm x 45mm | kom. | 50 |
| 195 | Traka trokanalna, rolna dimenzija 58mm x 40mm za EKG aparat proizvođača H.MIROR | kom. | 450 |
| 196 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-1 dimenzija 90mm x 90mm x 360 | kom. | 720 |
| 197 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-101 dimenzija 70mm x 80mm x 360 | kom. | 40 |
| 198 | EKG papir slog za EKG aparat proizvođača Nihon Kohden, dimenzija 140mm x 110mm x 140 | kom. | 150 |
| 199 | EKG papir NIHON KOHDEN 50mm x 100mm x 300 uska složiva | kom. | 35 |
| 200 | Usnici za spirometar 28mm x 1mm x 65mm | kom. | 5800 |
| 201 | EKG papir složivi za EKG aparat proizvođača Hellige Microsmart MAC 500 dimenzija 90mmx90mmx360mm | kom. | 30 |
| 202 | CTG papir za CTG aparat proizvođača Bionet, dimenzija 215mm x 45mm | kom. | 130 |
| 203 | CTG papir preklop za CTG aparat proizvođača Huntleigh BD , dimenzija 152mmx150mmx200mm | kom. | 50 |
| 204 | CTG papir papir za CTG aparat proizvođača FM 500, dimenzija 120mmx120mmx250mm | kom. | 50 |
| 205 | EKG traka jednokanalna rolna, dimenzija 50mmx50mmx60mm | kom. | 35 |
| 206 | EKG traka trokanalna rolna, dimenzija 130mmx50mmx60mm | kom. | 20 |
| 207 | Traka pisača za automatski parni sterilizator proizvođača Getinge HS 6610 EFFL 16m (složiva) | kom. | 25 |
| 208 | Traka za defibrilator proizvođača Nihon Kohden dimenzija 50mmx100mm | kom | 40 |
| 209 | Trake za EKG, trokanalni, proizvođača Trismed dimenzija 110 mm | kom | 40 |
| 210 | Trake za EKG, trokanalni, Heart Miror3 proizvođača Innomed, dimenzija 58 mm | kom | 10 |
| 211 | Traka za kontrolu sterilizacije | kom | 4 |
| 212 | Traka za ultrazvuk SCAN 5500 proizvođača Sonomed, USA, dimenzija 110mm x 20m | kom | 4 |
| 213 | Traka za suvu sterilizaciju | kom. | 20 |
| 214 | Traka za vlažnu sterilizaciju | kom. | 60 |
| 215 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Mitsubishi, dimenzija 110mm x 20m | kom. | 20 |
| 216 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Sony, dimenzija 110mm x 20m | kom. | 20 |
| 217 | Traka za kontrolu vakuma u parnom sterilizatoru | kom. | 80 |
| 218 | Traka 9mm x 10 8000-0,300 za defibrilator Bifazic Zoll M Series | kom. | 5 |
| 219 | Trake za EKG 5cm x 10m | kom. | 10 |
| 220 | Papir za sterilizaciju (Havana papir) plavi, zeleni dimenzija 1200mmx1200mm | kom. | 450 |
| 221 | Filter papir okrugli promera 150mm (kvalitativan) | kom. | 500 |
| 222 | Kvantitativni filter papir u tabacima za histopatologiju dimenzija minimalno od 580 mm x 580 mm | kom. | 100 |
| 223 | Traka pisača za parni autoklav proizvođača Getinge GSS 67 (rolna) | kom | 13 |
| 224 | Kaiš gumeni 25mm x 450mm | kom. | 5 |
| 225 | Jednostruke kese od 450ml sa dva porta za uzorkovanje,volumen CPDA-1:63ml,igla 16G,da poseduju zaštitnik od povređivanja iglom,sa kesicom i holderom za uzorkovanjem,sterilizovane vodenom parom,upakovane u dvostruko pakovanje (prvi sloj providni PVC,a spoljašnje pakovanje višeslojni aluminijum) | kom | 400 |
| 226 | RUKAVICE |  |  |
| 226.1 | Pregledne rukavice od nitrila,bez pudera,nesterilne,u boji,sa teksturom na prstima.Dužina rukavice minimalno 240mm,debljina na prstima minimalno 0,14mm(dvostruko),debljina na dlanu minimalno 0,12mm(dvostruko),debljina na manžetni 0,10mm(dvostruko),hlorisane iznutra radi lakšeg navlačenja.Otpornost na kidanje minimalno 6N. |  |  |
|  | Pregledne rukavice M | kom | 2000 |
|  | Pregledne rukavice L | kom | 2000 |
|  | Pregledne rukavice XL | kom | 2000 |
| 226.2 | Hirurške rukavice od latexa za potrebe OP bloka,blago puderisane,sterilisane zračenjem.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,mikro hrapava površina na prstima,sa urolanim rubom.Debljina u području dlana min 0,14mm(jednostruko).Sila kidanja>9N.Nivo kvaliteta AQL 1,0.Nivo proteina<28 mikrograma proteina po gramu rukavice.(Lowry metod).Nivo endotoksina <0,1EU/ml. |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.7,0 | par. | 1000 |
|  | Hirurške rukavice br.7,5 | par. | 1000 |
|  | Hirurške rukavice br.8,0 | par. | 1000 |
|  | Hirurške rukavice br.8,5 | par. | 2000 |
| 226.3 | Hirurške rukavice od poliizoprena,bez latexa,bez pudera,sterilne.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,zakrivljene sve prste,mikro hrapava površina na prstima,presvučena iznutra sintetičkim slojem.Dužina rukavice minimalno 270mm,debljina zida u području dlana od 0.18-0.23mm.Nivo kvaliteta AQL 0.65.Sila kidanja >9N za vreme roka trajanja.Test na specifične alergene proteine pokazuje da su dati proteini ispod nivoa detekcije <0.050ug/g.Nivo endotoksina <0.01EU/ml.Rukavice veličine 7,5. | par. | 80 |
| 227 | ZAŠTITNA OPREMA ZA RASTVARANJE CITOSTATIKA |  |  |
| 227.1 | Nesterilne zaštitne rukavice (neopren i nitril).Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Da se primene za dvojno orukavicenje u različitim bojama -da boja ne bude bela. | kom. | 1000 |
| 227.2 | Sterilne nitrilne rukavice.Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Sterilisane gama zračenjem.Da su primerene za dvojno orukavicenje -da boja bude bela.Pakovnje duplo u skladu sa zahtevima čistog prostora pod laminarom(rukavice pakovane u polietilenske kese-bez papira). | par. | 260 |
| 227.3 | Zaštitni mantili za jednokratnu upotrebu,nesterilni.Materijal polietilen/polipropilen.Na rukavu lastik.Mogućnost podešavanja širine oko vrata i oko pojasa. | kom. | 200 |
| 227.4 | Zaštitne maske. Respirator P3-FFP3 | kom. | 200 |
| 228 | PROIZVODI ZA TRETMAN HRONIČNIH RANA |  |  |
| 228.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x10cm | kom | 120 |
| 228.2 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x20cm | kom | 70 |
| 228.3 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x10cm | kom | 100 |
| 228.4 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x20cm | kom | 50 |
| 228.5 | Sterilna lepljiva hidrokoloidna kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme ali propusna za vazduh.10X10cm | kom | 70 |
| 228.6 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 4x6cm | kom | 10 |
| 228.7 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 6x8cm | kom. | 10 |
| 228.8 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa)i dubokih (gel) rana.Kompresa 20x20cm | kom | 10 |
| 228.9 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih (kompresa) i dubokih (gel) rana.Gel u plastičnom špricu sa zatvaračem a 20g | kom | 10 |
| 228.10 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Kompresa 10x20cm | kom | 10 |
| 228.11 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Vlakno 10x15cm | kom | 10 |
| 228.12 | Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa IIb po ALIMS-u 10 x 30cm | kom. | 100 |
| 229 | Gelclair 21x15ml | kesica | 210 |
| 230 | PREKRIVAČI ZA GREJANJE PACIJENATA SA ZAKUPOM APARATA |  |  |
| 230.1 | Prekrivač za celo telo za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom za jedinicu Intenzivne nege, dimenzija 2270 x1330 mm | kom. | 20 |
| 230.2 | Prekrivač za pedijatrijske pacijente za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom, dimenzija 1660x1330mm | kom. | 10 |
| 230.3 | Intraoperativni prekrivač koji se postavlja ispoda pacijenta sa dva ulaza za crevo, dimenzija 2200x900 | kom. | 5 |
| 230.4 | Intraoperativni prekrivač za gornju polovinu tela koji se postavlja ispod pacijenta, dimenzija 1680x900 | kom. | 5 |
| 231 | KATETERI I SONDE |  |  |
| 231.1 | Trokraki plastični 100% silikonski kateter, poprečni presek pravougaonik, balon do 80ml, promera Ch 18-22, Dufour, Delinot ili prav | kom | 50 |
| 231.2 | Ureteralna sonda bez balona od Neoplexa, Mercier promera Ch06 - 24 dužine 40cm | kom | 50 |
| 232 | SETOVI ZA EKSTRAKCIJU I SUKCIJU |  |  |
| 232.1 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 10 | kom | 20 |
| 232.2 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 12 | kom | 20 |
| 232.3 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 14 | kom | 20 |
| 232.4 | Trahealni sukcioni set sa tubom, zapremine 8-10ml, sa rezervnim poklopcem za tube, sa dva katetera, od kojih je jedan sa ženskim konektorom i vrhom za VAC kontrolu | kom | 200 |
| 233 | PODLOGA ZA GIPS |  |  |
| 233.1 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 6 cm x 3m | kom | 50 |
| 233.2 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 10cm x 3m | kom | 230 |
| 233.3 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 15 cm x 3m | kom | 150 |
| 233.4 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 20 cm x 3m | kom | 150 |
| 234 | Plastične buldog kleme, sterilne, bez lateksa, za jednokratnu upotrebu, sa intenzitetom pritiska od 25g i vrhom pod uglom od 45 stepeni, pakovanje od 10 komada | pak | 1 |
| 235 | Prašak za rane sa eksudatom 0,5-1 g sa sposobnošću formiranja prekrivke u formi gela | kom | 10 |

Табела 3.1.-1

Количине предметних добара наведене у табели 3.1-1. конкурсне документације су оквирне количине за потребе наручиоца, за период од  12  месеци.

Укупна уговорена количина предметних добара зависи од стварних потреба здравствене установе, као и расположивих финансијских средстава и може да се разликује од количина наведених у Табели 3.1-1.

Партија 32: Гипсани завоји

Понуђени гипсани завоји морају имати следеће карактеристике:

- Приликом квашења мора се навлажити целокупна количина гипсаног завоја, без заостајања сувих делова.

- Приликом одмотавања завоја са калема не сме долазити до испадања калема пре одмотавања целокупне количине навлаженог завоја.

- Не сме долазити до одвајања  појединих влакана гипсаног завоја ван основне подлоге, а посебно влакана која се налазе при бочним ивицама гипсаног завоја.

- При формирању гипсане облоге сви слојеви нанетог гипсаног завоја се морају стопити у јединствену масу, без одвајања појединачних слојева.

- Чврстина гипсане облоге која се направи од завоја мора бити једнака у сваком делу облоге, без слабљења и савијања.

- Сваки гипсани завој својим својствима мора одговарати карактеристикама наведеним у декларацији производа.

Потребно је да за партију 32 понуђачи уз понуду доставе по 2 узорка предметног добра за ставку 3. Тестирање узорака обавиће се у Служби за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак уз присуство овлашћеног представника понуђача, на коју околност ће бити сачињен записник. О времену тестирања узорака, понуђач ће бити благовремено обавештен писаним путем.

Потребно је да за партију 104- вакум систем за узорковање крви, понуђачи понуде добра за све ставке у оквиру ове партије од истог произвођача.

Потребно је да за партију 108- дискови и кесе за уростому, понуђачи понуде добра за обе ставке у оквиру ове партије од истог произвођача.

ПАРТИЈА 227 - ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАСТВАРАЊЕ ЦИТОСТАТИКА

Ставка 227.1: Без талка  ( тестирано у складу са ЕN ISO 21171:2006)

Тестиране у складу са  ЕN 374-3:2003 (извештај тестирања доставити )

Тестиране у складу са ASTM D 6978-05  (извештај тестирања доставити)

AQL 0,65 - тестирано у складу са ЕN374-2:2003

• Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашеност  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардима SRB EN 374-1:2007, SRB EN 374-2:2007, SRB EN 374-3:2007 и SRB EN 374-3:2007/АC:2011

Ставка 227.2: Без талка  ( тестирано у складу са EN ISO 21171:2006 )

Доставити пример Сертификата стерилизације који ће се достављати за сваки лот:( у складу са ISO 11137-2006 )

Тестиране у складу са  ЕN 374-3:2003 (извештај тестирања доставити )

Тестиране у складу са ASTM D 6978-05 (извештај тестирања доставити)

АQL 0,65 - тестирано у складу са ЕN374-2:2003

Садрзај ендотоxина "low level" - доставити извештај тестирања тестиран у складу са ЕN455-3

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашеност  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III

Ставка 227.3:

Материјал тестиран у складу са ЕN 374 –на пермеабилност цитостатских лекова
Материјал тестиран у складу са ASTM D 6978-05

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашености  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардима SRPS EN 13688:2015 и SRPS EN 13034:2011 (тип 6 и тип BP6)

Ставка 227.4:

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашености  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардом SRPS EN 149:2013

Понуђачи су дужни да за партију 230, уз понуђена добра понуде и апарат у закуп и то

1 апарат, при чему изражавају цену закупа апарата за период трајања оквирног споразума односно за период од дана закључења оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора закљученог на основу оквирног споразума.

Тражене карактеристике апарата:

Партија 230

Апарат за преоперативно, интраоперативно и постоперативно грејање пацијената путем једнократних хипоалергијских прекривача са припадајућим  сталком.

Распон температуре апарата: Амбијент, 32°C, 38°C, 43°C

Апарат поседује Хепа филтер  0,2µм у трајању од 2000 радних сати.

Понуђачи су дужни да уз оригинално упутство за рад понуђеног апарата ( Партија 230) доставе и преводе упутства  на српски језик ( у писаној или у електронској форми на ЦД-у).

Понуђач је дужан да за сва понуђена добра  достави каталоге производа које нуди или фотокопију каталога. Понуђач је дужан да ставке из захтеване техничке спецификације  обележи на локацији у каталогу, како би наручилац могао да упореди захтеване техничке спецификације са понуђеним. Уколико поједине ставке из захтеване техничке спецификације нису наведенеу каталогу, понуђач је дужан  да достави изјаву произвођача понуђених добара, преведену на српски језик, уколико је реч о ино-произвођачу опреме/добара.

Под каталогом се прихвата свака папирна колекција која садржи тачне податке о производу и његову спецификацију. Под спецификацијом производа се прихватају основни технички подаци са доступним димензијама и карактеристикама производа.

Место испоруке је f-co  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, испорука је сукцесивна, најкасније до 3  дана од пријема поруџбине од стране наручиоца.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозвола Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава.

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - дозволу Министарства здравља којим се дозвољава обављање делатности промета лекова и/или медицинских средстава. Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 13  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да за сваку партију, односно сваку ставку у оквиру партије, као и за понуђени апарат за партију 230 предметне јавне набавке поседује поседује важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет предмета јавне набавке (Члан 70 став 2 Закона о медицинским средствима „Сл. гласник РС“ бр. 105 од 23.11.2017. године и Члан 11 став 6 и став 8 Правилника о регистрацији медицинског средства „Сл. гласник“ 84/2018).

Уколико понуђач нуди добро, а за исто није носилац дозволе (Решења о упису у регистар медицинских средстава) дужан је да достави фотокопију овлашћења носиоца дозволе да може нудити то добро.

Подаци о овлашћеном представнику произвођача и броју решења о регистрацији медицинског средства могу да буду наведени на налепници. ( Члан 94 став 5 Закона о медицинским средствима „Сл. гласник РС“ бр. 105 од 23.11.2017. године).

2. да за партију 181, ставке 181.1 и 181.4 поседује важеће Решење о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа, издато од Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине (сада од Министарства пољопривреде и заштите животне средине) или бивше Агенције за хемикалије која је издавала Решења  пре интегрисања у Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине).

3. да за партију 181 ставка 181.2:  понуђено добро мора бити у складу са Ph Eur.

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет, за сваку партију предметне јавне набавке, односно сваку ставку у оквиру партије, уколико партија има више ставки, као и за апарат понуђен у закуп. Уколико нека од партија, односно ставки, не подлеже регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави потврду АЛИМС-а да се предеметно добро не сматра медицинским средством, те стога не подлеже регистрацији.

НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће, а уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период, понуђач који је уједно и носилац дозволе за медицинско средство које нуди, дужан је наручиоцу достави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у. По добијању Решења о обнови дозволе, понуђач је дужан да достави исто наручиоцу. У супротном, уговор ће бити раскинут.

Уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства  не покрива цео уговорни период, понуђач који није носилац дозволе за промет медицинског средства  које нуди,  дужан је да од носиоца дозволе прибави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у, да је носилац дозволе поднео захтев за обнову медицинског средства  и исти достави наручиоцу, као и решење о обнови дозволе по добијању истог.

Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем важећег Решења о упису биоцидног производа у Привремену листу биоцидних производа.

Додатни услов под тачком 3. доказује се достављањем Сертификата анализе.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)“

поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном докуемнтацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

Понуда мора да обухвати најмање  једну целокупну партију. Наручилац неће прихватити

понуду за део било које партије.

У случају да понуђач нуди целокупну набавку, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно и могу се понудити различити услови по партијама.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде“ за јавну набавку ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршенју уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  максимално до 90 (деведесет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке ( Закон о рокoвима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама “СЛ. гласник РС“ бр. 119/2012).

Место испоруке је f-co  апотека Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, испорука је сукцесивна, најкасније до 3  дана од пријема поруџбине од стране наручиоца, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена.

Цена у понуди је непромењива и не може се мењати након отварања понуда.

За партију 230: Наручилац задржава право да може одбити понуду понуђача уколико понуђач понуди цену закупа апарата изнад вредности опредељене у Финансијском плану наручиоца за закуп апарата.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: ЈН 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)“,

- или путем електронске поште ( e-mail) или факса, тако да e-mail или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. 	 Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења оквирног споразума достави средство обезбеђења реализације оквирног споразума: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 40 дана од дана истека важења оквирног споразума.

Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА

Након спроведеног отвореног поступка ЈН бр. 16/2019, наручилац ће закључити оквирни споразум са једним понуђачем, чија понуда буде оцењена као прихватљива.

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“, тако што ће се поредити „укупна вредност партије без ПДВ-а“ за сваку конкретну партију, датa у обрасцу понуде.

Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама, јесте рок  важења понуде. Наручилац ће доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буду извучени путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају исту најнижу понуђену цену и најдужи рок важења понуде исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући назив понуђача коме се оквирни споразум додељује.

Оквирни споразум се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања оквирног споразума.

Додела појединачних уговора:

На основу закљученог оквирног споразума наручилац ће појединачне уговоре закључивати на основу услова предвиђених  оквирним споразумом и понуде  достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног споразума ( Члан 40а став 1 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Детаљан начин доделе појединачних уговора је описан у моделу оквирног споразума за све партије,  осим за партију 212.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење оквирног споразума.

Доказ да је добро домаћег порекла

Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе – Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.

Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење оквирног споразума:

Наручилац ће оквирни споразум доставити  понуђачу којем је оквирни споразум додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац  ће са сваким добављачем закључити  један оквирни споразум, за све партије за које му буде додељен оквирни споразум.

Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања.

У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда  наручилац  може закључити оквирни споразум за ту партију и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да потписан и оверен оквирни споразум, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема оквирног споразума од стране наручиоца.

Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, односно не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се заључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ОБРАСЦИ, МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)  саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА ДОБАРА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак.

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста добара коју нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

ЈН бр.  16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАРУЧИЛАЦ:

Општа болница Чачак. ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак. кога заступа др Радослав Милошевић в.д. директор-а.

Матични број: 17878735

ПИБ: 109170290

Број рачуна: 840-876661-09 који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

ДОБАВЉАЧ:

/Назив фирме/ . /адреса/.

/име и презиме лица које га заступа/

Матични број:

ПИБ:

Број рачуна: који се води код банке

Број телефона:

E-mail адреса:

(у даљем тексту: Добављач)

Дана __.__.2019. године закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. ________/19

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

И ЗАКУП АПАРАТА ( ЗА ПАРТИЈУ 230)*

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 16/2019

*НАПОМЕНА: Важиће само за понуђача са којим се закључи оквирни споразум за партију  230

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

1.1.  Наручилац  и Добављач у уводу констатују:

- да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка  јавне набавке санитетског потрошног материјала за потребе Оопште болнице Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 16/2019,

- да се оквирни споразум закључује са  једним добављачем, у складу са условима и критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 16/2019

- да  је Наручилац, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од ________ 2019. године, изабрао понуду понуђача __________________/унети назив добављача/ , бр. _______ од _________ 2019. године,

- да ће Наручилац закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку.

2.  ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА

2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори о јавној набавци санитетског потрошног материјала  који  су  предмет  јавне  набавке  бр.  16/2019 између Наручиоца  и Добављача.

2.2.  Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у следећем табеларном делу:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: |  |

| Редни број партије | Н А З И В | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена ( без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | PREKRIVAČI ZA GREJANJE PACIJENATA SA ZAKUPOM APARATA |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност прекривача: |  |
| Закуп 1 апарата: |  |
| Укупна вредност партије 230: |  |
| Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом: |  |

Табеларни део оквирног споразума за партију 230

НАПОМЕНА: Табеларни део оквирног споразума биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума. Понуђач исти не попуњава.

2.3.  Овај оквирни споразум  закључује  се за период од  12  (дванаест)  месеци  од  дана потписивања.

2.4.  Количине предметних добара и цене наведене у тачки 2.2 су оквирне количине за потребе Наручиоца за период од 12 (дванаест) месеци.

2.5  Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба Наручиоца и може да се разликује од количина наведених у тачки 2.2., при чему је Наручилац у обавези да изврши  куповину уговорених количина  и  у  целости  реализује закључен појединачни уговор.

2.6  Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више појединачних

уговора, у зависности од стварних потреба и расположивих финансијских средстава Наручиоца.

2.7. За партије са више ставки, Наручилац задржава право да при закључењу појединачних уговора уговори ставке из  поједине партије сходно својим потребама.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА

3.1.  Наручилац је дужан да:

1)  обезбеди да Наручилац  набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у складу и на начин предвиђен овим споразумом.

3.2.  Добављач је дужан да:

1)  на писани позив Наручиоца  закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом;

2)  извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;

3)  одмах по сазнању, писаним путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање;

4)  обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;

5)  да обезбеди да предметно добро може бити у промету током целог периода трајања оквирног споразума, односно појединачног уговора;

6)  испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која испуњавају све захтеве постављене конкурсној документацији;

7)  сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке Добављача или произвођача.

4.  СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

4.1.  Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о јавној набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

4.2.  На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема позива Наручиоца. Позив се доставља  путем  поште,  електронске  поште  или факсом.  Уз  позив  се  доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у прилогу овог споразума и представља његов саставни део.

4.3.  Количине у појединачним уговорима одређује Наручилац.

4.4.  Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.

4.5.  Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Тачки 2.2. овог споразума и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед уговарања количина мањих од количина предвиђених у Тачки 2.2. овог споразума.

5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА

5.1.  Цене из споразума јесу јединичне цене добара која су предмет овог споразума и које су

наведене у табеларном делу тачке 2.2. споразума.

5.2.  Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног споразума уплатом на текући рачун Добављача  најкасније  у  року  до  90  дана  од  дана  пријема фактуре.

5.3. Наручилац се обавезује да ће цену закупа апарата за партију 230 исплатити добављачу приликом плаћања по првој  фактури за предметни санитетски потрошни материјал. Добављач је дужан да на првој фактури за предметна добра назначи висину закупнине апарата за период од дана потписивања оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора који буде закључен на основу овог оквирног споразума.

НАПОМЕНА: Тачка 5.3 Оквирног споразума односи се  само на партију 230 предметне набавке.

6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

6.1.  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.2.  Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Наручиоца у присуству представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Наручилац одређује свог радника mr ph Драгицу Јаковљевић начелницу Апотеке Опште болнице Чачак за праћење реализације оквирног споразума у погледу количина, цена и квалитета испоручене робе.

6.3.  Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, Добављач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.

7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ

7.1.  Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене  појединачним уговором.

7.2.  Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Наручиоца.

7.3.  Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи најдуже 3 дана од дана пријема поруџбине.

7.4.  Место испоруке  је ф-ко апотека Опште болнице Чачак. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у цене и Наручилац их посебно не признаје.

7.5. Добављач се обавезује да за партију 230  испоручи један апарат __________________________, произвођача ________________, тип _______________, година производње ____________, у закуп.  Закуп апарата траје за период трајања оквирног споразума, односно од дана потписивања оквирног споразума до реализације последњег појединачног уговора који буде закључен на основу овог оквирног споразума.

#### Добављач је дужан да апарат одржава према упутству произвођача,  сервисира и обезбеђује рад и делове док се апарат налази у закупу код наручиоца, у свему у складу са понудом број _______ од ______2019. године.

НАПОМЕНА: Тачка 7.5 Оквирног споразума односи се  само партију 230 предметне набавке.

8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1. Као инструмент обезбеђења овог споразума, Добављач је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 40 дана од дана истека оквирног споразума, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Споразума.

Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача.

8.2.  У случају прекорачења рока испоруке дефинисаног овим споразумом, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рока из тачке 7.3. овог споразума, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај споразум. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

8.3. У случају да добављач не испоручује робу саобразно опису датом у тачки 2.2. овог споразума, наручилац ће претходно упозорити добављача на чињеницу да роба коју је испоручио није саобразна уговореном добру и позвати га да у року од  једног дана испоручи добра сходно уговореном. У супротном, наручилац ће приступити реализације менице.

8.4. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у овој тачки уговора, уколико обавезе по оквирном споразуму и уговорима закљученим на основу оквирног споразума не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује.

8.5. У случају да Наручилац делимично активира достављену меницу за добро извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Наручиоцу нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног споразума.

9. ВИША СИЛА

91.  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у споразуму су обавезне, да  једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

9.2.  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

10. СПОРОВИ

10.1.  Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају  да се  спор  не  може  решити  споразумним  путем,  утврђује  се  стварна  и  месна надлежност Привредног суда у Чачку.

11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

11.1.  У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

11.2.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ  је само уколико  је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

11.3.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено извршила.

11.4.  Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора између Добављача и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.

12. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

12.1.  Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача под условом да Добављач достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, и почиње да се примењује од дана потписивања.

12.2.  Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1.  Овај споразум сачињен  је  у  4  (четири)  истоветна  примерка  на  српском  језику,  и  то  за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.

13.2.  Саставни део овог споразума је и његов прилог: Модел уговора.

Овлашћено лице понуђача:

м.п.

НАПОМЕНА:

Модел оквирног споразума понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином оквирног споразума који ће наручилац  закључити  са  изабраним понуђачем.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци добара: САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

за потребе Опште болнице Чачак

У отвореном поступку ЈН број 16/2019

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205. 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д.  директор-а /у даљем тексту: Купац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________    /у даљем тексту: Добављач/

| Подаци о Купцу: | Подаци о Добављачу: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Купац и Добављач у уводу констатују:

- да је Општа болница Чачак спровела отворени поступак јавне набавке санитетског потрошног материјала, број јавне набавке: 16/2019, а ради закључења оквирног споразума,

- да је Општа болница Чачак закључила оквирни споразум са понуђачем _________________________/унети назив понуђача/  на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума  бр. _______ од _____. 2019.  године,

- да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. ______ oд ______.2019. године.

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума из става 1. овог члана Уговора.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет уговора је куповина санитетског потрошног материјала за потребе Опште болнице Чачак, са количинама и ценама, како је дато у следећем табеларном прегледу:

| Редни број партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Јединична цена (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност уговора без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а: |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом: |  |

НАПОМЕНА: Табеларни део биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног споразума и потребама за конкретним количинама одређених добара, за сваки појединачни уговор.

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму бр. _____ oд _______2019. године и Тачки 2.2 Оквирног споразума.

Купац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама, увећаним за износ ПДВ-а у року до 90 дана од пријема фактуре.

Укупна вредност уговора, са урачунатим ПДВ-ом и износи ___________ динара.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

- ИСПОРУКА

Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара из члана 2. овог уговора испоручивати Купцу према потребама Купца, и то у року од најдуже 3 дана од дана пријема телефонског или писаног захтева Купца.

Место испоруке је ф-ко апотека  Опште болнице Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак.

Наручилац одређује свог радника mr ph Драгицу Јаковљевић начелницу Апотеке Опште болнице Чачак за праћење реализације уговора у погледу количина, цена и квалитета испоручене робе.

5. УГОВОРНА КАЗНА

У случају прекорачења уговореног рока испоруке, Добављач ће бити у обавези да сваки дан закашњења плати Купцу, на име уговорне казне, 0.5% од износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5 %.

У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана истека рокa из тачке 4 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.

6. ВИША СИЛА

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.

7. СПОРОВИ

Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Чачку.

8. РАСКИД УГОВОРА

У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.

Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

9.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

Овај уговор ступа на снагу даном постписивања од стране обе уговорне стране.

Овај уговор важи док се не испоручи сва количина тражених добара.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног споразума бр.

___________ од _______2019. године, Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор сачињен у 4 /четири/  истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.

| ЗА ДОБАВЉАЧА | ЗА КУПЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

НАПОМЕНА:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити.

Образац 9

ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву за ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак ( једногодишње потребе), који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, приликом закључења оквирног споразума,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са овлашћењем:

- на 10% од укупне вредности закљученог оквирног споразума ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 40 дана од дана истека оквирног споразума,  којом се обезбеђује реализација оквирног споразума

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

Општи подаци о Понуђачу:

Назив :__________________________________________

Адреса седишта: _________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за закључење оквирног споразума за јавну набавку добара у отвореном поступку

ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе

Опште болнице Чачак ( једногодишње потребе)

достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2019. године

Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање: максимално 90 дана од дана   испостављања рачуна за испоручена добра.

3. Рок за испоруку добара максимално 3 дана од дана пријема поруџбине.

4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана).

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Редни број партије | НАЗИВ | Произвођач | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна вредност партије без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAVOJNI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gaza hidrofilna nesterilna 100mx80cm minimalno 17niti/cm2,utkan rub,u skladu sa zahtevima PhYug IV |  | pak. | 880 |  |  |
| 1.2 | Vata papirna,nesterilna,100% celulozna a 1kg |  | kom | 720 |  |  |
| 1.3 | Vata pamučna,100% pamuk,nesterilna,rolovana sa tankim slojem papira,PhYug V a 1kg. |  | kom | 550 |  |  |
| 1.4 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 6cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju |  | kom. | 5000 |  |  |
| 1.5 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 8cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju |  | kom. | 10000 |  |  |
| 1.6 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 10cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju |  | kom. | 10000 |  |  |
| 1.7 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 12cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYug IV u pojedinačnom celofanskom pakovanju |  | kom. | 8000 |  |  |
| 1.8 | Zavoj kaliko 12x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. |  | kom. | 1000 |  |  |
| 1.9 | Zavoj kaliko 15x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. |  | kom. | 1000 |  |  |
| 1.10 | Elastični zavoj 10cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima |  | kom. | 500 |  |  |
| 1.11 | Elastični zavoj 15cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima |  | kom. | 500 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 1: |  |
| 2 | POTROŠNI MATERIJAL - RAZNI |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Špatula plastična a 100 kom. |  | pak. | 40 |  |  |
| 2.2 | Sterilna posuda za feces 15ml sa navojnim zatvaračem i kašičicom |  | kom. | 700 |  |  |
| 2.3 | Esmarhova gumena poveska 550mm |  | kom. | 100 |  |  |
| 2.4 | Pasterova pipeta plastična od 2,5ml |  | kom. | 20000 |  |  |
| 2.5 | PVC Lopata sa poklopcem |  | kom. | 30 |  |  |
| 2.6 | PVC Guske |  | kom. | 40 |  |  |
| 2.7 | Drveni štapići a 100 kom. |  | pak. | 30 |  |  |
| 2.8 | Štipaljka za pupčanu vrpcu sterilna |  | kom. | 1000 |  |  |
| 2.9 | Identifikacione narukvice za majke i bebe - tračice od polivinilhlorida koje na sebi imaju belo polje da se upiše ime i prezime majke,pol deteta,broj bebe. |  | kom. | 1000 |  |  |
| 2.10 | STERILNE EPRUVETE ZA BROHOSKOPIJU epruveta cilindrična 25x100 35ml |  | kom | 50 |  |  |
| 2.11 | Irigator komplet set |  | kom. | 5 |  |  |
| 2.12 | Komplet za bris sterilan |  | kom. | 2500 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 2: |  |
| 3 | POSUDE ZA UZORKOVANJE |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Posude za urin sterilne 60ml sa navojnim zatvaračem |  | kom. | 27000 |  |  |
| 3.2 | Posuda za urin nesterilna 60ml sa navojnim zatvaračem |  | kom. | 1500 |  |  |
| 3.3 | Epruvete plastične nesterilna 12x75 (providne) |  | kom. | 150000 |  |  |
| 3.4 | Epruvete plastične nesterilna 16x100 (providne) |  | kom. | 30000 |  |  |
| 3.5 | Zapušači za epruvetu 12x75 |  | kom. | 4000 |  |  |
| 3.6 | Posude za hitachi |  | kom. | 15000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 3 : |  |
| 4 | HIPOALERGIJSKI FLASTER |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 2,5 do 3cm x 10m |  | kom. | 250 |  |  |
| 4.2 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 5cm x 10m |  | kom. | 350 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 4: |  |
| 5 | Flaster na platnu 5cm x 5m |  | kom | 6000 |  |  |
| 6 | HIPOALERGIJSKI FLASTER - SPECIFIČAN |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Hiruski flaster 5cmx10m na beloj osnovi od Rayon poliestera, sa uzduzno-poprecnom cepljivoscu,bez zastitnog papira,hipoalergijski |  | kom. | 32 |  |  |
| 6.2 | Prozirni flaster za zastitu centralnog venskog katetera sa hlorheksidinom dimenzija 8,5cmx11,5cm |  | kom. | 50 |  |  |
| 6.3 | Sterilna inciziona folija 45x55cm |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 6: |  |
| 7 | URIN KESE STERILNE |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Urin kese sterilne sa ispustom a 2lit graduisana |  | kom. | 11000 |  |  |
| 7.2 | Urin kese sterilne pedijatrijske graduisane |  | kom. | 600 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 7: |  |
| 8 | ŠPRICEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ŠPRIC 1ml bez pvc-a ster.EO,trodelni sa gumicom LUER LOK i podeocima na 0,01ml. |  | kom. | 3000 |  |  |
| 8.2 | ŠPRIC PVC insulinski sa fiksiranom iglom 1ml. |  | kom. | 15000 |  |  |
| 8.3 | ŠPRIC 2ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,1ml |  | kom. | 80000 |  |  |
| 8.4 | ŠPRIC 5ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,2ml |  | kom. | 10000 |  |  |
| 8.5 | ŠPRIC 10ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,5ml |  | kom. | 80000 |  |  |
| 8.6 | ŠPRIC 20ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 1ml |  | kom. | 50000 |  |  |
| 8.7 | ŠPRIC 50ml IRIGACIONI bez pvc-a ster.EO trodelni sa gumicom i duplom skalom na klipu i telu šprica transparentan (bezbojan) |  | kom. | 300 |  |  |
| 8.8 | ŠPRIC 150ml sa širokim nastavkom i ojačanjem ,prstenom na vrhu šprica,bez pvc-a trodelni sa gumicom,za višekratnu upotrebu sa mogućnošću lakog otvaranja i tri prstena na klipu i telu šprica za preciznu aplikaciju sa podeocima na 10ml. |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 8: |  |
| 9 | Špric za arterijske gasne analize (hepariniziran) |  | kom. | 500 |  |  |
| 10 | IGLE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |
| 10.1 | IGLA sterilna 0,45mm x 16mm a 100 kom. |  | kom. | 25000 |  |  |
| 10.2 | IGLA sterilna 0,6mm x 60mm a 100 kom. |  | kom. | 100 |  |  |
| 10.3 | IGLA sterilna 0,8mm x 40mm a 100 kom. |  | kom. | 60000 |  |  |
| 10.4 | IGLA sterilna 0,9mm x 40mm a 100 kom. |  | kom. | 80000 |  |  |
| 10.5 | IGLA sterilna 1,2mm x 40mm a 100 kom. |  | kom. | 80000 |  |  |
| 10.6 | IGLA sterilna 1,6mm x 40mm a 100 kom. |  | kom. | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 10: |  |
| 11 | SPINALNE IGLE sa zasečenim vrhom |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 18G 1,2x90mm |  | kom. | 5 |  |  |
| 11.2 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 20G 0,9x90mm |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 11: |  |
| 12 | SPINALNE IGLE (VRH IGLE QUINKE I PENCIL POINT) I BLOK ANESTEZIJA |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No22G |  | kom. | 300 |  |  |
| 12.2 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No25G |  | kom. | 400 |  |  |
| 12.3 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No27G |  | kom. | 200 |  |  |
| 12.4 | Spinalne igle dužina 120mm vrh igle Quinke No25G |  | kom. | 100 |  |  |
| 12.5 | Spinalne igle duzine 88-90mm, Pencil point - vrh igle - bocni otvor N-25G |  | kom | 50 |  |  |
| 12.6 | Spinalne igle duzine 88-90mm,Pencil point - vrh igle -bocni otvor N-27G |  | kom | 150 |  |  |
| 12.7 | Uvodjac za spinalne igle, Pencil point N 22G |  | kom | 200 |  |  |
| 12.8 | Set za kontinuiranu blok anesteziju Tuohy iglom 18G, različitih dužina 50-150 mm, kateterom 1000mm, mini filterom |  | kom | 2 |  |  |
| 12.9 | Igle za blok anesteziju svih veličina |  | kom | 30 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 12: |  |
| 13 | Igle za automatsku biopsiju dojke različitih veličina kompatibilne sa postojećim "Magnum" pištoljem |  | kom. | 10 |  |  |
| 14 | NAZOGASTRIČNE SONDE SA KONUSNOM KONEKCIJOM minimalne dužine 100 cm |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Nazogastrična sonda No6 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 30 |  |  |
| 14.2 | Nazogastrična sonda No8 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 10 |  |  |
| 14.3 | Nazogastrična sonda No10 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 10 |  |  |
| 14.4 | Nazogastrična sonda No12 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 30 |  |  |
| 14.5 | Nazogastrična sonda No14 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 120 |  |  |
| 14.6 | Nazogastrična sonda No16 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 300 |  |  |
| 14.7 | Nazogastrična sonda No18 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 300 |  |  |
| 14.8 | Nazogastrična sonda No20 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom | 200 |  |  |
| 14.9 | Nazogastrična sonda No22 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom | 30 |  |  |
| 14.10 | Nazogastrična sonda No24 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom | 30 |  |  |
| 14.11 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 50 |  |  |
| 14.12 | NAZODUODENALNA SONDA SA KONUSNOM KONEKCIJOM N2 - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 50 |  |  |
| 14.13 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom. | 50 |  |  |
| 14.14 | Sonde za ishranu beba duzine 50cm N6,8,10,12 |  | kom. | 600 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 14: |  |
| 15 | Nazogastrična sonda sa konusnom konekcijom N2, minimalne dužine 100cm, izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. |  | kom | 10 |  |  |
| 16 | I.V. KANILE |  |  |  |  |  |
| 16.1 | IV Kanila 16G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom | 100 |  |  |
| 16.2 | IV Kanila 17G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom. | 300 |  |  |
| 16.3 | IV Kanila 18G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom. | 300 |  |  |
| 16.4 | IV Kanila 20G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom. | 200 |  |  |
| 16.5 | IV Kanila 22G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom. | 25000 |  |  |
| 16.6 | IV Kanila 24G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. |  | kom. | 2500 |  |  |
| 16.7 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G |  | kom. | 200 |  |  |
| 16.8 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G |  | kom. | 200 |  |  |
| 16.9 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.18G. |  | kom. | 100 |  |  |
| 16.10 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.20G. |  | kom. | 100 |  |  |
| 16.11 | IV KANILA sa utsnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.16-24G. |  | kom. | 100 |  |  |
| 16.12 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,integrisanom trokrakom slavinicom sa dodatnim portom i fiksacionim krilcima vel.16-22G. |  | kom. | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 16: |  |
| 17 | KANILE I ANTITROMBOGENI MANDRENI |  |  |  |  |  |
| 17.1 | IV kanila No18 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 18G dužine 33mm |  | kom. | 300 |  |  |
| 17.2 | IV kanila No20 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 20G dužine 25mm |  | kom. | 300 |  |  |
| 17.3 | IV kanila No22 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala |  | kom. | 300 |  |  |
| 17.4 | IV kanila No24 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala |  | kom. | 150 |  |  |
| 17.5 | IV kanile sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port,stoperom krvi od hidrofobnog materijala,veličina 18G dužine 33mm i 20G dužine 25mm od poliuretana. |  | kom. | 300 |  |  |
| 17.6 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G |  | kom. | 300 |  |  |
| 17.7 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G |  | kom. | 300 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 17: |  |
| 18 | IV KANILE SA KIŠOBRANOM |  |  |  |  |  |
| 18.1 | IV kanile 18G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa |  | kom. | 100 |  |  |
| 18.2 | IV kanile 20G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 18: |  |
| 19 | KATETERI OD POLIURETANA |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 20 G |  | kom. | 50 |  |  |
| 19.2 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 24 G |  | kom. | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 19: |  |
| 20 | Konektori i veze između silikonskih creva unutrašnjih promera 0,8 cm i kateteri raznih veličina |  | kom. | 50 |  |  |
| 21 | DRENOVI I SETOVI ZA DRENAŽU RANE |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Jankauer set ch22-32,kanila za sukciju ch3mm-8mm otvor na vrhu i 4 bočna otvora sa sterilnim crevom za sukciju dužine 200cm |  | kom. | 450 |  |  |
| 21.2 | Redon dren No16 |  | kom. | 60 |  |  |
| 21.3 | Redon vakum set zapremine 400-500ml,negativnog startnog pritiska 112mbara,sa konekcijom sa redon drenom od 6-18mm i sa klemom na dovodnoj cevi uz obavezno dostavljanje uzoraka. |  | kom. | 60 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 21: |  |
| 22 | SISTEMI-RAZNI |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Infuzioni sistem sa luer lok konektorom i telom regulatora dužine min.55 mm DEPH-FREE ,easy open blister pakovanjem (gas propustljiv papir i folija) i dužinom creva min 150 cm, i površinom filtera min. 1,13cm2 |  | kom. | 50000 |  |  |
| 22.2 | Transfuzioni sistemi sa plastičnom iglom,luer lok konektorom i telom regulatora dužine min 55mm DEPH-FREE,easy open blister pakovanjem(gas propustljiv papir i folija),i dužinom creva min. 150cm i površinom filtera min.17,00cm2 |  | kom. | 5000 |  |  |
| 22.3 | Infuzioni sistem za fotosenzitivne lekove plasticnom iglom i srafom za konekciju sa intravenskom iglom |  | kom. | 150 |  |  |
| 22.4 | Infuzioni sistem sa brojačem kapi;set za gravitacionu infuziju sa integrisanim regulatorom protoka za precizno doziranje,dužinom tubinga 150cm sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju |  | kom. | 200 |  |  |
| 22.5 | Sistemi za infuziju sa vazdušnim filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema DEPH-FREE sa dužinom creva min 180cm.Za višestruko davanje infuzije |  | kom. | 150 |  |  |
| 22.6 | Sistem za infuziju sa preciznim (doboš) regulatorom protoka i obostranim LUER LOK konektorom |  | kom. | 200 |  |  |
| 22.7 | Infuzioni sistem sa filterom sa membranom od 0.2 microna -otporan na dejstvo lekova (za primenu paklitaksela) bez - PVC |  | kom. | 100 |  |  |
| 22.8 | Bebi sistemi 23G |  | kom. | 6000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 22: |  |
| 23 | Infuzioni sistemi za "ASENA" pumpu |  | kom. | 500 |  |  |
| 24 | Infuzioni sistemi za "BRAUN"pumpu P |  | kom. | 100 |  |  |
| 25 | ZATVORENI SISTEM ZA TRANSFER LEKOVA |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka |  | kom | 15 |  |  |
| 25.2 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom |  | kom | 15 |  |  |
| 25.3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu,transfer I primenu leka |  | kom | 15 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 25: |  |
| 26 | PREGLEDNE RUKAVICE |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Pregledne rukavice M |  | kom. | 100000 |  |  |
| 26.2 | Pregledne rukavice L |  | kom. | 100000 |  |  |
| 26.3 | Pregledne rukavice XL |  | kom. | 40000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 26: |  |
| 27 | PVC GALANTERIJA |  |  |  |  |  |
| 27.1 | PVC Kecelja |  | kom. | 300 |  |  |
| 27.2 | PVC Rukavice |  | kom. | 150000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 27: |  |
| 28 | HIRURŠKE RUKAVICE |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Hirurške rukavice br.6,5 |  | par. | 200 |  |  |
| 28.2 | Hirurške rukavice br.7,0 |  | par. | 8000 |  |  |
| 28.3 | Hirurške rukavice br.7,5 |  | par. | 18000 |  |  |
| 28.4 | Hirurške rukavice br.8,0 |  | par. | 18000 |  |  |
| 28.5 | Hirurške rukavice br.8,5 |  | par. | 18000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 28: |  |
| 29 | HIRURŠKA GALANTERIJA |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Kapa hiruška |  | kom. | 35000 |  |  |
| 29.2 | Maska troslojna od flisa sa povezom |  | kom. | 40000 |  |  |
| 29.3 | Kaljače od flisa |  | kom. | 48000 |  |  |
| 29.4 | Papirni mantili za jednokratnu upotrebu |  | kom. | 1000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 29: |  |
| 30 | Zaštitne partikularne maske |  | kom. | 100 |  |  |
| 31 | Coban zavoj 5cm |  | kom. | 1 |  |  |
| 32 | ZAVOJI GIPSANI |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Zavoj gipsani 12cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava.) |  | kom. | 1500 |  |  |
| 32.2 | Zavoj gipsani 15cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) |  | kom. | 1600 |  |  |
| 32.3 | Zavoj gipsani 20cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) |  | kom. | 2100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 32: |  |
| 33 | PLASTIČNI GIPS |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Plastični gips minimalnih dimenzija 7,5cm x 360cm |  | kom. | 10 |  |  |
| 33.2 | Plastični gips minimalnih dimenzija 10cm x 360cm |  | kom. | 10 |  |  |
| 33.3 | Plastični gips minimalnih dimenzija 12,5cm x 360cm |  | kom. | 10 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 33: |  |
| 34 | KATETERI URINARNI - FOLI, NELATON |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Kateter foli No6-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.2 | Kateter foli No8-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 20 |  |  |
| 34.3 | Kateter foli No10-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 20 |  |  |
| 34.4 | Kateter foli No12-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 20 |  |  |
| 34.5 | Kateter foli No14-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 20 |  |  |
| 34.6 | Kateter foli No16-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 2200 |  |  |
| 34.7 | Kateter foli No18-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 2800 |  |  |
| 34.8 | Kateter foli No20-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 1800 |  |  |
| 34.9 | Kateter foli No22-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 500 |  |  |
| 34.10 | Kateter foli No24-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. |  | kom. | 100 |  |  |
| 34.11 | Kateter nelaton muški br.8 |  | kom. | 30 |  |  |
| 34.12 | Kateter nelaton muški br.10 |  | kom. | 60 |  |  |
| 34.13 | Kateter nelaton muški br.12 |  | kom. | 60 |  |  |
| 34.14 | Kateter nelaton muški br.14 |  | kom. | 40 |  |  |
| 34.15 | Kateter nelaton muški br.16 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.16 | Kateter nelaton muški br.18 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.17 | Kateter nelaton muški br.20 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.18 | Kateter nelaton muški br.22 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.19 | Kateter nelaton muški br.24 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.20 | Kateter nelaton ženski No6 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.21 | Kateter nelaton ženski No8 |  | kom. | 3 |  |  |
| 34.22 | Kateter nelaton ženski No10 |  | kom. | 3 |  |  |
| 34.23 | Kateter nelaton ženski No12 |  | kom. | 3 |  |  |
| 34.24 | Kateter nelaton ženski No18 |  | kom. | 200 |  |  |
| 34.25 | Kateter foli silikonski br.10 |  | kom. | 5 |  |  |
| 34.26 | Kateter foli silikonski br.12 |  | kom. | 5 |  |  |
| 34.27 | Kateter foli silikonski br.14 |  | kom. | 5 |  |  |
| 34.28 | Kateter foli silikonski br.16 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.29 | Kateter foli silikonski br.18 |  | kom. | 10 |  |  |
| 34.30 | Kateter foli silikonski br.20 |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 34: |  |
| 35 | KATETER REKTALNI |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Rektalni kateter br. 25 ili 26 |  | kom. | 400 |  |  |
| 35.2 | Rektalni kateter br.28 |  | kom. | 1500 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 35: |  |
| 36 | KATETERI SILIKONSKI SA MERCIER VRHOM I BALONOM |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch12 |  | kom. | 2 |  |  |
| 36.2 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch14 |  | kom. | 2 |  |  |
| 36.3 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch16 |  | kom. | 2 |  |  |
| 36.4 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch18 |  | kom. | 2 |  |  |
| 36.5 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch20 |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 36: |  |
| 37 | KATETER SILIKONSKI SA TIEMAN VRHOM I BALONOM |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No12 |  | kom. | 5 |  |  |
| 37.2 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No14 |  | kom. | 5 |  |  |
| 37.3 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No16 |  | kom. | 5 |  |  |
| 37.4 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No18 |  | kom. | 5 |  |  |
| 37.5 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No20 |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 37: |  |
| 38 | Latex kateter tipa "PEZZER" veličina od ch12-ch34 |  | kom. | 5 |  |  |
| 39 | КATETERI ZA ASPIRACIJU SA KONUSNOM KONEKCIJOM ILI SA OVALNIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI OMOGUĆAVA KONTROLU ASPIRACIJE PRSTOM |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 4 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 20 |  |  |
| 39.2 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 5 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 200 |  |  |
| 39.3 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 6 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 300 |  |  |
| 39.4 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 8 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 900 |  |  |
| 39.5 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 10 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 1000 |  |  |
| 39.6 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 12 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 2300 |  |  |
| 39.7 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 14 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 2000 |  |  |
| 39.8 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 16 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 4000 |  |  |
| 39.9 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 18 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 9000 |  |  |
| 39.10 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 20 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. |  | kom. | 2500 |  |  |
| 39.11 | Set za sukciju mukos br. 6, 8, 10, 12 - fleksibilno crevo otporno na savijanje,fleksibilni poklopac,crevo za aspiraciju duzine 40cm,vakum crevo sa levkastim konektorom duzine 45cm zapremina rezervoara 25mm,neophodna nalepnica za podatak o pacijentu. |  | kom. | 1200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 39: |  |
| 40 | KATETERI NAZALNI ZA O2 |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Kateter nazalni za O2 sa dva meka nazalna vrha,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik |  | kom. | 200 |  |  |
| 40.2 | Kateter nazalni za O2 sa konekcijom za novorođenčad,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik |  | kom. | 20 |  |  |
| 40.3 | Nazalna kanila sa sunđerom ch 6-16 |  | kom. | 10 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 40: |  |
| 41 | NASTAVCI RAZNI ZA IZVLAČENJE LEKA IZ BOCE |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Šiljak za bocu sa antibakterijskim filtrom za višekratna izvlačenja iz boce od 3 do 1000ml |  | kom. | 300 |  |  |
| 41.2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3 do 1000ml,5um partikula filterom i 0,2um aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja ,sa integrisanom valvulom |  | kom. | 300 |  |  |
| 41.3 | Bezigleni konektor za rastvaranje lekova u flakon bočicama, ulaz promera 20mm |  | kom. | 300 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 41: |  |
| 42 | BEZIGLENI KONEKTORI I KLINOVI ZA PREVENCIJU INFEKCIJA |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Klin za bocu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana i filterom za ventilaciju pogodan za boce kristaloidnih rastvora sa mogucnoscu 500 funkcionalnih aktivacija |  | kom | 1000 |  |  |
| 42.2 | Klin za kesu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana pogodan za kese kristaloidnih rastvora sa mogućnošću 500 funkcionalnih aktivacija |  | kom | 300 |  |  |
| 42.3 | Bezigleni konektor sa neutralnog deplasmana, providan, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija,sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. |  | kom | 500 |  |  |
| 42.4 | Jednolinijski nastavak, providan, sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. |  | kom | 200 |  |  |
| 42.5 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralnim deplasmanom,vise od 500funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim I da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. |  | kom | 250 |  |  |
| 42.6 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralni deplasmanom,više od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom min.10ml/sec ili većim i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. |  | kom. | 1000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 42: |  |
| 43 | AIR WAY OROFARINGEALNI |  |  |  |  |  |
| 43.1 | No.000 |  | kom. | 10 |  |  |
| 43.2 | No.00 |  | kom. | 10 |  |  |
| 43.3 | No.0 |  | kom. | 10 |  |  |
| 43.4 | No.3 |  | kom. | 20 |  |  |
| 43.5 | No.4 |  | kom. | 25 |  |  |
| 43.6 | No.5 |  | kom. | 15 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 43: |  |
| 44 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA ODRASLE |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Maska za kiseoničnu terapiju sa uskom konekcijom za odrasle |  | kom. | 100 |  |  |
| 44.2 | Maska za kiseoničnu terapiju sa širokom konekcijom za odrasle |  | kom. | 40 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 44: |  |
| 45 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA DECU |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa širokom konekcijom |  | kom. | 20 |  |  |
| 45.2 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa uskom konekcijom |  | kom. | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 45: |  |
| 46 | CREVA ZA KISEONIČNU TERAPIJU |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Rebrasto crevo PVC za kiseoničnu terapiju,secivo na 400mm (kotur 50m) |  | kotur | 2 |  |  |
| 46.2 | Creva za kiseonik sa uskom konekcijom |  | kom. | 200 |  |  |
| 46.3 | Crevo za kiseonik sa konusnom konekcijom dužine 1,8-2m |  | kom | 100 |  |  |
| 46.4 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22F-6mm STEM |  | kom | 50 |  |  |
| 46.5 | Spiralni konektor dužine 150mm sa konekcijom za creva respiratora 22F i konekcijom za tubus22M/15F |  | kom | 50 |  |  |
| 46.6 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22M-6mm STEM |  | kom | 100 |  |  |
| 46.7 | Konektor 22M 15F Ravan |  | kom | 50 |  |  |
| 46.8 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno, konekcija prema crevima respiratora 22F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F, dužina podesiva od 170mm |  | kom | 100 |  |  |
| 46.9 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno sa otvorom za aspiraciju 7,6 mm ,konekcija prema crevima respiratora 22 F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F , dužina podesiva od 70-150 mm i podesiv mrtav prostor od 20-40ml |  | kom. | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 46: |  |
| 47 | SET ZA TORAKOCINTEZU/PARACENTEZU , sastoji se od |  | kom. | 10 |  |  |
|  | -3 igle veličine 14G,16G,18G |  |  |  |  |  |
|  | -špric 60ml |  |  |  |  |  |
|  | -trokraka slavinica |  |  |  |  |  |
|  | -nepovratne valvule |  |  |  |  |  |
|  | -kese a 2l |  |  |  |  |  |
|  | -evakuacione valvule |  |  |  |  |  |
| 48 | Igla za biopsiju koštane srži, sa piramidalnim vrhom, sa dvostrukim poklopcem, luer lock konekcijom, kanilom koničnog oblika sa funkcijom blokiranja koštanog dela, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm |  | kom. | 10 |  |  |
| 49 | Igla za sternalnu punkciju (jednokratne) 15G x 25/90mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 50 | Automatske igle za biopsiju prostate 16G x 20cm za pištolj BART magnum |  | kom. | 1 |  |  |
| 51 | TRAHEOSTOMSKE PVC KANILE |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 4 |  | kom. | 2 |  |  |
| 51.2 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 5 |  | kom. | 2 |  |  |
| 51.3 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 6 |  | kom. | 40 |  |  |
| 51.4 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 7 |  | kom. | 60 |  |  |
| 51.5 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 8 |  | kom. | 80 |  |  |
| 51.6 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 9 |  | kom. | 20 |  |  |
| 51.7 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 10 |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 51: |  |
| 52 | TRAHEOSTOMSKE ARMIRANE PVC KANILE |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 7 |  | kom | 1 |  |  |
| 52.2 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 8 |  | kom | 1 |  |  |
| 52.3 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 9 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 52: |  |
| 53 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI,SA ALUMINIJUMSKIM MANDRENOM |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 10 |  |  |
| 53.2 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 12 |  |  |
| 53.3 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 5 |  |  |
| 53.4 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 7 |  |  |
| 53.5 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No20 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 5 |  |  |
| 53.6 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No22 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 5 |  |  |
| 53.7 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No24 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 20 |  |  |
| 53.8 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No26 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 15 |  |  |
| 53.9 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No28 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 15 |  |  |
| 53.10 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No30 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 5 |  |  |
| 53.11 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No32 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 15 |  |  |
| 53.12 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No34 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 53: |  |
| 54 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI, SA MANDRENOM |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa mandrenom |  | kom. | 5 |  |  |
| 54.2 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa mandrenom |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 54: |  |
| 55 | T - DRENOVI |  |  |  |  |  |
| 55.1 | T dren No 3mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.2 | T dren No 3,5mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.3 | T dren No 4mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.4 | T dren No 4,5mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.5 | T dren No 8mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.6 | T dren No 10mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 55.7 | T dren No 12mm |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 55: |  |
| 56 | ABDOMINALNI DREN |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Abdominalni dren No16 |  | kom. | 200 |  |  |
| 56.2 | Abdominalni dren No18 |  | kom. | 10 |  |  |
| 56.3 | Abdominalni dren No20 |  | kom. | 10 |  |  |
| 56.4 | Abdominalni dren No22 |  | kom. | 10 |  |  |
| 56.5 | Abdominalni dren No24 |  | kom. | 30 |  |  |
| 56.6 | Abdominalni dren No26 |  | kom. | 30 |  |  |
| 56.7 | Abdominalni dren No28 |  | kom. | 150 |  |  |
| 56.8 | Abdominalni dren No30 |  | kom. | 150 |  |  |
| 56.9 | Abdominalni dren No32 |  | kom. | 150 |  |  |
| 56.10 | Abdominalni dren No34 |  | kom. | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 56: |  |
| 57 | Abdominalni silikonski dren Ch15 |  | kom | 50 |  |  |
| 58 | Konusni konektori za konekciju na dren ch 32-36 od 9,5-13mm sa unutrasnjim promerom od 7mm |  | kom. | 25 |  |  |
| 59 | UMBILIKALNI SILIKONSKI KATETER |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Umbilikalni silikonski kateter No6G |  | kom. | 1 |  |  |
| 59.2 | Umbilikalni silikonski kateter No8G |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 59: |  |
| 60 | Set za „eksangvinotransfuziju“ |  | kom. | 1 |  |  |
| 61 | JJ SONDE |  |  |  |  |  |
| 61.1 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch4 |  | kom. | 2 |  |  |
| 61.2 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch5 |  | kom. | 2 |  |  |
| 61.3 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch6 |  | kom. | 2 |  |  |
| 61.4 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch7 |  | kom. | 2 |  |  |
| 61.5 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch8 |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 61: |  |
| 62 | URETERALNE SONDE |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch4 |  | kom. | 2 |  |  |
| 62.2 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch6 |  | kom. | 2 |  |  |
| 62.3 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch5 |  | kom. | 2 |  |  |
| 62.4 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužine 70cm Ch7 |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 62: |  |
| 63 | OPERATIVNI KATETERI |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Operativni trokraki kateteri No22 |  | kom. | 80 |  |  |
| 63.2 | Operativni trokraki kateteri No24 |  | kom. | 80 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 63: |  |
| 64 | Kondom kater različitih veličina |  | kom. | 50 |  |  |
| 65 | OPERATIVNI SILIKONSKI KATETERI |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Operativni silikonski trokraki kateteri No22 |  | kom. | 30 |  |  |
| 65.2 | Operativni silikonski trokraki kateteri No24 |  | kom. | 30 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 65: |  |
| 66 | CISTOFIKS KATETERI |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch10 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine |  | kom. | 5 |  |  |
| 66.2 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch12 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 66: |  |
| 67 | CVK KATETERI |  |  |  |  |  |
| 67.1 | CVK dvolumenski, centralni venski katetera za hemodijalizu, dužine od 16 do 20cm, prečnika 12 frenča |  | kom. | 50 |  |  |
| 67.2 | CVK dvolumenski 7 FR 20 cm, distalni lumen 14G - protok 5000 ml/h, proksimalni lumen 18G - protok 1500ml/h sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati igla vodilja |  | kom. | 50 |  |  |
| 67.3 | CVK trolumenski 7 FR 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja distalni lumen 16G protok 3100ml/h medijalni lumen 18G protok 1500ml/h proksimalni lumen 18G 1600ml/h. |  | kom. | 50 |  |  |
| 67.4 | Dvolumenski CVK za decu Fr4 duzine 6-8cm,distalni protok 540ml/h proksimalni protok 950ml/h |  | kom. | 2 |  |  |
| 67.5 | CVK trolumenski trokraki 8-5 FR 20 cm distalni lumen 16G - protok 4400 ml/h, medijalni lumen 14G - protok 8650ml/h proksimalni lumen 16G - protok 3800 ml/h |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 67: |  |
| 68 | CVK KATETERI ANTIBAKTERIJSKI |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Dvolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,18 hidrofilni omotac,igla debljine ID21G |  | kom | 3 |  |  |
| 68.2 | Trolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,025 hidrofilni omotac,igla debljine ID19G |  | kom | 3 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 68: |  |
| 69 | VISOKOPROTOCNI CVK-MAC |  |  |  |  |  |
|  | Set za CVK visokoprotocni dvolumenski 9 Fr-10cm,sa ulazom za plucni arterijski kateter ili privremenu sondu za elektrostimulaciju srca sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati zica vodilja |  | kom | 1 |  |  |
| 70 | ANTIMIKROBNI 2L CVK |  |  |  |  |  |
|  | Dvolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM |  | kom | 2 |  |  |
| 71 | ANTIMIKROBNI 3L CVK |  |  |  |  |  |
|  | Trolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM |  | kom | 2 |  |  |
| 72 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom.Set sadrži kateter 15Fr dužina od vrha do kafa 19-50cm(19,23,27,31,50),sit koji se otvara 16Fr sa hemostatičkom valvulom. |  | kom. | 1 |  |  |
| 73 | Kateter za peritoneumsku dijalizu sa labudovim vratom sa dva balona ukupne dužine 435mm,dužina intraperitonealnog dela 150mm,dužina između dva balona 50mm |  | kom. | 1 |  |  |
| 74 | CVK kateter dvolumenski 7Fr 20cm - distalni lumen 14G (protok 5000ml/h t.j 83ml/min) proksimalni lumen 18G (protok 1500ml /h. T.j 25 ml/min) sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja |  | kom. | 100 |  |  |
| 75 | CVK kateter trolumenski 7Fr 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja |  | kom. | 100 |  |  |
| 76 | CVK kateter za dijalizu (dvolumenski, 20 Fr, dužine 18-20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja) |  | kom. | 80 |  |  |
| 77 | CVK kateter dečji dvolumenski, 4 Fr, dužine 8cm - distalni protok 540ml/h, proksimalni protok je 950ml/h |  | kom. | 2 |  |  |
| 78 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI PLASTIČNI SA I BEZ BALONA JEDNOKRATNI |  |  |  |  |  |
| 78.1 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 2,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.2 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3 |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.3 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.4 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4 |  | kom. | 80 |  |  |
| 78.5 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4,5 |  | kom. | 100 |  |  |
| 78.6 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5 |  | kom. | 100 |  |  |
| 78.7 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5,5 |  | kom. | 100 |  |  |
| 78.8 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6 |  | kom. | 100 |  |  |
| 78.9 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6,5 |  | kom. | 100 |  |  |
| 78.10 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7 |  | kom. | 500 |  |  |
| 78.11 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7,5 |  | kom. | 750 |  |  |
| 78.12 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8 |  | kom. | 750 |  |  |
| 78.13 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8,5 |  | kom. | 500 |  |  |
| 78.14 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 9 |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.15 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.16 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.17 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.18 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.19 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 50 |  |  |
| 78.20 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 50 |  |  |
| 78.21 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 50 |  |  |
| 78.22 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 50 |  |  |
| 78.23 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.24 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom. | 10 |  |  |
| 78.25 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom | 5 |  |  |
| 78.26 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom | 5 |  |  |
| 78.27 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom | 5 |  |  |
| 78.28 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. |  | kom | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 78: |  |
| 79 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SA KAFOM JEDNOKRATNI, MURPHY |  |  |  |  |  |
| 79.1 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,0, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm |  | kom | 10 |  |  |
| 79.2 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,5, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm |  | kom | 10 |  |  |
| 79.3 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 79.4 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 259mm |  | kom. | 40 |  |  |
| 79.5 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 321mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 79.6 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 322mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 79.7 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 329mm |  | kom. | 15 |  |  |
| 79.8 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 334mm |  | kom. | 15 |  |  |
| 79.9 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 352mm |  | kom. | 30 |  |  |
| 79.10 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 356mm |  | kom. | 30 |  |  |
| 79.11 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 364mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 79.12 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 388mm |  | kom. | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 79: |  |
| 80 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No3,5 |  | kom. | 5 |  |  |
| 80.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 80.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,5 |  | kom. | 15 |  |  |
| 80.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 80.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 80.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 |  | kom. | 10 |  |  |
| 80.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 80.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 80.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 |  | kom. | 20 |  |  |
| 80.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 80.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 |  | kom. | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 80: |  |
| 81 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |  |  |  |
| 81.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No3,5 |  | kom. | 5 |  |  |
| 81.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 81.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,5 |  | kom. | 15 |  |  |
| 81.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 81.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 81.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 |  | kom. | 10 |  |  |
| 81.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 81.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 81.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 |  | kom. | 20 |  |  |
| 81.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 81.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 |  | kom. | 15 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 81: |  |
| 82 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONIZIRANI SA CUFF - JEDNOKRATNI |  |  |  |  |  |
| 82.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,0 |  | kom. | 10 |  |  |
| 82.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 82.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 82.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,5 |  | kom. | 40 |  |  |
| 82.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,0 |  | kom. | 20 |  |  |
| 82.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 82.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 82.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,5 |  | kom. | 15 |  |  |
| 82.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,0 |  | kom. | 30 |  |  |
| 82.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,5 |  | kom. | 20 |  |  |
| 82.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,0 |  | kom. | 15 |  |  |
| 82.12 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,5 |  | kom. | 15 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 82: |  |
| 83 | TUBUSI LARINGEALNI SILIKONSKI VISEKRATNI |  |  |  |  |  |
| 83.1 | Tubus laringealni silikonski višekratni No3 |  | kom. | 2 |  |  |
| 83.2 | Tubus laringealni silikonski višekratni No4 |  | kom. | 2 |  |  |
| 83.3 | Tubus laringealni silikonski višekratni No5 |  | kom. | 2 |  |  |
| 83.4 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 60ml |  | kom. | 2 |  |  |
| 83.5 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 100ml |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 83: |  |
| 84 | MASKA LARINGEALNA FASTRACH-SILIKONSKA VISEKRATNA I SILIKONSKI ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA KAFOM VISEKRATNI KOMPATIBILNI SA FASTRACH MASKOM SA ZAOBLJENIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI SE SKIDA |  |  |  |  |  |
| 84.1 | Maska laringealna FASTRACH-silikonska visekratna No 4 |  | kom | 1 |  |  |
| 84.2 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6 |  | kom | 2 |  |  |
| 84.3 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6,5 |  | kom | 2 |  |  |
| 84.4 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7 |  | kom | 2 |  |  |
| 84.5 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7,5 |  | kom | 2 |  |  |
| 84.6 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 8 |  | kom | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 84: |  |
| 85 | TUBUSI NAZALNI SA KAFOM |  |  |  |  |  |
| 85.1 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6 |  | kom. | 1 |  |  |
| 85.2 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6,5 |  | kom. | 1 |  |  |
| 85.3 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No7 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 85: |  |
| 86 | TUBUSI BRONHIJALNI JEDNOLUMENSKI PLASTIČNI |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (levi) |  | kom. | 1 |  |  |
| 86.2 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (desni) |  | kom. | 1 |  |  |
| 86.3 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (levi) |  | kom. | 1 |  |  |
| 86.4 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (desni) |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 86: |  |
| 87 | TUBUSI BRONHIJALNI DVOLUMENSKI |  |  |  |  |  |
| 87.1 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 levi |  | kom. | 1 |  |  |
| 87.2 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 white desni |  | kom. | 1 |  |  |
| 87.3 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 levi |  | kom. | 1 |  |  |
| 87.4 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 desni |  | kom. | 1 |  |  |
| 87.5 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 levi |  | kom. | 1 |  |  |
| 87.6 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 desni |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 87: |  |
| 88 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI |  |  |  |  |  |
| 88.1 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7 |  | kom. | 20 |  |  |
| 88.2 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7,5 |  | kom. | 10 |  |  |
| 88.3 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8 |  | kom. | 20 |  |  |
| 88.4 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8.5 |  | kom. | 50 |  |  |
|  | (konekcija da bude sastavni deo tubusa) |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 88: |  |
| 89 | SISTEMI ZA STERILNU ASPIRACIJU TRAHEOBRONHIJALNOG STABLA |  |  |  |  |  |
| 89.1 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 14 Ch |  | kom | 10 |  |  |
| 89.2 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 14 Ch |  | kom | 10 |  |  |
| 89.3 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 16 Ch |  | kom | 10 |  |  |
| 89.4 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 16 Ch |  | kom | 10 |  |  |
| 89.5 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 14 Ch |  | kom | 50 |  |  |
| 89.6 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 16 Ch |  | kom | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 89: |  |
| 90 | Y bronhijalni blocker za ventilaciju jednog plućnog krila veličine 7Fr dužine 75cm |  | kom. | 1 |  |  |
| 91 | IZMENJIVAČI TUBUSA |  |  |  |  |  |
| 91.1 | Izmenjivač tubusa veličine 2,5 , dužine 700mm, debljine 1,4mm |  | kom. | 2 |  |  |
| 91.2 | Izmenjivač tubusa veličine 6,0 dužine 830mm, debljine 3,2mm |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 91: |  |
| 92 | IZMENJIVAČI TUBUSA I SETOVI ZA PROBLEMATICNE INTUBACIJE |  |  |  |  |  |
| 92.1 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr duzine 83cm, unutrasnjeg precnika 3mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 5mm i vecih. |  | kom | 4 |  |  |
| 92.2 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr duzine 83cm,unutrasnjeg precnika 3,4mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 7mm i vecih. |  | kom | 4 |  |  |
| 92.3 | Intubacioni uvodni kateter 14Fr,dva distalna bocna otvora duzine 70cm,radioloski vidljiv,markiran u cm,distalni kraj termoplastican da se moze oblikovati rukom |  | kom | 2 |  |  |
| 92.4 | Set za ekstubaciju sadrzi reintubacioni kateter sa mekom poluzatvorenim atraumatskim vrhom,velicine 14Fr,duzine 83cm,vodic od nitinolske zice sa polimernim omotacem promera 0,035 IN,duzine 145cm i fiksacionom trakom za pricvrscivanje na obraz. |  | kom | 1 |  |  |
| 92.5 | FROVA-intubacioni uvodni kateter dijametra 8-14Fr-set,dva distalna bočna otvora,dužine 35-70cm,radiološki vidljiv,markiran u cm,distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom,u setu sa dva rapifit adaptera:jedan 15mm za respiratore a jedan luer - lock za aspiraciju |  | kom | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 92: |  |
| 93 | SET ZA HITNU PERKUTANU TRAHEOSTOMIJU |  |  |  |  |  |
| 93.1 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No7 |  | kom. | 1 |  |  |
| 93.2 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No8 |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 93: |  |
| 94 | Set za hitnu cricotireotomiju(koniotomiju) tracheoquick |  | kom. | 1 |  |  |
| 95 | AIR WAY NAZOFARINGEALNI |  |  |  |  |  |
| 95.1 | Ervej nazofariengalni No5,0 |  | kom. | 1 |  |  |
| 95.2 | Ervej nazofariengalni No5,5 |  | kom. | 1 |  |  |
| 95.3 | Ervej nazofariengalni No6 |  | kom. | 1 |  |  |
| 95.4 | Ervej sa dodatkom za O2 i CO2 za endoskopije |  | kom | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 95: |  |
| 96 | SISTEMI I BOCE ZA TORAKODRENAŽU |  |  |  |  |  |
| 96.1 | Sistemi za torakodrenažu sa dva creva uronjena u plastičnu kapu koja se šrafi na staklenu bocu |  | kom. | 12 |  |  |
| 96.2 | Boce za torakodrenažu staklene koje se šrafe na kapu creva višekratna |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 96: |  |
| 97 | Filteri za creva za aparate za anesteziju bez ovlaživača |  | kom. | 1600 |  |  |
| 98 | Filteri za respiratore HME sa ovlaživačem |  | kom. | 1200 |  |  |
| 99 | Filteri za respiratore HME antibakterijski 99,9% |  | kom. | 10 |  |  |
| 100 | CREVA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |
| 100.1 | Creva za jednokratnu upotrebu za odrasle sa filterom i balonom za aparate za anesteziju |  | kom. | 25 |  |  |
| 100.2 | Creva za jednokratnu upotrebu za decu sa filterom i balonom za aparate za anesteziju |  | kom. | 10 |  |  |
| 100.3 | Creva za respirator za odrasle- jednokratna |  | kom | 50 |  |  |
| 100.4 | Kružni sistem za respiratore sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra/biokote ili odgovarajuće /dužine 1,6m+0,8m granom i hvatačima vode,konekcije 22M/15F-22F/22F, sa mogućnošću upotrebe u periodu od 7dana otporan na minimum 6 grupa multirezistentnih mikroba,za adultne pacijente. |  | kom | 4 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 100: |  |
| 101 | PERIDURALNA ANESTEZIJA |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Set za kombinovanu spinalnu i epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27G-Pencil point,epiduralnom iglom 18G, kateterom duzine100cm, kateter konektorom, Lor spricem od 8ml i sigurnosnim docking sistemom |  | kom. | 25 |  |  |
| 101.2 | Set za epiduralnu anesteziju sa lor špricem, periduralna igla 18G, periduralni kateter 20G, duzine 100 cm |  | kom. | 50 |  |  |
| 101.3 | Periduralni filter |  | kom. | 50 |  |  |
| 101.4 | Periduralni kateter(veličina katetera kao u setu 20G) |  | kom. | 20 |  |  |
| 101.5 | Periduralna igla 18G 1,3 x 80mm |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 101: |  |
| 102 | Fiksator epiduralnog katetera sa adhezivnim jastučetom sa providnim plastičnim klik mehanizmom |  | kom. | 200 |  |  |
| 103 | Sterilne epruvete za bronhoaspiraciju |  | kom. | 50 |  |  |
| 104 | VAKUM SISTEM ZA UZORKOVANJE KRVI |  |  |  |  |  |
| 104.1 | Vakum epruvete za serum sa gelom od 5ml |  | kom. | 20000 |  |  |
| 104.2 | Vakum epruvete za krvnu sliku od 3ml |  | kom. | 20000 |  |  |
| 104.3 | Vakum epruvete za koagulaciju 2,7ml – 3ml sa duplim zidom |  | kom. | 15000 |  |  |
| 104.4 | Igle za vakum sistem 0,9mm (20G) 0,8mm (21G) |  | kom. | 15000 |  |  |
| 104.5 | Holder - drzac standardni |  | kom | 20 |  |  |
| 104.6 | Luer adapter |  | kom. | 100 |  |  |
| 104.7 | Baby sistem sa luer adapterom i zaštitnim mehanizmom 23G |  | kom. | 300 |  |  |
| 104.8 | Mikro epruvete za krvne slike 0,5ml |  | kom. | 5000 |  |  |
| 104.9 | Mikro epruvete sa gelom za serum 0,8ml |  | kom. | 3000 |  |  |
| 104.10 | Holder drzac sa klikom -mehanizmom za automatsko izbacivanje igle |  | kom. | 1 |  |  |
| 104.11 | Vacum epruvete za koagulaciju od 1,8 - 2ml sa duplim zidom sa 3,2% puferovani rastvor Na-citrata |  | kom | 500 |  |  |
| 104.12 | Igla za vakum sistem sa indikatorom protoka |  | kom | 20 |  |  |
| 104.13 | Holder sa integrisanim luer adapterom |  | kom | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 104: |  |
| 105 | AUTOMATSKE KONTAKT LANCETE |  |  |  |  |  |
| 105.1 | Automatske kontakt lancete dubina uboda 1,8mm igla 21G,srednji protok,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. |  | kom. | 3000 |  |  |
| 105.2 | Kontakt aktivirajuće lancete dubina uboda 2mm , sečivo dimenzija 0,8mm x 2mm ,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 105: |  |
| 106 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |  |  |  |
| 106.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 45mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 106.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 57mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 106.3 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 70mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 106.4 | Kese za ispustom kompatibilne sa diskovima |  | kom. | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 106: |  |
| 107 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |  |  |  |
| 107.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 50mm |  | kom. | 50 |  |  |
| 107.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 60mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 107.3 | Kese za ileostomu sa ispustom koje se zaključavaju kompatibilne sa diskovima |  | kom. | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 107: |  |
| 108 | DISKOVI I KESE ZA UROSTOMU |  |  |  |  |  |
| 108.1 | Diskovi za urostomu promera 45mm |  | kom. | 30 |  |  |
| 108.2 | Urin kese za urostome promera 45mm |  | kom. | 50 |  |  |
|  | Diskovi i urin kese moraju biti od istog proizvođača |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 108: |  |
| 109 | PASTE I KREME ZA NEGU KOŽE ISPOD DISKA |  |  |  |  |  |
| 109.1 | Pasta za popunjavanje neravnina ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu |  | kom. | 6 |  |  |
| 109.2 | Krema za negu kože ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu |  | kom. | 3 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 109: |  |
| 110 | CERVIKALNE ORTOZE |  |  |  |  |  |
|  | Cervikalna ortoza sa trahealnim otvorom sastavljena iz dva dela (prednji i zadnji) koji su međusono spojeni sa čičak trakom. Materijal konforan za telo pacijenta i vodootporan.Veličine: |  |  |  |  |  |
| 110.1 | S (obim vrata 25,5 - 33 cm) |  | kom | 1 |  |  |
| 110.2 | M (obvim vrata 33 - 40,5 cm) |  | kom | 4 |  |  |
| 110.3 | L (obim vrata 40,5 - 48 cm) |  | kom | 3 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 110: |  |
| 111 | GASTROSTOME ZA ENDOSKOPSKO POSTAVLJANJE |  |  |  |  |  |
| 111.1 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 20 G |  | kom | 2 |  |  |
| 111.2 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 15 G |  | kom | 2 |  |  |
| 111.3 | Gastrostoma za perkutano postavljanje 20 G |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 111: |  |
| 112 | ŽIČANI VODIČI |  |  |  |  |  |
| 112.1 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No6 Fr |  | kom. | 2 |  |  |
| 112.2 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No10 Fr |  | kom. | 1 |  |  |
| 112.3 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No12 Fr |  | kom. | 1 |  |  |
| 112.4 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No14 Fr |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 112: |  |
| 113 | HEMOSTATSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 113.1 | Hemostatska mrežica od oksidisane regenerisane celuloze dimenzije minimalno 5 x 7cm |  | kom. | 40 |  |  |
| 113.2 | Hemostatski želatinski sunđer dimenzija 8x5x1cm |  | kom. | 60 |  |  |
| 113.3 | Hemostatski prašak dimenzija 1g |  | kom. | 1 |  |  |
| 113.4 | Hemostatski želatinski sunđer za kolorektalnu primenu 8x3cm |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 113: |  |
| 114 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI |  |  |  |  |  |
| 114.1 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 500 ml |  | kom. | 2 |  |  |
| 114.2 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 1000 ml |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 114: |  |
| 115 | JJ SONDE |  |  |  |  |  |
| 115.1 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch6 |  | kom | 1 |  |  |
| 115.2 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch7 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 115: |  |
| 116 | URETERALNE SONDE SA PRAVIM VRHOM |  |  |  |  |  |
| 116.1 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch4 |  | kom | 10 |  |  |
| 116.2 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch6 |  | kom | 10 |  |  |
| 116.3 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch5 |  | kom | 10 |  |  |
| 116.4 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužine 70cm Ch7 |  | kom | 10 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 116: |  |
| 117 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |
| 117.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch6 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch8 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch10 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch12 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch14 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch16 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch18 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch20 |  | kom | 10 |  |  |
| 117.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch22 |  | kom | 10 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 117: |  |
| 118 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |
| 118.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch6 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch8 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch10 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch12 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch14 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch16 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch18 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch20 |  | kom | 10 |  |  |
| 118.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch22 |  | kom | 10 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 118: |  |
| 119 | Freka troluminska ch fr 16-9150 |  | kom. | 1 |  |  |
| 120 | Freka jejunal set ch fr 9,75 |  | kom. | 1 |  |  |
| 121 | Sonda Blek Moore |  | kom. | 3 |  |  |
| 122 | Sonda Jejunalna silikonska sa žičanim mandrenom i metalnom olivom na vrhu |  | kom. | 2 |  |  |
| 123 | TUBULARNE ORTOZE |  |  |  |  |  |
| 123.1 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina S |  | pak. | 1 |  |  |
| 123.2 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina M |  | pak. | 1 |  |  |
| 123.3 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina L |  | pak. | 1 |  |  |
| 123.4 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XL |  | pak. | 1 |  |  |
| 123.5 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XXL |  | pak. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 123: |  |
| 124 | INVAZIVNI HEMODINAMSKI MONITORING |  |  |  |  |  |
| 124.1 | Arterijska kanila sa prekidacem 20GA duzine 45mm |  | kom | 30 |  |  |
| 124.2 | Set za merenje venskog ili arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL |  | kom | 10 |  |  |
| 124.3 | Set za merenje venskog i arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL |  | kom | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 124: |  |
| 125 | OLIVE ZA SKRINING SLUHA za uredjaj proizvodjaca Inter Acoustics Tip Teoae |  |  |  |  |  |
| 125.1 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi -velicina 3mm |  | kom | 100 |  |  |
| 125.2 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi velicina 4mm |  | kom | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 125: |  |
| 126 | Konektori - veze između silikonskih creva unutrašnjeg promera 0.8 cm i katetera raznih veličina |  | kom | 10 |  |  |
| 127 | Film mamografski 25,4cm x 30,5cm 1/100 za mamomat AGFA DRY STAR AKSYS |  | pak. | 60 |  |  |
| 128 | Filmovi DI-HL 35cm x 43cm 1/100 |  | pak. | 149 |  |  |
| 129 | FILMOVI ZA SUVO RAZVIJANJE ZA ŠTAMPAČ AGFA DRYSTAR 5302, dimenzija: |  |  |  |  |  |
| 129.1 | 14 x 17 DT-2 B |  | kutija | 240 |  |  |
| 129.2 | 10 x 12 DT-2 B |  | kutija | 180 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 129: |  |
| 130 | MASKA LARINGEALNA FLEKSI SILIKONSKE VISEKRATNA |  |  |  |  |  |
| 130.1 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2 |  | kom. | 1 |  |  |
| 130.2 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2.5 |  | kom. | 1 |  |  |
| 130.3 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo3 |  | kom. | 1 |  |  |
| 130.4 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo4 |  | kom | 1 |  |  |
| 130.5 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo5 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 130: |  |
| 131 | MASKA LARINGEALNA CLASIK-SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |  |  |  |
| 131.1 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No3 |  | kom | 1 |  |  |
| 131.2 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No 4 |  | kom | 1 |  |  |
| 131.3 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No5 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 131: |  |
| 132 | MASKA LARINGEALNA PROSEAL (SA GASTRICNIM PRISTUPOM) - SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |  |  |  |
| 132.1 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 3 |  | kom | 1 |  |  |
| 132.2 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 4 |  | kom | 1 |  |  |
| 132.3 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 5 |  | kom | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 132: |  |
| 133 | AMBU BALONI |  |  |  |  |  |
| 133.1 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 5 |  | kom. | 3 |  |  |
| 133.2 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 4 |  | kom. | 1 |  |  |
| 133.3 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 6 |  | kom. | 2 |  |  |
| 133.4 | AMBU BALON silikonski za decu sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske veličine neonatal i pedijatrik |  | kom. | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 133: |  |
| 134 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU |  |  |  |  |  |
| 134.1 | Nastavci za automatsku pipetu žuti |  | kom. | 7000 |  |  |
| 134.2 | Nastavci za automatsku pipetu plavi |  | kom. | 5000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 134: |  |
| 135 | STALAK ZA EPRUVETE |  |  |  |  |  |
| 135.1 | Stalak za epruvete 12x8 (promer 16mm) |  | kom. | 4 |  |  |
| 135.2 | Stalak za epruvete 8x4 (promer 16mm) |  | kom. | 4 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 135: |  |
| 136 | POKROVNA STAKLA |  |  |  |  |  |
| 136.1 | Pokrovna stakla 18x18 a 100 kom. |  | pak. | 200 |  |  |
| 136.2 | Pokrovna stakla 24x50 a 100 kom. |  | pak. | 250 |  |  |
| 136.3 | Predmetna stakla brušena 75x26 a 50 kom. |  | pak. | 600 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 136: |  |
| 137 | SKALPELI |  |  |  |  |  |
| 137.1 | Skalpel nožići No10 |  | kom. | 2500 |  |  |
| 137.2 | Skalpel nožići No11 |  | kom. | 2500 |  |  |
| 137.3 | Skalpel nožići No12 |  | kom. | 3000 |  |  |
| 137.4 | Skalpel nožići No15 |  | kom. | 3000 |  |  |
| 137.5 | Skalpel nožići No18 |  | kom. | 3000 |  |  |
| 137.6 | Skalpel nožići No 20 |  | kom. | 5000 |  |  |
| 137.7 | Skalpel nožići No 21 |  | kom. | 5000 |  |  |
| 137.8 | Skalpel nožići No 22 |  | kom. | 1200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 137: |  |
| 138 | LANCETE |  |  |  |  |  |
| 138.1 | Lanceta krvna |  | kom | 30000 |  |  |
| 138.2 | Lanceta kožna |  | kom | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 138: |  |
| 139 | Nožići mikrotomski uski a 50kom. |  | pak. | 13 |  |  |
| 140 | Set plastičnih polučvrstih bužija sa vrhom olive Ch(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25) |  | kom. | 1 |  |  |
| 141 | FILC ZA GIPS |  |  |  |  |  |
| 141.1 | Filc za gips dimenzija minimalno 6cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija |  | kom. | 50 |  |  |
| 141.2 | Filc za gips dimenzija minimalno 10cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija |  | kom. | 200 |  |  |
| 141.3 | Filc za gips dimenzija minimalno 15cm x 3 m za posteriranje gips imobilizacije |  | kom. | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 141: |  |
| 142 | Natrijum, kalcijum hidroksid apsorbent za CO2 |  | pak. | 35 |  |  |
| 143 | GRUDNO USISNE ELEKTRODE |  |  |  |  |  |
| 143.1 | Grudno usisna elektroda,pumpica dečja za EKG |  | kom. | 12 |  |  |
| 143.2 | Grudno usisna elektroda ,pumpica za EKG |  | kom. | 30 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 143: |  |
| 144 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa čvrstim gelom i pojačanim lepljenjem, četvrtastog oblika, za monitoring, dimenzija 28-32 mm x 41-44 mm |  | kom. | 16000 |  |  |
| 145 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa tečnim gelom, za holter i ergo testove, minimalne dimenzije Ø55 mm |  | kom. | 2000 |  |  |
| 146 | Elektrode ekstremiteta - štipaljke |  | kom. | 30 |  |  |
| 147 | Elektrode za defibrilator fred easy 2G proizvođača "Schiller" |  | kom. | 2 |  |  |
| 148 | Elektrode za eksterni pacing za defibrilator proizvođača Nihon Kohden |  | kom. | 6 |  |  |
| 149 | EKG Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad)-model aparata-Heart Mirror 3IKO-Inomed |  | kom | 50 |  |  |
| 150 | Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad) za monitor PAMO II-proizvodjac MEK USA |  | kom | 50 |  |  |
| 151 | Koaksijalne iglene elektrode za jednokratnu upotrbu oznake EMG NSP -40-45 |  | kom. | 2 |  |  |
| 152 | Sterilne kese za kameru 13 x 250cm |  | kom. | 40 |  |  |
| 153 | Toplomer digitalni |  | kom | 50 |  |  |
| 154 | Špric boca plastična od 500ml |  | kom. | 2 |  |  |
| 155 | PVC kutija a 200g sa poklopcem |  | kom. | 300 |  |  |
| 156 | Flašica staklena za bebe sa cuclom |  | kom. | 5 |  |  |
| 157 | Četkice za pranje endotrahealnih kanila |  | kom. | 1 |  |  |
| 158 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL |  |  |  |  |  |
| 158.1 | Staklena menzura do 100ml |  | kom. | 1 |  |  |
| 158.2 | Normalni sud ad 200 ml |  | kom | 5 |  |  |
| 158.3 | Staklene pipete ad 5 ml |  | kom | 20 |  |  |
| 158.4 | Staklene pipete ad 10 ml |  | kom | 20 |  |  |
| 158.5 | Plastična menzura a 2000 ml |  | kom | 1 |  |  |
| 158.6 | Plastične kapaljke za jednokratnu upotrebu |  | kom | 1000 |  |  |
| 158.7 | Propipeta |  | kom | 3 |  |  |
| 158.8 | Laboratorijska graduisana čaša(menzura) od 100ml |  | kom. | 2 |  |  |
| 158.9 | Normalni sud od 200ml |  | kom. | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 158: |  |
| 159 | Jodoform štrajfna |  | pak. | 1 |  |  |
| 160 | Endonazalni baloni za epistakse No3R |  | kom. | 1 |  |  |
| 161 | Prezervativi za U.Z. sondu |  | kom. | 1000 |  |  |
| 162 | Baktericidno filter platno (600 mmx300mm) |  | kom. | 100 |  |  |
| 163 | Gumirano platno |  | m | 150 |  |  |
| 164 | Fleksibilna kanila "Karman" tipa,za intrauterinu aspiraciju,jednokratne,PVC,sterilne veličine D6 |  | kom. | 1 |  |  |
| 165 | Trokrake slavinice |  | kom. | 1000 |  |  |
| 166 | LUBRKANT NA VODENOJ BAZI |  |  |  |  |  |
| 166.1 | Lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 82g(sterilan) |  | kom. | 12 |  |  |
| 166.2 | Sterilan lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 5gr |  | kesica | 20 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 166: |  |
| 167 | Talasasta drenaža 25x23 |  | kom. | 20 |  |  |
| 168 | Poveska sa kopčom |  | kom. | 100 |  |  |
| 169 | TESTOVI-NARKOTIKA |  |  |  |  |  |
| 169.1 | Test za narkotiku sa 5 parametara |  | kom | 400 |  |  |
| 169.2 | Test za narkotiku sa 3 parametara (buprenorfin) |  | kom | 350 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 169: |  |
| 170 | TESTOVI-URIN |  |  |  |  |  |
| 170.1 | Trake za urin sa 11 parametara za analizator proizvođača Dirui, model H500 |  | tračica | 25000 |  |  |
| 170.2 | Trake za urin sa 2 parametra |  | tračica | 5000 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 170: |  |
| 171 | TESTOVI-PATOLOGIJA |  |  |  |  |  |
| 171.1 | Komplet od 6 reagenasa za bojenje melanina i argentafilnih granula a 100 test |  | pak. | 1 |  |  |
| 171.2 | Retikulin komplet-komplet od 8 reagenasa za dokazivanje retikulinskih vlakana a 100 test |  | pak. | 1 |  |  |
| 171.3 | P.A.S. komplet a 100 test |  | pak | 1 |  |  |
| 171.4 | Komplet za dokazivanje Spiroheta I Helico bakter Pylori u histoloskim uzorcima(od 12 testiranja) |  | pak | 1 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 171: |  |
| 172 | Endoskopski biopsijski test za heliko bacter |  | kom. | 650 |  |  |
| 173 | Chirmer test 100/test strips |  | pak | 1 |  |  |
| 174 | Test traka za određivanje bilirubina kod novorođenčadi na providnoj foliji za aparat bilirubinometar proizvođača "Respironics" |  | kom | 150 |  |  |
| 175 | Trake za aparat ACCU - CHEK active (glikemiju), 50 traka u pakovanju |  | pak. | 200 |  |  |
| 176 | Automatska varijabilna pipeta 10-100mikrolitara |  | kom. | 1 |  |  |
| 177 | Automatska fiksna pipeta 0,5 ml |  | kom. | 1 |  |  |
| 178 | Propipeta |  | kom. | 2 |  |  |
| 179 | Melanžeri za leukocite |  | kom. | 50 |  |  |
| 180 | Nosač parafinskog tkivnog bloka |  | kom. | 5000 |  |  |
| 181 | SUPSTANCE-REAGENSI |  |  |  |  |  |
| 181.1 | Alkohol 70% za dezinfekciju zdrave kože (ličnu higijenu ljudi) a 1litar |  | lit. | 900 |  |  |
| 181.2 | Alkohol 96% a 1 litar |  | lit. | 300 |  |  |
| 181.3 | Benzin medicinski |  | lit. | 240 |  |  |
| 181.4 | Hidrogen 3% a 1l za dezinfekciju zdrave kože i dezinfekciju površina i predmeta |  | lit. | 500 |  |  |
| 181.5 | Alkohol apsolutni 99,5% pro analysi |  | lit. | 250 |  |  |
| 181.6 | Formaldehid sol. 35% - 37% (za histologiju) |  | lit. | 80 |  |  |
| 181.7 | Formaldehid 4% |  | litar | 260 |  |  |
| 181.8 | Glicerin sol. farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V |  | lit. | 130 |  |  |
| 181.9 | Vazelin farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V |  | kg | 30 |  |  |
| 181.10 | Amonijum oksalat |  | g | 100 |  |  |
| 181.11 | Bakar sulfat(CuSO4x5H2O) |  | g | 4000 |  |  |
| 181.12 | Giemsa |  | ml | 10000 |  |  |
| 181.13 | May Grunwald |  | ml | 3000 |  |  |
| 181.14 | NaOH |  | g | 3000 |  |  |
| 181.15 | NaCL |  | g | 3000 |  |  |
| 181.16 | Di Etil Etar p.a. |  | lit. | 15 |  |  |
| 181.17 | Eozin žuti 1% |  | lit | 12 |  |  |
| 181.18 | Hematoksilin po Majeru |  | lit. | 18 |  |  |
| 181.19 | Hematoksilin |  | g | 20 |  |  |
| 181.20 | Kanada balzam (sintetski balsam) |  | lit. | 2 |  |  |
| 181.21 | Ksilol |  | lit. | 100 |  |  |
| 181.22 | Lugolov rastvor |  | ml | 500 |  |  |
| 181.23 | Van-Gieson |  | lit | 1 |  |  |
| 181.24 | Kalijum metabisulfat |  | g | 10 |  |  |
| 181.25 | Natrijum Metabisulfat |  | g | 200 |  |  |
| 181.26 | Ferihlorid |  | g | 10 |  |  |
| 181.27 | Congo Red |  | g | 10 |  |  |
| 181.28 | Safranin |  | g | 5 |  |  |
| 181.29 | Ziehl-Neelsen |  | ml | 100 |  |  |
| 181.30 | Ulje za kriotom |  | ml | 50 |  |  |
| 181.31 | Ulje za mikrotom |  | ml | 50 |  |  |
| 181.32 | Kalijum ferocijanid |  | g | 5 |  |  |
| 181.33 | Propilen glikol |  | lit | 1 |  |  |
| 181.34 | Bujinov rastvor |  | lit | 2 |  |  |
| 181.35 | Shifov reagens |  | lit. | 2 |  |  |
| 181.36 | Hlorovodonična kiselina |  | lit. | 2 |  |  |
| 181.37 | Azotna kiselina |  | lit. | 2 |  |  |
| 181.38 | Amonijak koncetrovani(NH3) |  | lit. | 2 |  |  |
| 181.39 | Perijodna kiselina |  | g | 10 |  |  |
| 181.40 | Perijodna kiselina 0,8% |  | ml | 3000 |  |  |
| 181.41 | Para film |  | kom. | 1 |  |  |
| 181.42 | Fiksator za tkiva a 120ml |  | kom. | 6 |  |  |
| 181.43 | Sredstvo za fiksaciju i dekalcifikaciju kostiju i tvrdog tkiva u histologiji a 100 ml |  | pak | 5 |  |  |
| 181.44 | Reagens za uklanjanje formalinskog pigmenta hematina iz tkiva |  | lit | 8 |  |  |
| 181.45 | Reagens na bazi (formaldehida i mravlje kiseline-dekalcinat) |  | lit | 8 |  |  |
| 181.46 | Zlatni hlorid (kristali), pakovanje 100ml |  | pak | 3 |  |  |
| 181.47 | Zlatni hlorid a 1g |  | g | 1 |  |  |
| 181.48 | 5-sulfosalicilna kiselina |  | g | 1000 |  |  |
| 181.49 | Trihlor sirćetna kiselina |  | g | 1000 |  |  |
| 181.50 | Sirćetna glacijalna kiselina |  | ml | 2000 |  |  |
| 181.51 | Imerziono ulje |  | ml | 1000 |  |  |
| 181.52 | Hematoksilin po Weigertu |  | ml | 200 |  |  |
| 181.53 | Kalijum permanganat |  | g | 10 |  |  |
| 181.54 | Eriohrom crno T |  | g | 10 |  |  |
| 181.55 | Srebro nitrat |  | g | 20 |  |  |
| 181.56 | Jod |  | g | 250 |  |  |
| 181.57 | H2SO4 |  | l | 1 |  |  |
| 181.58 | P-dimetil aminobenzaldehid |  | g | 100 |  |  |
| 181.59 | Na sulfat anhidrovan |  | g | 100 |  |  |
| 181.60 | Na2CO3 |  | g | 250 |  |  |
| 181.61 | Na acetat |  | g | 250 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 181: |  |
| 182 | FARMACEUTSKI PARAFIN |  |  |  |  |  |
| 182.1 | Parafin sol. tecni farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V |  | lit. | 120 |  |  |
| 182.2 | Parafin solidum tt 56-58 C praškasti |  | kg | 130 |  |  |
| 182.3 | Parafin čvrsti u pločama tt 60 C |  | kg | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 182: |  |
| 183 | PARAFIN ZA PATOLOGIJU |  |  |  |  |  |
| 183.1 | Parafin čvrst do tt 56-58 C u granulama |  | kg | 40 |  |  |
| 183.2 | Parafin medicinski u plavoj boji,tt 56-58C |  | kg | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 183: |  |
| 184 | Gel za EEG aparat |  | ml | 20000 |  |  |
| 185 | Gel za ultrazvuk a 1 kg. |  | pak. | 250 |  |  |
| 186 | KESE -ROLNE ZA STERILIZACIJU |  |  |  |  |  |
| 186.1 | Kese (rolne) za sterilizaciju 150x50 mm |  | rolna | 2 |  |  |
| 186.2 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 250x65 mm |  | rolna | 2 |  |  |
| 186.3 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 300x80 mm |  | rolna | 2 |  |  |
| 186.4 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 400x80 mm |  | rolna | 2 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 186: |  |
| 187 | PAPIRNE KESICE SA FALTOM |  |  |  |  |  |
| 187.1 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 14cm x 20cm |  | kom. | 400 |  |  |
| 187.2 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 6cm x 11cm |  | kom. | 400 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 187: |  |
| 188 | Traka (rolna) štampana, dimenzije 50mm za defibrilator proizvođača Meditronic life |  | kom. | 50 |  |  |
| 189 | Ekg papir za EKG aparat proizvođača Hewlett Packard dimenzija 210mm x 300mm x200 |  | kom. | 10 |  |  |
| 190 | Termo papir rolna, dimenzija 57mm x 50mm |  | kom. | 200 |  |  |
| 191 | Termo papir rolna, dimenzija 50mm x 45mm |  | kom. | 40 |  |  |
| 192 | Termo papir rolna, dimenzija 110mm x 50 mm |  | kom. | 50 |  |  |
| 193 | Termo papir rolna, dimenzija 80mmx50mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 194 | EKG papir za EKG aparat proizvođača Cardipia 400-406 R dimenzija 110mm x 45mm |  | kom. | 50 |  |  |
| 195 | Traka trokanalna, rolna dimenzija 58mm x 40mm za EKG aparat proizvođača H.MIROR |  | kom. | 450 |  |  |
| 196 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-1 dimenzija 90mm x 90mm x 360 |  | kom. | 720 |  |  |
| 197 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-101 dimenzija 70mm x 80mm x 360 |  | kom. | 40 |  |  |
| 198 | EKG papir slog za EKG aparat proizvođača Nihon Kohden, dimenzija 140mm x 110mm x 140 |  | kom. | 150 |  |  |
| 199 | EKG papir NIHON KOHDEN 50mm x 100mm x 300 uska složiva |  | kom. | 35 |  |  |
| 200 | Usnici za spirometar 28mm x 1mm x 65mm |  | kom. | 5800 |  |  |
| 201 | EKG papir složivi za EKG aparat proizvođača Hellige Microsmart MAC 500 dimenzija 90mmx90mmx360mm |  | kom. | 30 |  |  |
| 202 | CTG papir za CTG aparat proizvođača Bionet, dimenzija 215mm x 45mm |  | kom. | 130 |  |  |
| 203 | CTG papir preklop za CTG aparat proizvođača Huntleigh BD , dimenzija 152mmx150mmx200mm |  | kom. | 50 |  |  |
| 204 | CTG papir papir za CTG aparat proizvođača FM 500, dimenzija 120mmx120mmx250mm |  | kom. | 50 |  |  |
| 205 | EKG traka jednokanalna rolna, dimenzija 50mmx50mmx60mm |  | kom. | 35 |  |  |
| 206 | EKG traka trokanalna rolna, dimenzija 130mmx50mmx60mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 207 | Traka pisača za automatski parni sterilizator proizvođača Getinge HS 6610 EFFL 16m (složiva) |  | kom. | 25 |  |  |
| 208 | Traka za defibrilator proizvođača Nihon Kohden dimenzija 50mmx100mm |  | kom | 40 |  |  |
| 209 | Trake za EKG, trokanalni, proizvođača Trismed dimenzija 110 mm |  | kom | 40 |  |  |
| 210 | Trake za EKG, trokanalni, Heart Miror3 proizvođača Innomed, dimenzija 58 mm |  | kom | 10 |  |  |
| 211 | Traka za kontrolu sterilizacije |  | kom | 4 |  |  |
| 212 | Traka za ultrazvuk SCAN 5500 proizvođača Sonomed, USA, dimenzija 110mm x 20m |  | kom | 4 |  |  |
| 213 | Traka za suvu sterilizaciju |  | kom. | 20 |  |  |
| 214 | Traka za vlažnu sterilizaciju |  | kom. | 60 |  |  |
| 215 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Mitsubishi, dimenzija 110mm x 20m |  | kom. | 20 |  |  |
| 216 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Sony, dimenzija 110mm x 20m |  | kom. | 20 |  |  |
| 217 | Traka za kontrolu vakuma u parnom sterilizatoru |  | kom. | 80 |  |  |
| 218 | Traka 9mm x 10 8000-0,300 za defibrilator Bifazic Zoll M Series |  | kom. | 5 |  |  |
| 219 | Trake za EKG 5cm x 10m |  | kom. | 10 |  |  |
| 220 | Papir za sterilizaciju (Havana papir) plavi, zeleni dimenzija 1200mmx1200mm |  | kom. | 450 |  |  |
| 221 | Filter papir okrugli promera 150mm (kvalitativan) |  | kom. | 500 |  |  |
| 222 | Kvantitativni filter papir u tabacima za histopatologiju dimenzija minimalno od 580 mm x 580 mm |  | kom. | 100 |  |  |
| 223 | Traka pisača za parni autoklav proizvođača Getinge GSS 67 (rolna) |  | kom | 13 |  |  |
| 224 | Kaiš gumeni 25mm x 450mm |  | kom. | 5 |  |  |
| 225 | Jednostruke kese od 450ml sa dva porta za uzorkovanje,volumen CPDA-1:63ml,igla 16G,da poseduju zaštitnik od povređivanja iglom,sa kesicom i holderom za uzorkovanjem,sterilizovane vodenom parom,upakovane u dvostruko pakovanje (prvi sloj providni PVC,a spoljašnje pakovanje višeslojni aluminijum) |  | kom | 400 |  |  |
| 226 | RUKAVICE |  |  |  |  |  |
| 226.1 | Pregledne rukavice od nitrila,bez pudera,nesterilne,u boji,sa teksturom na prstima.Dužina rukavice minimalno 240mm,debljina na prstima minimalno 0,14mm(dvostruko),debljina na dlanu minimalno 0,12mm(dvostruko),debljina na manžetni 0,10mm(dvostruko),hlorisane iznutra radi lakšeg navlačenja.Otpornost na kidanje minimalno 6N. |  |  |  |  |  |
|  | Pregledne rukavice M |  | kom | 2000 |  |  |
|  | Pregledne rukavice L |  | kom | 2000 |  |  |
|  | Pregledne rukavice XL |  | kom | 2000 |  |  |
| 226.2 | Hirurške rukavice od latexa za potrebe OP bloka,blago puderisane,sterilisane zračenjem.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,mikro hrapava površina na prstima,sa urolanim rubom.Debljina u području dlana min 0,14mm(jednostruko).Sila kidanja>9N.Nivo kvaliteta AQL 1,0.Nivo proteina<28 mikrograma proteina po gramu rukavice.(Lowry metod).Nivo endotoksina <0,1EU/ml. |  |  |  |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.7,0 |  | par. | 1000 |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.7,5 |  | par. | 1000 |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.8,0 |  | par. | 1000 |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.8,5 |  | par. | 2000 |  |  |
| 226.3 | Hirurške rukavice od poliizoprena,bez latexa,bez pudera,sterilne.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,zakrivljene sve prste,mikro hrapava površina na prstima,presvučena iznutra sintetičkim slojem.Dužina rukavice minimalno 270mm,debljina zida u području dlana od 0.18-0.23mm.Nivo kvaliteta AQL 0.65.Sila kidanja >9N za vreme roka trajanja.Test na specifične alergene proteine pokazuje da su dati proteini ispod nivoa detekcije <0.050ug/g.Nivo endotoksina <0.01EU/ml.Rukavice veličine 7,5. |  | par. | 80 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 226: |  |
| 227 | ZAŠTITNA OPREMA ZA RASTVARANJE CITOSTATIKA |  |  |  |  |  |
| 227.1 | Nesterilne zaštitne rukavice (neopren i nitril).Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Da se primene za dvojno orukavicenje u različitim bojama -da boja ne bude bela. |  | kom. | 1000 |  |  |
| 227.2 | Sterilne nitrilne rukavice.Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Sterilisane gama zračenjem.Da su primerene za dvojno orukavicenje -da boja bude bela.Pakovnje duplo u skladu sa zahtevima čistog prostora pod laminarom(rukavice pakovane u polietilenske kese-bez papira). |  | par. | 260 |  |  |
| 227.3 | Zaštitni mantili za jednokratnu upotrebu,nesterilni.Materijal polietilen/polipropilen.Na rukavu lastik.Mogućnost podešavanja širine oko vrata i oko pojasa. |  | kom. | 200 |  |  |
| 227.4 | Zaštitne maske. Respirator P3-FFP3 |  | kom. | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 227: |  |
| 228 | PROIZVODI ZA TRETMAN HRONIČNIH RANA |  |  |  |  |  |
| 228.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x10cm |  | kom | 120 |  |  |
| 228.2 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x20cm |  | kom | 70 |  |  |
| 228.3 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x10cm |  | kom | 100 |  |  |
| 228.4 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x20cm |  | kom | 50 |  |  |
| 228.5 | Sterilna lepljiva hidrokoloidna kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme ali propusna za vazduh.10X10cm |  | kom | 70 |  |  |
| 228.6 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 4x6cm |  | kom | 10 |  |  |
| 228.7 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 6x8cm |  | kom. | 10 |  |  |
| 228.8 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa)i dubokih (gel) rana.Kompresa 20x20cm |  | kom | 10 |  |  |
| 228.9 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih (kompresa) i dubokih (gel) rana.Gel u plastičnom špricu sa zatvaračem a 20g |  | kom | 10 |  |  |
| 228.10 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Kompresa 10x20cm |  | kom | 10 |  |  |
| 228.11 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Vlakno 10x15cm |  | kom | 10 |  |  |
| 228.12 | Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa IIb po ALIMS-u 10 x 30cm |  | kom. | 100 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 228: |  |
| 229 | Gelclair 21x15ml |  | kesica | 210 |  |  |
| 230 | PREKRIVAČI ZA GREJANJE PACIJENATA SA ZAKUPOM APARATA |  |  |  |  |  |
| 230.1 | Prekrivač za celo telo za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom za jedinicu Intenzivne nege, dimenzija 2270 x1330 mm |  | kom. | 20 |  |  |
| 230.2 | Prekrivač za pedijatrijske pacijente za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom, dimenzija 1660x1330mm |  | kom. | 10 |  |  |
| 230.3 | Intraoperativni prekrivač koji se postavlja ispoda pacijenta sa dva ulaza za crevo, dimenzija 2200x900 |  | kom. | 5 |  |  |
| 230.4 | Intraoperativni prekrivač za gornju polovinu tela koji se postavlja ispod pacijenta, dimenzija 1680x900 |  | kom. | 5 |  |  |
|  | Ukupna vrednost prekrivača: |  |
|  | Zakup 1 aparata: |  |
|  | Ukupna vrednost partije 230: |  |
| 231 | KATETERI I SONDE |  |  |  |  |  |
| 231.1 | Trokraki plastični 100% silikonski kateter, poprečni presek pravougaonik, balon do 80ml, promera Ch 18-22, Dufour, Delinot ili prav |  | kom | 50 |  |  |
| 231.2 | Ureteralna sonda bez balona od Neoplexa, Mercier promera Ch06 - 24 dužine 40cm |  | kom | 50 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 231: |  |
| 232 | SETOVI ZA EKSTRAKCIJU I SUKCIJU |  |  |  |  |  |
| 232.1 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 10 |  | kom | 20 |  |  |
| 232.2 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 12 |  | kom | 20 |  |  |
| 232.3 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 14 |  | kom | 20 |  |  |
| 232.4 | Trahealni sukcioni set sa tubom, zapremine 8-10ml, sa rezervnim poklopcem za tube, sa dva katetera, od kojih je jedan sa ženskim konektorom i vrhom za VAC kontrolu |  | kom | 200 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 232: |  |
| 233 | PODLOGA ZA GIPS |  |  |  |  |  |
| 233.1 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 6 cm x 3m |  | kom | 50 |  |  |
| 233.2 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 10cm x 3m |  | kom | 230 |  |  |
| 233.3 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 15 cm x 3m |  | kom | 150 |  |  |
| 233.4 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 20 cm x 3m |  | kom | 150 |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 233: |  |
| 234 | Plastične buldog kleme, sterilne, bez lateksa, za jednokratnu upotrebu, sa intenzitetom pritiska od 25g i vrhom pod uglom od 45 stepeni, pakovanje od 10 komada |  | pak | 1 |  |  |
| 235 | Prašak za rane sa eksudatom 0,5-1 g sa sposobnošću formiranja prekrivke u formi gela |  | kom | 10 |  |  |

ПАРТИЈА 32: ЗАВОЈИ ГИПСАНИ

Партија 32: Гипсани завоји

Понуђени гипсани завоји морају имати следеће карактеристике:

- Приликом квашења мора се навлажити целокупна количина гипсаног завоја, без заостајања сувих делова.

- Приликом одмотавања завоја са калема не сме долазити до испадања калема пре одмотавања целокупне количине навлаженог завоја.

- Не сме долазити до одвајања  појединих влакана гипсаног завоја ван основне подлоге, а посебно влакана која се налазе при бочним ивицама гипсаног завоја.

- При формирању гипсане облоге сви слојеви нанетог гипсаног завоја се морају стопити у јединствену масу, без одвајања појединачних слојева.

- Чврстина гипсане облоге која се направи од завоја мора бити једнака у сваком делу облоге, без слабљења и савијања.

- Сваки гипсани завој својим својствима мора одговарати карактеристикама наведеним у декларацији производа.

ПАРТИЈА 227 - ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАСТВАРАЊЕ ЦИТОСТАТИКА

Ставка 227.1: Без талка  ( тестирано у складу са ЕN ISO 21171:2006)

Тестиране у складу са  ЕN 374-3:2003 (извештај тестирања доставити )

Тестиране у складу са ASTM D 6978-05  (извештај тестирања доставити)

AQL 0,65 - тестирано у складу са ЕN374-2:2003

• Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашеност  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардима SRB EN 374-1:2007, SRB EN 374-2:2007, SRB EN 374-3:2007 и SRB EN 374-3:2007/АC:2011

Ставка 227.2: Без талка  ( тестирано у складу са EN ISO 21171:2006 )

Доставити пример Сертификата стерилизације који ће се достављати за сваки лот:( у складу са ISO 11137-2006 )

Тестиране у складу са  ЕN 374-3:2003 (извештај тестирања доставити )

Тестиране у складу са ASTM D 6978-05 (извештај тестирања доставити)

АQL 0,65 - тестирано у складу са ЕN374-2:2003

Садрзај ендотоxина "low level" - доставити извештај тестирања тестиран у складу са ЕN455-3

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашеност  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III

Ставка 227.3:

Материјал тестиран у складу са ЕN 374 –на пермеабилност цитостатских лекова
Материјал тестиран у складу са ASTM D 6978-05

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашености  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардима SRPS EN 13688:2015 и SRPS EN 13034:2011 (тип 6 и тип BP6)

Ставка 227.4:

Доставити Серфикат о прегледу типа/усаглашености  производа са Директивом 89/686/ЕЕC категорија заштите III и примењеним стандардом SRPS EN 149:2013

ПАРТИЈА 230:

Понуђач даје 1 апарат у закуп за време трајања оквирног споразума (12 месеци), при чему се цена закупа апарата изражава у табеларном делу обрасца понуде.

| 1. | Назив апарата |  |
| --- | --- | --- |
|  | Произвођач |  |
|  | Тип: |  |
|  | Година производње |  |

Карактеристике апарата:

Апарат за преоперативно, интраоперативно и постоперативно грејање пацијената путем једнократних хипоалергијских прекривача са припадајућим  сталком.

Распон температуре апарата: Амбијент, 32°C, 38°C, 43°C

Апарат поседује Хепа филтер  0,2µм у трајању од 2000 радних сати.

Датум:                                                                                                                                                           Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                             М.П.                                                      ___________________________

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне

- Јединична цена без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а на јединичну цену

- Јединична цена са ПДВ-ом

- Укупна вредност без ПДВ-а

- Укупна вредност са ПДВ-ом

За партију 230 и редови:

- Укупна вредност потрошног материјала

- Закуп апарата

- Укупна вредност прекривача

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за закључење оквирног споразума за јавну набавку добара

ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе

Опште болнице Чачак

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Редни број партије | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јединичну цену | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAVOJNI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gaza hidrofilna nesterilna 100mx80cm minimalno 17niti/cm2,utkan rub,u skladu sa zahtevima PhYug IV | pak. | 880 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vata papirna,nesterilna,100% celulozna a 1kg | kom | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vata pamučna,100% pamuk,nesterilna,rolovana sa tankim slojem papira,PhYug V a 1kg. | kom | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 6cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 8cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 10cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Zavoj kaliko (pamuk 100%) 12cm x 5m, gustina tkanja minimalno 24 (14+10) niti/cm² PhYug IV u pojedinačnom celofanskom pakovanju | kom. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Zavoj kaliko 12x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Zavoj kaliko 15x10m pamuk 100% utkani rub,gustina tkanja 14/10,PhYugIV u pojedinačnom celofanskom pakovanju. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Elastični zavoj 10cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Elastični zavoj 15cmx10m,u sastavu minimum 90% pamuk sa gumi nitima | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 1: |  |  |
| 2 | POTROŠNI MATERIJAL - RAZNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Špatula plastična a 100 kom. | pak. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Sterilna posuda za feces 15ml sa navojnim zatvaračem i kašičicom | kom. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Esmarhova gumena poveska 550mm | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Pasterova pipeta plastična od 2,5ml | kom. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | PVC Lopata sa poklopcem | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | PVC Guske | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Drveni štapići a 100 kom. | pak. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Štipaljka za pupčanu vrpcu sterilna | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Identifikacione narukvice za majke i bebe - tračice od polivinilhlorida koje na sebi imaju belo polje da se upiše ime i prezime majke,pol deteta,broj bebe. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | STERILNE EPRUVETE ZA BROHOSKOPIJU epruveta cilindrična 25x100 35ml | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Irigator komplet set | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Komplet za bris sterilan | kom. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 2: |  |  |
| 3 | POSUDE ZA UZORKOVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Posude za urin sterilne 60ml sa navojnim zatvaračem | kom. | 27000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Posuda za urin nesterilna 60ml sa navojnim zatvaračem | kom. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Epruvete plastične nesterilna 12x75 (providne) | kom. | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Epruvete plastične nesterilna 16x100 (providne) | kom. | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Zapušači za epruvetu 12x75 | kom. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Posude za hitachi | kom. | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 3 : |  |  |
| 4 | HIPOALERGIJSKI FLASTER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 2,5 do 3cm x 10m | kom. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Lepljiva traka od netkanog materijala sa zaštitnim papirom sa centimetarskom mrežom dimenzije od 5cm x 10m | kom. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 4: |  |  |
| 5 | Flaster na platnu 5cm x 5m | kom | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HIPOALERGIJSKI FLASTER - SPECIFIČAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Hiruski flaster 5cmx10m na beloj osnovi od Rayon poliestera, sa uzduzno-poprecnom cepljivoscu,bez zastitnog papira,hipoalergijski | kom. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Prozirni flaster za zastitu centralnog venskog katetera sa hlorheksidinom dimenzija 8,5cmx11,5cm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Sterilna inciziona folija 45x55cm | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 6: |  |  |
| 7 | URIN KESE STERILNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Urin kese sterilne sa ispustom a 2lit graduisana | kom. | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Urin kese sterilne pedijatrijske graduisane | kom. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 7: |  |  |
| 8 | ŠPRICEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | ŠPRIC 1ml bez pvc-a ster.EO,trodelni sa gumicom LUER LOK i podeocima na 0,01ml. | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ŠPRIC PVC insulinski sa fiksiranom iglom 1ml. | kom. | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | ŠPRIC 2ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,1ml | kom. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | ŠPRIC 5ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,2ml | kom. | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | ŠPRIC 10ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 0,5ml | kom. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | ŠPRIC 20ml bez pvc-a ster.EO,dvodelni LUER sa podeocima na 1ml | kom. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | ŠPRIC 50ml IRIGACIONI bez pvc-a ster.EO trodelni sa gumicom i duplom skalom na klipu i telu šprica transparentan (bezbojan) | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | ŠPRIC 150ml sa širokim nastavkom i ojačanjem ,prstenom na vrhu šprica,bez pvc-a trodelni sa gumicom,za višekratnu upotrebu sa mogućnošću lakog otvaranja i tri prstena na klipu i telu šprica za preciznu aplikaciju sa podeocima na 10ml. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 8: |  |  |
| 9 | Špric za arterijske gasne analize (hepariniziran) | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IGLE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | IGLA sterilna 0,45mm x 16mm a 100 kom. | kom. | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | IGLA sterilna 0,6mm x 60mm a 100 kom. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | IGLA sterilna 0,8mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | IGLA sterilna 0,9mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | IGLA sterilna 1,2mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 80000 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | IGLA sterilna 1,6mm x 40mm a 100 kom. | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 10: |  |  |
| 11 | SPINALNE IGLE sa zasečenim vrhom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 18G 1,2x90mm | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Igla spinalna sa zasečenim vrhom 20G 0,9x90mm | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 11: |  |  |
| 12 | SPINALNE IGLE (VRH IGLE QUINKE I PENCIL POINT) I BLOK ANESTEZIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No22G | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No25G | kom. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Spinalne igle dužina 88- 90mm vrh igle Quinke No27G | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Spinalne igle dužina 120mm vrh igle Quinke No25G | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Spinalne igle duzine 88-90mm, Pencil point - vrh igle - bocni otvor N-25G | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Spinalne igle duzine 88-90mm,Pencil point - vrh igle -bocni otvor N-27G | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Uvodjac za spinalne igle, Pencil point N 22G | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Set za kontinuiranu blok anesteziju Tuohy iglom 18G, različitih dužina 50-150 mm, kateterom 1000mm, mini filterom | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Igle za blok anesteziju svih veličina | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 12: |  |  |
| 13 | Igle za automatsku biopsiju dojke različitih veličina kompatibilne sa postojećim "Magnum" pištoljem | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NAZOGASTRIČNE SONDE SA KONUSNOM KONEKCIJOM minimalne dužine 100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Nazogastrična sonda No6 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Nazogastrična sonda No8 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Nazogastrična sonda No10 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Nazogastrična sonda No12 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Nazogastrična sonda No14 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Nazogastrična sonda No16 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Nazogastrična sonda No18 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Nazogastrična sonda No20 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Nazogastrična sonda No22 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Nazogastrična sonda No24 izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14.11 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |  |  | sanitetski |  |  |  |
| 14.12 | NAZODUODENALNA SONDA SA KONUSNOM KONEKCIJOM N2 - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |  |  | sanitetski |  |  |  |
| 14.13 | NAZODUODENALNA SONDA 125cm 16F - izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14.14 | Sonde za ishranu beba duzine 50cm N6,8,10,12 | kom. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 14: |  |  |  |  |  |
| 15 | Nazogastrična sonda sa konusnom konekcijom N2, minimalne dužine 100cm, izradjena od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuje tkivo pacijenta,dovoljno cvrste da se ne knikuju pri radu I ukljucivanju aspiracije do dve atmosfere;sa konusnom-levkastom konekcijom koja je fiksirana za plastiku,sa zaobljenim vrhom ,bocnim perforacijama 2 do 6 u zavrsnom delu sonde,perforacija da ne prelazi polovinu obima.Sonda da ima marker za dubinu i Rtg liniju. | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | I.V. KANILE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | IV Kanila 16G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | IV Kanila 17G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | IV Kanila 18G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | IV Kanila 20G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | IV Kanila 22G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | IV Kanila 24G -sa utisnutim kontrasnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom FEP katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. | kom. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16.9 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.18G. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16.10 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,zaštitnim sefti mehanizmom protiv uboda,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.20G. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16.11 | IV KANILA sa utsnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima vel.16-24G. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16.12 | IV KANILA sa utisnutim kontrastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,atraumatskim vrhom PUR katetera,komorom za povrat krvi sa filterom,integrisanom trokrakom slavinicom sa dodatnim portom i fiksacionim krilcima vel.16-22G. | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 16: |  |  |
| 17 | KANILE I ANTITROMBOGENI MANDRENI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | IV kanila No18 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 18G dužine 33mm | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | IV kanila No20 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala sa mogućnošću dorzalne verzije za veličine 20G dužine 25mm | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | IV kanila No22 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | IV kanila No24 sa utisnutim kontrastnim linijama,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port ,stoperom krvi od hidrofobnog materijala | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | IV kanile sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda,centralno postavljenim fiksacionim krilima u odnosu na injekcioni port,stoperom krvi od hidrofobnog materijala,veličina 18G dužine 33mm i 20G dužine 25mm od poliuretana. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Antitrombogeni mandren No 18G za braunilu 18G | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Antitrombogeni mandren No 20G za braunilu 20G | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 17: |  |  |
| 18 | IV KANILE SA KIŠOBRANOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | IV kanile 18G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | IV kanile 20G sa kišobranom zaštita od uboda kod hepatitisa | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 18: |  |  |
| 19 | KATETERI OD POLIURETANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 20 G | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Kateter od poliuretana sa centralno postavljenim fiksacionim krilima sa hidrofobnim stoperom krvi i providnom komorom za povrat krvi sa trostruko sečenom iglom 24 G | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 19: |  |  |
| 20 | Konektori i veze između silikonskih creva unutrašnjih promera 0,8 cm i kateteri raznih veličina | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DRENOVI I SETOVI ZA DRENAŽU RANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Jankauer set ch22-32,kanila za sukciju ch3mm-8mm otvor na vrhu i 4 bočna otvora sa sterilnim crevom za sukciju dužine 200cm | kom. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Redon dren No16 | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Redon vakum set zapremine 400-500ml,negativnog startnog pritiska 112mbara,sa konekcijom sa redon drenom od 6-18mm i sa klemom na dovodnoj cevi uz obavezno dostavljanje uzoraka. | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 21: |  |  |
| 22 | SISTEMI-RAZNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Infuzioni sistem sa luer lok konektorom i telom regulatora dužine min.55 mm DEPH-FREE ,easy open blister pakovanjem (gas propustljiv papir i folija) i dužinom creva min 150 cm, i površinom filtera min. 1,13cm2 | kom. | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Transfuzioni sistemi sa plastičnom iglom,luer lok konektorom i telom regulatora dužine min 55mm DEPH-FREE,easy open blister pakovanjem(gas propustljiv papir i folija),i dužinom creva min. 150cm i površinom filtera min.17,00cm2 | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Infuzioni sistem za fotosenzitivne lekove plasticnom iglom i srafom za konekciju sa intravenskom iglom | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Infuzioni sistem sa brojačem kapi;set za gravitacionu infuziju sa integrisanim regulatorom protoka za precizno doziranje,dužinom tubinga 150cm sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Sistemi za infuziju sa vazdušnim filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema DEPH-FREE sa dužinom creva min 180cm.Za višestruko davanje infuzije | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22.6 | Sistem za infuziju sa preciznim (doboš) regulatorom protoka i obostranim LUER LOK konektorom | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22.7 | Infuzioni sistem sa filterom sa membranom od 0.2 microna -otporan na dejstvo lekova (za primenu paklitaksela) bez - PVC | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22.8 | Bebi sistemi 23G | kom. | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 22: |  |  |
| 23 | Infuzioni sistemi za "ASENA" pumpu | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Infuzioni sistemi za "BRAUN"pumpu P | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZATVORENI SISTEM ZA TRANSFER LEKOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Injektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Protektor zatvorenog sistema za pripremu,transfer i primenu leka sa ekspanzionom komorom | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | Infuzioni adapter zatvorenog sistema za pripremu,transfer I primenu leka | kom | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 25: |  |  |
| 26 | PREGLEDNE RUKAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Pregledne rukavice M | kom. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Pregledne rukavice L | kom. | 100000 |  |  |  |  |  |  |
| 26.3 | Pregledne rukavice XL | kom. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 26: |  |  |
| 27 | PVC GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | PVC Kecelja | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | PVC Rukavice | kom. | 150000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 27: |  |  |
| 28 | HIRURŠKE RUKAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Hirurške rukavice br.6,5 | par. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Hirurške rukavice br.7,0 | par. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Hirurške rukavice br.7,5 | par. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Hirurške rukavice br.8,0 | par. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Hirurške rukavice br.8,5 | par. | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 28: |  |  |
| 29 | HIRURŠKA GALANTERIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Kapa hiruška | kom. | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | Maska troslojna od flisa sa povezom | kom. | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 29.3 | Kaljače od flisa | kom. | 48000 |  |  |  |  |  |  |
| 29.4 | Papirni mantili za jednokratnu upotrebu | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 29: |  |  |
| 30 | Zaštitne partikularne maske | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Coban zavoj 5cm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ZAVOJI GIPSANI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Zavoj gipsani 12cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava.) | kom. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 32.2 | Zavoj gipsani 15cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) | kom. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 32.3 | Zavoj gipsani 20cm x 300cm(brzo vezujući,homogeni,sa plastičnim cevkama na koji se gips namotava) | kom. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 32: |  |  |
| 33 | PLASTIČNI GIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Plastični gips minimalnih dimenzija 7,5cm x 360cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 | Plastični gips minimalnih dimenzija 10cm x 360cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Plastični gips minimalnih dimenzija 12,5cm x 360cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 33: |  |  |
| 34 | KATETERI URINARNI - FOLI, NELATON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Kateter foli No6-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 | Kateter foli No8-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 | Kateter foli No10-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34.4 | Kateter foli No12-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34.5 | Kateter foli No14-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34.6 | Kateter foli No16-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 34.7 | Kateter foli No18-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 34.8 | Kateter foli No20-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 34.9 | Kateter foli No22-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 34.10 | Kateter foli No24-lateks kateteri oblozeni tankim slojem silikona spolja I unutra.Prostran unutrasnji lumen glatkih zidova,atraumatski zatvoren zaobljeni vrh.Lateralni otvori na distalnom kraju Rtg linija.Jednosmeran lateks ventil za naduvavanje I simetricno naduvavanje balona. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34.11 | Kateter nelaton muški br.8 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34.12 | Kateter nelaton muški br.10 | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34.13 | Kateter nelaton muški br.12 | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34.14 | Kateter nelaton muški br.14 | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 34.15 | Kateter nelaton muški br.16 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.16 | Kateter nelaton muški br.18 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.17 | Kateter nelaton muški br.20 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.18 | Kateter nelaton muški br.22 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.19 | Kateter nelaton muški br.24 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.20 | Kateter nelaton ženski No6 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.21 | Kateter nelaton ženski No8 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34.22 | Kateter nelaton ženski No10 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34.23 | Kateter nelaton ženski No12 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34.24 | Kateter nelaton ženski No18 | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34.25 | Kateter foli silikonski br.10 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34.26 | Kateter foli silikonski br.12 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34.27 | Kateter foli silikonski br.14 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34.28 | Kateter foli silikonski br.16 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.29 | Kateter foli silikonski br.18 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34.30 | Kateter foli silikonski br.20 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 34: |  |  |
| 35 | KATETER REKTALNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Rektalni kateter br. 25 ili 26 | kom. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Rektalni kateter br.28 | kom. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 35: |  |  |
| 36 | KATETERI SILIKONSKI SA MERCIER VRHOM I BALONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch12 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch14 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch16 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36.4 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch18 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36.5 | Kateter silikonski sa Mercier vrhom i balonom Ch20 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 36: |  |  |
| 37 | KATETER SILIKONSKI SA TIEMAN VRHOM I BALONOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No12 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No14 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No16 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No18 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 | Kateter silikonski sa Tieman vrhom i balonom No20 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 37: |  |  |
| 38 | Latex kateter tipa "PEZZER" veličina od ch12-ch34 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | КATETERI ZA ASPIRACIJU SA KONUSNOM KONEKCIJOM ILI SA OVALNIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI OMOGUĆAVA KONTROLU ASPIRACIJE PRSTOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 4 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 5 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 6 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 8 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 39.5 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 10 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 39.6 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 12 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 39.7 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 14 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 39.8 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 16 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 39.9 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 18 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 39.10 | Kateter za aspiraciju traheobronhijalnog stabla br 20 sa konusnom konekcijom I ovalnim vrhom izradjeni od medicinske plastike,kvaliteta da ne povredjuju tkivo sa konusnom konekcijom koja je fiksirana za plastku,sa zaobljenim vrhom,bocnim perforacijama u zavrsnom delu katetera,perforacija da ne prelazi polovinu obima i kvalitetom plastike,da zadrzava lumen pri ukljucivanju pozitivnog pritiska do dve atmosfere-da se ne lepi i da ne kolabira. | kom. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 39.11 | Set za sukciju mukos br. 6, 8, 10, 12 - fleksibilno crevo otporno na savijanje,fleksibilni poklopac,crevo za aspiraciju duzine 40cm,vakum crevo sa levkastim konektorom duzine 45cm zapremina rezervoara 25mm,neophodna nalepnica za podatak o pacijentu. | kom. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 39: |  |  |
| 40 | KATETERI NAZALNI ZA O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Kateter nazalni za O2 sa dva meka nazalna vrha,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Kateter nazalni za O2 sa konekcijom za novorođenčad,dužine 2m sa adekvatnom konekcijom za kiseonik | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40.3 | Nazalna kanila sa sunđerom ch 6-16 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 40: |  |  |
| 41 | NASTAVCI RAZNI ZA IZVLAČENJE LEKA IZ BOCE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Šiljak za bocu sa antibakterijskim filtrom za višekratna izvlačenja iz boce od 3 do 1000ml | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 | Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce zapremine od 3 do 1000ml,5um partikula filterom i 0,2um aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja ,sa integrisanom valvulom | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Bezigleni konektor za rastvaranje lekova u flakon bočicama, ulaz promera 20mm | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 41: |  |  |
| 42 | BEZIGLENI KONEKTORI I KLINOVI ZA PREVENCIJU INFEKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Klin za bocu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana i filterom za ventilaciju pogodan za boce kristaloidnih rastvora sa mogucnoscu 500 funkcionalnih aktivacija | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 | Klin za kesu sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana pogodan za kese kristaloidnih rastvora sa mogućnošću 500 funkcionalnih aktivacija | kom | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 42.3 | Bezigleni konektor sa neutralnog deplasmana, providan, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija,sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 42.4 | Jednolinijski nastavak, providan, sa beziglenim konektorom neutralnog deplasmana, sa vise od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim i da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 42.5 | Dvolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralnim deplasmanom,vise od 500funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/minut pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom minimum 10ml/sekund ili vecim I da omogucava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 42.6 | Trolinijski nastavak sa beziglenim konektorom sa neutralni deplasmanom,više od 500 funkcionalnih aktivacija sa protokom od 160ml/min pri dejstvu gravitacije ili sa infuzionom pumpom min.10ml/sec ili većim i da omogućava ispiranje samo sterilnim slanim rastvorom. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 42: |  |  |
| 43 | AIR WAY OROFARINGEALNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | No.000 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | No.00 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 | No.0 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 43.4 | No.3 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43.5 | No.4 | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 43.6 | No.5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 43: |  |  |
| 44 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA ODRASLE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Maska za kiseoničnu terapiju sa uskom konekcijom za odrasle | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 | Maska za kiseoničnu terapiju sa širokom konekcijom za odrasle | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 44: |  |  |
| 45 | MASKE ZA KISEONIČNU TERAPIJU ZA DECU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa širokom konekcijom | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | Maske za kiseoničnu terapiju dečja sa uskom konekcijom | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 45: |  |  |
| 46 | CREVA ZA KISEONIČNU TERAPIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Rebrasto crevo PVC za kiseoničnu terapiju,secivo na 400mm (kotur 50m) | kotur | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46.2 | Creva za kiseonik sa uskom konekcijom | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 46.3 | Crevo za kiseonik sa konusnom konekcijom dužine 1,8-2m | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46.4 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22F-6mm STEM | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46.5 | Spiralni konektor dužine 150mm sa konekcijom za creva respiratora 22F i konekcijom za tubus22M/15F | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46.6 | Konektor plastični - ravan, za O2 terapiju 22M-6mm STEM | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46.7 | Konektor 22M 15F Ravan | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46.8 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno, konekcija prema crevima respiratora 22F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F, dužina podesiva od 170mm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46.9 | Crevo rebrasto kratko do tubusa jednokratno sa otvorom za aspiraciju 7,6 mm ,konekcija prema crevima respiratora 22 F, konekcija prema tubusu/pacijentu 22M/15F , dužina podesiva od 70-150 mm i podesiv mrtav prostor od 20-40ml | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 46: |  |  |
| 47 | SET ZA TORAKOCINTEZU/PARACENTEZU , sastoji se od | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | -3 igle veličine 14G,16G,18G |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -špric 60ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -trokraka slavinica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -nepovratne valvule |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -kese a 2l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -evakuacione valvule |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Igla za biopsiju koštane srži, sa piramidalnim vrhom, sa dvostrukim poklopcem, luer lock konekcijom, kanilom koničnog oblika sa funkcijom blokiranja koštanog dela, zaštitnom kapom za odvajanja koštanog dela. Dimenzije: 8, 9, 11, 13G, dužine 10 i 15cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Igla za sternalnu punkciju (jednokratne) 15G x 25/90mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Automatske igle za biopsiju prostate 16G x 20cm za pištolj BART magnum | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TRAHEOSTOMSKE PVC KANILE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 4 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51.2 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 5 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51.3 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 6 | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 51.4 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 7 | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 51.5 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 8 | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 51.6 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 9 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51.7 | Traheostomska pvc kanila sa kafom No 10 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 51: |  |  |
| 52 | TRAHEOSTOMSKE ARMIRANE PVC KANILE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52.2 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 8 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 52.3 | Traheostomska armirana pvc kanila podesive duzine vrata,sa CUF-om niskog pritiska,patentiranim dugmetom I obodom vrata prilagodivim u tri pravca,produzene i obicne duzine od 86 do 121.Velicina No 9 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 52: |  |  |
| 53 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI,SA ALUMINIJUMSKIM MANDRENOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 53.3 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53.4 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 53.5 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No20 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53.6 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No22 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53.7 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No24 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 53.8 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No26 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 53.9 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No28 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 53.10 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No30 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 53.11 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No32 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 53.12 | Torakalni dren sa aluminijumskim mandrenom,graduirani,za jednokratnu upotrebu No34 sa plastikom koja ne sme da kolabira prilikom ukljucivanja pozitivne atmosfere. | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 53: |  |  |
| 54 | TORAKALNI DREN, GRADUIRANI, SA MANDRENOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No16 sa mandrenom | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 | Torakalni dren,graduirani,za jednokratnu upotrebu No18 sa mandrenom | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 54: |  |  |
| 55 | T - DRENOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | T dren No 3mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.2 | T dren No 3,5mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.3 | T dren No 4mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.4 | T dren No 4,5mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.5 | T dren No 8mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.6 | T dren No 10mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55.7 | T dren No 12mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 55: |  |  |
| 56 | ABDOMINALNI DREN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 | Abdominalni dren No16 | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 56.2 | Abdominalni dren No18 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56.3 | Abdominalni dren No20 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56.4 | Abdominalni dren No22 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 56.5 | Abdominalni dren No24 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56.6 | Abdominalni dren No26 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56.7 | Abdominalni dren No28 | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 56.8 | Abdominalni dren No30 | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 56.9 | Abdominalni dren No32 | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 56.10 | Abdominalni dren No34 | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 56: |  |  |
| 57 | Abdominalni silikonski dren Ch15 | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Konusni konektori za konekciju na dren ch 32-36 od 9,5-13mm sa unutrasnjim promerom od 7mm | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | UMBILIKALNI SILIKONSKI KATETER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 | Umbilikalni silikonski kateter No6G | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59.2 | Umbilikalni silikonski kateter No8G | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 59: |  |  |
| 60 | Set za „eksangvinotransfuziju“ | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | JJ SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch4 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 | JJ sonda dužina 26-30cm Ch5 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61.3 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch6 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61.4 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch7 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 61.5 | JJ sonda dužine 26-30cm Ch8 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 61: |  |  |
| 62 | URETERALNE SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch4 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62.2 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch6 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62.3 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužina 70cm Ch5 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62.4 | Ureteralna sonda sa olivom na vrhu dužine 70cm Ch7 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 62: |  |  |
| 63 | OPERATIVNI KATETERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 | Operativni trokraki kateteri No22 | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 63.2 | Operativni trokraki kateteri No24 | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 63: |  |  |
| 64 | Kondom kater različitih veličina | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | OPERATIVNI SILIKONSKI KATETERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 | Operativni silikonski trokraki kateteri No22 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 65.2 | Operativni silikonski trokraki kateteri No24 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 65: |  |  |
| 66 | CISTOFIKS KATETERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66.1 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch10 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 66.2 | Cistofiks kateter-set za suprapubičnu drenažu Ch12 sa otvorom na vrhu pigtejl krivine | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 66: |  |  |
| 67 | CVK KATETERI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.1 | CVK dvolumenski, centralni venski katetera za hemodijalizu, dužine od 16 do 20cm, prečnika 12 frenča | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 67.2 | CVK dvolumenski 7 FR 20 cm, distalni lumen 14G - protok 5000 ml/h, proksimalni lumen 18G - protok 1500ml/h sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati igla vodilja | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 67.3 | CVK trolumenski 7 FR 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja distalni lumen 16G protok 3100ml/h medijalni lumen 18G protok 1500ml/h proksimalni lumen 18G 1600ml/h. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 67.4 | Dvolumenski CVK za decu Fr4 duzine 6-8cm,distalni protok 540ml/h proksimalni protok 950ml/h | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67.5 | CVK trolumenski trokraki 8-5 FR 20 cm distalni lumen 16G - protok 4400 ml/h, medijalni lumen 14G - protok 8650ml/h proksimalni lumen 16G - protok 3800 ml/h | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 67: |  |  |
| 68 | CVK KATETERI ANTIBAKTERIJSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 | Dvolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,18 hidrofilni omotac,igla debljine ID21G | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68.2 | Trolumenski CVK set,oblozen Rifampicinom-Miociklin,kateter 5Fr duzine 5,8,12,15cm zica debljine 0,025 hidrofilni omotac,igla debljine ID19G | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 68: |  |  |
| 69 | VISOKOPROTOCNI CVK-MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set za CVK visokoprotocni dvolumenski 9 Fr-10cm,sa ulazom za plucni arterijski kateter ili privremenu sondu za elektrostimulaciju srca sa spricem kroz ciji klip se moze plasirati zica vodilja | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ANTIMIKROBNI 2L CVK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dvolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ANTIMIKROBNI 3L CVK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trolumenski CVK sa antimikrobnom zastitom(hlorheksidin I srebrosulfadijazin)7Fr 20CM | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Dvolumenski kateter set za dugotrajnu hemodijalizu za retrogradno tuneliranje sa V vrhom.Set sadrži kateter 15Fr dužina od vrha do kafa 19-50cm(19,23,27,31,50),sit koji se otvara 16Fr sa hemostatičkom valvulom. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Kateter za peritoneumsku dijalizu sa labudovim vratom sa dva balona ukupne dužine 435mm,dužina intraperitonealnog dela 150mm,dužina između dva balona 50mm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CVK kateter dvolumenski 7Fr 20cm - distalni lumen 14G (protok 1000 ml/h t.j 83ml/min) proksimalni lumen 18G (protok 1500ml u min. T.j 25 ml/min) sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CVK kateter trolumenski 7Fr 20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CVK kateter za dijalizu (dvolumenski, 20 Fr, dužine 18-20cm sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja) | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CVK kateter dečji dvolumenski, 4 Fr, dužine 8cm - distalni protok 540ml/h, proksimalni protok je 950ml/h | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI PLASTIČNI SA I BEZ BALONA JEDNOKRATNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78.1 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 2,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.2 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.3 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 3,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.4 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4 | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 78.5 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 4,5 | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78.6 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5 | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78.7 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 5,5 | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78.8 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6 | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78.9 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 6,5 | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78.10 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7 | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 78.11 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 7,5 | kom. | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 78.12 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8 | kom. | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 78.13 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 8,5 | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 78.14 | Tubus endotrahealni plastični sa kafom jednokratni anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama Marphy-vrh sa otvorom ispod kafa,marker za dubinu Rtg linija ,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm sa kafom velike zapremine a malog pritiska,ventil za naduvavanje balona sa sigurnosnim pilotom,sterilno medicinsko pakovanje.No 9 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.15 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.16 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-2,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.17 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.18 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-3,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.19 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78.20 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-4,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78.21 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78.22 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-5,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 78.23 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.24 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-6,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78.25 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78.26 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-7,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78.27 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78.28 | Tubusi endotrahealni plasticni bez kafa jednokratni No-8,5.Anatomski zakrivljena tuba za olaksano postavljanje atraumatskih sa zaobljenim ivicama,marker za dubinu Rtg linija,konektor 15 obojen ili transparentan 15mm bez kafa,sterilno medicinsko pakovanje. | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 78: |  |  |  |  |  |
| 79 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SA KAFOM JEDNOKRATNI, MURPHY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.1 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,0, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79.2 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 3,5, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79.3 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4, PVC, sa low - pressure balonom. Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 237mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79.4 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 4,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, dužine 259mm | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 79.5 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 321mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79.6 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 5,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 322mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 79.7 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 329mm | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 79.8 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 6,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 334mm | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 79.9 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 352mm | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 79.10 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 7,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 356mm | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 79.11 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,0, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 364mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79.12 | Armirana endotrahealna tuba zakrivljena No 8,5, PVC, sa low - pressure balonom.Fiksirani beli konektor, plavi pilot balon,otvor za Luer i Luer Lock špriceve, radiopakno graduisana, Murphy vrh, sa uvođačem, dužine 388mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 79: |  |  |
| 80 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No3,5 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 80.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 80.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No4,5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 80.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 80.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 80: |  |  |
| 81 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONSKI SA CUFF - VIŠEKRATNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No3,5 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 81.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski bez balona-višekratni No4,5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 81.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No5,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,0 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No6,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No7,5 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No8,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 81.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonski sa cuff-višekratni No 8,5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 81: |  |  |
| 82 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI ARMIRANI SILIKONIZIRANI SA CUFF - JEDNOKRATNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82.1 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,0 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82.2 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No3,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82.3 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82.4 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No4,5 | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 82.5 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,0 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82.6 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No5,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82.7 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 82.8 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No6,5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 82.9 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,0 | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 82.10 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No7,5 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82.11 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,0 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 82.12 | Tubusi endotrahealni armirani silikonizirani sa cuff-jednokratni No8,5 | kom. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 82: |  |  |
| 83 | TUBUSI LARINGEALNI SILIKONSKI VISEKRATNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83.1 | Tubus laringealni silikonski višekratni No3 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83.2 | Tubus laringealni silikonski višekratni No4 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83.3 | Tubus laringealni silikonski višekratni No5 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83.4 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 60ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83.5 | Špric originalni za laringealni tubus "COLOR CODE" a 100ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 83: |  |  |
| 84 | MASKA LARINGEALNA FASTRACH-SILIKONSKA VISEKRATNA I SILIKONSKI ARMIRANI ENDOTRAHEALNI TUBUSI SA KAFOM VISEKRATNI KOMPATIBILNI SA FASTRACH MASKOM SA ZAOBLJENIM VRHOM I KONEKTOROM KOJI SE SKIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84.1 | Maska laringealna FASTRACH-silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 84.2 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84.3 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 6,5 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84.4 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84.5 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 7,5 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 84.6 | Tubusi endotrahealni armirani visekratni silikonski sa kafom za FASTRACH maskom No 8 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 84: |  |  |
| 85 | TUBUSI NAZALNI SA KAFOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85.1 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85.2 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No6,5 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 85.3 | Tubus nazalni sa kafom plastični jednokratni No7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 85: |  |  |
| 86 | TUBUSI BRONHIJALNI JEDNOLUMENSKI PLASTIČNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (levi) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86.2 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No6,5 (desni) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86.3 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (levi) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86.4 | Tubus bronnhijalni jednolumenski plastični jednokratni No8 (desni) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 86: |  |  |
| 87 | TUBUSI BRONHIJALNI DVOLUMENSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.1 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 levi | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87.2 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS sa CARINA HOOC No35 white desni | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87.3 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 levi | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87.4 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No28 desni | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87.5 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 levi | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 87.6 | Tubus bronhijalni dvolumenski CARLENS bez CARINA HOOC No35 desni | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 87: |  |  |
| 88 | TUBUSI ENDOTRAHEALNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88.1 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88.2 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No7,5 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 88.3 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88.4 | Tubus endotrahealni sa posebnim portom za subglotičnu aspiraciju sekreta No8.5 | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | (konekcija da bude sastavni deo tubusa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 88: |  |  |
| 89 | SISTEMI ZA STERILNU ASPIRACIJU TRAHEOBRONHIJALNOG STABLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89.1 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 14 Ch | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89.2 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 14 Ch | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89.3 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 580 mm, velicina 16 Ch | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89.4 | Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa mogućnošću aplikacije do 72 sata, integrisanim preklopnikom za prekidanje kontakta aspiracionog katetera sa disajnim putem, dvostrukorotirajućim konektorom, izmenjljivim atraumatskim aspiracionim kateterom cija se zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta, MDI portom, portom i komorom za propiranje katetera, duzine 380 mm, velicina 16 Ch | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89.5 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 14 Ch | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 89.6 | Zamenski aspiracioni kateter, atraumatski, za sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju, veličina 16 Ch | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 89: |  |  |
| 90 | Y bronhijalni blocker za ventilaciju jednog plućnog krila veličine 7Fr dužine 75cm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IZMENJIVAČI TUBUSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.1 | Izmenjivač tubusa veličine 2,5 , dužine 700mm, debljine 1,4mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91.2 | Izmenjivač tubusa veličine 6,0 dužine 830mm, debljine 3,2mm | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 91: |  |  |
| 92 | IZMENJIVAČI TUBUSA I SETOVI ZA PROBLEMATICNE INTUBACIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92.1 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 14Fr duzine 83cm, unutrasnjeg precnika 3mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 5mm i vecih. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92.2 | Kateter za zamenu endotrahealnog jednolumenskog tubusa 19Fr duzine 83cm,unutrasnjeg precnika 3,4mm sa 15mm RAPIFIT adapterom i LUER LOCK konektorom,radioloski vidljiv za plasiranje tubusa unutrasnjeg precnika 7mm i vecih. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 92.3 | Intubacioni uvodni kateter 14Fr,dva distalna bocna otvora duzine 70cm,radioloski vidljiv,markiran u cm,distalni kraj termoplastican da se moze oblikovati rukom | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 92.4 | Set za ekstubaciju sadrzi reintubacioni kateter sa mekom poluzatvorenim atraumatskim vrhom,velicine 14Fr,duzine 83cm,vodic od nitinolske zice sa polimernim omotacem promera 0,035 IN,duzine 145cm i fiksacionom trakom za pricvrscivanje na obraz. | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 92.5 | FROVA-intubacioni uvodni kateter dijametra 8-14Fr-set,dva distalna bočna otvora,dužine 35-70cm,radiološki vidljiv,markiran u cm,distalni kraj da se može oblikovati i ispravljati rukom,u setu sa dva rapifit adaptera:jedan 15mm za respiratore a jedan luer - lock za aspiraciju | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 92: |  |  |
| 93 | SET ZA HITNU PERKUTANU TRAHEOSTOMIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93.1 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No7 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93.2 | Set za hitnu perkutanu traheostomiju(one-step method)No8 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 93: |  |  |
| 94 | Set za hitnu cricotireotomiju(koniotomiju) tracheoquick | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | AIR WAY NAZOFARINGEALNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.1 | Ervej nazofariengalni No5,0 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95.2 | Ervej nazofariengalni No5,5 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95.3 | Ervej nazofariengalni No6 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95.4 | Ervej sa dodatkom za O2 i CO2 za endoskopije | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 95: |  |  |
| 96 | SISTEMI I BOCE ZA TORAKODRENAŽU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.1 | Sistemi za torakodrenažu sa dva creva uronjena u plastičnu kapu koja se šrafi na staklenu bocu | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 96.2 | Boce za torakodrenažu staklene koje se šrafe na kapu creva višekratna | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 96: |  |  |
| 97 | Filteri za creva za aparate za anesteziju bez ovlaživača | kom. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Filteri za respiratore HME sa ovlaživačem | kom. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Filteri za respiratore HME antibakterijski 99,9% | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CREVA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.1 | Creva za jednokratnu upotrebu za odrasle sa filterom i balonom za aparate za anesteziju | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 100.2 | Creva za jednokratnu upotrebu za decu sa filterom i balonom za aparate za anesteziju | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 100.3 | Creva za respirator za odrasle- jednokratna | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 100.4 | Kružni sistem za respiratore sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra/biokote ili odgovarajuće /dužine 1,6m+0,8m granom i hvatačima vode,konekcije 22M/15F-22F/22F, sa mogućnošću upotrebe u periodu od 7dana otporan na minimum 6 grupa multirezistentnih mikroba,za adultne pacijente. | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 100: |  |  |
| 101 | PERIDURALNA ANESTEZIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 | Set za kombinovanu spinalnu i epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27G-Pencil point,epiduralnom iglom 18G, kateterom duzine100cm, kateter konektorom, Lor spricem od 8ml i sigurnosnim docking sistemom | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 101.2 | Set za epiduralnu anesteziju sa lor špricem, periduralna igla 18G, periduralni kateter 20G, duzine 100 cm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 101.3 | Periduralni filter | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 101.4 | Periduralni kateter(veličina katetera kao u setu 20G) | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 101.5 | Periduralna igla 18G 1,3 x 80mm | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 101: |  |  |
| 102 | Fiksator epiduralnog katetera sa adhezivnim jastučetom sa providnim plastičnim klik mehanizmom | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Sterilne epruvete za bronhoaspiraciju | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | VAKUM SISTEM ZA UZORKOVANJE KRVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104.1 | Vakum epruvete za serum sa gelom od 5ml | kom. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.2 | Vakum epruvete za krvnu sliku od 3ml | kom. | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.3 | Vakum epruvete za koagulaciju 2,7ml – 3ml sa duplim zidom | kom. | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.4 | Igle za vakum sistem 0,9mm (20G) 0,8mm (21G) | kom. | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.5 | Holder - drzac standardni | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 104.6 | Luer adapter | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 104.7 | Baby sistem sa luer adapterom i zaštitnim mehanizmom 23G | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 104.8 | Mikro epruvete za krvne slike 0,5ml | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.9 | Mikro epruvete sa gelom za serum 0,8ml | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 104.10 | Holder drzac sa klikom -mehanizmom za automatsko izbacivanje igle | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 104.11 | Vacum epruvete za koagulaciju od 1,8 - 2ml sa duplim zidom sa 3,2% puferovani rastvor Na-citrata | kom | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 104.12 | Igla za vakum sistem sa indikatorom protoka | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 104.13 | Holder sa integrisanim luer adapterom | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 104: |  |  |
| 105 | AUTOMATSKE KONTAKT LANCETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.1 | Automatske kontakt lancete dubina uboda 1,8mm igla 21G,srednji protok,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 105.2 | Kontakt aktivirajuće lancete dubina uboda 2mm , sečivo dimenzija 0,8mm x 2mm ,aktiviranje lancete se postiže u dodiru sa mestom punkcije,ostrica se retrogradno vraca u telo lancete i sprecava kontakt sa okolinom. Operater nema uticaj na dubinu uboda. | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 105: |  |  |
| 106 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 45mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 106.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 57mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 106.3 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 70mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 106.4 | Kese za ispustom kompatibilne sa diskovima | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 106: |  |  |
| 107 | DISK ZA KOLOSTOMU I ILEOSTOMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.1 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 50mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 107.2 | Disk za kolostomu i ileostomu prečnika 60mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 107.3 | Kese za ileostomu sa ispustom koje se zaključavaju kompatibilne sa diskovima | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 107: |  |  |
| 108 | DISKOVI I KESE ZA UROSTOMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.1 | Diskovi za urostomu promera 45mm | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 108.2 | Urin kese za urostome promera 45mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Diskovi i urin kese moraju biti od istog proizvođača |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 108: |  |  |
| 109 | PASTE I KREME ZA NEGU KOŽE ISPOD DISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109.1 | Pasta za popunjavanje neravnina ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 109.2 | Krema za negu kože ispod diska za kolostomu, ileostomu i urostomu | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 109: |  |  |
| 110 | CERVIKALNE ORTOZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cervikalna ortoza sa trahealnim otvorom sastavljena iz dva dela (prednji i zadnji) koji su međusono spojeni sa čičak trakom. Materijal konforan za telo pacijenta i vodootporan.Veličine: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110.1 | S (obim vrata 25,5 - 33 cm) | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 110.2 | M (obvim vrata 33 - 40,5 cm) | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 110.3 | L (obim vrata 40,5 - 48 cm) | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 110: |  |  |
| 111 | GASTROSTOME ZA ENDOSKOPSKO POSTAVLJANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.1 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 20 G | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111.2 | Gastrostoma za endoskopsko postavljanje 15 G | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 111.3 | Gastrostoma za perkutano postavljanje 20 G | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 111: |  |  |
| 112 | ŽIČANI VODIČI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.1 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No6 Fr | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112.2 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No10 Fr | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.3 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No12 Fr | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112.4 | Žičani vodič mandren pomični fleksibilni za tubuse(tvrda žica sa graničnikom-plavi) No14 Fr | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 112: |  |  |
| 113 | HEMOSTATSKI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113.1 | Hemostatska mrežica od oksidisane regenerisane celuloze dimenzije minimalno 5 x 7cm | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 113.2 | Hemostatski želatinski sunđer dimenzija 8x5x1cm | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 113.3 | Hemostatski prašak dimenzija 1g | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 113.4 | Hemostatski želatinski sunđer za kolorektalnu primenu 8x3cm | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 113: |  |  |
| 114 | KESE ZA BRZU NADOKNADU TEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114.1 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 500 ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 114.2 | Kese za brzu nadoknadu tečnosti od 1000 ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 114: |  |  |
| 115 | JJ SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115.1 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch6 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 115.2 | JJ sonda (mogućnost zadržavanje sonde do 12 meseci u organizmu) ch7 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 115: |  |  |
| 116 | URETERALNE SONDE SA PRAVIM VRHOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116.1 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch4 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 116.2 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch6 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 116.3 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužina 70cm Ch5 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 116.4 | Ureteralna sonda sa pravim vrhom dužine 70cm Ch7 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 116: |  |  |
| 117 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch6 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch8 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch10 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch12 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch14 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch16 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch18 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch20 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za jednokratnu upotrebu ch22 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 117: |  |  |
| 118 | KATETERI PVC POLUČVRSTI BEZ BALONA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118.1 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch6 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.2 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch8 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.3 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch10 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.4 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch12 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.5 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch14 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.6 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch16 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.7 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch18 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.8 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch20 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118.9 | Kateter pvc polučvrsti bez balona za višekratnu upotrebu ch22 | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 118: |  |  |
| 119 | Freka troluminska ch fr 16-9150 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Freka jejunal set ch fr 9,75 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Sonda Blek Moore | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Sonda Jejunalna silikonska sa žičanim mandrenom i metalnom olivom na vrhu | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | TUBULARNE ORTOZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123.1 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina S | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123.2 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina M | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123.3 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina L | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123.4 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XL | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 123.5 | Elastične tubularne ortoze za lečenje ulkus cruris-a venskog porekla, pritiska od 39 do 40mmHg. Pakovanje su dve čarape otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape, veličina XXL | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 123: |  |  |
| 124 | INVAZIVNI HEMODINAMSKI MONITORING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124.1 | Arterijska kanila sa prekidacem 20GA duzine 45mm | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 124.2 | Set za merenje venskog ili arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 124.3 | Set za merenje venskog i arterijskog pritiska sa easy vent ventilom I zakrivljenom kanilom infuzionog seta. Set sadrzi transdjusere,interfejs kabl i ekstenzionu liniju od 150cm za aparate DASH 4000,NIHON KOHDEN,DRAGER INFINITI GAMMA XL | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 124: |  |  |
| 125 | OLIVE ZA SKRINING SLUHA za uredjaj proizvodjaca Inter Acoustics Tip Teoae |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125.1 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi -velicina 3mm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 125.2 | Oliva za izvodjenje testa za skrining sluha kod novorodjencadi velicina 4mm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 125: |  |  |
| 126 | Konektori - veze između silikonskih creva unutrašnjeg promera 0.8 cm i katetera raznih veličina | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Film mamografski 25,4cm x 30,5cm 1/100 za mamomat AGFA DRY STAR AKSYS | pak. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Filmovi DI-HL 35cm x 43cm 1/100 | pak. | 149 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | FILMOVI ZA SUVO RAZVIJANJE ZA ŠTAMPAČ AGFA DRYSTAR 5302, dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129.1 | 14 x 17 DT-2 B | kutija | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 129.2 | 10 x 12 DT-2 B | kutija | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 129: |  |  |
| 130 | MASKA LARINGEALNA FLEKSI SILIKONSKE VISEKRATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130.1 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130.2 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratna No2.5 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130.3 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo3 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130.4 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130.5 | Maska Laringealna Fleksy silikonske visekratnaNo5 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 130: |  |  |
| 131 | MASKA LARINGEALNA CLASIK-SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131.1 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No3 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131.2 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 131.3 | Maska laringealna Clasik silikonska visekratna No5 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 131: |  |  |
| 132 | MASKA LARINGEALNA PROSEAL (SA GASTRICNIM PRISTUPOM) - SILIKONSKA VISEKRATNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132.1 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 3 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132.2 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 4 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 132.3 | Maska laringealna PROSEAL sa gastricnim pristupom -silikonska visekratna No 5 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 132: |  |  |
| 133 | AMBU BALONI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133.1 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 5 | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 133.2 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 4 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 133.3 | AMBU BALON silikonski za odrasle sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske No 6 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133.4 | AMBU BALON silikonski za decu sa rezervoarom i kompaktibilnim crevom za O2 i dve silikonske maske veličine neonatal i pedijatrik | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 133: |  |  |
| 134 | NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134.1 | Nastavci za automatsku pipetu žuti | kom. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 134.2 | Nastavci za automatsku pipetu plavi | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 134: |  |  |
| 135 | STALAK ZA EPRUVETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135.1 | Stalak za epruvete 12x8 (promer 16mm) | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 135.2 | Stalak za epruvete 8x4 (promer 16mm) | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 135: |  |  |
| 136 | POKROVNA STAKLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136.1 | Pokrovna stakla 18x18 a 100 kom. | pak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 136.2 | Pokrovna stakla 24x50 a 100 kom. | pak. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 136.3 | Predmetna stakla brušena 75x26 a 50 kom. | pak. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 136: |  |  |
| 137 | SKALPELI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137.1 | Skalpel nožići No10 | kom. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 137.2 | Skalpel nožići No11 | kom. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 137.3 | Skalpel nožići No12 | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 137.4 | Skalpel nožići No15 | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 137.5 | Skalpel nožići No18 | kom. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 137.6 | Skalpel nožići No 20 | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 137.7 | Skalpel nožići No 21 | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 137.8 | Skalpel nožići No 22 | kom. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 137: |  |  |
| 138 | LANCETE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138.1 | Lanceta krvna | kom | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| 138.2 | Lanceta kožna | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 138: |  |  |
| 139 | Nožići mikrotomski uski a 50kom. | pak. | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Set plastičnih polučvrstih bužija sa vrhom olive Ch(7;9;11;13:15;17;19;21;23;25) | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | FILC ZA GIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141.1 | Filc za gips dimenzija minimalno 6cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 141.2 | Filc za gips dimenzija minimalno 10cm x 3m za posteriranje gips imobilizacija | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 141.3 | Filc za gips dimenzija minimalno 15cm x 3 m za posteriranje gips imobilizacije | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 141: |  |  |
| 142 | Natrijum, kalcijum hidroksid apsorbent za CO2 | pak. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | GRUDNO USISNE ELEKTRODE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143.1 | Grudno usisna elektroda,pumpica dečja za EKG | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 143.2 | Grudno usisna elektroda ,pumpica za EKG | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 143: |  |  |
| 144 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa čvrstim gelom i pojačanim lepljenjem, četvrtastog oblika, za monitoring, dimenzija 28-32 mm x 41-44 mm | kom. | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Samolepljiva EKG elektroda na penastoj podlozi, sa tečnim gelom, za holter i ergo testove, minimalne dimenzije Ø55 mm | kom. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Elektrode ekstremiteta - štipaljke | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Elektrode za defibrilator fred easy 2G proizvođača "Schiller" | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Elektrode za eksterni pacing za defibrilator proizvođača Nihon Kohden | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | EKG Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad)-model aparata-Heart Mirror 3IKO-Inomed | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Elektrode za jednokratnu upotrebu(velicine za novorodjencad) za monitor PAMO II-proizvodjac MEK USA | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Koaksijalne iglene elektrode za jednokratnu upotrbu oznake EMG NSP -40-45 | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Sterilne kese za kameru 13 x 250cm | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Toplomer digitalni | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Špric boca plastična od 500ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | PVC kutija a 200g sa poklopcem | kom. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Flašica staklena za bebe sa cuclom | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Četkice za pranje endotrahealnih kanila | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158.1 | Staklena menzura do 100ml | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158.2 | Normalni sud ad 200 ml | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 158.3 | Staklene pipete ad 5 ml | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 158.4 | Staklene pipete ad 10 ml | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 158.5 | Plastična menzura a 2000 ml | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158.6 | Plastične kapaljke za jednokratnu upotrebu | kom | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 158.7 | Propipeta | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 158.8 | Laboratorijska graduisana čaša(menzura) od 100ml | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 158.9 | Normalni sud od 200ml | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 158: |  |  |
| 159 | Jodoform štrajfna | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Endonazalni baloni za epistakse No3R | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Prezervativi za U.Z. sondu | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Baktericidno filter platno (600 mmx300mm) | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Gumirano platno | m | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Fleksibilna kanila "Karman" tipa,za intrauterinu aspiraciju,jednokratne,PVC,sterilne veličine D6 | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Trokrake slavinice | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | LUBRKANT NA VODENOJ BAZI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166.1 | Lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 82g(sterilan) | kom. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 166.2 | Sterilan lubrikant na vodenoj bazi bez anestetika i bez silikona od 5gr | kesica | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 166: |  |  |
| 167 | Talasasta drenaža 25x23 | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Poveska sa kopčom | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | TESTOVI-NARKOTIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169.1 | Test za narkotiku sa 5 parametara | kom | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 169.2 | Test za narkotiku sa 3 parametara (buprenorfin) | kom | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 169: |  |  |
| 170 | TESTOVI-URIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.1 | Trake za urin sa 11 parametara za analizator proizvođača Dirui, model H500 | tračica | 25000 |  |  |  |  |  |  |
| 170.2 | Trake za urin sa 2 parametra | tračica | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 170: |  |  |
| 171 | TESTOVI-PATOLOGIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171.1 | Komplet od 6 reagenasa za bojenje melanina i argentafilnih granula a 100 test | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171.2 | Retikulin komplet-komplet od 8 reagenasa za dokazivanje retikulinskih vlakana a 100 test | pak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171.3 | P.A.S. komplet a 100 test | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171.4 | Komplet za dokazivanje Spiroheta I Helico bakter Pylori u histoloskim uzorcima(od 12 testiranja) | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 171: |  |  |
| 172 | Endoskopski biopsijski test za heliko bacter | kom. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Chirmer test 100/test strips | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Test traka za određivanje bilirubina kod novorođenčadi na providnoj foliji za aparat bilirubinometar proizvođača "Respironics" | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Trake za aparat ACCU - CHEK active (glikemiju), 50 traka u pakovanju | pak. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Automatska varijabilna pipeta 10-100mikrolitara | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Automatska fiksna pipeta 0,5 ml | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Propipeta | kom. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Melanžeri za leukocite | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Nosač parafinskog tkivnog bloka | kom. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | SUPSTANCE-REAGENSI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181.1 | Alkohol 70% za dezinfekciju zdrave kože (ličnu higijenu ljudi) a 1litar | lit. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 181.2 | Alkohol 96% a 1 litar | lit. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 181.3 | Benzin medicinski | lit. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 181.4 | Hidrogen 3% a 1l za dezinfekciju zdrave kože i dezinfekciju površina i predmeta | lit. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 181.5 | Alkohol apsolutni 99,5% pro analysi | lit. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 181.6 | Formaldehid sol. 35% - 37% (za histologiju) | lit. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 181.7 | Formaldehid 4% | litar | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 181.8 | Glicerin sol. farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | lit. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 181.9 | Vazelin farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 181.10 | Amonijum oksalat | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 181.11 | Bakar sulfat(CuSO4x5H2O) | g | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.12 | Giemsa | ml | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.13 | May Grunwald | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.14 | NaOH | g | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.15 | NaCL | g | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.16 | Di Etil Etar p.a. | lit. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 181.17 | Eozin žuti 1% | lit | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 181.18 | Hematoksilin po Majeru | lit. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 181.19 | Hematoksilin | g | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 181.20 | Kanada balzam (sintetski balsam) | lit. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.21 | Ksilol | lit. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 181.22 | Lugolov rastvor | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 181.23 | Van-Gieson | lit | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181.24 | Kalijum metabisulfat | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.25 | Natrijum Metabisulfat | g | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 181.26 | Ferihlorid | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.27 | Congo Red | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.28 | Safranin | g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 181.29 | Ziehl-Neelsen | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 181.30 | Ulje za kriotom | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 181.31 | Ulje za mikrotom | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 181.32 | Kalijum ferocijanid | g | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 181.33 | Propilen glikol | lit | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181.34 | Bujinov rastvor | lit | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.35 | Shifov reagens | lit. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.36 | Hlorovodonična kiselina | lit. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.37 | Azotna kiselina | lit. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.38 | Amonijak koncetrovani(NH3) | lit. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 181.39 | Perijodna kiselina | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.40 | Perijodna kiselina 0,8% | ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.41 | Para film | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181.42 | Fiksator za tkiva a 120ml | kom. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 181.43 | Sredstvo za fiksaciju i dekalcifikaciju kostiju i tvrdog tkiva u histologiji a 100 ml | pak | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 181.44 | Reagens za uklanjanje formalinskog pigmenta hematina iz tkiva | lit | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 181.45 | Reagens na bazi (formaldehida i mravlje kiseline-dekalcinat) | lit | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 181.46 | Zlatni hlorid (kristali), pakovanje 100ml | pak | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 181.47 | Zlatni hlorid a 1g | g | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181.48 | 5-sulfosalicilna kiselina | g | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.49 | Trihlor sirćetna kiselina | g | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.50 | Sirćetna glacijalna kiselina | ml | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.51 | Imerziono ulje | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 181.52 | Hematoksilin po Weigertu | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 181.53 | Kalijum permanganat | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.54 | Eriohrom crno T | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 181.55 | Srebro nitrat | g | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 181.56 | Jod | g | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 181.57 | H2SO4 | l | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 181.58 | P-dimetil aminobenzaldehid | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 181.59 | Na sulfat anhidrovan | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 181.60 | Na2CO3 | g | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 181.61 | Na acetat | g | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 181: |  |  |
| 182 | FARMACEUTSKI PARAFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182.1 | Parafin sol. tecni farmaceutskog kvaliteta po Ph Jug V | lit. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 182.2 | Parafin solidum tt 56-58 C praškasti | kg | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 182.3 | Parafin čvrsti u pločama tt 60 C | kg | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 182: |  |  |
| 183 | PARAFIN ZA PATOLOGIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183.1 | Parafin čvrst do tt 56-58 C u granulama | kg | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 183.2 | Parafin medicinski u plavoj boji,tt 56-58C | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 183: |  |  |
| 184 | Gel za EEG aparat | ml | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Gel za ultrazvuk a 1 kg. | pak. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | KESE -ROLNE ZA STERILIZACIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186.1 | Kese (rolne) za sterilizaciju 150x50 mm | rolna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 186.2 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 250x65 mm | rolna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 186.3 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 300x80 mm | rolna | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 186.4 | Kese (rolne) za sterilizaciju dimenzija 400x80 mm | rolna | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 186: |  |  |
| 187 | PAPIRNE KESICE SA FALTOM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187.1 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 14cm x 20cm | kom. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 187.2 | Papirna kesica sa faltom dimenzija 6cm x 11cm | kom. | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 187: |  |  |
| 188 | Traka (rolna) štampana, dimenzije 50mm za defibrilator proizvođača Meditronic life | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Ekg papir za EKG aparat proizvođača Hewlett Packard dimenzija 210mm x 300mm x200 | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Termo papir rolna, dimenzija 57mm x 50mm | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Termo papir rolna, dimenzija 50mm x 45mm | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Termo papir rolna, dimenzija 110mm x 50 mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Termo papir rolna, dimenzija 80mmx50mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | EKG papir za EKG aparat proizvođača Cardipia 400-406 R dimenzija 110mm x 45mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Traka trokanalna, rolna dimenzija 58mm x 40mm za EKG aparat proizvođača H.MIROR | kom. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-1 dimenzija 90mm x 90mm x 360 | kom. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | EKG papir za EKG aparat proizvođača SCHILER AT-101 dimenzija 70mm x 80mm x 360 | kom. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | EKG papir slog za EKG aparat proizvođača Nihon Kohden, dimenzija 140mm x 110mm x 140 | kom. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | EKG papir NIHON KOHDEN 50mm x 100mm x 300 uska složiva | kom. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Usnici za spirometar 28mm x 1mm x 65mm | kom. | 5800 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | EKG papir složivi za EKG aparat proizvođača Hellige Microsmart MAC 500 dimenzija 90mmx90mmx360mm | kom. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CTG papir za CTG aparat proizvođača Bionet, dimenzija 215mm x 45mm | kom. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CTG papir preklop za CTG aparat proizvođača Huntleigh BD , dimenzija 152mmx150mmx200mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CTG papir papir za CTG aparat proizvođača FM 500, dimenzija 120mmx120mmx250mm | kom. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | EKG traka jednokanalna rolna, dimenzija 50mmx50mmx60mm | kom. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | EKG traka trokanalna rolna, dimenzija 130mmx50mmx60mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Traka pisača za automatski parni sterilizator proizvođača Getinge HS 6610 EFFL 16m (složiva) | kom. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Traka za defibrilator proizvođača Nihon Kohden dimenzija 50mmx100mm | kom | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Trake za EKG, trokanalni, proizvođača Trismed dimenzija 110 mm | kom | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Trake za EKG, trokanalni, Heart Miror3 proizvođača Innomed, dimenzija 58 mm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Traka za kontrolu sterilizacije | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Traka za ultrazvuk SCAN 5500 proizvođača Sonomed, USA, dimenzija 110mm x 20m | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Traka za suvu sterilizaciju | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Traka za vlažnu sterilizaciju | kom. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Mitsubishi, dimenzija 110mm x 20m | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Ultrazvuk traka za ultrazvučni aparat proizvođača Sony, dimenzija 110mm x 20m | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Traka za kontrolu vakuma u parnom sterilizatoru | kom. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Traka 9mm x 10 8000-0,300 za defibrilator Bifazic Zoll M Series | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Trake za EKG 5cm x 10m | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Papir za sterilizaciju (Havana papir) plavi, zeleni dimenzija 1200mmx1200mm | kom. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Filter papir okrugli promera 150mm (kvalitativan) | kom. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Kvantitativni filter papir u tabacima za histopatologiju dimenzija minimalno od 580 mm x 580 mm | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Traka pisača za parni autoklav proizvođača Getinge GSS 67 (rolna) | kom | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Kaiš gumeni 25mm x 450mm | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Jednostruke kese od 450ml sa dva porta za uzorkovanje,volumen CPDA-1:63ml,igla 16G,da poseduju zaštitnik od povređivanja iglom,sa kesicom i holderom za uzorkovanjem,sterilizovane vodenom parom,upakovane u dvostruko pakovanje (prvi sloj providni PVC,a spoljašnje pakovanje višeslojni aluminijum) | kom | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | RUKAVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226.1 | Pregledne rukavice od nitrila,bez pudera,nesterilne,u boji,sa teksturom na prstima.Dužina rukavice minimalno 240mm,debljina na prstima minimalno 0,14mm(dvostruko),debljina na dlanu minimalno 0,12mm(dvostruko),debljina na manžetni 0,10mm(dvostruko),hlorisane iznutra radi lakšeg navlačenja.Otpornost na kidanje minimalno 6N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregledne rukavice M | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregledne rukavice L | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregledne rukavice XL | kom | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 226.2 | Hirurške rukavice od latexa za potrebe OP bloka,blago puderisane,sterilisane zračenjem.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,mikro hrapava površina na prstima,sa urolanim rubom.Debljina u području dlana min 0,14mm(jednostruko).Sila kidanja>9N.Nivo kvaliteta AQL 1,0.Nivo proteina<28 mikrograma proteina po gramu rukavice.(Lowry metod).Nivo endotoksina <0,1EU/ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.7,0 | par. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.7,5 | par. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.8,0 | par. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hirurške rukavice br.8,5 | par. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 226.3 | Hirurške rukavice od poliizoprena,bez latexa,bez pudera,sterilne.Rukavice treba da imaju potpuni anatomski oblik,zakrivljene sve prste,mikro hrapava površina na prstima,presvučena iznutra sintetičkim slojem.Dužina rukavice minimalno 270mm,debljina zida u području dlana od 0.18-0.23mm.Nivo kvaliteta AQL 0.65.Sila kidanja >9N za vreme roka trajanja.Test na specifične alergene proteine pokazuje da su dati proteini ispod nivoa detekcije <0.050ug/g.Nivo endotoksina <0.01EU/ml.Rukavice veličine 7,5. | par. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 226: |  |  |
| 227 | ZAŠTITNA OPREMA ZA RASTVARANJE CITOSTATIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227.1 | Nesterilne zaštitne rukavice (neopren i nitril).Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Da se primene za dvojno orukavicenje u različitim bojama -da boja ne bude bela. | kom. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 227.2 | Sterilne nitrilne rukavice.Dužina rukavice najmanje 300mm.Debljina rukavice 0,14-0,17mm(mereno na srednjem prstu).Bez talka.Na prstima hrapava površina da se omogući dobar hvat i u suvim i vlažnim uslovima.Sterilisane gama zračenjem.Da su primerene za dvojno orukavicenje -da boja bude bela.Pakovnje duplo u skladu sa zahtevima čistog prostora pod laminarom(rukavice pakovane u polietilenske kese-bez papira). | par. | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 227.3 | Zaštitni mantili za jednokratnu upotrebu,nesterilni.Materijal polietilen/polipropilen.Na rukavu lastik.Mogućnost podešavanja širine oko vrata i oko pojasa. | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 227.4 | Zaštitne maske. Respirator P3-FFP3 | kom. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 227: |  |  |
| 228 | PROIZVODI ZA TRETMAN HRONIČNIH RANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x10cm | kom | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 228.2 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanje sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane 10x20cm | kom | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 228.3 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x10cm | kom | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 228.4 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane;pojačan antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag 10x20cm | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 228.5 | Sterilna lepljiva hidrokoloidna kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme ali propusna za vazduh.10X10cm | kom | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 228.6 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 4x6cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.7 | Sterilna kompresa od goveđeg prečišćenog kolagena,za stagnirajuće hronične rane,biorazgradljiva 6x8cm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.8 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa)i dubokih (gel) rana.Kompresa 20x20cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.9 | Sterilna kompresa,amorfni gel koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman nekrotičnih naslaga površinskih (kompresa) i dubokih (gel) rana.Gel u plastičnom špricu sa zatvaračem a 20g | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.10 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Kompresa 10x20cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.11 | Sterilna kompresa,vlakno,sa aktivnim (medicinskim)ugljem i jonima Ag,koji su inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.Vlakno 10x15cm | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 228.12 | Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa IIb po ALIMS-u 10 x 30cm | kom. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 228: |  |  |
| 229 | Gelclair 21x15ml | kesica | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | PREKRIVAČI ZA GREJANJE PACIJENATA SA ZAKUPOM APARATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230.1 | Prekrivač za celo telo za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom za jedinicu Intenzivne nege, dimenzija 2270 x1330 mm | kom. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 230.2 | Prekrivač za pedijatrijske pacijente za dugotrajno zadržavanje toplote sa reflektujućom površinom, dimenzija 1660x1330mm | kom. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 230.3 | Intraoperativni prekrivač koji se postavlja ispoda pacijenta sa dva ulaza za crevo, dimenzija 2200x900 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 230.4 | Intraoperativni prekrivač za gornju polovinu tela koji se postavlja ispod pacijenta, dimenzija 1680x900 | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost prekrivača: |  |  |
|  | Zakup 1 aparata: |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 230: |  |  |
| 231 | KATETERI I SONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231.1 | Trokraki plastični 100% silikonski kateter, poprečni presek pravougaonik, balon do 80ml, promera Ch 18-22, Dufour, Delinot ili prav | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 231.2 | Ureteralna sonda bez balona od Neoplexa, Mercier promera Ch06 - 24 dužine 40cm | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 231: |  |  |
| 232 | SETOVI ZA EKSTRAKCIJU I SUKCIJU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232.1 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 10 | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 232.2 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 12 | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 232.3 | Mukos ekstrakcioni set od PVC-a, sa dvokomornom posudom zapremine 40 ml i dva creva od kojih je jedno sukciono a drugo za konekciju, veličine Ch 14 | kom | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 232.4 | Trahealni sukcioni set sa tubom, zapremine 8-10ml, sa rezervnim poklopcem za tube, sa dva katetera, od kojih je jedan sa ženskim konektorom i vrhom za VAC kontrolu | kom | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 232: |  |  |
| 233 | PODLOGA ZA GIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233.1 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 6 cm x 3m | kom | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 233.2 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 10cm x 3m | kom | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 233.3 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 15 cm x 3m | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 233.4 | PODLOGA ZA GIPS, za cirkularno postavljanje sa mogućnošću ekstenzije i odsustva hidrofilnosti . Sastav - sintetička vata sa fibrinskim poliestrima, dimenzije 20 cm x 3m | kom | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna vrednost partije 233: |  |  |
| 234 | Plastične buldog kleme, sterilne, bez lateksa, za jednokratnu upotrebu, sa intenzitetom pritiska od 25g i vrhom pod uglom od 45 stepeni, pakovanje od 10 komada | pak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Prašak za rane sa eksudatom 0,5-1 g sa sposobnošću formiranja prekrivke u formi gela | kom | 10 |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                                   ___________________________

м.п.

Образац 12

ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе).

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке добара ЈН бр. 16/2019– Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________