ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку услуга :

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(НА ПЕРИОД ОД 10 МЕСЕЦИ)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

( Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

БРОЈ 37/2018

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 7300 од 09.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 7300-1 од 09.07.2018. године, наручилац Општа болница Чачак је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку услуга, број 37/2018

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК

(НА ПЕРИОД ОД 10 МЕСЕЦИ)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

( Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Конкурсна документација садржи:

- Општи подаци о набавци....................................................................................................3

- Подаци о предмету јавне набавке.....................................................................................4

- Врста, спецификација, количина и опис услуга, квалитет, рок извршења, место извршења услуга.................................................................................................................6

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова...................................................................................8

- Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................11

- Обрасци и модел уговора.................................................................................................20

- Изјава о испуњености обавезних услова........................................................................60

- Изјава о независној понуди..............................................................................................61

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона.................................62

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 62 ( шездесет две) странице.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак.

Интернет страница наручиоца: www.obcacak.co.rs .

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке услуга број 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци) спровешће се у отвореном поступку јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуга: сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак.

1.4. Контакт:

Правна служба тел./факс 032/ 375 811, 032/373 197,  e-mail: tender.ob.ca@gmail.com

Миленко Божић дипл.инж.машинства, тел. 032/307 006.

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци)“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 13.08.2018. године до 13 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у Управној згради Опште болнице Чачак у просторијама Набавне службе, ул. Др Драгише Мишовић 205.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 13.08.2018. године са почетком у 13.15 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 25 (двадесет пет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Опис предмета набавке:  Предмет јавне набавке број 37/2018 су услуге сервисирања медицинске опреме за потребе  Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци).

Назив и ознака из општег речника набавки: 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опреме.

Ова јавна набавка је обликована у 113 партиjа. Свака партија је обележена арапским   бројем и то:

| Р.бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Број апарата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ro aparat proizvođa proizvođača Picker international | kom. | 1 |
| 2 | Eksterni pejsmejker pace 101 proizvođača OSIPKA MEDIKAL | kom. | 1 |
| 3 | Pejsmeker Paca Aid 50 B PACE * AID | kom. | 1 |
| 4 | CTG IFM 500 proizvođača BIOSYS CO | kom. | 1 |
| 5 | EEG 25 kanalni sa foto stimulatorom proizvođača Sigma | kom. | 1 |
| 6 | Inhalator Hospineb AP 700 proizvođača ZA HEALH | kom. | 4 |
| 7 | Inhalator proizvođača COMP MIST | kom. | 1 |
| 8 | Inhalator C29 proizvođača Omron | kom. | 1 |
| 9 | Inhalator ultrasonik NE - u12 proizvođača Omron | kom. | 3 |
| 10 | Inhalator Profisonik proizvođača PRIZMA | kom. | 3 |
| 11 | Inhalator Aero Care 101 proizvođača HIKONEB | kom. | 1 |
| 12 | Inhalator MR Hipo proizvođača ARTSANA | kom. | 1 |
| 13 | Inhalator Microlife Neb 100 proizvođača ZA HEALT CARE | kom. | 1 |
| 14 | Inhalator uz prizma KCW 6GD proizvođača PRIZMA | kom. | 1 |
| 15 | Sobni bicikl Fit proizvođača ENERGETICS | kom. | 1 |
| 16 | Audiometar praktrtronik MA 21 proizvođača DIJAGNOSTIC AD | kom. | 1 |
| 17 | Bušilica za kosti proizvođača NSK surgic XT | kom. | 1 |
| 18 | Spirometar Spirolab proizvođača MEDICAL INTER. | kom. | 1 |
| 19 | Spirometar Spiro Connect proizvođača MedChip Solutions | kom. | 1 |
| 20 | Satelit lampa proizvođača JUGODENT | kom. | 1 |
| 21 | Reflektor halogeni Solesud 40 000 lux proizvođača GIMA | kom. | 1 |
| 22 | Lampa za preglede Mach 115 LED, proizvođača Dr Mach | kom. | 1 |
| 23 | Operacione lampe bez oznake proizvođača | kom. | 3 |
| 24 | Pregledne lampe bez oznake proizvođača | kom. | 5 |
| 25 | Oftalmološki bipolarni koagulator proizvođača STORZ | kom. | 1 |
| 26 | Elektrokauter Diophel st 501 proizvođača SOMETCH | kom | 1 |
| 27 | Testera za gips Hebu proizvođača HEBU MEDIKAL | kom | 1 |
| 28 | Rektoskop 12644 proizvođača TEKNO GERMANI | kom | 1 |
| 29 | Oftalmološko radno mesto OAP 211 Jena proizvođača Heine Beta | kom | 1 |
| 30 | Sinoptofor proizvođača OCULUS | kom | 1 |
| 31 | Laser oftalmološki nd YAG super Q proizvođača ELLEX | kom | 1 |
| 32 | Laser oftalmološki ARGON LP 5532 proizvođača ELLEX | kom | 1 |
| 33 | Auto refraktometar AR800 Nidex | kom | 1 |
| 34 | Fokometar proizvođača OKULUS | kom | 1 |
| 35 | Aparat za kontrolu vida Ortorajter OSH 07 proizvođača Rodenstock | kom | 1 |
| 36 | Tonometar CT 20 Totocon corporation | kom | 2 |
| 37 | Mikroskop hir.oftalmološki MICO OF proizvođača LOMO OPTICS | kom | 1 |
| 38 | Mikroskop hir.oftalmološki OP-MI 6 proizvođača OPTON | kom | 1 |
| 39 | Mikroskop binokularni proizvođača CARL ZEISS JENA | kom | 1 |
| 40 | Mikroskop op. OP-MI Fokus proizvođača OPTON NEMAČKA | kom | 1 |
| 41 | Kompjuterizovano vidno polje proizvođača OPTOPOL | kom | 1 |
| 42 | Kolposkop K 450 proizvođača CENTREL | kom | 2 |
| 43 | Binokularni mikroskop proizvođača Opton | kom | 1 |
| 44 | Oftalmološki mikroskop SP 5800 proizvođača SKAN OPTICS | kom | 1 |
| 45 | Aparat za operaciju katarakte fakoemul. Milenijum proizvođača BAUSCH $ LOMB | kom | 1 |
| 46 | Binocul mikroskop ON3008 proizvođača INTERCONTINENTAL | kom | 1 |
| 47 | Mikroskop proizvođača PREMIJER | kom | 1 |
| 48 | Mikroskop Jenomed proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |
| 49 | Mikroskop Jenoval proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |
| 50 | Perimetar po Goldmanu proizvođača HAAG-STREIT BERN | kom | 1 |
| 51 | Autokeratorefraktometar kompjuter proizvođača RINGHTON SPEEDY | kom | 1 |
| 52 | Kompjuterizovani tonometar 26786-09 proizvođača XPERT-NCI-PLUS ADVANCEO LOGIC | kom | 1 |
| 53 | Rektoskop Heine proizvođača HEINE OPTOTECHNIK | kom | 1 |
| 54 | Mikroskop Solaris B proizvođača Bel Engineering | kom | 1 |
| 55 | Mikroskop proizvođača EUROTEK | kom | 1 |
| 56 | Mikroskop proizvođača ERGOVAL | kom | 1 |
| 57 | Špalt lampa sa postoljem proizvođača KYZ 26 Rusija | kom | 1 |
| 58 | Špalt lampa biomikroskop sa aplan. Tonometrijom proizvođača CSO-SAS Firenca | kom | 1 |
| 59 | Špalt lampa biomikroskop sa apelacionom tonometrijom proizvođača Carl Storz | kom | 1 |
| 60 | Kompjuterizovani refraktometar proizvođača NIKOM SPEEDY | kom | 1 |
| 61 | Centrifuga za kese sa hlađenjem Kr 4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 1 |
| 62 | Hemoglobinometar proizvođača HEMOCONTROL | kom | 1 |
| 63 | Centrifuga B4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 2 |
| 64 | Centrifuga CR 3i proizvođača TERMO | kom | 1 |
| 65 | Centrifuga B4i proizvođača JOUAN | kom | 2 |
| 66 | Centrifuga za pranje eritrocita Lavofuga 24 proizvođača HERAEUS TERMO | kom | 1 |
| 67 | Centrifuga Cep 2000 proizvođača CAPRICORN | kom | 1 |
| 68 | Vaga mešalica T-rac proizvođača SODALEC GERMANI | kom | 1 |
| 69 | Roler za krvne slike mešalica hematološka proizvođača KARL HECHT ASSISTANT | kom | 1 |
| 70 | Vodeno kupatilo proizvođača SUTJESKA | kom | 2 |
| 71 | Bilirubinometar Bilicheck proizvođača RESPIRONICS USA | kom | 1 |
| 72 | Centrifuga 613 proizvođača DRUKER | kom | 2 |
| 73 | Automatski čitač biokit proizvođača BIOKIT | kom | 1 |
| 74 | Mešalica za trombocite sa inkubatorom proizvođača LMB | kom | 1 |
| 75 | Brojač krvnih elemenata proizvođača HIRSCHMAN | kom | 1 |
| 76 | Magnetna mešalica MM530 proizvođača TEHTNIKA ŽELEZNIKI | kom | 1 |
| 77 | Aparat za fibrinogen proizvođača BEHRING | kom | 1 |
| 78 | Koagulometar ACL 2000 proizvođača INSTRUM.LABORATORI | kom | 1 |
| 79 | Pištolj za biopsiju prostate Magnum proizvođača BARD | kom | 2 |
| 80 | Aparat za elektrokorporalnu litotripsiju CH 1260 proizvođača WOLF RICHARD | kom | 1 |
| 81 | Pulsni oksimetar Biox 3700 proizvođača OXMEDA | kom | 1 |
| 82 | Pulsni oksimetar oxigen satum poizvođača NELLCOR | kom | 1 |
| 83 | Pulsni oksimetar 504 proizvođača CRITICARE | kom | 1 |
| 84 | Pulsni oksimetar max. plusong proizvođača AMI | kom | 2 |
| 85 | Pulsni oksimetar Oxipac proizvođača DRÄGER | kom | 1 |
| 86 | Pulsni oksimetar proizvođača BEINGCHOICE | kom | 3 |
| 87 | Pulsni oksimetar E Angel proizvođača PRIZMA | kom | 5 |
| 88 | Pulsni oksimetar Oximax proizvođača NELLCOR | kom | 2 |
| 89 | Električna hirurška pumpa aspirator proizvođača AMEDA ENGEL | kom | 1 |
| 90 | Respirator CA3200 proizvođača EMERSON USA | kom | 1 |
| 91 | Respirator Vela 16186-02 proizvođača VIASYS HEALTHCARE | kom | 1 |
| 92 | Koncentrator kiseonika new life elite proizvođača AIR SEP | kom | 3 |
| 93 | Krioton proizvođača MINOTON | kom | 1 |
| 94 | Mašina za mlevenje otpada 7M 271 proizvođača MERCODOR | kom | 1 |
| 95 | Dopler vaskularni Smart Life proizvođača RIMED | kom | 1 |
| 96 | Fleksibilni bronhoskop AL-OL11 FB-18V proizvođača HOYA PENTAX | kom | 1 |
| 97 | Izvor hladnog svetla tip H 150 za rektoskop proizvođača TEKNO-MEDICAL | kom | 1 |
| 98 | Izvor hladnog svetla proizvođača GOLD | kom | 1 |
| 99 | Izvor hladnog svetla proizvođača FIEGERT ENDOTECH GMBA | kom | 1 |
| 100 | Infuziona špric pumpa T 3 4 L proizvođača CME Ltd | kom | 1 |
| 101 | Aparati proizvođača BRAUN |  |  |
|  | Perfuzor Space | kom | 6 |
|  | Perfuzor Fm | kom | 1 |
|  | Infuzomat P | kom | 3 |
|  | Infuziona pumpa heparin | kom | 1 |
|  | Stimulator perifernih nerava Stimuplex | kom | 1 |
| 102 | Pumpa za parentenalnu ishranu proizvođača Fresenius | kom | 1 |
| 103 | Stomatološka stolica Slovakia proizvođača SHIRANA MEDICAL | kom | 1 |
| 104 | Električna ginekološka stolica proizvođača VERNIPOLL | kom | 1 |
| 105 | Medicinski laser hirurški diodni Cerales E proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |
| 106 | Laser - dispenzer DP 20 proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |
| 107 | Vakum ekstraktor proizvođača AMEDA LTD | kom | 2 |
| 108 | Pumpa za prevenciju duboke venske tromboze proizvođača KENDAL | kom | 1 |
| 109 | Vakum ekstraktor Askir C 30 proizvođača CA MI | kom | 2 |
| 110 | Aparat za zavarivanje rolni proizvođača GETING | kom | 1 |
| 111 | Bolesnički električni krevet model PLE proizvođača PROMO REHA | kom | 4 |
| 112 | Bolesnički električni krevet | kom | 30 |
| 113 | Respirator Savina proizvođača DRÄGER | kom | 4 |

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ

Врста, спецификација, количина и опис услуга која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у тачки  2.1. и у  Обрасцу број 10 – табеларни део понуде конкурсне документације.

Услуге морају бити стандардног квалитета за ту врсту услуга, а места извршења услуга сервисирања су: просторије  наручиоца Општа болница Чачак ( на терену) и просторије понуђача ( у сервису).

ПАРТИЈА 113: Листа потрошног материјала и оригиналних резервних делова

за редован и ванредан сервис:

| Ред. број | Каталошки број | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1865889 | Senzor pritiska 120mbar |
| 2 | 2600374 | Displej, komplet |
| 3 | 2600573 | Peep ventil |
| 4 | 2600713 | Pumpa |
| 5 | 8201961 | Štampana ploča |
| 6 | 8201971 | Štampana ploča za napajanje |
| 7 | 8202081 | Štampana ploča |
| 8 | 8350471 | Stampana ploca za Savinu |
| 9 | 8350841 | Pametna kartica |
| 10 | 8351201 | PCB O2-DIAPHRAGM |
| 11 | 8400964 | SOCKET |
| 12 | 8405371 | Temperaturni sensor |
| 13 | 8410181 | Membrana |
| 14 | 8410307 | Dihtung |
| 15 | 8413579 | TSI-sensor |
| 16 | 8413622 | Kabl O2-merni modul |
| 17 | 8413625 | RADIAL FAN |
| 18 | 8413643 | Motor |
| 19 | 8413650 | Inspiracioni blok |
| 20 | 8413660 | Ekspiracioni ventil |
| 21 | 8413735 | O2 kuciste senzora |
| 22 | 8414028 | Kabl Spirolog senzora |
| 23 | 8414132 | Ispravljački stepen za Savinu |
| 24 | 8417082 | Plastična folija |
| 25 | 8419935 | Kolor displej |
| 26 | 8604228 | Motor sa osovinom |
| 27 | MX01049 | Senzor VE |
| 28 | MX08283 | Jednogodišnji set za Savinu |
| 29 | MX08284 | Šestogodisnji set za Savinu |
| 30 | MX08659 | Dvogodišnji set za Savinu |

Табела 3-113.

Понуђач је дужан да за партију 113, уз понуду, достави и важећи ценовник наведених резервних делова за апарате.

Приликом редовног сервиса потребно је уградити једногодишње сетове МX08283 за апарат SAVINA у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме.

Приликом редовног и ванредног сервиса извршилац услуге је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове за апарате који су предмет сервисирања у складу са упутствима за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме, те је као доказ о испуњености техничких карактеристика дужан:

- да уз понуду достави потврду издату од стране произвођача оригиналних резерних делова за апарате Dräger - SAVINA, односно овлашћеног правног лица - дистрибутера оригиналних резервних делова за апарате Dräger да ће понуђач бити снабдеван оригиналним резервним деловима са листе потрошног материјала и оригиналних резервних делова (Табела 3-113.) за све време трајања уговора, а за потребе Опште болнице Чачак у предметној јабној набавци ЈН  бр. 37/2018. Уколико понуђач доставља потврду од другог овлашћеног правног лица - дистрибутера, потребно је доставити и потврду произвођача резервних делова на основу које се недвосмислено може утврдити да ће то овлашћено правно лице - дистрибутер бити снабдевано оригиналним резервним деловима за апарате Dräger са листе потрошног материјала и оригиналних резервних делова за све време трајања уговора. Потврде морају бити састављене на меморандуму и да садрже печат и потпис даваоца потврде.

-	да, уз понуду, достави узорке оригиналних резервних делова са декларацијом произвођача следећег каталошког броја: МX08283 које је понуђач дужан да угради приликом редовног сервиса. Узорци ће бити оцењивани у фази стручне оцене понуда и служиће као контролни узорци током периода извршења уговора. Наручилац ће задржати само контролне узорке изабраног понуђача, на реверс, током трајања уговора, а ради контроле приликом реализације уговорне обавезе. Уколико понуђач не достави захтеване узорке понуда понуђача ће се сматрати неодговарајућом и неприхватљивом.

Наручилац задржава право да уколико посумња у квалитет достављених узорака, исте пошаље произвођачу резервних делова који врши контролу квалитета.

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Замењене делове и/или сервисни потрошни материјал извршилац услуге обавезно оставља наручиоцу.

Рок извршења услуге подразумева период од пријаве квара до предаје исправног апарата кориснику.

Сервисер  је дужан да се на позив одговорних лица из Техничке службе Опште болнице Чачак одмах одазове и да прецизира термин доласка у објекат Наручиоца. Уколико извршилац услуге изврши неку услугу без претходно прибављене сагласности одговорних лица из Техничке службе Опште болнице Чачак исту неће моћи да фактурише.

Сервисер након сваког сервиса и стручног прегледа сачињава уредну документацију о прегледу апарата, о извршеној услузи и утрошеном материјалу. Исправном документацијом сматра се, између осталог и радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника, који је читко попуњен и потписан. Радни налог се попуњава у три примерка, које након контроле исправности потписује лице код наручиоца. Један примерак радног налога иде наручиоцу, а два извршиоцу услуге.

Извршилац услуге се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата и достави извештај о исправности уређаја тј. уверење о постизању прописаних параметара уређаја на основу прописаног  протокола о испитивању од стране произвођача опреме.

Сервисер се обавезује да након замене резервног дела и/или потрошног материјала сачини спецификацију која треба да садржи број радних сати и назив уграђеног резервног дела са каталошким бројем, са ценама из попуњеног списка резервних делова из понуде.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови:

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

У складу са Чланом 75, став 2 ЗЈН, понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.

4.2.  Доказивање испуњености обавезних услова:

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Члановима 17, 18 и 19 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 Закона:

За правно лице:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( уверење Основног и Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (oвај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне   набавке)..

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За предузетника:

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

3) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

4) важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (oвај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне   набавке).

5) образац изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

За физичко лице:

1) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).

2) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (oвај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне   набавке).

4) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације.

Докази под тачкама  1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.), писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (oвај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне набавке). Испуњеност услова под тачком 4.1. став 2 конкурсне документације доказује се достављањем обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 9. Конкурсне документације. Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити достављање копија захтеваних доказа о испуњености услова, што је и дужан према Члану 79. став 2 ЗЈН. Наручилац може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код истог наручиоца.

Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи  у Обрасцу 15  Конкурсне документације).

4.3. Додатни услови

У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је овлашћен или обучен за сервисирање предметне медицинске опреме, за партије за које подноси понуду.

2.   да располаже довољним техничким капацитетом за предметну јавну набавку.

3.  да располаже довољним пословним капацитетом за предметну јавну набавку.

4.  да располаже довољним кадровским  капацитетом за предметну јавну набавку.

  - Доказивање испуњености додатних услова:

Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем фотокопије уговора са произвођачем предметне опреме или фотокопије изјаве произвођача о давању овлашћења понуђачу за пружање предметних услуга, за партије за које се подноси понуда, односно потврда или сертификат на меморандуму произвођача, односно потврда или сертификат издати од стране произвођача опреме, да је запослени код понуђача обучен за сервисирање медицинске опреме тог произвођача, а за партију/е коју/е подноси понуду (потврда или сетификат морају бити преведени на српски језик уколико је реч о ино-прозивођачу опреме). Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од сервисера чија је понуда оцењена као најповољнија, затражити на увид оригиналне сертификате.

Додатни услов под тачком 2. доказује се изјавом понуђача на сопственом обрасцу, да у моменту подношења понуде поседује – користи пословни простор, опрему и возила, довољну за обављање предмета јавне набавке. Изјава се доставља у писаној форми, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Додатни услов под тачком 3. доказује се достављањем изјаве о списку корисника предметних услуга понуђача ( Образац 13 конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Додатни услов под тачком 4. доказује се достављањем изјаве да понуђач, у моменту подношења понуде, има минимум два запослена на пословима, који су у вези са предметном јавном набавком ( Образац 14 конкурсне документације). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе  који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан – обавезни и додатни услови (Члан 79 став 5 ЗЈН). Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић бр. 205,  32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 37/2018– Сервисирање медицинске опреме  за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

Уколико додатни услов из тачке 4.3. под 1) Конкурсне документације (да је овлашћен или обучен за сервисирање предметне медицинске опреме, за партије за које подноси понуду) не испуни ни један понуђач који је поднео понуду, приспеле  понуде понуђача ће се сматрати прихватљивим.

3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;

4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном документацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Ова јавна набавка је обликована у више (113) посебних истоврсних целина (партија). Партије су обележене арапским бројевима. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне набавке.

Понуда мора да обухвати најмање  једну целокупну партију. Наручилац неће прихватити

понуду за део било које партије.

У случају да понуђач нуди целокупну набавку, понуда мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно и могу се понудити различити услови по партијама.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за јавну набавку: 37/2018– Сервисирање медицинске опреме  за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3. и 4.4.   Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1.) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2.) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу места извршења и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање je  до 90 (деведесет ) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за извршене услуге ( Закон о рокoвима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама “СЛ. гласник РС“ бр. 119/2012).

Место извршења услуга сервисирања су: просторије  наручиоца (на терену) и просторије понуђача ( у сервису);

Време одазивања на позив: максимални рок одазивања на позив је 2 дана од позива наручиоца.

Време извршења услуге у сервису: максимални рок  завршетка посла у сервису је 15 дана.

Време извршења услуге на терену (за партије од 1-112): Максималан рок за извршење услуге на терену је  2  дана.

Време извршења услуге ( за партију 113): Максималан рок за извршење услуге је 5 дана, а за хитне интервенције  максималнио 24 часа.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.

Цена са ПДВ-ом уписује се у Образац структуре цене.

За партије од 1 – 112: У колоне „цена радног сата“  уписују се цене: „на терену“, „у сервису“ и „просечна цена“ по сату сервисирања за одређену партију. Просечна цена представља аритметичку средину цене „на терену“ и цене „у сервису“.  У цену морају бити укалкулисани сви трошкови – путни трошкови, дневнице и остали трошкови.

За партију 113: У колоне „Цена редовног тромесечног одржавања по апарату“ и  „Цена редовног годишњег одржавања по апарату“ уписује  се цена редовног сервисирања по једном апарату. У ту цену морају бити укалкулисани сви трошкови:  цена сервисног кита, цена радног сата, време у одласку и повртаку, путни трошкови ( по километру пређеног пута), дневнице и трошкови путарине.

За све партије: У колону „Долазак по позиву – цена по једном сату сервисирања/поправке“ уписује се цена по једном сату сервисирања по позиву ( без обзира на број ангажованих сервисера), са урачунатим свим трошковима.

У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде путем:

- поште на адресу наручиоца – Општа болница Чачак, ул. Др Драгише Мишовић  бр. 205, 32000 Чачак, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати: 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци),

- или путем електронске поште ( e-maиl) или факса, тако да e-maиl или факс стигну код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова. Уколико захтев за додатним информацијма или појашњењем стигне након овог временског инетрвала, сматраће се да је код наручиоца приспео првог наредног радног дана.

. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки.

  - Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.17. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је дужан да  приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од  укупне процењене вредности за партије које су му додељене (без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 30 дана од дана истека уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.

5.18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора у јавној набавци услуга 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци) донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума „економски најповољнија понуда“:

Елементи критеријума за партије од 1 до 112:

| 1. | Цена радног сата | 85,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Време извршења услуге у сервису ( у данима) | 5,00 пондера |
| 3. | Гарантни рок за извршене услуге ( у месецима) | 5,00 пондера |
| 4. | Гарантни рок за уграђене резервне делове ( у месецима) | 5,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Цена радног сата Просечна цена за посао обављен у просторијама понуђача ( у сервису) и за посао обављен у просторијама наручиоца ( на терену), без обзира на број сервисера ангажованих на конкретном послу и свим трошковима ангажовања истих ( дневнице, путни трошкови, остали трошкови). | 85,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 85,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију;

Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.

| 2. | Време извршења услуге у сервису ( у данима). Најдужи рок је до 15 дана. | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се време извршења услуге у сервису по партији из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најкраћим роком завршетка рада у сервису добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ВС = ( ВС мин / ВС понуде) х 5,00

ВС – број пондера за елеменат критеријума – време извршења услуге у сервису;

ВС мин. – најкраћи понуђени рок извршења услуге у сервису;

ВС понуде – време извршења услуге у сервису из понуде која се оцењује.

| 3. | Гарантни рок за извршене услуге ( у месецима) | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за извршене услуге по партији из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР = ( ГР понуде / ГР макс) х 5,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за услуге;

ГР понуде – гарантни рок  из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок;

| 4. | Гарантни рок на уграђене резервне делове ( у месецима) | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок на уграђене резервне делове  по партији из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком за уграђене резерве делове добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГРд = ( ГРд понуде / ГРд макс) х 5,00

ГРд – број пондера за елеменат критеријума: гарантни рок за уграђене резерве делове;

ГРд понуде – гарантни рок  за уграђене резерве делове из понуде која се оцењује.

ГРд макс – најдужи понуђени гарантни рок за уграђене резерве делове;

Елементи  критеријума за партију  113

| 1. | Укупна цена сервисирања (укупна цена редовног годишњег одржавања апарата + долазак по позиву, цена по 1 сату сервисирања/поправке) | 85,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Време извршења услуге ( у данима) | 5,00 пондера |
| 3. | Гарантни рок за извршене услуге ( у месецима) | 5,00 пондера |
| 4. | Гарантни рок за уграђене резервне делове ( у месецима) | 5,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Укупна цена сервисирања (укупна цена редовног годишњег одржавања апарата + долазак по позиву, цена по 1 сату сервисирања/поправке) | 85,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена укупна цена сервисирања за партију из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом укупном ценом добија максималан број пондера – 85,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 85,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена укупна цена за партију;

Ц понуде – понуђена укупна цена за партију из понуде која се оцењује.

| 2. | Време извршења услуге ( у данима). Најдужи рок је до 5 дана. | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се време извршења услуге за партију из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најкраћим роком извршења услуге добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ВС = ( ВС мин / ВС понуде) х 5,00

ВС – број пондера за елеменат критеријума – време извршења услуге;

ВС мин. – најкраћи понуђени рок извршења услуге;

ВС понуде – време извршења услуге из понуде која се оцењује.

| 3. | Гарантни рок за извршене услуге ( у месецима) | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се гарантни рок за извршене услуге за партију из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР = ( ГР понуде / ГР макс) х 5,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок за извршене услуге;

ГР понуде – гарантни рок  из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок;

| 4. | Гарантни рок на уграђене резервне делове ( у месецима) | 5,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок на уграђене резервне делове  за партију из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком за уграђене резерве делове добија максималан број пондера – 5,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГРд = ( ГРд понуде / ГРд макс) х 5,00

ГРд – број пондера за елеменат критеријума: гарантни рок за уграђене резерве делове;

ГРд понуде – гарантни рок  за уграђене резерве делове из понуде која се оцењује.

ГРд макс – најдужи понуђени гарантни рок за уграђене резерве делове;

Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.

Резервни елементи критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о  јавним набавкама:

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најнижу цену за ту партију.

Уколико понуђачи  понуде исте цене, предност ће имати понуда код које је понуђен дужи гарантни рок за извршене услуге, односно дужи гарантни рок на уграђене делове, односно дужи рок важења понуде, овим редоследом, у случају истог броја пондера.

НАПОМЕНА:

За партије, за које понуђачи доставе овлашћење од произвођача медицинске опреме да су овлашћени или потврду/сертификат да су обучени за сервисирање исте, што је додатни услов ( тачка 4.3. конкурсне документације под 1), стручна оцена понуда ће се односити само на те понуђаче.

За партије, за које није достављена ниједна понуда од стране овлашћених понуђача или понуђача чији запослени има потврду/сертификат произвођача  о обучености, стручна оцена понуда ће се применити на све приспеле понуде.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права се подноси наручиоцу (путем редовне поште или путем електронске поште на e-mail: tender.ob.ca@gmail.com тако да e-mail стигнe код наручиоца радним данима, у временском интервалу од 7 до 15 часова), а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, сврха уплате: Захтев за заштиту права са ознаком наручиоца и број јавне набавке, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

- назив и адресу наручиоца

- податке о јавниј набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

- повреде прописа којима с уређује поступак јавне набавке

- чињенице и доказе којима се повреде доказују

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН

- потпис подносиоца

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чаном 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу  на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и/или одлуке  о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет ) дана од дана објављиваља одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150 ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој инетрнет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити  понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока  за подношење захтева за заштиту права.

Уговор се  закључује на период од 10 месеци.

У случају да је за поједину партију  поднета само једна понуда,  наручилац  може закључити уговор за ту партију и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама и то у року од 3 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу УЈН.

Понуђач је дужан да потписан и оверен уговор, уз потребну пратећу документацију (средство финансијског обезбеђења, овлашћење за исто...) достави наручиоцу у року од 8 дана од дана пријема уговора од стране наручиоца.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

Образац 1

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

___________________					                  П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		                __________________________

Потпис овлашћеног лица

Образац 2

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну Набавку услуга бр. 37/2018– Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци), саставио и потписао

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

Образац 3

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

| Р.бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УСЛУГА КОЈУ НУДИ | % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Датум: ___________                                    Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.        ______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 4

ЈН 372018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

Образац 5

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку услуга бр. 37/2018– Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци).

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

| Пун назив и седиште члана групе | Врста услуга које нуди | Учешће члана групе у понуди (%) | Потпис одговорног лица и печат члана групе |
| --- | --- | --- | --- |
| Овлашћени члан |  |  | ________________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |
| Члан групе |  |  | ______________ м.п. |

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		             __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

(на период од 10 месеци)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| РАЧУН |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail) |  |

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.		            __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 7

ЈН 37/2018– Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

(на период од 10 месеци)

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

НАПОМЕНА:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 8

МОДЕЛ УГОВОРА  за партије 1-112

Модел уговора

(понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2018. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци услуга:

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)

у отвореном поступку ЈН број  37/2018

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д. директора /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Сервисер/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Сервисеру: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

Уговорне стране су се договориле о следећем:

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да су предмет овог уговора услуге сервисирања медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци), према  понуди Сервисера број ________ од ________2018. за партије дате у табеларном прегледу овог члана, која је саставни део овог уговора.

#### Напомена: Табеларни део уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора.

II. ВРСТЕ УГОВОРЕНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Члан 2.

Све интервенције на медицинској опреми из Члана 1. овог уговора, деле се на:

- Интервенције у сервису

- Интервенције на терену.

Члан 3.

Интервенције означене као “интервенције у сервису”, обављају се у сервису Сервисера.

Члан 4.

Интервенције означене као “интервенције на терену” обављају се у пословним просторијама наручиоца .

III. ЦЕНА УСЛУГА

Члан 5.

Цена услуга се изражава кроз цену радног сата, помножено са бројем утрошених радних сати из радног налога, код конкретне интервенције.

У цену дату у члану 1. није урачунат ПДВ. Цене са ПДВ-ом дате су у обрасцу структуре цене  која се сматра  саставним делом овог уговора

Сервисер је дужан да, уз фактуру за извршену услугу, достави и рачун за резервни део који се уграђује (са тачно обележеним резервним делом који је уграђен, ако је реч о збирној фактури).

IV. ВРЕМЕ ОДАЗИВАЊА НА ПОЗИВ

Члан 6.

Време одазивања на позив и приступање поправци је _________ дана  по позиву од стране наручиоца. Позивом се сматра сваки позив ( телефонски, путем факса и  и-мејла, као и путем физичке поште) од стране овлашћеног лица или Техничке службе наручиоца.

Време извршења услуге на терену  је ________ дана.

Време извршења услуге у сервису: Сервисер се обавезује да ће услугу завршити у року од ___________ дана, од дана преузимања опреме за интервенцију у сервису.

Сервисер се обавезује да након сваке поправке на опреми, остави сертификат о исправности.

Сервисер се обавезује да ће сваку интервенцију на опреми вршити у складу са произвођачким протоколом – упутством о  одржавању предметне опреме.

Сервисер након сваког сервиса и стручног прегледа сачињава уредну документацију о прегледу апарата, о извршеној услузи и утрошеном материјалу. Исправном документацијом сматра се, између осталог и радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника, који је читко попуњен и потписан. Радни налог се попуњава у три примерка, које након контроле исправности потписује лице код наручиоца. Један примерак радног налога иде наручиоцу, а два извршиоцу услуге.

Сервисер се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата и достави извештај о исправности уређаја тј. уверење о постизању прописаних параметара уређаја на основу прописаног  протокола о испитивању од стране произвођача опреме.

Сервисер се обавезује да након замене резервног дела и/или потрошног материјала сачини спецификацију која треба да садржи број радних сати и назив уграђеног резервног дела са каталошким бројем, са ценама из попуњеног списка резервних делова из понуде.

V. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да наручилац врши плаћања услуга сервисирања медицинске опреме одложено, у року до  90  дана,  од дана фактурисања извршене услуге.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

Члан 8.

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, Сервисер је дужан доставити регистровану, бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне процењене вредности за партију/е која су му додељене ( без урачунатог ПДВ-а) са роком важења до 30 дана од дана истека уговора, за добро извршење посла.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 1 овог члана, Сервисер се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Сервисера.

VI. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 9.

Овај уговор се закључује са роком важења од 10 месеци.

Рок важења уговора почиње да тече од дана закључења уговора.

VII. ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Сервисер даје гаранцију за извршене услуге у трајању од ________ месеци.

Сервисер даје гаранцију за уграђене резервне делове у трајању од ________ месеци.

#### Напомена: Овај члан уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора ( у зависности од броја партија које одређеном понуђачу буду додељене) .

VIII. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

Члан 11.

Наручилац одређује Миленка Божић дипл.инж.машинства, за лице одговорно за праћење испуњења овог уговора у погледу рокова извршења  уговора, квалитета пружених услуга, броја радних сати за пружену услугу,  квалитета уграђених делова и вредности истих.

IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Саставни део овог уговора је понуда број _______ од _______2018. године.

Члан 13.

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове, проистекле из примене овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше путем договарања, а у случају немогућности за овакво решавање, биће надлежан Привредни суд у Чачку.

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/ примерка.

| ЗА СЕРВИСЕРА | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

МОДЕЛ УГОВОРА  за партију 113

На основу Одлуке о додели уговора број _____ од _____2018. године, закључује се

У Г О В О Р

О јавној набавци услуга:

СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ

за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)

у отвореном поступку ЈН број  37/2018

Закључен између:

1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК, ул. Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак, кога заступа др Радослав Милошевић в.д. директора /у даљем тексту: Наручилац/ и

2. __________________________________________________________, кога заступа ______________________________________________

/у даљем тексту: Сервисер/

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Сервисеру: |
| --- | --- |
| ПИБ: 109170290 | ПИБ: |
| Матични број: 17878735 | Матични број: |
| Број рачуна: 840-876661-09 | Број рачуна: |
| Телефон: 032/ 307 066 | Телефони: |
| Телефакс: 032/ 377 061 | Телефакс: |
| E-mail: tender.ob.ca@gmail.com | E-mail: |

Уговорне стране су се договориле о следећем:

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка услуге одржавања и поправке апарата Respirator Savina proizvođača DRÄGER датог у табеларном прегледу овог члана,  за потребе Опште болнице Чачак на (на период  од 10 месеци), према  понуди Сервисера број ______ од _______2018. године и то:

| Редни број партије | Врста апарата | Број апарата | Цена редовног годишњег одржавања по апарату | Укупна цена редовног годишњег одржавања апарата | Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања/поправке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3x4) | 6 |
| 113 | Respirator Savina proizvođača DRÄGER | 4 |  |  |  |

II. ВРСТЕ УГОВОРЕНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Члан 2.

Све интервенције на опреми из Члана 1. овог уговора, деле се на:

- Редовно годишње одржавање апарата.

- Интервенције по позиву.

III. ЦЕНА УСЛУГА

Члан 3.

У цену услуге за редовно годишње одржавање апарата, урачунати су сви трошкови:  цена сервисног кита, цена радног сата, време у одласку и повртаку, путни трошкови ( по километру пређеног пута), дневнице и трошкови путарине.

У колону „Долазак по позиву – цена по једном сату сервисирања/поправке“ уписана је цена по једном сату сервисирања по позиву ( без обзира на број ангажованих сервисера), са урачунатим свим трошковима.

У случају потребе да се при извршењу услуге – интервенције по позиву уграде нови делови, Сервисер је дужан да ове делове фактурише према важећем ценовнику резервних делова за апарате, који је доставио уз понуду.

Цене услуга су фиксне и не могу се мењати док траје овај уговор.

У цене дате у члану 1. није урачунат ПДВ. Цене са ПДВ-ом дате су у обрасцу структуре цене  која се сматра  саставним делом овог уговора

IV. ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 4.

Време извршења услуга је:.

Максималан рок за извршење услуге је _________ дана, а за хитне интервенције  максималнио 24 часа.

Сервисер се обавезује да након сваке поправке на опреми остави сертификат о исправности.

Сервисер се обавезује да ће сваку интервенцију на опреми вршити у складу са произвођачким протоколом – упутством о  одржавању предметне опреме.

Сервисер након сваког сервиса и стручног прегледа сачињава уредну документацију о прегледу апарата, о извршеној услузи и утрошеном материјалу. Исправном документацијом сматра се, између осталог и радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника, који је читко попуњен и потписан. Радни налог се попуњава у три примерка, које након контроле исправности потписује лице код наручиоца. Један примерак радног налога иде наручиоцу, а два извршиоцу услуге.

Сервисер се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата и достави извештај о исправности уређаја тј. уверење о постизању прописаних параметара уређаја на основу прописаног  протокола о испитивању од стране произвођача опреме.

Сервисер се обавезује да након замене резервног дела и/или потрошног материјала сачини спецификацију која треба да садржи број радних сати и назив уграђеног резервног дела са каталошким бројем, са ценама из попуњеног списка резервних делова из понуде.

V. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да наручилац врши плаћања услуга одложено, у року до  90 дана од дана фактурисања извршене услуге.

У случају да се фактура не слаже са врстом и количином извршене услуге, или има других недостатака, због чега се сматра неисправном, наручилац је дужан да фактуру одмах врати уз писано образложење.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године).

Као инструмент обезбеђења овог Уговора, Сервисер је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем на 10 % укупне процењене вредности за предметну услугу, а за  партије које су му додељене ( без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 30 дана од дана истека важења уговора.

Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.

Предајом менице из става 3 овог члана, Сервисер се обавезује да наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Сервисера.

VI. ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 6.

Овај уговор се закључује са роком важења од 10 месеци.

Рок важења уговора почиње да тече од дана закључења уговора.

Даном закључења сматраће се датум под којим је уговор заведен код наручиоца.

VII. ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Сервисер даје гаранцију за услуге у трајању од __________ месеци.

Сервисер даје гаранцију за уграђене делове у трајању од __________ месеци.

Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати  нормативима и стандардима квалитета, утврђеним за ову врсту услуга.

#### Напомена: Овај члан уговора биће усклађен са Одлуком о додели уговора ( у зависности од броја партија које одређеном понуђачу буду додељене) .

VIII. ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПРАЋЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

Наручилац одређује Миленка Божић дипл.инж.машинства, за лице одговорно за праћење испуњења овог уговора у погледу рокова извршења  уговора, квалитета пружених услуга, броја радних сати за пружену услугу,  квалитета уграђених делова и вредности истих.

IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Саставни део овог уговора је понуда број ______ од _______2018. године.

Наступање „више силе“ ослобађа уговорне стране у извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су дужне да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 сата.

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране, може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе благовремено и у потпуности извршила.

Раскид уговора се захтева писаним путем, са раскидним роком од 15 дана.

Члан 10.

Све евентуалне спорове, проистекле из примене овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше путем договарања, а у случају немогућности за овакво решавање, биће надлежан Привредни суд у Чачку.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/ примерка.

| ЗА СЕРВИСЕРА | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- |
|  | в.д. ДИРЕКТОР-а |
|  | др Радослав Милошевић |
| ________________________ | ________________________ |

Образац 9

ЈН бр. 37/2018 – Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

На основу Члана 61  став 5 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Члана 13 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), као ПОНУЂАЧ,  по позиву ЈН бр. 37/2018 – Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци), који је упутила Општа болница Чачак, као наручилац, приликом потписивања уговора,  доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко меницу  са овлашћењем на износ од 10% од укупне процењене вредности за партију/е које су му додељене (без урачунатог ПДВ-а), са роком важења до 30 дана од дана истека уговора, којом се обезбеђује испуњење уговорних обавеза.

Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                            ___________________________

М.П.

Образац 10

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:__________________________________

Матични број: ____________________________________

ПИБ: ____________________________________________

Особа за контакт: _________________________________

Е-маил адреса  ___________________________________

На основу позива за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга

ЈН бр. 37/2018 – Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)

достављамо

ПОНУДУ бр._________ од ________2018. године

Да квалитетно извршимо предметне услуге сервисирања медицинске опреме, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

1.)*     а) самостално                     б) заједничка понуда        в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање: Максимални рок плаћања је до 90 дана од дана испостављања рачуна за извршене услуге.

3.** Време одазивања на позив: Максимални рок одазивања на позив је 2 дана од позива наручиоца.

4.** Време извршења услуге у сервису: Максимални рок  завршетка посла у сервису је 15 дана ( за све партије).

5.** Време извршења услуге на терену (за партије од 1-112): Максималан рок за извршење услуге је  2  дана,.

Време извршења услуге на терену ( за партију 113): Максималан рок за извршење услуге је 5 дана, а за хитне интервенције 24 часа.

6.**  Гарантни рок за извршене услуге  изразити у месецима.

7.**  Гарантни рок за уграђене резервне делове  изразити у месецима.

8.  Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда         (Не може бити краћи од 60 дана).

** НАПОМЕНА: Понуђач, у табеларном делу комерцијалних услова,  попуњава потребне податке за партију(е) за које подноси понуду.

ТАБЕЛА КОМЕРЦИЈАЛНИХ УСЛОВА

| Р.бр. партије | Н А З И В | Време одазивања на позив (у данима) | Време извршења услуге у сервису (у данима) | Време извршења услуге на терену ( у данима) | Гарантни рок за извршене услуге (у месецима) | Гарантни рок за уграђене резервне делове (у месецима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ro aparat proizvođa proizvođača Picker international |  |  |  |  |  |
| 2 | Eksterni pejsmejker pace 101 proizvođača OSIPKA MEDIKAL |  |  |  |  |  |
| 3 | Pejsmeker Paca Aid 50 B PACE * AID |  |  |  |  |  |
| 4 | CTG IFM 500 proizvođača BIOSYS CO |  |  |  |  |  |
| 5 | EEG 25 kanalni sa foto stimulatorom proizvođača Sigma |  |  |  |  |  |
| 6 | Inhalator Hospineb AP 700 proizvođača ZA HEALH |  |  |  |  |  |
| 7 | Inhalator proizvođača COMP MIST |  |  |  |  |  |
| 8 | Inhalator C29 proizvođača Omron |  |  |  |  |  |
| 9 | Inhalator ultrasonik NE - u12 proizvođača Omron |  |  |  |  |  |
| 10 | Inhalator Profisonik proizvođača PRIZMA |  |  |  |  |  |
| 11 | Inhalator Aero Care 101 proizvođača HIKONEB |  |  |  |  |  |
| 12 | Inhalator MR Hipo proizvođača ARTSANA |  |  |  |  |  |
| 13 | Inhalator Microlife Neb 100 proizvođača ZA HEALT CARE |  |  |  |  |  |
| 14 | Inhalator uz prizma KCW 6GD proizvođača PRIZMA |  |  |  |  |  |
| 15 | Sobni bicikl Fit proizvođača ENERGETICS |  |  |  |  |  |
| 16 | Audiometar praktrtronik MA 21 proizvođača DIJAGNOSTIC AD |  |  |  |  |  |
| 17 | Bušilica za kosti proizvođača NSK surgic XT |  |  |  |  |  |
| 18 | Spirometar Spirolab proizvođača MEDICAL INTER. |  |  |  |  |  |
| 19 | Spirometar Spiro Connect proizvođača MedChip Solutions |  |  |  |  |  |
| 20 | Satelit lampa proizvođača JUGODENT |  |  |  |  |  |
| 21 | Reflektor halogeni Solesud 40 000 lux proizvođača GIMA |  |  |  |  |  |
| 22 | Lampa za preglede Mach 115 LED, proizvođača Dr Mach |  |  |  |  |  |
| 23 | Operacione lampe bez oznake proizvođača |  |  |  |  |  |
| 24 | Pregledne lampe bez oznake proizvođača |  |  |  |  |  |
| 25 | Oftalmološki bipolarni koagulator proizvođača STORZ |  |  |  |  |  |
| 26 | Elektrokauter Diophel st 501 proizvođača SOMETCH |  |  |  |  |  |
| 27 | Testera za gips Hebu proizvođača HEBU MEDIKAL |  |  |  |  |  |
| 28 | Rektoskop 12644 proizvođača TEKNO GERMANI |  |  |  |  |  |
| 29 | Oftalmološko radno mesto OAP 211 Jena proizvođača Heine Beta |  |  |  |  |  |
| 30 | Sinoptofor proizvođača OCULUS |  |  |  |  |  |
| 31 | Laser oftalmološki nd YAG super Q proizvođača ELLEX |  |  |  |  |  |
| 32 | Laser oftalmološki ARGON LP 5532 proizvođača ELLEX |  |  |  |  |  |
| 33 | Auto refraktometar AR800 Nidex |  |  |  |  |  |
| 34 | Fokometar proizvođača OKULUS |  |  |  |  |  |
| 35 | Aparat za kontrolu vida Ortorajter OSH 07 proizvođača Rodenstock |  |  |  |  |  |
| 36 | Tonometar CT 20 Totocon corporation |  |  |  |  |  |
| 37 | Mikroskop hir.oftalmološki MICO OF proizvođača LOMO OPTICS |  |  |  |  |  |
| 38 | Mikroskop hir.oftalmološki OP-MI 6 proizvođača OPTON |  |  |  |  |  |
| 39 | Mikroskop binokularni proizvođača CARL ZEISS JENA |  |  |  |  |  |
| 40 | Mikroskop op. OP-MI Fokus proizvođača OPTON NEMAČKA |  |  |  |  |  |
| 41 | Kompjuterizovano vidno polje proizvođača OPTOPOL |  |  |  |  |  |
| 42 | Kolposkop K 450 proizvođača CENTREL |  |  |  |  |  |
| 43 | Binokularni mikroskop proizvođača Opton |  |  |  |  |  |
| 44 | Oftalmološki mikroskop SP 5800 proizvođača SKAN OPTICS |  |  |  |  |  |
| 45 | Aparat za operaciju katarakte fakoemul. Milenijum proizvođača BAUSCH $ LOMB |  |  |  |  |  |
| 46 | Binocul mikroskop ON3008 proizvođača INTERCONTINENTAL |  |  |  |  |  |
| 47 | Mikroskop proizvođača PREMIJER |  |  |  |  |  |
| 48 | Mikroskop Jenomed proizvođača CARL CAJS |  |  |  |  |  |
| 49 | Mikroskop Jenoval proizvođača CARL CAJS |  |  |  |  |  |
| 50 | Perimetar po Goldmanu proizvođača HAAG-STREIT BERN |  |  |  |  |  |
| 51 | Autokeratorefraktometar kompjuter proizvođača RINGHTON SPEEDY |  |  |  |  |  |
| 52 | Kompjuterizovani tonometar 26786-09 proizvođača XPERT-NCI-PLUS ADVANCEO LOGIC |  |  |  |  |  |
| 53 | Rektoskop Heine proizvođača HEINE OPTOTECHNIK |  |  |  |  |  |
| 54 | Mikroskop Solaris B proizvođača Bel Engineering |  |  |  |  |  |
| 55 | Mikroskop proizvođača EUROTEK |  |  |  |  |  |
| 56 | Mikroskop proizvođača ERGOVAL |  |  |  |  |  |
| 57 | Špalt lampa sa postoljem proizvođača KYZ 26 Rusija |  |  |  |  |  |
| 58 | Špalt lampa biomikroskop sa aplan. Tonometrijom proizvođača CSO-SAS Firenca |  |  |  |  |  |
| 59 | Špalt lampa biomikroskop sa apelacionom tonometrijom proizvođača Carl Storz |  |  |  |  |  |
| 60 | Kompjuterizovani refraktometar proizvođača NIKOM SPEEDY |  |  |  |  |  |
| 61 | Centrifuga za kese sa hlađenjem Kr 4i proizvođača TERMO ELEKTRON |  |  |  |  |  |
| 62 | Hemoglobinometar proizvođača HEMOCONTROL |  |  |  |  |  |
| 63 | Centrifuga B4i proizvođača TERMO ELEKTRON |  |  |  |  |  |
| 64 | Centrifuga CR 3i proizvođača TERMO |  |  |  |  |  |
| 65 | Centrifuga B4i proizvođača JOUAN |  |  |  |  |  |
| 66 | Centrifuga za pranje eritrocita Lavofuga 24 proizvođača HERAEUS TERMO |  |  |  |  |  |
| 67 | Centrifuga Cep 2000 proizvođača CAPRICORN |  |  |  |  |  |
| 68 | Vaga mešalica T-rac proizvođača SODALEC GERMANI |  |  |  |  |  |
| 69 | Roler za krvne slike mešalica hematološka proizvođača KARL HECHT ASSISTANT |  |  |  |  |  |
| 70 | Vodeno kupatilo proizvođača SUTJESKA |  |  |  |  |  |
| 71 | Bilirubinometar Bilicheck proizvođača RESPIRONICS USA |  |  |  |  |  |
| 72 | Centrifuga 613 proizvođača DRUKER |  |  |  |  |  |
| 73 | Automatski čitač biokit proizvođača BIOKIT |  |  |  |  |  |
| 74 | Mešalica za trombocite sa inkubatorom proizvođača LMB |  |  |  |  |  |
| 75 | Brojač krvnih elemenata proizvođača HIRSCHMAN |  |  |  |  |  |
| 76 | Magnetna mešalica MM530 proizvođača TEHTNIKA ŽELEZNIKI |  |  |  |  |  |
| 77 | Aparat za fibrinogen proizvođača BEHRING |  |  |  |  |  |
| 78 | Koagulometar ACL 2000 proizvođača INSTRUM.LABORATORI |  |  |  |  |  |
| 79 | Pištolj za biopsiju prostate Magnum proizvođača BARD |  |  |  |  |  |
| 80 | Aparat za elektrokorporalnu litotripsiju CH 1260 proizvođača WOLF RICHARD |  |  |  |  |  |
| 81 | Pulsni oksimetar Biox 3700 proizvođača OXMEDA |  |  |  |  |  |
| 82 | Pulsni oksimetar oxigen satum poizvođača NELLCOR |  |  |  |  |  |
| 83 | Pulsni oksimetar 504 proizvođača CRITICARE |  |  |  |  |  |
| 84 | Pulsni oksimetar max. plusong proizvođača AMI |  |  |  |  |  |
| 85 | Pulsni oksimetar Oxipac proizvođača DRÄGER |  |  |  |  |  |
| 86 | Pulsni oksimetar proizvođača BEINGCHOICE |  |  |  |  |  |
| 87 | Pulsni oksimetar E Angel proizvođača PRIZMA |  |  |  |  |  |
| 88 | Pulsni oksimetar Oximax proizvođača NELLCOR |  |  |  |  |  |
| 89 | Električna hirurška pumpa aspirator proizvođača AMEDA ENGEL |  |  |  |  |  |
| 90 | Respirator CA3200 proizvođača EMERSON USA |  |  |  |  |  |
| 91 | Respirator Vela 16186-02 proizvođača VIASYS HEALTHCARE |  |  |  |  |  |
| 92 | Koncentrator kiseonika new life elite proizvođača AIR SEP |  |  |  |  |  |
| 93 | Krioton proizvođača MINOTON |  |  |  |  |  |
| 94 | Mašina za mlevenje otpada 7M 271 proizvođača MERCODOR |  |  |  |  |  |
| 95 | Dopler vaskularni Smart Life proizvođača RIMED |  |  |  |  |  |
| 96 | Fleksibilni bronhoskop AL-OL11 FB-18V proizvođača HOYA PENTAX |  |  |  |  |  |
| 97 | Izvor hladnog svetla tip H 150 za rektoskop proizvođača TEKNO-MEDICAL |  |  |  |  |  |
| 98 | Izvor hladnog svetla proizvođača GOLD |  |  |  |  |  |
| 99 | Izvor hladnog svetla proizvođača FIEGERT ENDOTECH GMBA |  |  |  |  |  |
| 100 | Infuziona špric pumpa T 3 4 L proizvođača CME Ltd |  |  |  |  |  |
| 101* | Aparati proizvođača BRAUN |  |  |  |  |  |
|  | Perfuzor Space |  |  |  |  |  |
|  | Perfuzor Fm |  |  |  |  |  |
|  | Infuzomat P |  |  |  |  |  |
|  | Infuziona pumpa heparin |  |  |  |  |  |
|  | Stimulator perifernih nerava Stimuplex |  |  |  |  |  |
| 102 | Pumpa za parentenalnu ishranu proizvođača Fresenius |  |  |  |  |  |
| 103 | Stomatološka stolica Slovakia proizvođača SHIRANA MEDICAL |  |  |  |  |  |
| 104 | Električna ginekološka stolica proizvođača VERNIPOLL |  |  |  |  |  |
| 105 | Medicinski laser hirurški diodni Cerales E proizvođača BIOLITEK |  |  |  |  |  |
| 106 | Laser - dispenzer DP 20 proizvođača BIOLITEK |  |  |  |  |  |
| 107 | Vakum ekstraktor proizvođača AMEDA LTD |  |  |  |  |  |
| 108 | Pumpa za prevenciju duboke venske tromboze proizvođača KENDAL |  |  |  |  |  |
| 109 | Vakum ekstraktor Askir C 30 proizvođača CA MI |  |  |  |  |  |
| 110 | Aparat za zavarivanje rolni proizvođača GETING |  |  |  |  |  |
| 111 | Bolesnički električni krevet model PLE proizvođača PROMO REHA |  |  |  |  |  |
| 112 | Bolesnički električni krevet |  |  |  |  |  |
| 113 | Respirator Savina proizvođača DRÄGER |  |  |  |  |  |

*НАПОМЕНА: За партију обележену * ( 101 ), рокове уписати у осенчена поља.

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ

| Р.бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Цена радног сата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на терену | у сервису | просечна |
| 1 | Ro aparat proizvođa proizvođača Picker international | kom. | 1 |  |  |  |
| 2 | Eksterni pejsmejker pace 101 proizvođača OSIPKA MEDIKAL | kom. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pejsmeker Paca Aid 50 B PACE * AID | kom. | 1 |  |  |  |
| 4 | CTG IFM 500 proizvođača BIOSYS CO | kom. | 1 |  |  |  |
| 5 | EEG 25 kanalni sa foto stimulatorom proizvođača Sigma | kom. | 1 |  |  |  |
| 6 | Inhalator Hospineb AP 700 proizvođača ZA HEALH | kom. | 4 |  |  |  |
| 7 | Inhalator proizvođača COMP MIST | kom. | 1 |  |  |  |
| 8 | Inhalator C29 proizvođača Omron | kom. | 1 |  |  |  |
| 9 | Inhalator ultrasonik NE - u12 proizvođača Omron | kom. | 3 |  |  |  |
| 10 | Inhalator Profisonik proizvođača PRIZMA | kom. | 3 |  |  |  |
| 11 | Inhalator Aero Care 101 proizvođača HIKONEB | kom. | 1 |  |  |  |
| 12 | Inhalator MR Hipo proizvođača ARTSANA | kom. | 1 |  |  |  |
| 13 | Inhalator Microlife Neb 100 proizvođača ZA HEALT CARE | kom. | 1 |  |  |  |
| 14 | Inhalator uz prizma KCW 6GD proizvođača PRIZMA | kom. | 1 |  |  |  |
| 15 | Sobni bicikl Fit proizvođača ENERGETICS | kom. | 1 |  |  |  |
| 16 | Audiometar praktrtronik MA 21 proizvođača DIJAGNOSTIC AD | kom. | 1 |  |  |  |
| 17 | Bušilica za kosti proizvođača NSK surgic XT | kom. | 1 |  |  |  |
| 18 | Spirometar Spirolab proizvođača MEDICAL INTER. | kom. | 1 |  |  |  |
| 19 | Spirometar Spiro Connect proizvođača MedChip Solutions | kom. | 1 |  |  |  |
| 20 | Satelit lampa proizvođača JUGODENT | kom. | 1 |  |  |  |
| 21 | Reflektor halogeni Solesud 40 000 lux proizvođača GIMA | kom. | 1 |  |  |  |
| 22 | Lampa za preglede Mach 115 LED, proizvođača Dr Mach | kom. | 1 |  |  |  |
| 23 | Operacione lampe bez oznake proizvođača | kom. | 3 |  |  |  |
| 24 | Pregledne lampe bez oznake proizvođača | kom. | 5 |  |  |  |
| 25 | Oftalmološki bipolarni koagulator proizvođača STORZ | kom. | 1 |  |  |  |
| 26 | Elektrokauter Diophel st 501 proizvođača SOMETCH | kom | 1 |  |  |  |
| 27 | Testera za gips Hebu proizvođača HEBU MEDIKAL | kom | 1 |  |  |  |
| 28 | Rektoskop 12644 proizvođača TEKNO GERMANI | kom | 1 |  |  |  |
| 29 | Oftalmološko radno mesto OAP 211 Jena proizvođača Heine Beta | kom | 1 |  |  |  |
| 30 | Sinoptofor proizvođača OCULUS | kom | 1 |  |  |  |
| 31 | Laser oftalmološki nd YAG super Q proizvođača ELLEX | kom | 1 |  |  |  |
| 32 | Laser oftalmološki ARGON LP 5532 proizvođača ELLEX | kom | 1 |  |  |  |
| 33 | Auto refraktometar AR800 Nidex | kom | 1 |  |  |  |
| 34 | Fokometar proizvođača OKULUS | kom | 1 |  |  |  |
| 35 | Aparat za kontrolu vida Ortorajter OSH 07 proizvođača Rodenstock | kom | 1 |  |  |  |
| 36 | Tonometar CT 20 Totocon corporation | kom | 2 |  |  |  |
| 37 | Mikroskop hir.oftalmološki MICO OF proizvođača LOMO OPTICS | kom | 1 |  |  |  |
| 38 | Mikroskop hir.oftalmološki OP-MI 6 proizvođača OPTON | kom | 1 |  |  |  |
| 39 | Mikroskop binokularni proizvođača CARL ZEISS JENA | kom | 1 |  |  |  |
| 40 | Mikroskop op. OP-MI Fokus proizvođača OPTON NEMAČKA | kom | 1 |  |  |  |
| 41 | Kompjuterizovano vidno polje proizvođača OPTOPOL | kom | 1 |  |  |  |
| 42 | Kolposkop K 450 proizvođača CENTREL | kom | 2 |  |  |  |
| 43 | Binokularni mikroskop proizvođača Opton | kom | 1 |  |  |  |
| 44 | Oftalmološki mikroskop SP 5800 proizvođača SKAN OPTICS | kom | 1 |  |  |  |
| 45 | Aparat za operaciju katarakte fakoemul. Milenijum proizvođača BAUSCH $ LOMB | kom | 1 |  |  |  |
| 46 | Binocul mikroskop ON3008 proizvođača INTERCONTINENTAL | kom | 1 |  |  |  |
| 47 | Mikroskop proizvođača PREMIJER | kom | 1 |  |  |  |
| 48 | Mikroskop Jenomed proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |  |  |  |
| 49 | Mikroskop Jenoval proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |  |  |  |
| 50 | Perimetar po Goldmanu proizvođača HAAG-STREIT BERN | kom | 1 |  |  |  |
| 51 | Autokeratorefraktometar kompjuter proizvođača RINGHTON SPEEDY | kom | 1 |  |  |  |
| 52 | Kompjuterizovani tonometar 26786-09 proizvođača XPERT-NCI-PLUS ADVANCEO LOGIC | kom | 1 |  |  |  |
| 53 | Rektoskop Heine proizvođača HEINE OPTOTECHNIK | kom | 1 |  |  |  |
| 54 | Mikroskop Solaris B proizvođača Bel Engineering | kom | 1 |  |  |  |
| 55 | Mikroskop proizvođača EUROTEK | kom | 1 |  |  |  |
| 56 | Mikroskop proizvođača ERGOVAL | kom | 1 |  |  |  |
| 57 | Špalt lampa sa postoljem proizvođača KYZ 26 Rusija | kom | 1 |  |  |  |
| 58 | Špalt lampa biomikroskop sa aplan. Tonometrijom proizvođača CSO-SAS Firenca | kom | 1 |  |  |  |
| 59 | Špalt lampa biomikroskop sa apelacionom tonometrijom proizvođača Carl Storz | kom | 1 |  |  |  |
| 60 | Kompjuterizovani refraktometar proizvođača NIKOM SPEEDY | kom | 1 |  |  |  |
| 61 | Centrifuga za kese sa hlađenjem Kr 4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 1 |  |  |  |
| 62 | Hemoglobinometar proizvođača HEMOCONTROL | kom | 1 |  |  |  |
| 63 | Centrifuga B4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 2 |  |  |  |
| 64 | Centrifuga CR 3i proizvođača TERMO | kom | 1 |  |  |  |
| 65 | Centrifuga B4i proizvođača JOUAN | kom | 2 |  |  |  |
| 66 | Centrifuga za pranje eritrocita Lavofuga 24 proizvođača HERAEUS TERMO | kom | 1 |  |  |  |
| 67 | Centrifuga Cep 2000 proizvođača CAPRICORN | kom | 1 |  |  |  |
| 68 | Vaga mešalica T-rac proizvođača SODALEC GERMANI | kom | 1 |  |  |  |
| 69 | Roler za krvne slike mešalica hematološka proizvođača KARL HECHT ASSISTANT | kom | 1 |  |  |  |
| 70 | Vodeno kupatilo proizvođača SUTJESKA | kom | 2 |  |  |  |
| 71 | Bilirubinometar Bilicheck proizvođača RESPIRONICS USA | kom | 1 |  |  |  |
| 72 | Centrifuga 613 proizvođača DRUKER | kom | 2 |  |  |  |
| 73 | Automatski čitač biokit proizvođača BIOKIT | kom | 1 |  |  |  |
| 74 | Mešalica za trombocite sa inkubatorom proizvođača LMB | kom | 1 |  |  |  |
| 75 | Brojač krvnih elemenata proizvođača HIRSCHMAN | kom | 1 |  |  |  |
| 76 | Magnetna mešalica MM530 proizvođača TEHTNIKA ŽELEZNIKI | kom | 1 |  |  |  |
| 77 | Aparat za fibrinogen proizvođača BEHRING | kom | 1 |  |  |  |
| 78 | Koagulometar ACL 2000 proizvođača INSTRUM.LABORATORI | kom | 1 |  |  |  |
| 79 | Pištolj za biopsiju prostate Magnum proizvođača BARD | kom | 2 |  |  |  |
| 80 | Aparat za elektrokorporalnu litotripsiju CH 1260 proizvođača WOLF RICHARD | kom | 1 |  |  |  |
| 81 | Pulsni oksimetar Biox 3700 proizvođača OXMEDA | kom | 1 |  |  |  |
| 82 | Pulsni oksimetar oxigen satum poizvođača NELLCOR | kom | 1 |  |  |  |
| 83 | Pulsni oksimetar 504 proizvođača CRITICARE | kom | 1 |  |  |  |
| 84 | Pulsni oksimetar max. plusong proizvođača AMI | kom | 2 |  |  |  |
| 85 | Pulsni oksimetar Oxipac proizvođača DRÄGER | kom | 1 |  |  |  |
| 86 | Pulsni oksimetar proizvođača BEINGCHOICE | kom | 3 |  |  |  |
| 87 | Pulsni oksimetar E Angel proizvođača PRIZMA | kom | 5 |  |  |  |
| 88 | Pulsni oksimetar Oximax proizvođača NELLCOR | kom | 2 |  |  |  |
| 89 | Električna hirurška pumpa aspirator proizvođača AMEDA ENGEL | kom | 1 |  |  |  |
| 90 | Respirator CA3200 proizvođača EMERSON USA | kom | 1 |  |  |  |
| 91 | Respirator Vela 16186-02 proizvođača VIASYS HEALTHCARE | kom | 1 |  |  |  |
| 92 | Koncentrator kiseonika new life elite proizvođača AIR SEP | kom | 3 |  |  |  |
| 93 | Krioton proizvođača MINOTON | kom | 1 |  |  |  |
| 94 | Mašina za mlevenje otpada 7M 271 proizvođača MERCODOR | kom | 1 |  |  |  |
| 95 | Dopler vaskularni Smart Life proizvođača RIMED | kom | 1 |  |  |  |
| 96 | Fleksibilni bronhoskop AL-OL11 FB-18V proizvođača HOYA PENTAX | kom | 1 |  |  |  |
| 97 | Izvor hladnog svetla tip H 150 za rektoskop proizvođača TEKNO-MEDICAL | kom | 1 |  |  |  |
| 98 | Izvor hladnog svetla proizvođača GOLD | kom | 1 |  |  |  |
| 99 | Izvor hladnog svetla proizvođača FIEGERT ENDOTECH GMBA | kom | 1 |  |  |  |
| 100 | Infuziona špric pumpa T 3 4 L proizvođača CME Ltd | kom | 1 |  |  |  |
| 101 | Aparati proizvođača BRAUN |  |  |  |  |  |
|  | Perfuzor Space | kom | 6 |  |  |  |
|  | Perfuzor Fm | kom | 1 |  |  |  |
|  | Infuzomat P | kom | 3 |  |  |  |
|  | Infuziona pumpa heparin | kom | 1 |  |  |  |
|  | Stimulator perifernih nerava Stimuplex | kom | 1 |  |  |  |
|  | UKUPNO PARTIJA 101 |  |  |  |
| 102 | Pumpa za parentenalnu ishranu proizvođača Fresenius | kom | 1 |  |  |  |
| 103 | Stomatološka stolica Slovakia proizvođača SHIRANA MEDICAL | kom | 1 |  |  |  |
| 104 | Električna ginekološka stolica proizvođača VERNIPOLL | kom | 1 |  |  |  |
| 105 | Medicinski laser hirurški diodni Cerales E proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |  |  |  |
| 106 | Laser - dispenzer DP 20 proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |  |  |  |
| 107 | Vakum ekstraktor proizvođača AMEDA LTD | kom | 2 |  |  |  |
| 108 | Pumpa za prevenciju duboke venske tromboze proizvođača KENDAL | kom | 1 |  |  |  |
| 109 | Vakum ekstraktor Askir C 30 proizvođača CA MI | kom | 2 |  |  |  |
| 110 | Aparat za zavarivanje rolni proizvođača GETING | kom | 1 |  |  |  |
| 111 | Bolesnički električni krevet model PLE proizvođača PROMO REHA | kom | 4 |  |  |  |
| 112 | Bolesnički električni krevet | kom | 30 |  |  |  |

| Редни број партије | Врста апарата | Број апарата | Цена редовног годишњег одржавања по апарату | Укупна цена редовног годишњег одржавања апарата | Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања /поправке | Укупна цена сервисирање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3x4) | 6 | 7 = (5+6) |
| 113 | Respirator Savina proizvođača DRÄGER | 4 |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                                        Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                                                                                                        ___________________________

М.П.

Образац 11

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи  су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за партију(е) за коју(е)  дају понуду.

Образац садржи следеће колоне:

За партије од 1 до 112:

- Цена радног сата на терену без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Цена радног сата на терену са ПДВ-ом

- Цена радног сата у сервису без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Износ ПДВ-а

- Цена радног сата у сервису са ПДВ-ом

За партију од 113:

- Цена редовног годишњег одржавања по апарату без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Цена редовног годишњег одржавања по апарату са ПДВ-ом

- Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања/ поправке без ПДВ-а

- Стопа ПДВ-а

- Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања/ поправке са ПДВ-ом

Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.

Образац структуре цена потписује и оверава овлашћено лице. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“ потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку услуга

ЈН бр. 37/2018– Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак (на период од 10 месеци)

достављамо

СТРУКТУРУ ЦЕНА

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Р.бр. партије | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Цена радног сата на терену без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена радног сата на терену са ПДВ-ом | Цена радног сата у сервису без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Цена радног сата у сервису са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ro aparat proizvođa proizvođača Picker international | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eksterni pejsmejker pace 101 proizvođača OSIPKA MEDIKAL | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pejsmeker Paca Aid 50 B PACE * AID | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CTG IFM 500 proizvođača BIOSYS CO | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EEG 25 kanalni sa foto stimulatorom proizvođača Sigma | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inhalator Hospineb AP 700 proizvođača ZA HEALH | kom. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Inhalator proizvođača COMP MIST | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inhalator C29 proizvođača Omron | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Inhalator ultrasonik NE - u12 proizvođača Omron | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inhalator Profisonik proizvođača PRIZMA | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Inhalator Aero Care 101 proizvođača HIKONEB | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Inhalator MR Hipo proizvođača ARTSANA | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Inhalator Microlife Neb 100 proizvođača ZA HEALT CARE | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Inhalator uz prizma KCW 6GD proizvođača PRIZMA | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sobni bicikl Fit proizvođača ENERGETICS | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Audiometar praktrtronik MA 21 proizvođača DIJAGNOSTIC AD | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bušilica za kosti proizvođača NSK surgic XT | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Spirometar Spirolab proizvođača MEDICAL INTER. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Spirometar Spiro Connect proizvođača MedChip Solutions | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Satelit lampa proizvođača JUGODENT | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Reflektor halogeni Solesud 40 000 lux proizvođača GIMA | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lampa za preglede Mach 115 LED, proizvođača Dr Mach | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Operacione lampe bez oznake proizvođača | kom. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pregledne lampe bez oznake proizvođača | kom. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Oftalmološki bipolarni koagulator proizvođača STORZ | kom. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Elektrokauter Diophel st 501 proizvođača SOMETCH | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Testera za gips Hebu proizvođača HEBU MEDIKAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rektoskop 12644 proizvođača TEKNO GERMANI | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Oftalmološko radno mesto OAP 211 Jena proizvođača Heine Beta | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sinoptofor proizvođača OCULUS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Laser oftalmološki nd YAG super Q proizvođača ELLEX | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Laser oftalmološki ARGON LP 5532 proizvođača ELLEX | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Auto refraktometar AR800 Nidex | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Fokometar proizvođača OKULUS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Aparat za kontrolu vida Ortorajter OSH 07 proizvođača Rodenstock | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Tonometar CT 20 Totocon corporation | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mikroskop hir.oftalmološki MICO OF proizvođača LOMO OPTICS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Mikroskop hir.oftalmološki OP-MI 6 proizvođača OPTON | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Mikroskop binokularni proizvođača CARL ZEISS JENA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Mikroskop op. OP-MI Fokus proizvođača OPTON NEMAČKA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kompjuterizovano vidno polje proizvođača OPTOPOL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kolposkop K 450 proizvođača CENTREL | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Binokularni mikroskop proizvođača Opton | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Oftalmološki mikroskop SP 5800 proizvođača SKAN OPTICS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Aparat za operaciju katarakte fakoemul. Milenijum proizvođača BAUSCH $ LOMB | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Binocul mikroskop ON3008 proizvođača INTERCONTINENTAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mikroskop proizvođača PREMIJER | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mikroskop Jenomed proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Mikroskop Jenoval proizvođača CARL CAJS | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Perimetar po Goldmanu proizvođača HAAG-STREIT BERN | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Autokeratorefraktometar kompjuter proizvođača RINGHTON SPEEDY | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kompjuterizovani tonometar 26786-09 proizvođača XPERT-NCI-PLUS ADVANCEO LOGIC | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Rektoskop Heine proizvođača HEINE OPTOTECHNIK | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Mikroskop Solaris B proizvođača Bel Engineering | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Mikroskop proizvođača EUROTEK | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Mikroskop proizvođača ERGOVAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Špalt lampa sa postoljem proizvođača KYZ 26 Rusija | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Špalt lampa biomikroskop sa aplan. Tonometrijom proizvođača CSO-SAS Firenca | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Špalt lampa biomikroskop sa apelacionom tonometrijom proizvođača Carl Storz | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kompjuterizovani refraktometar proizvođača NIKOM SPEEDY | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Centrifuga za kese sa hlađenjem Kr 4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Hemoglobinometar proizvođača HEMOCONTROL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Centrifuga B4i proizvođača TERMO ELEKTRON | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Centrifuga CR 3i proizvođača TERMO | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Centrifuga B4i proizvođača JOUAN | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Centrifuga za pranje eritrocita Lavofuga 24 proizvođača HERAEUS TERMO | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Centrifuga Cep 2000 proizvođača CAPRICORN | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Vaga mešalica T-rac proizvođača SODALEC GERMANI | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Roler za krvne slike mešalica hematološka proizvođača KARL HECHT ASSISTANT | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Vodeno kupatilo proizvođača SUTJESKA | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Bilirubinometar Bilicheck proizvođača RESPIRONICS USA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Centrifuga 613 proizvođača DRUKER | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Automatski čitač biokit proizvođača BIOKIT | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Mešalica za trombocite sa inkubatorom proizvođača LMB | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Brojač krvnih elemenata proizvođača HIRSCHMAN | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Magnetna mešalica MM530 proizvođača TEHTNIKA ŽELEZNIKI | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Aparat za fibrinogen proizvođača BEHRING | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Koagulometar ACL 2000 proizvođača INSTRUM.LABORATORI | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pištolj za biopsiju prostate Magnum proizvođača BARD | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Aparat za elektrokorporalnu litotripsiju CH 1260 proizvođača WOLF RICHARD | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pulsni oksimetar Biox 3700 proizvođača OXMEDA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pulsni oksimetar oxigen satum poizvođača NELLCOR | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pulsni oksimetar 504 proizvođača CRITICARE | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pulsni oksimetar max. plusong proizvođača AMI | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pulsni oksimetar Oxipac proizvođača DRÄGER | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pulsni oksimetar proizvođača BEINGCHOICE | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pulsni oksimetar E Angel proizvođača PRIZMA | kom | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pulsni oksimetar Oximax proizvođača NELLCOR | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Električna hirurška pumpa aspirator proizvođača AMEDA ENGEL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Respirator CA3200 proizvođača EMERSON USA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Respirator Vela 16186-02 proizvođača VIASYS HEALTHCARE | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Koncentrator kiseonika new life elite proizvođača AIR SEP | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Krioton proizvođača MINOTON | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Mašina za mlevenje otpada 7M 271 proizvođača MERCODOR | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Dopler vaskularni Smart Life proizvođača RIMED | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Fleksibilni bronhoskop AL-OL11 FB-18V proizvođača HOYA PENTAX | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Izvor hladnog svetla tip H 150 za rektoskop proizvođača TEKNO-MEDICAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Izvor hladnog svetla proizvođača GOLD | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Izvor hladnog svetla proizvođača FIEGERT ENDOTECH GMBA | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Infuziona špric pumpa T 3 4 L proizvođača CME Ltd | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Aparati proizvođača BRAUN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perfuzor Space | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perfuzor Fm | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infuzomat P | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infuziona pumpa heparin | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stimulator perifernih nerava Stimuplex | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO PARTIJA 101: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pumpa za parentenalnu ishranu proizvođača Fresenius | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Stomatološka stolica Slovakia proizvođača SHIRANA MEDICAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Električna ginekološka stolica proizvođača VERNIPOLL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Medicinski laser hirurški diodni Cerales E proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Laser - dispenzer DP 20 proizvođača BIOLITEK | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Vakum ekstraktor proizvođača AMEDA LTD | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pumpa za prevenciju duboke venske tromboze proizvođača KENDAL | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Vakum ekstraktor Askir C 30 proizvođača CA MI | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Aparat za zavarivanje rolni proizvođača GETING | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Bolesnički električni krevet model PLE proizvođača PROMO REHA | kom | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Bolesnički električni krevet | kom | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Редни број партије | Врста апарата | Цена редовног годишњег одржавања по апарату без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Цена редовног годишњег одржавања по апарату са ПДВ-ом | Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања/ поправке без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | Долазак по позиву - цена по 1 сату сервисирања/ поправке са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | Respirator Savina proizvođača DRÄGER |  |  |  |  |  |  |

Датум:                                                                                                                                        Потпис овлашћеног лица:

___________________                                                                                                                       __________________________

м.п.

Образац 12

ЈН бр. 37/2018 Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

( на период од 10 месеци)

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

| ДОКАЗ | ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН |
| --- | --- |

Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица:

__________________                                                             ___________________________

М.П.

Образац 13

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О СПИСКУ КОРИСНИКА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА

ЈН 37/2018

Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

( на период од 10 месеци)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, тврдим да су корисници предметних услуга сервисирања медицинске опреме, доле наведени :

| Редни број | НАЗИВ КОРИСНИКА |
| --- | --- |

Датум:					     М.П.				               Овлашћено лице понуђача:

___________________		  	 					              _________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Образац 14

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

ЈН 37/2018

Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

( на период од 10 месеци)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, тврдим да су доле наведени,  запослени код понуђача у моменту подношења понуде за предметне услуге сервисирања медицинске опреме:

| Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | Стручна оспособљеност |
| --- | --- | --- |

Датум:					     М.П.				               Овлашћено лице понуђача:

___________________		  	 					              _________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Образац 15

ЈН бр. 37/2018 Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

( на период од 10 месеци)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН

У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

И З Ј А В У

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.

7. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________________________,

( навести назив понуђача)

испуњава све обавезне услове из члана 75. ( тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у поступку јавне набавке услуга бр. 37/2018 – Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци).

Датум:					     М.П.				   Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________

[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга  бр. 37/2018– Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:					     М.П.				        Овлашћено лице понуђача:

_________________		  	 					          ____________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________________________

[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке услуга бр. 37/2018 – Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од једне 10 месеци), поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

Датум 		             Понуђач

__________________                       М.П.                                ___________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.