OПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 12380/6

06.10.2017. године

Ч А Ч А К

| Назив наручиоца: | Општа болница Чачак |
| --- | --- |
| Адреса наручиоца: | ул. Др Драгише Мишовић 205, Чачак |
| Интернет страница наручиоца: | www.obcacak.co.rs |
| Врста наручиоца: | Здравство |
| Број одлуке: | 12380/6 |
| Датум доношења одлуке: | 06.10.2017. године |
| Врста предмета: | радови |
| Назив и ознака из ОРН: | 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње |
| Ознака из класификације делатности: | Сектор F област 41 |

У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 12380/5 од 06.10.2017. године Комисије за јавну набавку наручиоца Општа болница  Чачак,  доносим

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке број 60/2017 за јавну набавку радова: Грађевинско занатски радови на адаптацији простора за ангио салу Опште болнице Чачак

Закључити уговор о јавној набавци радова: Грађевинско занатски радови на адаптацији простора за ангио салу Опште болнице Чачак са групом понуђача који чине заједничку понуду:  “СИСТЕМ ЕЛЕКТРО“ – Чачак, „СМИЖ“ – Ужице и „МЦС Систем“ - Пожега,  која је назначена  под тачком 7) ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 09.08.2017. године на Порталу УЈН објавио претходно обавештење о намери да спроведе предметни поступак јавне набавке радова.

Наручилац је дана 18.09.2017. године донео Одлуку о покретању јавне набавке број 12380 у отвореном поступку јавне набавке (члан 32. ЗЈН, «СЛ. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ради закључења уговора о јавној набавци.

| Редни број јавне набавке | 60/2017 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра |  |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови | Грађевинско занатски радови на адаптацији простора за ангио салу |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 17,726,552.33 динара |
| --- | --- |

| Р.бр | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина | Цена по јединици мере (без ПДВ-а) | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Ispitivanje i provera nosivosti postojece meduspratne konstrukcije na planirano opterecenje medicinske i druge predvidene opreme. | pauš | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | Iznošenje postojećeg pokretnog inventara sa odlaganjem u okviru objekta ili na privremenu deponiju u krugu bolnice. | pauš. | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 3 | Pripremni radovi na aktiviranju gradilišta. Postavljanje barijera i pregrada od drvenih štafli i tvrdog najlona kako bi se obezbedio nesmetan rad ostatka bolnice i kako bi se prodor prašine sveo na minimum. Ograđivanje prostora privremene deponije u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. Privremena deponija se takođe koristi i za skladištenje grubog građevinskog materijala nakon rušenja i demontaže. | pauš. | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 4 | Demontaža postojećih keramičkih lavaboa, WC šolja i sudopera sa predajom tehničkoj službi bolnice. Demontažu pomenute opreme izvršiti nakon zatvaranja vodovodnih ventila. Na mestima gde se ne planira zamena istih ventile blindirati. | kom | 8.00 | 600.00 | 4,800.00 |
| 5 | Demontaža postojećeg unutrašnjeg hidranta ugrađenog u zid sa predhodnim zatvaranjem dovoda vode. Demontirani unutrašnji hidrant predati tehničkoj službi bolnice. | kom | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 6 | Demontaža dela spuštenog plafona u podrumu na mestu montaže podkonstrukcije za ugradnju opreme u sali za angiografiju. | pauš. | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 7 | Skidanje postojećih podnih obloga od keramičkih pločice, laminata i mermera, sa istovremenim uklanjanjem sokle, sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. Pozicija obuhvata i struganje ostataka lepka posle skidanja stare obloge, grubo čišćenje i fino usisavanje. | m2 | 220.00 | 300.00 | 66,000.00 |
| 8 | Demontaža postojećih mermernih prozorskih klupica prozora u sali za angiografiju. Obračun je po m' sa utovarom i odvoženjem na deponiju. | m' | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
| 9 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona od kombinacije gips kartonskih ploča, plafona tipa "ARMSTRONG" i aluminijumske lamperije sa demontažom maski ventilacije. Prilikom demontaže voditi računa o postojećim instalacijama, vodovoda i kanalizacije, ventilacije i elektroenergetskih instalacija. Obračun je po m² sa utovarom i odnošenjem šuta na deponiju. | m2 | 230.00 | 180.00 | 41,400.00 |
| 10 | Nakon demontaže spuštenog plafona izvršiti demontažu postojećih nepotrebnih instalacija (vodovoda i kanalizacije, elektroenergetskih instalacija i mašinskih instalacija). Demontažu raditi uz prisustvo nadzornih organa i predstavnika tehničke službe bolnice. | pauš | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 11 | Rušenje postojećih pregradnih zidova od šuplje opeke i obloge zidova (sa oblogom od keramičkih pločica) d=15 - 20 cm sa rušenjem AB horizontalnog serklaža u visini nadvratnika i sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi investitor. Prilikom rušenja pregradnih zidova voditi računa o postojećim instalacijama u zidu koje nije bilo moguće sagledati. | m³ | 41.00 | 6,000.00 | 246,000.00 |
| 12 | Delimična prepravka postojećih fekalnih i kišnih kanalizacionih vertikala i vodovodnih vertikala sanitarne i hidrantske vodovodne mreže, nakon uklanjanja unutrašnjih pregradnih zidova i obloga. Pre bilo kakve intervencije je potrebno konsultovati nadzornog organa i predstavnike tehničke službe bolnice. Horizontalni razvod instalacija koje se ne korite je potrebno ukinuti. | pauš | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 13 | Rušenje postojećih pregradnih zidova og gips kartonskih ploča i odgovarajuće podkonstrukcije d=10 cm sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi investitor. | m3 | 8.00 | 4,200.00 | 33,600.00 |
| 14 | Demontaža postojećih jednokrilnih zaokretnih i kliznih vrata sa predajom investitoru ili odnošenjem na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi krajnji korisnik. Obračun je po komadu. | kom | 22.00 | 600.00 | 13,200.00 |
| 15 | Demontaža postojećih unutrašnjih prozora i svetlarnika sa predajom investitoru ili odnošenjem na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi krajnji korisnik. Obračun je po komadu. | kom | 6.00 | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 16 | Demontaža postojećih delimično zastakljenih pregrada od PVC i AL profila sa utovarom šuta i transportovanjem na deponiju po izboru investitora. Obračun je po m². | m2 | 40.00 | 960.00 | 38,400.00 |
| 17 | Lupanje postojeće cementne košuljice na delu buduće sale za angiografiju i tehničke prostorije sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. | m2 | 80.00 | 360.00 | 28,800.00 |
| 18 | Skidanje i struganje stare boje sa zidova koji se zadržavaju. Staru boju ukloniti u potpunosti. | m2 | 80.00 | 180.00 | 14,400.00 |
| 19 | Lupanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i struganje lepka sa iznošenjem šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi tehnička služba krajnjeg korisnika. Površinu zida ostaviti potpuno čistu. | m2 | 100.00 | 420.00 | 42,000.00 |
| 20 | Izrada nadvratnika iznad novih otvora vrata na delu prema skeneru. Iznošenje šuta i otpadnog materijala na privremenu deponiju u krugu bolnice na mestu koje odredi investitor. | kom | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 21 | Zaziđivanje prostora između novih dvokrilnih vrata na mestu prolaza prema skeneru. Zidanje izvesti ytong blokovima debljine d=12 cm sa obostranim malterisanjem. | m2 | 2.00 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 22 | Izrada pregradnog zida od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila CW75 i UW75 d=0.6 mm. Ploče se postavljaju jednostruko, obostrano, 1xd=12.5 mm gips karton ploče + 1xd=12.5 mm gips karton ploče. UZ4 | m2 | 2.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 23 | Izrada pregradnih zidova od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila CW75 i UW75 d=0.6 mm. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm vlagootporne gips karton ploče + 2xd=12.5 mm gips karton ploče. UZ5 | m2 | 40.00 | 2,700.00 | 108,000.00 |
| 24 | Izrada pregradnih zidova od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila CW75 i UW75 d=0.6 mm. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm gips karton ploče + 2xd=12.5 mm gips karton ploče. UZ3 | m2 | 75.00 | 2,500.00 | 187,500.00 |
| 25 | Izrada pregrade od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila CW75 i UW75 d=0.6 mm. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm KNAUF safeboard gips karton ploče + 2xd=12.5 mm gips karton ploče. Unutar pregradnog zida se postavlja izolacija od mineralne vune d=10 cm. KNAUF safeboard gips karton ploče okretati prema sali za angiografiju. UZ7 | m2 | 60.00 | 7,560.00 | 453,600.00 |
| 26 | Izrada pregrade od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila CW75 i UW75 d=0.6 mm. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm KNAUF safeboard gips karton ploče + 2xd=12.5 mm vlagootporne gips karton ploče. Unutar pregradnog zida se postavlja izolacija od mineralne vune d=10 cm. KNAUF safeboard gips karton ploče okretati prema sali za angiografiju. UZ6 | m2 | 7.00 | 7,800.00 | 54,600.00 |
| 27 | Izrada obloge unutrašnjeg zida od šuplje opeke na delu prema sali za angiografiju. Oblogu izvesti od od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm KNAUF safeboard gips karton ploče. UZ8 | m2 | 7.00 | 11,500.00 | 80,500.00 |
| 28 | Izrada obloge fasadnog sendvič zida na delu prema sali za angiografiju. Oblogu izvesti od od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila. Ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm KNAUF safeboard gips karton ploče. SZ2 | m2 | 35.00 | 7,000.00 | 245,000.00 |
| 29 | Izrada obloge oko AB nosećeg stuba u sali za angiografiju. Oblogu izvesti od od gips karton ploča na konstrukciji od limenih pocinkovanih profila. Gips karton ploče se postavljaju dvostruko, 2xd=12.5 mm. Obračun je po m². | m2 | 19.00 | 3,000.00 | 57,000.00 |
| 30 | Izrada klizne maske od dvostruko postavljenih, 2xd=12.5 mm KNAUF safeboard gips karton ploča na potrebnoj podkonstrukciji. Uz poziciju obezbediti i klizače za pomeranje maski kada sala nije u funkciji. Maske izraditi tako da se međusobno preklapaju minimum 5 cm, kao i da preklapaju zid minimum 5 cm. Maske izraditi na prozorima sale za angiografiju, odnosno na zidu sa oznakom SZ2. | m2 | 20.00 | 8,400.00 | 168,000.00 |
| 31 | Bojenje sa gletovanjem zidova, poludisperzionim bojama. Zidove gletovati disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru korisnika. Obračun po m2 obojene površine. | m2 | 450.00 | 420.00 | 189,000.00 |
| 32 | Izrada spuštenog plafona tip-a „Bokser“ sa metalnim kockama 60 cm x 60 cm u svemu prema normama i propisima za tu vrstu radova. Metalne ploče se postavljaju unutar angio sale, pripreme pacijenata, tehničke sobe, prostoriji za pranje i kontrolnoj sobi kako bi se obezbedili neophodni sterilni uslovi. Na delu angio sale, tehničke sobe i kontrolne sobe, plafon se radi sa denivelacijom prema postojećim prozorima. | m2 | 105.00 | 1,800.00 | 189,000.00 |
| 33 | Izrada spuštenog plafona tip-a „Armstrong“ sa mineralnim kockama 60 cm x 60 cm u svemu prema normama i propisima za tu vrstu radova. | m2 | 120.00 | 1,600.00 | 192,000.00 |
| 34 | Izrada i ugradnja jednokrilnih kliznih automatskih vrata na delu između hodnika i pripreme pacijenata. Krilo vrata od čeličnih profila se oblaže medijapan pločama farbanih poliuretanskom bojom u belo. Noseća šina unutar koje se nalazi motor i potrebna elektronika je od aluminijuma. Vrata su obezbeđena baterijom za otvaranje/zatvaranje do 6 puta u slučaju nestanka struje. U slučaju nestanka struje vrata se automatski dovode u otvoren položaj. Takođe postoji mogućnost prebacivanja na ručno otvaranje. Sve komplet sa potrebnim tasterima za otvaranje i senzorima. Pos 1 dim. 140x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 35 | Izrada i ugradnja jednokrilnih kliznih automatskih olovnih vrata na delu između pripreme pacijenata i sale za angiografiju. Krilo vrata od čeličnih profila preko kojih se postavlja olovni lim Pb, d=2 mm i oblažu se medijapan pločama farbanih poliuretanskom bojom u belo. Noseća šina unutar koje se nalazi motor i potrebna elektronika je od aluminijuma. Vrata su obezbeđena baterijom za otvaranje/zatvaranje do 6 puta u slučaju nestanka struje. U slučaju nestanka struje vrata se automatski dovode u otvoren položaj. Takođe postoji mogućnost prebacivanja na ručno otvaranje. Sve komplet sa potrebnim tasterima za otvaranje i senzorima. Pos 2 dim. 140x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 36 | Izrada i ugradnja jednokrilnih kliznih automatskih olovnih vrata na delu između tehničke sobe, pranja instrumenata i sale za angiografiju. Krilo vrata od čeličnih profila preko kojih se postavlja olovni lim Pb, d=2 mm i oblažu se medijapan pločama farbanih poliuretanskom bojom u belo. Noseća šina unutar koje se nalazi motor i potrebna elektronika je od aluminijuma. Vrata su obezbeđena baterijom za otvaranje/zatvaranje do 6 puta u slučaju nestanka struje. U slučaju nestanka struje vrata se automatski dovode u otvoren položaj. Takođe postoji mogućnost prebacivanja na ručno otvaranje. Sve komplet sa potrebnim tasterima za otvaranje i senzorima. Pos 3 dim. 100x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 2.00 | 300,000.00 | 600,000.00 |
| 37 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih olovnih vrata na delu između kontrolne sobe i sale za angiografiju. Krilo vrata izraditi od čeličnih profila preko kojih se postavlja olovni lim Pb, debljine d=2 mm i oblažu se medijapan pločama, ofarbanim poliuretanskom bojom u belo. Štok izraditi od metalnih profila i plastificirati u belo. Pos 4 dim. 70x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 87,600.00 | 87,600.00 |
| 38 | Izrada i ugradnja olovnog stakla sa ekvivalentom olova ekv. Pb 2.1 mm dimenzija 100 cm x100 cm. Komplet sa izradom rama za ugradnju sa unutrašnje strane prostora za preglede. Pos 5 dim. 100x100 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 39 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata se izrađuju od drveta preko koga se postavljaju medijapan ploče. Štok se izrađuje od medijapana sa plivajućim lajsnama. Sve farbano poliuretanskom bojom u belo. Krilo vrata ojačati trakom od mat inox lima debljine 0.60 mm, visine 20 cm sa obe strane i na ivicama. Pos 6 dim. 90x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 3.00 | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 40 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata se izrađuju od drveta preko koga se postavljaju medijapan ploče. Štok se izrađuje od medijapana sa plivajućim lajsnama. Sve farbano poliuretanskom bojom u belo. Krilo vrata ojačati trakom od mat inox lima debljine 0.60 mm, visine 20 cm sa obe strane i na ivicama. U krilo vrata ugraditi prestrujnu rešetku dimenzija 500x100 mm. Pos 6' dim. 90x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 41 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata se izrađuju od drveta preko koga se postavljaju medijapan ploče. Štok se izrađuje od medijapana sa plivajućim lajsnama. Sve farbano poliuretanskom bojom u belo. Krilo vrata ojačati trakom od mat inox lima debljine 0.60 mm, visine 20 cm sa obe strane i na ivicama. U krilo vrata ugraditi prestrujnu rešetku dimenzija 500x100 mm. Pos 7 dim. 100x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 2.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 42 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata se izrađuju od drveta preko koga se postavljaju medijapan ploče. Štok se izrađuje od medijapana sa plivajućim lajsnama. Sve farbano poliuretanskom bojom u belo. Krilo vrata ojačati trakom od mat inox lima debljine 0.60 mm, visine 20 cm sa obe strane i na ivicama. U krilo vrata ugraditi prestrujnu rešetku dimenzija 400x100 mm. Pos 8 dim. 70x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 43 | Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od PVC profila sa metalnom podkonstrukcijom. Krilo vrata izraditi od sendvič aluminijumskog lima. Pos 9 dim. 90x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 44 | Izrada i ugradnja dvokrilnih zaokretnih vrata od PVC profila sa metalnom podkonstrukcijom. Krilo vrata izraditi od sendvič aluminijumskog lima. Pos 10 dim. 160x210 cm. Sve dimenzije proveriti na licu mesta pre ugradnje. | kom. | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 45 | U postojeća dvokrilna zaokretna asimetrična vrata na mestu ulaska u predmetni deo objekta ugraditi prestrujne rešetke dimenzija 300x300 mm i 700x300 mm. Obračun je po komplet izvedenoj poziciji sa svim potrebnim predradnjama. Pos 11. | kom. | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 46 | Formiranje prodora za ventilaciju fi 300 mm u postojećim četvorodelnim prozorima. Prodore formirati u zastakljenom delu fiksnog krila, a prodore adekvatno obraditi. | kom. | 3.00 | 12,000.00 | 36,000.00 |
| 47 | Ručni utovar šuta i otpadnog materijala sa privremene deponije u kamion i odvoz na deponiju po izboru investitora. | m3 | 30.00 | 2,500.00 | 75,000.00 |
| 48 | Nabavka materijala i postavljanje zaštite od zračenja olovnim limom debljine d=1.20 mm. Zaštitu treba postaviti na podu i plafonu sale za angiografiju. Pb lim širine 100 cm se postavlja sa pravilnim preklopima približno 5 cm kao zaštita od zračenja. Lim se pričvršćuje tiplovanjem i šrafljenjem, a po potrebi za kačenje lima na međuspratnu konstrukciju koristiti ugaonika L20x20x2 mm. Preko šrafova se postavljaju olovne kape kako bi se sprečio prodor zračenja. Obračun je po m² prekrivene površine. | m2 | 135.00 | 16,000.00 | 2,160,000.00 |
| 49 | Izrada i ugradnja podnih metalnih kanala sa ojačanim poklopcima. Podni kanali se nivelišu 2 mm iznad završnog sloja cementne košiljice. Kanali se ankerišu za postojeću betonsku ploču i zalivaju betonom kako ne bi došlo do naknadnih pomeranja. Sve kanale ofarbati žaštitnom antikorozivnom bojom pre ugradnje. Obračun je po m'. Prilikom postavljanja kanala voditi računa o položaju radijatora ispod prozora. | m' | 21.00 | 12,500.00 | 262,500.00 |
| 50 | Izrada cementne košuljice na delu sale za angiografiju i tehničke sobe, ali nakon postavljanja zaštite od Pb lima. Cementnu košuljicu izvesti uz dodatak polipropilenskih vlakana za mikro armiranje sa postavljanjem šulc mrežice kako ne bi pucala. Košuljicu nivelisati sa dozvoljenim odstupanjem od ± 2 mm sa postojećim visinama kako bi se izbegli prelazi i rampe. | m2 | 80.00 | 1,800.00 | 144,000.00 |
| 51 | Izrada cementne košuljice na delu porušenih pregradnih zidova. Cementnu košuljicu izvesti uz dodatak polipropilenskih vlakana za mikro armiranje sa postavljanjem šulc mrežice kako ne bi pucala. Košuljicu nivelisati sa dozvoljenim odstupanjem od ± 2 mm sa postojećim visinama kako bi se izbegli prelazi i rampe. | m2 | 20.00 | 1,600.00 | 32,000.00 |
| 52 | Grubo i fino čišćenje svih površina cementne košuljice. Nanošenje prajmera (podloge) za upijajuće podloge. Izlivanje samorazlivajuće mase uz upotrebu igličastog valjka kako bi se isterali mehuri zaostalog vazduha na površinu. | m2 | 220.00 | 850.00 | 187,000.00 |
| 53 | Brušenje svih površina predhodno izlivene mase. Grubo čišćenje i usisavanje svih površina. Lepljenje PVC ugaone lajsne, formatizera na spoju zida i poda po celom obimu prostorija. Postavljanje samolepljive bakarne trake sa povezivanjem na unapred ostavljene izvode izemljenja. Ukrajanje elektroprovodnog antistatik PVC poda proizvođača Tarkett tip-a Toro SC. Prilikom ukrajanja zagrevati površine fenom sa toplim vazduhom kako ne bi došlo do oštećenja. Nanošenje elektroprovodnog lepka (sa dodatkom grafita) i lepljenje ukrojenih delova poda. Varenje svih spojeva PVC elektrodom i obrada unutrašnjih i spoljnih ivica. Mašinsko poliranje svih površina elektroprovodnih podova odgovarajućim stredstvima kako bi zadržali svoja svojstva i osobine, zahtevane od isporučioca opreme. | m2 | 95.00 | 5,000.00 | 475,000.00 |
| 54 | Brušenje svih površina predhodno izlivene mase. Grubo čišćenje i usisavanje svih površina. Lepljenje završne PVC lajsne na zid po celom obimu prostorija. Lepljenje ugaone PVC lajsne na spoju zida i poda po celom obimu prostorija. Ukrajanje homogenog PVC poda, zagrevati površine fenom sa toplim vazduhom kako ne bi đošlo do oštećenja. Varenje svih spojeva PVC elektrodom i obrada inutrašnjih i spoljnih ivica. | m2 | 120.00 | 2,800.00 | 336,000.00 |
| 55 | Izrada prodora u zidu u nivou poda i plafona za prolaz limenih kanala (20x7 i 20x6 cm) iz tehničke sobe u angio salu i iz angio sale u kontrolnu sobu. Obračun je po komadu. | kom. | 9.00 | 3,000.00 | 27,000.00 |
| 56 | Nabavka i polaganje podnih protivkliznih keramičkih pločica I klase, vrste i dezena po izboru investitora. Pločice se polažu na sloju lepka u kupatilu i prostoriji za pranje. | m2 | 10.00 | 2,640.00 | 26,400.00 |
| 57 | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase, vrste i dezena po izboru investitora, do pune visine prostorije. Pločice se postavljaju na sloju lepka u kupatilu i prostoriji za pranje. | m2 | 40.00 | 2,400.00 | 96,000.00 |
| 58 | Nabavka i ugradnja AL prelazne lajsne na sastavcima podova različite obrade. Obračun je po m'. | m' | 8.00 | 750.00 | 6,000.00 |
| 59 | Oblaganje dela zida u visini do 1.50 m keramičkim pločicama po izboru korisnika, na mestu postavljanja umivaonika u lekarskoj sobi. | m2 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 60 | Nabavka i postavljanje duž zidova hodnika zaštitnog profila od drveta, medijapana ili sl. Širine do 230 mm, debljine do d=20 mm, za zaštitu zidova. Postavljanje raditi na visini od 70 cm od gotovog poda. Boja i kvalitet po izboru, uz saglasnost krajnjeg korisnika. | m' | 43.00 | 1,500.00 | 64,500.00 |
| 61 | Nabavka i montaža profila Hilti MQ41 dužine po 1 m za montažu ploče zaštitnog ogledala, postavljenih na osnom rastojanju od 650 mm. Cenom obuhvatiti i sve potrebne brezone za nivelaciju i povezivanje . | m' | 6.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
| 62 | Nabavka i montaža profila Hilti MQ41 dužine po 1 m za montažu monitora C-luka, postavljenih prema detalju isporučioca opreme. Nosači se postavljaju u ravni spuštenog plafona. | m' | 7.00 | 1,500.00 | 10,500.00 |
| 63 | Nabavka i ugradnja čelične podkonstrukcije od hop kutijastih 100x80x4 profila i ugaonmika L120x80x8 mm, za ugradnju opreme. Sve čelične delove zaštititi antikorozivnom bojom. Cenom obuhvatiti i sve potrebne brezone za nivelaciju i povezivanje anker ploča. | kg | 375.00 | 360.00 | 135,000.00 |
| 64 | Nabavka i igradnja podne i plafonske ploče (sa strane podruma) za C-luk sa svim potrebnim brezonima. Ploča je prečnika 722 mm i debljine 20 mm. Jedna ploča je okvirne težine 45 kg. Ploče izraditi u svemu prema detaljima isporučioca opreme. | pauš | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 65 | Nabavka i ugradnja podne i plafonske ploče (sa strane podruma) za pacijent sto sa svim potrebnim brezonima. Ploča je dimenzija 509x484x15 mm. Jedna ploča je okvirne težine 25 kg. Ploče izraditi u svemu prema detaljima isporučioca opreme. | pauš | 1.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 66 | Angažovanje dizalice, viljuškara i ručnog paletara, radne snage na prenosu, istovaru i unosu kompletne opreme. Eventualna izrada platforme za izjednačavanje nivoa sa nivoom unutrašnjosti objekta. | pauš | 1.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 67 | Završno čišćenje prostorija i eventualne poprevke oštećenja nastalih prilikom izvođenja radova, kao i uklanjanje privremenih pregrada, ograda i celofana. | pauš | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 68 | Izrada projekta zaštite od zračenja, kao i merenja ovlašćene kuće nakon izvođenja radova i izdavanje potrebnih atesta za dobijanje dozvole za rad. Projekat i merenja izvodi "Institut Vinča". | pauš | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 69 | Izrada radnog stola (konzole) iz dva dela radi lakšeg pomeranja prilikom intervencija na zidu. Ukupne dužine 2.40 m. Udvojene dupleks ploče za radnu površinu, kantovano ABS trakom d=2 mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Stranice takođe od udvojenih dupleks ploča, kantovane ABS trakom d=2 mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Vezač sa zadnje strane od udvojenih dupleks ploča, kantovane ABS trakom d=2 mm sa predfrezerom po celokupnom obimu. Po dužini ispod stola postaviti ojačanje od cevi 40 mm x 60 mm plastificirane u belo. Ispod stola police sa točkićima za nošenje kućišta računara. Stolovi izrađeni u boji i dezenu po izboru korisnika. Na radnoj ploči probušiti 4 rupe fi 80 mm i postaviti plastične uvodnice za kablove. | pauš | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 70 | Nabavka i montaža vodovodnih PPR cevi za radni pritisak od 10 bara za unutrašnji razvod vodovodne mreže, komplet sa fazonskim komadima i PVC kanalizacionih cevi za kupatilo u okviru sobe za odmor. Obračun je po kupatilu. U cenu ulaze nabavka materijala, postavljanje (cevi po zidu) i sva potrebna štemovanja zidova, kao i zatvaranje šliceva i popravke zidova nakon postavljanja cevi i neće se posebno naplaćivati. Cenom obuhvatiti ugradnju ventila ispred sanitarnih uređaja i povezivanje na najbližu vodovodnu i kanalizacionu vertikalu. | pauš | 1.00 | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 71 | Nabavka i ugradnja novog umivaonika, tuš kade, WC šolje (podni priključak), električnog bojlera zapremine 80 litara, sa svom pratećom opremom, baterije, ventili, sifoni i dr. za potrebe kupatila. Cenom obuhvatiti i povezivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. | pauš | 1.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 72 | Nabavka i montaža umivaonika vel. 60/40 cm od keramike u boji po izboru, sa čepom i lančićem, poniklovanim sifonom, keramičkim etažerom, sa ogledalom u plastičnom ramu, poniklovanim držačem za rolo papirne ubruse i dozatorom za tečni sapun, baterijom za toplu i hladnu vodu, protočnim bojlerom za donju montažu. Umivaonik se ugrađuje u lekarskoj sobi. Cenom obuhvatiti i povezivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i izradu nedostajećeg razvoda instalacija. | pauš | 1.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 73 | Nabavka i montaža dvodelnog prohromskog korita za pranje instrumenata sa svom pratećom opremom, stojećom jednoručnom lekarskom baterijom sa pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu vodu, sa sifonom, sa rozetama, protočnim bojlerom zapremine 10 l. Cenom obuhvatiti i povezivanje na postojeći razvod vodovoda i kanalizacije i izradu nedostajućeg razvoda i ugradnju postolja od oplemenjene iverice opremljene sa vratima. | pauš | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 74 | Nabavka i montaža jednodelnog prohromskog dubokog korita za pranje ruku sa svom pratećom opremom, stojećom jednoručnom lekarskom baterijom sa pokretnim izlivom ispod baterije, za toplu i hladnu vodu, sa sifonom, sa rozetama, protočnim bojlerom zapremine 10 l. Cenom obuhvatiti i povezivanje na postojeći razvod vodovoda i kanalizacije i izradu nedostajućeg razvoda i izradu nedostajućeg razvoda i ugradnju postolja od oplemenjene iverice opremljene sa vratima. | pauš | 1.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 75 | Nabavka i montaža zidnog hidranta 50 mm sa ventilom, požarnim crevom dužine 15 m i mlaznicom smeštenim u metalnom ormariću sa oznakom H na vratancima. Hidrant je potrebno povezati na postojeću hidrantsku vertikalu koja se nalazi u blizini hidranta. Obračunava se po komplet izvedenoj poziciji. | kom. | 1.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 76 | Izrada pregrade od roštilja jednostruko obloženo GKP i najlonom radi sprečavanja prodora prašine u centralni hol i predprostor ispred magneta. | pauš | 2.00 | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 77 | Nepredviđeni radovi koji se mogu javiti tokom same rekonstrukcije i računaju se 10 % od ukupne vrednosti predviđenih radova. | pauš | 10.00% | 9,159,200.00 | 915,920.00 |
|  | UKUPNO ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI | 10,075,120.00 |
| B | ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I | ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCAK |  |  |  |  |
| 1 | Izvrsiti merenja strujnog opterecenja na napojnim vodovima iz TS do GRP-M,GRP-A I GRP-M/A.Merenja izvrsiti na GRP.Meriti strujno opterecenje glavnih sklopki.Merenje izvrsiti na sve tri faze pojedinih izvoda.Na osnovu ovih merenja proceniti vrsno opterecenje postojecih instalacija i slobodni kapacitet za priklucak potrosaca angiosale. | kom. | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 |
|  | NAPOMENA:Prikljucak izvrsiti uz saglasnost isporucioca opreme) |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcija u postojecim GRP-M i GRP-A radi prikljucenja potrosaca angiosale.Radove izvoditi u beznaponskom stanju.U polju u kome se izvode radovi iskljuciti napajanje iz trafostanice ili agregata.Za potrosace koji ne smeju biti bez napajanja izvesti napajanje iz polja u kojem se ne izvode radovi.Nakon zavrsetka radova sve potrosace prikljuciti na svoja prvobitna mesta. |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje na slobodnom niskonaponskom izvodu u GRP-M nožastog osigurača od 300A, za priključenje napojnog kabla ormana GRO-I-M. | kom. | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
| 3 | Nabavka i postavljanje na slobodnom niskonaponskom izvodu u GRP-A nožastog osigurača od 125A, za priključenje napojnog kabla ormana GRO-II-A. | kom. | 3 | 950.00 | 2,850.00 |
|  | Napojni vodovi: isporuciti sav potreban materijal I izraditi napojne vodove za napajanje razvodnih ormana.Kablove polagati delom po kablovskim regalima I delom u PVC negorivoj cevi.Na mestima prodora kroz protivpozarne zidove kablove I otvore zastititi atestiranom protivpozarnom smesom.Za materijal koji se primenjuje kao zastita od sirenja pozara potrebno je pribaviti atest kojim se pokazuje njegova otpornost prema gorenju.Baza za atest je standard SRPS N.C0.075 na osnovu koga treba obaviti odgovarajuca ispitivanja, a za materijal koji se koristi za zaptivanja otvora u u zidovima sluzi standard SRPS. U.J14.090.Po polaganju napojnih vodova izvrsiti sva potrebna ispitivanja, o cemu saciniti izvestaj.Placa se po duznom metru isporucenog polozenog i elektricno povezanog kabla na oba kraja sa potrebnim busenjem i zaptivanjem otvora u zidovima i podu, ostalim pomocnim materijalom, zastitnom atestiranom protivpozarnom smesom i radnom snagom. |  |  |  |  |
| 4 | Isporučiti i postaviti 1kV kabel tipa N2XH 4x150 mm², mrežno napajanje. Kabal se postavlja od n.n.bloka trafostanice GRP-M do novoprojektovanog razvodnog ormana GRO-I u tehnickoj prostoriji. Kabal se polaže u PNK kanal i u halogen free instalacionu cev fi 110mm sve komplet . Napomena pre polaganja kabela konsultovati tehničku službu održavanja i sa njima odrediti tačnu trasu. | m' | 40 | 11,774.70 | 470,988.00 |
| 5 | Sve isto kao i tačka 1. samo kabel tipa N2XH J 1x150 mm². Sve komplet. | m' | 40 | 5,901.70 | 236,068.00 |
| 6 | Isporučiti i postaviti 1kV kabel tipa N2XH 5x35 mm², agregatsko napajanje. Kabal se postavlja od n.n.bloka trafostanice GRP-A do novoprojektovanog razvodnog ormana GRO-II-A u tehnickoj prostoriji. Kabel se polaže u PNK kanal i u halogen free instalacionu cev fi 110mm sve komplet. Napomena: pre polaganja kabela konsultovati tehničku službu održavanja i sa njima odrediti tačnu trasu. | m' | 40 | 5,834.00 | 233,360.00 |
| 7 | Povezati postojeci 1 Kv kabel tipa N2XJ 5x50 mm², mrežno napajanje, na rekonstruisani postojeci razvodni orman RO-M u hodniku rekonstruisanog dela objekta. Sve komplet. | pausalno | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8 | Isporučiti i postaviti od GRO-I-mrežno napajanje do generatora PU1 I PU2 kabel tipa N2XH-J 4x70 mm² Sve komplet. | m' | 35 | 5,475.98 | 191,659.30 |
| 9 | Sve isto kao i tačka 8. smo kabel tipa N2XH-J 1x70 mm². Sve komplet. | m' | 35 | 1,365.90 | 47,806.50 |
| 10 | Isporučiti i postaviti od GRO-I-mrežno napajanje do "system control cabineta"SC1 kabel tipa N2XH-J 5x16 mm² .Sve komplet. | m' | 30 | 1,632.70 | 48,981.00 |
| 11 | Isporučiti i postaviti od GRO-I-mrežno napajanje do UPS-a kabel tipa N2XH-J 5x25 mm². Sve komplet. | m' | 20 | 2,688.98 | 53,779.60 |
| 12 | Isporučiti i postaviti kabel tipa N2XH-J 5x16 mm² za izradu bajpasa mreža- UPS. Sve komplet. | m' | 20 | 1,680.00 | 33,600.00 |
| 13 | Isporučiti i postaviti natpisne pločice od PVC-a, sa oznakom kabla.Napisati:strujni krug ili potrosaca, tip i presek kabla. | pausalno | 1 | 850.00 | 850.00 |
| II | SVETILJKE |  |  |  |  |
| 1 | S1-.Isporuciti, montirati i povezati svetiljke za modularne plafone sa prosecanjem, izrađena od belo bojenog celicnog lima debljine 0,6mm, zasticeno cink.prajmerom i plastificirano antibaktericidnim epoksipoliester prahom na temperaturi od 180ºC, sa opalnim difuzoromkoji je UV stabilizovan, struktura i debljina difuzora obezbeđuju uniformnu i visoku distribuciju svetla, sa ekstrudiranim aluminijumskim okvirom difuzora, tip ETNA MB DO 4x WUM/840 HO, 4389lm, 42W, IP55, 220V-240V, 50Hz. Dimenzija: 595mm/595mm/105mm. Svetiljka se isporucuje u kompletu sa elektronskim priborom, priborom za montažu i LED izvorima svetla.LED service lifre:60000h L8081SDCM 3.Proizvođač Buck. | kom | 23 | 18,200.00 | 418,600.00 |
| 2 | S2- Isporuciti ,montirati i povezati svetiljku za direktno osvetljenje sa bočnim rasterima od sjajnog aluminijuma, sa visokotransparentnim difuzorom mikroprizmatične strukture. Opalna folija obezbeđuje ujednačeno prosvetljenu površinu (UGR<19). Svetiljka od čeličnog lima debljine 0,6mm, završno zaštićena epoksi-poliester prahom specijalne bele reflektujuće boje. Svetiljka je namenjena za modularne plafone 600x600, tip ARCO CDP2 2xWUM/840, 38W, 3512lm iz svetiljke, 4000K, komplet sa Led izvorom svetla i napojnim elementom. Dimenzije svetiljke su: 595mm/595mm/80mm, LED service life: 60.000h(L80B10) SDCM 3. Proizvođač Buck. | kom | 4 | 18,200.00 | 72,800.00 |
| 3 | S3-Isporuciti,montirati i povezati nadgradnu zidnu LED svetiljku za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke jeizrađeno od estrudiranog aluminijumskog profila, optički pribor je opalni polikarbonatni difuzor. Svetiljka je tip Vespa 1xFLS 1R/840 14W, IP54, 1197lm, 230V,50Hz. komplet sa predspojnim priborom i Led izvorom svetla Svetiljka je boje natur aluminijuma, dužine 574mm. Led service life: 60.000h L80B10/SDCM3, Proizvođač Buck. | kom | 1 | 10,300.00 | 10,300.00 |
| 4 | S4- Isporuciti,montirati i povezati ugradnu kružnu svetiljku sa LED izvorom svetla, temperarture boje 4000K,aluminijumskog kućišta, staklenog satiniranog difuzora, tip Prime K R 8FROSTED, 30W, 2280lm, IP44, komplet sa napajanjem, životnog veka 50.000h, 3 SDCM, isporučilac Buck | kom | 22 | 9,850.00 | 216,700.00 |
| 5 | S5-Isporučiti, montirati i povezati nadgradnu protivpanicnu svetiljku I evakuacionu svetiljku,tip EKSIT,STANDARD,IB,SA/SE,IP65,130lm ,autonomije od 3h,pripravan/trajan spoj,svetiljka je izradjena od B2 samogasivog halogen free polikarbonata, sa izvorom svetla i odgovarajucim piktogramom.Proizvodjac Avek, isporucilac Buck. | kom | 12 | 4,500.00 | 54,000.00 |
| 6 | SW-Isporuciti,montirati i povezati na zid informacionu fluosvetiljku 1x8W sa natpisom, intervencija u toku, prema zahtevima dobavljaca opreme.Sve komplet. | kom | 3 | 4,010.00 | 12,030.00 |
|  | Napomena: sve svetiljke su sa elektronskim predspojnim priborom. |  |  |  |  |
| III | SIJALIČNA MESTA, PRIKLJUČNICE I IZVODI |  |  |  |  |
|  | Isporuka materijala i izrada instalacije za priključenje svetiljki, pripadajućih prekidača i izrada instalacije komandnih kablova. Kablovi se polažu u kablovskom regalu i pod oblogu u zidu u halogen free cevima i delimično pod malter. |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti sav potreban materijal i kompletno izvesti instalaciju vodovima tipa N2XH-J 3x1,5mm², sijalična mesta. Sve komplet | m' | 820 | 131.30 | 107,666.00 |
| 2 | Sve isto kao tačka 1. samo za instalaciju monofaznih šuko priključnica i ostalih monofaznih priključaka vodovima tipa N2XH-J 3x2,5 mm² . Sve komplet | m' | 850 | 187.09 | 159,026.50 |
| 3 | Sve isto kao tačka 1. samo za instalaciju monofaznih priključaka ostalih potrosaca (komandni vodovi iz SC1, tasteri, kontakti na vratima) vodovima tipa N2XH-J 2x1,5 mm². Sve komplet | m' | 130 | 104.00 | 13,520.00 |
| 4 | Isporučiti i postaviti od kontorolnika izolacije do signalizaije istog kabel, kao i povezivanje AT tastera vodovima tipa N2XH J 5x1,5 mm². Sve komplet | m' | 110 | 194.44 | 21,388.40 |
| 5 | Isporučiti i postaviti i izvesti instalaciju povezivanja EAT tastera vodovima tipa N2XH J 7x1,5 mm² . Sve komplet | m' | 20 | 277.90 | 5,558.00 |
| 6 | Isporuka i montaza za svetlo, za ugradnju u zid , komplet sa odgovarajucom doznom, nosacem i maskom : |  |  |  |  |
|  | sirine 2M jednopolni prekidac osvetljenje 10A | kom | 11 | 250.00 | 2,750.00 |
|  | sirine 2M naizmenicni prekidac osvetljenje 10A | kom | 8 | 275.00 | 2,200.00 |
|  | sirine 2M naizmenicni prekidac osvetljenje 10A | kom | 8 | 295.00 | 2,360.00 |
|  | sirine 2M regulator osvetljenja, taster, 500VA,1-10V,za regulaciju osvetljenja u angiosali. | kom | 2 | 1,950.00 | 3,900.00 |
|  | sirine 2M indikator za ukljucenje bojlera | kom | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 7 | Isporučiti i montirati na zid havarijski taster pečurka sa mehaničkom blokadom AT sa NC kontaktom za daljinsko isključenje tehnološke opreme. Sve komplet | kom | 5 | 1,950.00 | 9,750.00 |
| 8 | Isporučiti i montirati na zid START-STOP taster EAT sa signalnom lampicom za daljinsko uključenje/iskljčenje tehnološke opreme. Sve komplet | kom | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 9 | Isporučiti i izvesti monofazni izvod za automatska klizna vrata, vrata su obezbeđena baterijom za otvaranje do 6 puta u slučaju nestanka struje. U slucaju nestanka struje vrata se automatski dovode u otvoren polozaj. Takođe postoji mogucnost prebacivanja na rucno otvaranje. Sve komplet sa potrebnim tasterima za otvaranje i senzorima, 230V, 250W, kablom N2XH-J-3x2,5mm², prosecne duzine kabla 12m. Sve komplet | kom | 4 | 2,246.16 | 8,984.64 |
| 10 | Isporučiti i izvesti monofazni izvod za operacionu lampu SU, kablom N2XH-J-3x2,5mm², prosecne duzine kabla 18m. Sve komplet | kom | 1 | 3,367.68 | 3,367.68 |
| 11 | Isporučiti i izvesti monofazni izvod za monofaznu prikljucnicu ugrađenu u tehnolosku opremu „patient table 1“, kablom N2XH-J-3x2,5mm², prosecne duzine kabla 18m. Sve komplet | kom | 1 | 3,367.68 | 3,367.68 |
| 12 | Isporučiti i izvesti monofazni izvod za signalizaciju kontrolnika izolacije, SKI, kablom N2XH-J-5x1,5mm², prosecne duzine kabla 18m. Sve komplet | kom | 1 | 3,367.68 | 3,367.68 |
| 13 | Isporučiti i izvesti monofazni izvod za monitor na plafonu“display 1-celing mounted“, kablom N2XH-J-3x2,5mm², prosecne duzine kabla 18m. Sve komplet | kom | 1 | 3,367.68 | 3,367.68 |
| 14 | Isporuka , montaza instalacionog naterijala za ugradnju u zid , razvod komplet sa odgovarajucom doznom, maskom i nosacem uticnica. |  |  |  |  |
|  | sirine 2M monofazna suko prikljucnica IP44, bela mreza | kom | 9 | 550.00 | 4,950.00 |
|  | sirine 2M monofazna suko prikljucnica IP44, crvena (agregat/UPS) | kom | 10 | 950.00 | 9,500.00 |
|  | ugradna montazna kutija za 2modula | kom | 19 | 55.00 | 1,045.00 |
|  | okvir za 2modula | kom | 19 | 105.00 | 1,995.00 |
|  | ugradna monofazna kutija za 6M | kom | 3 | 190.00 | 570.00 |
|  | okvir za 6modula | kom | 3 | 350.00 | 1,050.00 |
|  | sirine2 x 2M (4M)monofazna suko prikljucnica IP44, bela mreza | kom | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
|  | sirine2 x 2M(4M) monofazna suko prikljucnica IP44, crvena (agregat-UPS) | kom | 2 | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 15 | Isporuka, montaza i povezivanje OG opreme sa poklopcem, montaza u zid , IP54, mokri cvor. | kom | 9 | 380.00 | 3,420.00 |
| 16 | Isporuka i montaza dvokanalnog parapetnog instalacionog kanala za energetsko prikljucnice i priključnice slabe struje, modularnog tipa.Dimenzija 2x130mmx70mm (zahtev isporučioca opreme) zajedno sa poklopcem, unutrašnjom prgradom i krajnjim kapama. Sve komplet | m' | 12 | 9,800.00 | 117,600.00 |
| 17 | Isporuka i montaza instalacionog materijala za ugradnju u parapetni razvod, komplet sa odgovarajucom doznom, maskom i nosačem uticnice |  |  |  |  |
|  | sirine 2M monofazna suko prikljucnica IP44, crvena (agregat-UPS) | kom | 6 | 950.00 | 5,700.00 |
|  | ugradna mpnofazna kutija za 6 modula | kom | 2 | 190.00 | 380.00 |
|  | okvir za 6 modula | kom | 2 | 350.00 | 700.00 |
|  | ugradna kutija za 2M (RJ11 i RJ45) | kom | 3 | 55.00 | 165.00 |
|  | okvir za 4M | kom | 1 | 280.00 | 280.00 |
|  | okvir za 2M | kom | 1 | 105.00 | 105.00 |
| 18 | Isporučiti i postaviti od RO-M do bojlera u kupatilu kablom N2XH-J 3x2,5 mm². Sve komplet | m' | 35 | 187.09 | 6,548.15 |
| 19 | Isporučiti i postaviti od RO-M do susaca u kupatilu i mokrim cvorovima kabal N2XH-J 3x2,5 mm². Sve komplet | m' | 95 | 187.09 | 17,773.55 |
| 20 | Isporučiti i postaviti susac u kupatilu i mokrim cvorovima, | kom | 3 | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 21 | Isporučiti i postaviti od RO-M do spoljnih jedinica klima sistema i elektricnog grejaca kabel tipa N2XH-J 5x2,5 mm². Sve komplet | m' | 150 | 284.18 | 42,627.00 |
| 22 | Isporučiti i postaviti od RO-M do rekuperatora kabel tipa N2XH-J 3x2,5 mm². Sve komplet | m' | 35 | 187.09 | 6,548.15 |
| IV | INSTALACIONI KANALI I OTVORI |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje fabricki izradjenih kablovskih regala prema trasama u grafickoj dokumentaciji u prostoru spuštenog plafona nosač kablova l=3m. Svi elementi moraju biti pozinkovani .Regale pricvrstiti na plafon.Cena obuhvata i elemente za povezivanje skretanja, kratko spajanje, drzace, konzole, sitan materijal, usaglasavanje trase sa ostalim instalacijama. Sve komplet |  |  |  |  |
|  | PNK 200mmx60mm | kom | 15 | 2,491.00 | 37,365.00 |
|  | PNK100mmx60mm | kom | 9 | 1,994.00 | 17,946.00 |
| 2 | Isporuka i polaganje fabricki izradjenih kablovskih regala prema trasama u grafickoj dokumentaciji u zidu za usponske kablove nosač kablova l=3m. Svi elementi moraju biti pozinkovani . Regale pricvrstiti u kanal u zidu . Cena obuhvata i elemente za povezivanje skretanja, kratko spajanje, drzace, sitan materijal, usaglasavanje trase sa ostalim instalacijama. Sve komplet |  |  |  |  |
|  | PNK 300mmx100mm | kom | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |
|  | PNK200mmx100mm | kom | 3 | 2,950.00 | 8,850.00 |
|  | PNK130mmx60mm | kom | 6 | 2,200.00 | 13,200.00 |
| 3 | Isporuka i polaganje fabricki izradjenih kablovskih regala prema trasama u grafickoj dokumentaciji u podu ,nosač kablova l=3m. Svi elementi moraju biti pozinkovani .Regale pricvrstiti u kanal u kanal u podu.Cena obuhvata i elemente za povezivanje skretanja, kratko spajanje, drzace, sitan materijal, usaglasavanje trase sa ostalim instalacijama. Sve komplet |  |  |  |  |
|  | PNK200mmx70mm | kom | 9 | 2,491.00 | 22,419.00 |
| 4 | Isporuka i polaganje fabricki izradjenih otvora za prolazak instalacija kroz zid prema oznakama u grafickoj dokumentaciji: Sve komplet |  |  |  |  |
|  | WD- 200mmx130mm u nivou poda | kom | 3 | 3,200.00 | 9,600.00 |
|  | WD- 200mmx130mm na nivou spustenog plafona | kom | 6 | 3,200.00 | 19,200.00 |
| 6 | Isporučiti i montirati na zid/plafon OG kutije 100x100 za povezivanje instalacije u spuštenom delu plafona. Sve komplet | kom | 20 | 450.00 | 9,000.00 |
| 7 | Isporučiti i postaviti u zid ispod maltera ispod zidne obloge i u prostoru spustenog plafona instalacione nesagorive halogen free gibljive PVC cevi: |  |  |  |  |
|  | Ø29 | m' | 45 | 43.00 | 1,935.00 |
|  | Ø23 | m' | 45 | 32.00 | 1,440.00 |
|  | Ø16 | m' | 55 | 25.00 | 1,375.00 |
| V | IZJEDNACAVANJE OPOTENCIJALA |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i polaganje 1kV kabla tipa N2XH-J, za instalacije izjednacenja potencijala i to: |  |  |  |  |
|  | N2XH-J-1x50mm² | m' | 50 | 932.04 | 46,602.00 |
|  | N2XH-J-1x35mm² | m' | 50 | 704.67 | 35,233.50 |
|  | N2XH-J-1x25mm² | m' | 50 | 517.91 | 25,895.50 |
|  | N2XH-J-1x16mm² | m' | 45 | 336.40 | 15,138.00 |
|  | N2XH-J-1x6mm² | m' | 45 | 135.70 | 6,106.50 |
|  | N2XH-J-1x4mm² | m' | 45 | 95.60 | 4,302.00 |
| 2 | Isporuka i postavljanje glavne sabirnice za izjrdnacenje potencijala. Sve komplet | kom | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 3 | Isporuka i postavljanje sekundarnih sabirnica za izjednacenje potencijala. Sve komplet | kom | 3 | 950.00 | 2,850.00 |
| 4 | Isporučiti i montirati u parapetni kanal utičnicu za merenje uzemljenja PE. Sve komplet | kom | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 5 | Isporučiti i montirati tipske kutije za izjednačavanje potencijala. Sve komplet | kom | 12 | 950.00 | 11,400.00 |
| 6 | Isporuka provodnika N2XH-J-1x16mm² i uzemljenje RACK ormana, prosecna duzina instalacije je 5m. | kom | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 7 | Isporuka polaganje i povezivanje voda P/F-Y 1x 16mm²za izjednacenje potencijalaza povezivanje metalnih masa i instalacija u objektu, vodovod,kanalizacija, centralno grejanje, masinski kanali, kablovski regali, konstrukcija spustenog plafona, metalna bravarija,uzemljenje antistatik poda itd.Samo spajanje provodnika i metalnih masa izvesti sa obujmicama. Prosecna duzima vodovoda je 3m. Sve komplet po prikljucnom mestu. | m' | 270 | 450.00 | 121,500.00 |
| 8 | Sve isto kao i tačka 7. samo kabel tipa P/F Y 1x6 mm². Sve komplet | m' | 210 | 220.00 | 46,200.00 |
| 9 | Sve isto kao i tačka 7. samo kabel tipa P/F Y 1x4 mm². Sve komplet | m' | 90 | 170.00 | 15,300.00 |
| 10 | Isporuka provodnika N2XH-J-1x6mm²polaganje i spajanje ps-49 sa zastitnom sabirnicom pripadajuceg razvodnog ormana. | m' | 45 | 220.00 | 9,900.00 |
| VI | RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |
| 1 | Izraditi, isporučiti i montirati slobodnostojeći razvodni orman GRO prema, jednopolnoj šemi. Orman je funkcionalno podeljen na dva dela: mrežni i agregatski. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Dvokrilna vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana GRO kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. | komplet | 1.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
|  | U GRO I (M/UPS) ugaditi sledeću opremu: oprema po specifikaciji i jednopolnoj semi proizvodjača medicinske opreme |  |  |  |  |
|  | –3kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | –1kom, komplet osigurac 50A NH sa tropolnim postoljem |  |  |  |  |
|  | –2kom, komplet osigurac 63A NH sa tropolnim postoljem |  |  |  |  |
|  | –3kom, komplet osigurac 80A NH sa tropolnim postoljem |  |  |  |  |
|  | –1kom, kompaktni prekidac 260A ,3P, Ir=(0,6-1) In, 25kA,sa produzenom crvenom rucicom, AC23, I oznakom ON I OFF |  |  |  |  |
|  | –1kom, SITOP 6EP 1333-3BA00 24V DC, Siemens (napajanje) |  |  |  |  |
|  | –1kom, sigurnosni rele Sirius 3TK2826-1CW30, Siemens |  |  |  |  |
|  | –1kom, RCD 40/0,03A,4P,Tip B (Siemens 5SM3-4) |  |  |  |  |
|  | –2kom, RCD 63/0,03A,4P,Tip B (Siemens 5SM346-4) |  |  |  |  |
|  | –1kom, kontaktor 3RT1017-1BB44-3MAO 24V DC, Siemens |  |  |  |  |
|  | –1kom, kontaktor A40-30-32,In=60A,ABB |  |  |  |  |
|  | –1kom, kontaktor A95-30-22,In=145A,ABB |  |  |  |  |
|  | –1kom, instalacioni kontaktor 2NO+2NC, 230VAC |  |  |  |  |
|  | –1kom, automatski prekidac(osigurac) 4A,6kA,1P,DC |  |  |  |  |
|  | –1kom, automatski prekidac(osigurac) 4A,6kA,2P,B |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, izolacioni transformator IT sistema napajanja snage 3kVA, 230V/230V, sa pojačanom izolacijom sve u skladu DIN VDE 0550 |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, ATS prekidac,preklopna automatika |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, AT prekidac,nuznog iskljucenja,sa mogucnoscu zakljucavanja |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, odvodnik prenapona PZH II V3 + 1/275/50 (hermi) ili slican |  |  |  |  |
|  | – natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal. |  |  |  |  |
|  | U GRO II-A ugraditi sledecu opremu: |  |  |  |  |
|  | – 4kom, automatski prekidač (osigurač) 6A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | – 7kom, automatski prekidač (osigurač) 10A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | – 11kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | – 5 kom, automatski prekidač (osigurač) 10A, 6kA, 2P, C |  |  |  |  |
|  | – 4 kom,diferencijalna zastita RCD 10/0,03A ,1P+N |  |  |  |  |
|  | – 6 kom,diferencijalna zastita RCD 16/0,03A ,1P+N |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, grebenasta sklopka 0-1, 80A, 3P, ugradnja na vrata AC23 |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, grebenasta sklopka 0-1, 25A, 1P, ugradnja na vrata AC23 |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, grebenasta sklopka 1-0-2, 25A, 1P, ugradnja na vrata AC23 |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, izolacioni transformator IT sistema napajanja snage 3kVA, 230V/230V, sa pojačanom izolacijom sve u skladu DIN VDE 0550 |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, izometar za merenje izolovanosti, povezan na sekundar tranformatora, tipa Bender A 107TL47. Komplet sa kontrolerom, signalizaotorom izolovanosti sa zvučnom i svetlosnom signalizacijom |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, ispravljač 230VAC/24VDC, 100W |  |  |  |  |
|  | – 2 kom, dvopolni kontaktor 230VAC sa naponom upravljanaj 24VDC |  |  |  |  |
|  | – 1 kom, odvodnik prenapona PZH II V3 + 1/275/50 (hermi) ili slican |  |  |  |  |
|  | – natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal. |  |  |  |  |
| 2 | Uređaj za besprekidno napajanje (UPS) | komplet | 1.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
|  | Isporuka i montaža uređaja za besprekidno napajanje (UPS), vertikalnog (tower), Eaton 9390 UPS/40kVA sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - snage 40kVA (redukovano napajanje, samo fluoroskopija) |  |  |  |  |
|  | - ulazni napon 3x400/230V ± 10%, 3~ |  |  |  |  |
|  | - ulazna frekvencija 50Hz ± 5% |  |  |  |  |
|  | - izlazni napon, 3x400/230V ± 5%, 3~ |  |  |  |  |
|  | - izlazna frekvencija 50Hz ± 1% |  |  |  |  |
|  | - nominalni faktor snage cos fi = 0,8 |  |  |  |  |
|  | - autonomija oko 10min. |  |  |  |  |
|  | - dozvoljno preopterećenje: 150%, (30sek.) |  |  |  |  |
|  | - opseg radne temperature: 0-40C |  |  |  |  |
|  | eksterne baterije su takođe u ''tower'' kućištu. |  |  |  |  |
|  | ugradjene aku baterije, rad pod punim opterecenjem |  |  |  |  |
|  | ugradjena brza bypass sklopka |  |  |  |  |
|  | ugradjena rucna bypass sklopka |  |  |  |  |
|  | prikljucak za daljinski isklop |  |  |  |  |
| 3 | Izraditi,isporuciti I montirati razvodni orman za u zid, RO-M, na mestu postojeceg ormana koga zameniti novim ,tako sto se zadrzava oprema za napajanje izvan prostora koji se rekonstruise. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima (min. debljina 1,5 mm), IP 55, obavezno plastificiran sa gumenim zaptivačima. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica (ostaviti uvodnice za rezervne vodove). Vrata ormana se zaključavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finožičnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papučicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne priključke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili slično. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osigurača pločicu sa tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata | komplet | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 |
|  | – 4 kom, automatski prekidač (osigurač) 10A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | – 16kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 1P, C |  |  |  |  |
|  | –4 kom, automatski prekidač (osigurač) 16A, 6kA, 3P, C |  |  |  |  |
|  | – 1 kom,diferencijalna zastita RCD 10/0,03A,1P+N |  |  |  |  |
|  | –5 kom,diferencijalna zastita RCD 16/0,03A ,1P+N |  |  |  |  |
|  | –1 kom, grebenasta sklopka 4G 160-10-U, ugradnja na vrata |  |  |  |  |
|  | –2kom, automatski prekidač (osigurač) 32A, 6kA, 3P, C |  |  |  |  |
|  | –1kom, automatski prekidač (osigurač) 63A, 6kA, 3P, C |  |  |  |  |
|  | –1 kom, odvodnik prenapona PZH II V3 + 1/275/50 (hermi) ili slican |  |  |  |  |
|  | – natpisne pločice, redne stezaljke, materijal za ožičenje i ostali sitan montažni materijal |  |  |  |  |
| VII | INSTALACIJA TELEFONA |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti i postaviti u zid ispod maltera od parapetnog kanala do najbliže TF koncetracije instalacione nesagorive gibljive PVC cevi: Ø16 | m' | 200 | 55.00 | 11,000.00 |
| 2 | Isporučiti i provući kroz već unapred postavljene cevi kabel IH (St) H- 2 (2x0,6). Kabel se postavlja od postojeće TF konceracije do priključnice u parapetnom kanalu u neprekidnom stanju. Sve komplet | m' | 200 | 45.00 | 9,000.00 |
| 3 | Isporučiti i montirati u parapetni kanal priključnicu RJ11 4/4, bele boje. Sve komplet | kom | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 4 | Isporučiti i montirati u zid priključnicu RJ11 4/4, bele boje (u energetskom delu predviđene modularne priključnice 6M). Sve komplet | kom | 3 | 550.00 | 1,650.00 |
| VIII | INSTALACIJA INFORMACIONOG SISTEMA |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti i postaviti u zid ispod maltera od parapetnog kanala do prostora spuštenog plafona instalacione nesagorive gibljive PVC cevi: Ø23 | m' | 250 | 32.00 | 8,000.00 |
| 2 | Isporučiti i montirati u parapetni kanal priključnicu RJ45 cat6, UTP, bele boje. Sve komplet | kom | 2 | 950.00 | 1,900.00 |
| 3 | Isporučiti i montirati u zid priključnicu RJ45 cat6, UTP, bele boje (u energetskom delu predviđene modularne prikljucnice 6M). Sve komplet | kom | 3 | 950.00 | 2,850.00 |
| 4 | Isporučiti i postaviti kabel UTP 4х2х0,51 kat 6 | m' | 250 | 85.00 | 21,250.00 |
| 5 | Isporučiti i postaviti kabel tipa U/UTP-4 (2x0,5) cat6/class E, 100 Ohm. Sve komplet | m' | 350 | 98.00 | 34,300.00 |
| IX | Sitan nepredviđeni materijal i radovi, Manipulativni troškovi sa funkcionalnim ispitivanjem instalacije i puštanjem iste u rad. | paušalno | 1.00 | 25,400.00 | 25,400.00 |
| X | Ispitivanje i merenje celokupne instalacije sa izdavanjem odgovarajućih Atesta kao što su: – Otpor petlje – Otpor izolacije – Otpor uzemljenja – Ispitivanje panik rasvete – Ispitivanje TF instalacije – Ispitivanje računarske instalacije – Nakon dobijanja pozitivnih rezultata i izdavanja odgovarajućih Atesta iste predati investitoru. | pausalno | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| XI | Skidanje i demontaža instalacije jake i slabe struje postojeće instalacije. | pausalno | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| XII | Iskljucenje I demontaza elektricnih instalacija u postojecem prostoru na kojem se planira adaptacija. Opremu otpojiti, demontirati I u dogovoru sa investitorom predati investitoru ili odvesti na otpad u skladu sa propisima.Kablove iakodje demontirati i odvesti na otpad skladno propisima.Svetiljke predati investitoru, tako da se mogu koristiti u odrzavanju objekta. | paušalno | 1.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| XIII | Izrada Projekta Izvedenog objekta PIO. | paušalno | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
|  | UKUPNO ELEKTROENERGETSKI RADOVI | 5,324,911.01 |
| C | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| I | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA |  |  |  |  |
|  | Demontaža postojećih radijatora i ugradnja na predviđena mesta prema novom rasporedu prostorija. Radijatore za prostorije novoformiranog hodnika/komunikacije, lekarske sobe i kontrolne sobe prepakovati od postojećih radijatora. Demontirane radijatore potrebno je isprati i ispitati na pritisak pre ugradnje. | paušalno | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | Isporuka i ugradnja čeličnih cevi: Ø21,3x2,3 | m' | 20.00 | 360.00 | 7,200.00 |
|  | Pomoćni potrošni materijal potreban za montažu cevne mreže od čeličnih cevi kao sto su: fazonski komadi, šelne, žica za varenje, tehnički gasovi - računa se 60 % od pozicije cevi | % | 60.00 | 7,200.00 | 4,320.00 |
| II | INSTALACIJA KLIMA UREĐAJA |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja Split klima uređaja, sa kasetnom unutrašnjom jedinicom, komplet sa isporukom bakarnih cevi, kablova i izolacije za povezivanje i povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice ( dužina veze cca 8 metara), materijalom potrebnim za montažu spoljne i unutrašnje jedinice, ukrasnim panelom za unutrašnju jedinicu, ožičenim zidnim kontrolerom, odvodom kondenzata do priključka, LG ili drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika UU24W/UT24H Qhl/Qgr = 8,4/9,4 kW 230 V ; 2,21kW opseg hlađenja - 15 do 43º C Komplet sa puštanjem u rad | komplet | 1 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|  | Isporuka i ugradnja Multi Split klima uređaja, sa tri kasetne unutrašnje jedinice, komplet sa isporukom bakarnih cevi, kablova i izolacije za povezivanje i povezivanje unutrašnjih i spoljne jedinice (dužina veza cca 20 metara, materijalom potrebnim za montažu spoljne i unutrašnjih jedinica, ukrasnim panelom za unutrašnje kasetne jedinice, ožičenim zidnim kontrolerima, odvodom kondenzata do priključka, LG ili drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika spoljna jedinica MU5M30 Qhl/Qgr = 10,6/12,1 kW 230 V ; 3,8kW kasetna unutrašnja jedinica MT18AH (kom 3) | komplet | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|  | Isporuka i ugradnja Multi Split klima uređaja, sa četiri kasetne unutrašnje jedinice, komplet sa isporukom bakarnih cevi, kablova i izolacije za povezivanje i povezivanje unutrašnjih i spoljne jedinice (dužina veza cca 35 metara, materijalom potrebnim za montažu spoljne i unutrašnjih jedinica, ukrasnim panelom za unutrašnje kasetne jedinice, ožičenim zidnim kontrolerima, odvodom kondenzata do priključka, LG ili drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika spoljna jedinica MU5M30 Qhl/Qgr = 10,6/12,1 kW 230 V ; 3,8kW kasetna unutrašnja jedinica MT12AH (kom:4) | komplet | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| III | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  |  |
|  | PROSTORIJE 5 i 6 |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja ventilatorskog rekuperatora toplote, Q=1000 m³/h, VENTING; model VGR 100K, ili drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika | kom | 1 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 2 | Isporuka i ugradnja kanalskog elektrogrejača, Q=6 kW, zajedno sa radnim i graničnim termostatom i sa diferencijalnim presostatom. Komplet kabliranje, povezivanje i puštanje u rad | kom | 1 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 3 | Isporuka i ugradnja fiksne, protivkišne žaluzine, sa plenumom i priključkom ø250, plastificirane u boji prema zahtevu Investitora, sa zaštitnom mrežicom 300x300mm | kom | 1 | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja fiksne, protivkišne žaluzine, sa plenumom i priključkom ø250, plastificirane u boji prema zahtevu Investitora, sa zaštitnom mrežicom i sa integrisanim filterom 300x300mm | kom | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 5 | Isporuka i ugradnja jednorede rešetke 300x200mm, sa plenumom i demperom. | kom | 3 | 5,400.00 | 16,200.00 |
| 6 | Isporuka i ugradnja jednorede rešetke 200x300mm, sa plenumom i demperom. | kom | 3 | 5,400.00 | 16,200.00 |
| 7 | Isporuka i ugradnja rešetke sa regulatorom protoka 200x125mm | kom | 2 | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 8 | Isporuka i ugradnja izolovanog fleksi creva Ø250 | kom | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 9 | Isporuka i ugradnja neizolovanog fleksi creva Ø250 | kom | 15 | 1,200.00 | 18,000.00 |
| 10 | Isporuka i ugradnja neizolovanog fleksi creva Ø125 | kom | 10 | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 11 | Isporuka i ugradnja kanala 300x200mm od presovane mineralne vune Climaver, debljine 25mm, obostrano obloženi aluminijumskom folijom | m' | 25.00 | 1,800.00 | 45,000.00 |
| 12 | Isporuka i ugradnja kanala 200x150mm od presovane mineralne vune Climaver, debljine 25mm, obostrano obloženi aluminijumskom folijom | m' | 8.00 | 1,800.00 | 14,400.00 |
|  | PROSTORIJE 1, 3, 7, 8 i 10 |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja kanalskog ventilatora "S&P" ,Tip: MIXVENT TD 1300/250, ili drugog proizvođača istih ili boljih tehničkih karakteristika | kom | 1 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 2 | Isporuka i ugradnja spiralne čelične ventilacione cevi Ø250 | m' | 15.00 | 1,200.00 | 18,000.00 |
| 3 | Isporuka i ugradnja spiralne čelične ventilacione cevi Ø200 | m' | 8.00 | 1,140.00 | 9,120.00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja spiralne čelične ventilacione cevi Ø150 | m' | 8.00 | 1,080.00 | 8,640.00 |
| 5 | Isporuka i ugradnja spiralne čelične ventilacione cevi Ø125 | m' | 4.00 | 1,020.00 | 4,080.00 |
| 6 | Isporuka i ugradnja kolena 90⁰; Ø250 | kom | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | Isporuka i ugradnja koncentrične redukcije Ø250/200 | kom | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | Isporuka i ugradnja koncentrične redukcije Ø200/150 | kom | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | Isporuka i ugradnja koncentrične redukcije Ø150/125 | kom | 2 | 600.00 | 1,200.00 |
| 10 | Isporuka i ugradnja T-komada 250/250/125 | kom | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 11 | Isporuka i ugradnja T-komada 150/150/150 | kom | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 12 | Isporuka i ugradnja odvodne rešetke sa regulatorom protoka 400x125mm | kom | 3 | 4,200.00 | 12,600.00 |
| 13 | Isporuka i ugradnja odvodne rešetke sa regulatorom protoka 200x125mm | kom | 4 | 4,200.00 | 16,800.00 |
| 14 | Isporuka i ugradnja samopadajuće žaluzine PER-250 | kom | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 15 | Pomoćni materijal za montažu kanala (konzole, vešaljke, nosači, obujmice, materijal za zavarivanje i sl.) 40% od pozicije cevi | % | 0.40 | 44,760.00 | 17,904.00 |
| III | MEDICINSKI GASOVI |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja atestiranih bakarnih cevi za medicinske gasove i vakuum, izrađene po standardu SRPS EN13348, tvrde R290, glatko vučene, u šipkama na krajevima čepovanim, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |
|  | · Ø 12 x 1 mm | m' | 30 | 1,200.00 | 36,000.00 |
|  | · Ø 8 x 1 mm | m' | 15 | 1,140.00 | 17,100.00 |
| 2 | Potrebni materijal za montaži i spajanje bakarnih cevovoda (bakarni fiting, elementi za spajanje bakarnih cevovoda, materijal za nošenje i fiksiranje itd, računa se 30% od vrednosti cevi) | % | 30.00 | 53,100.00 | 15,930.00 |
| 3 | Isporuka i ugradnja odmašćenog mesinganog kuglastog vential za medicinske gasove, sa sertifikatom o kvalitetu za upotrebu u instalacijama medicinskih gasova, sa mesingalnim holenderskim spojnim konusnim elementima za spajanje na bakarni cevovod DN 10 NP25 na cev 12mm | kom | 1 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 4 | Isporuka i ugradnja priključnog mesto za kiseonik, nazidna montaža, izrađen po DIN standardu, koji se sastoji od nazidne dozne i priključnog ventila sa pokretnom hilznom sa oznakom gasa | kom | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 5 | Provera instalacija po montaži, ispitivanje na funkcionalonst priključnog mesta, izduvavanje, obeležavanje cevovoda, predaja instalacija korisniku | kom | 1 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| IV | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Pripremno završni radovi obuhvataju: |  |  |  |  |
|  | - pregled projektne dokumentacije |  |  |  |  |
|  | - razna obeležavanja i razmeravanja |  |  |  |  |
|  | - obezbeđenje potrebnog alata i uređaja potrebnih za montažu opreme |  |  |  |  |
|  | - transport do mesta ugradnje |  |  |  |  |
|  | -ispitivanje instalacije |  |  |  |  |
|  | -predaja instalacije na upotrebu Investitoru |  |  |  |  |
|  | računa se 3% na materijal i rad iz I, II, III i IV | % | 3 | 3,598,244.00 | 107,947.32 |
|  | UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE | 2,129,121.32 |
| D | RADOVI NA SISTEMU ZA DETEKCIJU I DOJAVA POŽARA |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojećeg sistema za automatsku detekciju i dojavu požara u delu prostora buduće angio sale. | paušalno | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | Montaža predhodno skinute postojeće instalacije za automatsku detekciju i dojavu požara u delu prostora buduće angio sale. | paušalno | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža adresabilnog kombinovanog automatskog detektora sa podnožjem sličnog tipu SCHRACK SECONET MTD-533. | kom | 3 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža adresabilnog ručnog javljača sličnog tipu SCHRACK SECONET MCP 545-1. | kom | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža paralelnog indikatora BA=UPI/PIG. | kom | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 6 | Nabavka, isporuka i montaža konvencionalne unutrašnje sirene slične tipu SCHRACK SECONET SIR YO4R. | kom | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaža instalacionog kabla JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E90 za povezivanje na postojeću instalaciju alarmne sirene sa centralom. | m | 30 | 200.00 | 6,000.00 |
| 8 | Nabavka, isporuka i montaža telekomunikacionog kabla bez halogenih elemenata tipa: JH(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje na postojeću instalaciju novopostavljenih automatskih i ručnih detektora požara sa protivpožarnom centralom. | m | 100 | 150.00 | 15,000.00 |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža bezhalogene PVC kanalice OBBO KANALICA HF 20X20X2000 mm. | m | 50 | 500.00 | 25,000.00 |
| 10 | Nabavka, isporuka i montaža.razvodne kutije RAZV KUT 100X100 (DOZNA) LAMA. | kom | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 11 | Stručno tehnička pomoć u toku izgradnje i montaže instalacija i uređaja za detekciju i dojavu požara, programiranje i puštanje sistema u rad, sa izdavanjem isprave o prvom kontrolisanju instalacija i uređaja za detekciju i dojavu požara. | paušalno | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12 | Izrada projektne dokumentacije IDP – Idejnog projekta i PZI – Projekta za izvođenje – 5. Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija stabilna instalacija za detekciju i dojavu požara od strane pravnog lica ovlašćenog rešenjem od MUP-a Republike Srbije za izradu predmetne projektne dokumentacije. | paušalno | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|  | NAPOMENA: Predmetne radova može izvoditi samo pravno lice ovlašćeno rešenjem od strane MUP-a Republike Srbije za izvođenje radova na stabilnim instalacijama za detekciju i dojavu požara. |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA SISTEMU ZA DETEKCIJU I DOJAVA POŽARA | 197,400.00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  1

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | Понуда групе понуђача: „Систем електро“ – Чачак, „СМИЖ“ – Ужице, „МЦС Систем“ - Пожега | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда: није их било.

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене

- Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је   „економски најповољнија понуда“.

Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума економски најповољнија понуда:

| 1. | Понуђена цена (укупна понуђена цена радова без ПДВ-а) | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
|  | У К У П Н О П О Н Д Е Р А : | 100,00 пондера |

| 1. | Понуђена цена | 80,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се укупна понуђена цена радова из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 80,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 80,00

Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;

Ц мин. - најнижа понуђена цена радова;

Ц понуде – понуђена цена радова из понуде која се оцењује.

| 2. | Гарантни рок (изражен у месецима) Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. | 20,00 пондера |
| --- | --- | --- |

Код овог елемента критеријума упоређује се понуђени гарантни рок на изведене радове  из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.

Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 20,00 пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:

ГР= ( ГР понуде/ ГР макс.) х 20,00

ГР – број пондера за елеменат критеријума – гарантни рок;

ГР понуде – гарантни рок из понуде која се оцењује.

ГР макс – најдужи понуђени гарантни рок.

| ОПИС РАДОВА | Укупна вредност (без ПДВ-а) | Цена пондер | Гарантни рок (у месецима) | Гарантни рок пондер | Укупно пондер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА ЗА АНГИО САЛУ |  |  |  |  |  |
| Понуда групе понуђача: „Систем електро“ – Чачак, „СМИЖ“– Ужице и „МЦС Систем“ - Пожега | 17,724,109.60 | 80.00 | 24 | 20.00 | 100.00 |

- Назив понуђача коме ( којима) се додељује  уговор

| Понуда групе понуђача: „СИСТЕМ ЕЛЕКТРО“ – Чачак, „СМИЖ“ – Ужице и „МЦС СИСТЕМ“ - Пожега |
| --- |
| ОПИС РАДОВА | Укупна вредност (без ПДВ-а) |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА ЗА АНГИО САЛУ | 17,724,109.60 |