Општа болница Чачак

Број: 8586/1

17.09.2018.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 74 од 16.09.2019. године за јавну набавку добара Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (на период од једне године) у отвореном поступку, број јавне набавке 47/2019, наручилац доставља појашњење  и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 74 од 16.09.2019. године поставило следећа питања:

1-      Партија бр.4  ставка бр.2  тражите конац 2  иглу од 48мм округлу ½ . Претходних година  конац 2 је била на игли бр.40мм ½ круга округла. Да ли је у питању штампарска грешка или вам је сада потребна на концу 2 игла од 48мм?

2-      Партија бр.4 ставка бр.15 тражите конац 8/0 на игли 19мм 3/8 круга реверсно сечена. Напомињемо да тако танак конац на игли 19мм не постоји. Молим вас проверите да ли је у питању штампарска грешка?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући питања заинтересованог лица из захтева за појашњење у вези са припремањем понуда, број 74 од 16.09.2019. године, наручилац врши измену конкурсне документације за партију 4 ставка 2 и 15 тако што се у ставки 2 број „48 мм“ замењује бројем „40 мм“, а у ставки 15 број „19 мм“ замењује бројем „12 мм“, тако да партија 4 сада гласи:

| 4 | POLYGLICOLIC ACID |
| --- | --- |
| 4.1 | PGA No 2,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 100 cm,reverzno sečena igla 75 mm (+/- 5%), 1/2,sa dve vinyl tube 40mm, tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.2 | PGA No 2,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 90 cm,okrugla igla 40 mm (+/- 5%), 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.3 | PGA No 1,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 90 cm,okrugla igla 40 mm (+/- 5%), 1/2,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.4 | PGA No 0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 90 cm,okrugla igla 40 mm (+/- 5%), 1/2,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.5 | PGA No 0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 90 cm,okrugla igla 30 mm (+/- 5%), 3/8,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.6 | PGA No 2/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70), dužina konca minimum 75 cm,okrugla igla 26 mm (+/- 5%), 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.7 | PGA No 2/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 75 cm,reverzno sečena igla 19 mm (+/- 5%), 3/8,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.8 | PGA No 3/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) ,dužina konca minimum 75 cm,okrugla igla 26 mm (+/- 5%), 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.9 | PGA No 3/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70), dužina konca minimum 75 cm,okrugla igla 22 mm (+/- 5%), 3/8,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.10 | PGA No 3/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 75 cm,reverzno sečena igla 19 mm (+/- 5%), 3/8,tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.11 | PGA No 3/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 75 cm,okrugle dve igle 26 mm (+/- 5%), 1/2,tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.12 | PGA No 4/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70),dužina konca minimum 75 cm,okrugle dve igle 26 mm (+/- 5%), 1/2,tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.13 | PGA No 4/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 75 cm,okrugla igla 20 mm (+/- 5%), 1/2,tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.14 | PGA No 5/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 75 cm,okrugle dve igle 26 mm (+/- 5%), 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 80%, nakon 28 dana 20% |
| 4.15 | PGA No 8/0,presvučen poliglicolic - co - l - lactide (30/70) , dužina konca minimum 75 cm,reverzno sečena igla 12 mm (+/- 5%), 3/8, tenzioni profil nakon 14 dana 80%, nakon 28 dana 20% |

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату