Општа болница Чачак

Број: 2100/2

01.04.2019.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 28 од 29.03.2019. године за јавну набавку Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 16/2019, објављена на Порталу јавних набавки 18.03.2019. године, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 28 од 29.03.2019. године је поставило питање за партију 74, тј. да ли је опис адекватан?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Провером конурсне документације, утврђено је да је опис за партију 74 неипсраван, да се врши исправка конкурсне документације тако да паритја 74 гласи:

| 74 | CVK kateter dvolumenski 7Fr 20cm - distalni lumen 14G (protok 5000ml/h t.j 83ml/min) proksimalni lumen 18G (protok 1500ml /h. T.j 25 ml/min) sa špricem kroz čiji klip se može plasirati žica vodilja |
| --- | --- |

Зa Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године