Општа болница Чачак

Број: 2818/3

16.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 150 од 13.03.2018. године за јавну набавку Хируршки конци  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (6-месечне потребе), број јавне набавке 10/2018, објављене на Порталу јавних набавки 23.02.2018. године, наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 150 од 13.03.2018. године поставило следећe питањe:

- У партији 4, наручилац је дефинисао тензионе профиле. Како је тензиони профил релативна каракстеристика (у смислу тачних вредности тензионих профила у функцији времена) а како се исти квалификују по европској и америчкој фармакопеји на брзоресорптивни, средњересорптивни, дугоресорптивни и ултрадугоресорптивни, молимо да дефинишете обим одступања од величина које сте у техничкој документацији дефинисали или од истог критеријума одустанете.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Одбија се захтев заинтересованог лица за изменом конкурсне документације на начин како сугерише заинтересовано лице. Ово из разлог, што је наручилац тензиони профие траженог конца обликовао према својим потребама и патологији болести које се лече хируршким путем а употребљава се конац из партије 4.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

др Биљана Марић, спец. хирургије