Општа болница Чачак

Број: 2818/4

19.03.2018.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда, број 161 од 15.03.2018. године за јавну набавку Хируршки конци  за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (6-месечне потребе), број јавне набавке 10/2018, објављене на Порталу јавних набавки 23.02.2018. године, отворени поступак  ради закључења оквирног споразума, наручилац доставља појашњење конкурсне документације на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 161 од 15.03.2018. године поставило следећe питањe:

- Конкурсном документацијом наручиоца је прописано: „Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде, а уколико Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства не покрива цео уговорни период, понуђач који је уједно и носилац дозволе за медицинско средство које нуди, дужан је наручиоцу да достави доказ у виду захтева за обнову дозволе упућен АЛИМС-у.“

С обзиром да Закон о лековима и медицинским средствима, члан 179. став 3. одређује да су решења о упису у Регистар медицинских средстава у Србији важећа 90 дана од истека тока важности из решења, молимо да појасните да ли ћете под важећим решењем АЛИМС прихватити и решења на која се односи цитирани члан 179. под условом да се у понуди достави и доказ да је предат захтев за обнову дозволе за промет предметних добара?

У прилогу достављамо Решење републичке комисије које се бавило овим питањем.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Разматрајући навод заинтересованог лица и Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки са стране 3, број 4-00-325/2015 од 28.07.2015. године, комисија наручиоца истиче да ће прихватити и решења о упису у Регистар медицинских средстава у смислу члана 179. став 3. Закона о лековима и медицинским средствима (Сл. гласник РС, број 30/2010 и 107/2012), тј. решења за медицинска средства чије важење је истекло, а медицинска средства обухваћена тим решењем могу бити у промету најдуже 90 дана, али под условом да уз такво решење заинтересовано лице достави доказ у виду захтева за обнову уписа.

Независно од захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтереовсаног лица, број 161 од 15.03.2018. године, наручилац мења конкурсну документацију за партију 3 тако да иста сада гласи:

| 3 | POLYGLICOLIC ACID |
| --- | --- |
| 3.1 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.2 | PGA No 1, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.3 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.4 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 30 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.5 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.6 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm ,3/8, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.7 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 22 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.8 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm,3/8, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |
| 3.9 | PGA No 6/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 13 mm ,1/2, tenzioni profil nakon 14 dana maksimalno 65%, nakon 21 dana 40-45%. |

У конкурсној документацији на страни (тачке 3 став 5) после речи “набавке”, брише се тачка и додаје текст: “и узрорак/рке конаца за партију/е за коју подноси понуду”, такао да сада текст гласи:

Понуђачи су дужни, да уз понуду доставе наручиоцу произвођачке каталоге (извод из произвођачког каталога) или фотокопију произвођачког каталога, односно извода из произвођачког каталога, са назначеним понуђеним предметима јавне набавке и узрорак/рке конаца за партију/е за коју подноси понуду.

Наручилац захтева доставу узорака како би додатно извршио проверу техничких карактеристика понуђеног шавног материјала са траженим.

Мења се конкурсна документација у делу додатних услова под тачком 4.3. тако што се додаје подтачка 2 која сада гласи:

- да је у 2017. години остварио промет хируршког конца у висини од двоструке вредности понуде за партију за коју подноси понуду.

Сагласно наведеном у тачки 4.4 конкурсне документације се додаје нови став који гласи:

- Додатни услов из тачке 4.3 подтачка 2 се доказује доставом фотокопија рачуна (фактура).

Како су испуњени услови из члана 63. став 5 ЗЈН-а то се рок за доставу понуда продужава на 29.03.2018. године до 13.00 часова, а јавно отварање понуда ће бити одржано истог дана у 13.15 часова.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

др Биљана Марић, спец. хирургије