Општа болница Чачак

Број: 7842/4

16.08.2018.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 223 од 13.08.2018. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 224 од 14.08.2018. године за јавну набавку и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, 255 од 14.08.2018. године  Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (једногодишње потребе), број јавне набавке 40/2018, наручилац доставља појашњење  конкурсне документације на следећи начин:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 223 од 13.08.2018. године поставило да наручилац измени конкурсну документацију тако што би за партију 1 био прописан конац чија је тензиона снага минимум 80% након 2 недеље и 50 % након 4 недеље, односно за партију 4 да ли ће бити птихватљива понуда Polyglactina 910 чија је тензија 75% након 2 недеље и 25 или више шроцената након 4 недеље?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

ПАРТИЈА 1

PDS конац се у основи користи у случајевима када  је потребна дужа потпора ткиву, посебно у дечјој кардиохирургији и офталмалогији. PDS конац може да се користи у дечјој кардиоваскуларној хирургији и микрохирургији. Хируршка употреба PDS конца обухвата: општу и пластичну хирургију, урологију и ортопедију. Користи се за фасцију и трбушну марамицу, као и у оралној хирургији. Обзиром да конац има велику примену у висе хирурских грана па самим тим се користи и у најкомпликованијим операцијама код најтезих пацијената, непходно је да  његова тензиона снага постоји и након 57 дана  јер ради се о дугоресорптивном концу чија ресорпција се завршава између 180 и 210 дана.

Обзиром да се на нашем тржишту појавио конац који је бољег квалитета  а  који је по цени  сличан концу који је набављен на претходном тендеру,   то је за наруциоца прихватљиво самим тим сто има већу  безбедност  по пацијенте. Ако се узме у обзир да код пацијената код којих дође до рецидива приликом сивења са концима чија тензиона снага не постоји након 6 недеља  то знатно поскупљује јавну набавку. Код таквих пацијената мора се поново обрађивати рана, обавезно је укључити антибиотик  који има јаче дејство, а који је самим тим и скупљи, дуже задржавање пацијената на одељењу, сто све у многоме поскупљује  једну хируршку интервенцију.

Наручилац  је испитивањем тржишта и увидом у каталоге и документацију дошао до сазнања да на нашем тржишту постоји више од два  понуђача који  имају наведену тензиону снагу.

ПАРТИЈА 4

Наручилац је према својим потребама  и патологији пацијената који се лече и оперишу  у нашој здравствениј установи, као и финансијским могућостима установе, направио техничку спецификацију.

Конци са траженим карактеристикама се користе и  код пацијената са повећаним ризиком од настанка руптуре, односно дехисценције ране, код дијабетичара, имунокомпромитујућих стања пацијената, гојазних особа, више пута оперисаних пацојената и тд... На основу свега горе наведеног неопходан је конац са већом тензионом снагом након две недеље 80%   и након четири недеље 20% као што је и наведено у техничкој спецификацији.

У техничкој спецификацији је тражен конац  PGA – polyglicolid acid sa presvlakom Poly(glycolic-co-L-lactide) (30/70)  сто није исто као и конац  Polyglactine 910. Разлика између ова два конца је у генеричком саставу и комплетном времену ресорпције. Тражени конац има комплетно време ресорпције од 60 -90 дана и као такав се користи код компликованијих хируршких интервенција са повећаним ризиком за пацијенте.

За наруциоца није прихватљиво за партију бр. 4 понудити конац Polyglactine 910.

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 224 од 14.08.2018. године поставило питање да ли је потребно да понуђач доставља узорке уколико је наручиоцу испоручивао та добра или може уз понуду доставити други доказ о испоруци добара?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Понуђачи су дужни да доставе узорак уз понуду без обзира да ли су испоручивали добра.

3.

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 225 од 14.08.2018. године поставило питања: Колико је потребно узорака за хируршке конце да се достави уз понуду? Да ли је уз понуду довољно да се достави само фотокопија упутства за употребу која је предата у АЛИМС или треба уз копију доставити и упутство које се налази у кутији обзиром да се упутство из кутије мора одговарати упутсву које је предато у АЛИМС-у?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

- Потребно је доставити 1 узорак конца по партији.

- Потребно је доставити фотокопију оригиналног упутства које је предато АЛИМСУ приликом регистрације производа.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату