ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК

Број: 9276/1

18.07.2017. године

Ч  А Ч А К

На основу члана 63 став 3, а у вези става 2 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 64 од 17.07.2017. године за јавну набавку: Грађевинско занатски радови на санацији дела фасаде објекта „Нове болнице“ Опште болнице Чачак, број ЈН 42/2017, наручилац доставља појашњење како следи:

I

Заинтересовано лице је, у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуде поставило следећа питања:

Обиласком локације, прегледом предметне фасаде и поређењем са описима позиција у јавној набавци 42/2017 уочено је:

1.Чишћење фасадних зидова од подлупљеног бетона и стругање старе боје.

Није јасно струже ли се стара фасадна боја комплетно или само делимично поткорубљени део боје, у ком проценту, није уочен никакав бетон који је подлупио, па ако га има, у којој дебљини слоја је подлупио и колика је површина подлупљеног бетона?

2.У опису позиције 3 није јасно чиме се испуњава, како је наведено, бетонска површина. Да ли се мисли на фасадну површину? Ако је и оштећена бетонска површина од 980 м^2, навести на ком делу фасаде и како је оштећена, а исту нисмо уочили обиласком. Овакав опис је врло поодан за манипулацију.

3. Да ли је описе сачинило лице које поседује лиценцу за обављање овог посла. Обзиром да су два наведена описа нејасна за потенцијалне понуђаче и како би сви понуђачи могли знати шта се нуди, који се материјал примењује, предлажем да описе појасните као и да наведете количине, а да разумно продужите рок за подношење понуде.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Чланом 63 став 2 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) је прописано: ”Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде”.

Јавно отварање понуда за предметни поступак јавне набавке је одређен за 19.07.2017. године.

Заинтересовано лице је свој захтев за појашњење у вези са припремањем понуде доставио наручиоцу дана 17.07.2017. године путем e-maila.

Чланом 90. став 2. Закона о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ, број 33/97 и 31/2001 и Сл. гласник РС, број 30/2010) је прописано: “Кад је рок одређен по данима, дан у који је достављање или саопштење извршено, односно у који пада догађај од ког треба рачунати трајање рока, не урачунава се у рок, већ се за почетак рока узима први наредни дан. Рок који је одређен по месецима, односно по годинама завршава се истеком оног дана, месеца, односно године, који по свом броју одговара  дану кад је достављање или саопштење извршено, односно дану у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока. Ако нема тог дана у последњем месецу, рок се завршава последњег дана тог месеца”.

Полазећи од чињенице да се појашњење или додатне информације у вези са припремањем понуда може захтевати у року од 5 дана пре истека рока за подношење понуда, то сагласно цитираној одредби Закона о општем управном поступку последњи дан до када је заинтересовано лице могло тражити појашњење или додатне информације је 14.07.2017. године. Имајући у виду да је заинтересовано лице доставило наручиоцу захтев за појашњење у вези са припремањем понуда дана 17.07.2017. године, тј. два дана пре отварања понуда, то наручилац по истом није дужан да поступи, јер је неблаговремено поднет.

За Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године