Општа болница Чачак

Број: 3422/1

29.06.2020.године

Чачак

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и става 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем, број 4 од 26.06.2020. године измењеног захтевом број 4-1 од 29.06.2020. године за јавну набавку Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 8/2020, објављена на Порталу јавних набавки 23.06.2020. године, наручилац доставља појашњење   и врши измену конкурсне документације за партију 4  на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 4 од 26.06.2020. године измењеног захтевом број 4-1 од 29.06.2020. године за јавну набавку Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак за партију 4 поставило следеће питање: Да ли је прихватљиво понудити антимикробни раствор за треман акутних и хроничних рана на бази оксидисане воде, Na – хиполорита и хипохлорне киселине у концентрацији 0,005%, паковање 500 мл, осмоларност 30мОсм?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Комисија наручиоца разматрајући захтев заинтересованог лица у целини, исти је оценила као прихватљивим, па се конкурсна документација за партију 4 мења тако што се после прилошке одредбе „од“ додаје реч „минимално“ да иста сада гласи:

| 4 | Antimikrobni rastvor za tretman akutnih i hroničnih rana na bazi oksidisane vode, Na-hipohlorita i hipohlorne kiseline u koncentraciji od minimalno 0,004%, pakovanje od 500 ml |
| --- | --- |

У погледу осмоларности за партију 4, наручилац није прописао захтев конкурсном документацијом у погледу броја мола у раствореној супстанци, па у том делу сугестију заинтересованог лица наручилац није прихавтио.

Како су испуњени услови из члана 63. Став 5. ЗЈН-а то се рок за подношење понуда продужава на 08.07.2020. године до 14.00 часова, а јавно отварање понуда ће бити истог дана у 14.05.

Зa Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године

Драгица Јаковљевић, мр пх

дипл.фармацеут