Општа болница Чачак

Број: 8880/3

14.07.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. и 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 57 од 11.07.2017. године, захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем број 58 од 11.07.2017. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем број 59 од 12.07.2017. године за јавну набавку Санитетски и уградни материјал за оперативне службе Опште болнице Чачак у отвореном поступку који се спроводи ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 40/2017, објављено на Порталу јавних набавки 06.07.2017. године, наручилац доставља појашњење и врши измену конкурсне документације на следећи начин:

I

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 57 од 11.07.2017. године поставило питање за партију 43 да ли је за наручиоца прихватљиво да заинтересоавно лице понуди Сет за SUI код жена, ТОТ (out-in) исплетена монофиламентна трака од пропилена тип I, плаве боје са детангираном ивицом централног сегмента на средњој уретри са централним језичком за позиционирање, величине поре 1182 микрона, дијаметра влакна 0,15 мм, специфичне тежине 100г/м2, дебљине мрежице 0,66 мм и две хеликоидне игле за увођење од нерђајућег челика за једнократну употребу?

Одговор наручиоца

Кокнсурном докуметацијом наручиоца за партију 43 тражено је TОT SLINGOVI (monofilament - polipropilen) za suspenziju vrata mokraćne bešike i igle za višekratnu upotrebu za TOT pristup dimenzija min 45x1,1 cm, težine min 48g/m2, debljine filamenta 80 mikormetara, elasticiteta min 7.5%. Разматрајући захтев заинтересованог лица наручилац налази да није прихавтљиво понудити предложено добро обзиром да исто одступа у погледу игле која је тражена конкурсном документацијом наручиоца.

II

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 58 од 11.07.2017. године поставило за ставку 28.6 из партије 28 да ли ће наручилац прихватити иглу дужине 17 мм, као и да ли ће наручилац дозволити одступање +/- 5% у дужини игала за игле 10 мм и краће?

Одговор наручиоца

У вези питања за партију 28 и величине игле из ставке 28.6 наручилац истиче да је прихватљиво понудити иглу од 17 мм, тако да се мења конкурсна за партију 28 и иста сада гласи:

| 28 | POLYDIOXANONE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.1 | PDS monofilament absorable suture Loop No 1, dužina konca minimalno 1,5 m, okrugla igla 40 mm (+/- 5%)1/2 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 774 |
| 28.2 | PDS monofilament absorable suture No 2.0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%)1/2 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 30 |
| 28.3 | Polidioxanon monofilament absorable suture No 3.0 , dužina konca minimalno 70 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%)1/2 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 100 |
| 28.4 | Polidioxanon monofilament absorable suture No 3.0, dužina konca minimalno 70 cm, igla reverzno sečena 24 mm (+/- 5%)3/8 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 18 |
| 28.5 | Polidioxanon monofilament absorable suture No 4.0, dužina konca minimalno 70 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%)1/2 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 25,2 |
| 28.6 | Polidioxanon monofilament absorable suture No 4.0, dužina konca minimalno 70 cm, igla reverzno sečena 16 mm ili 17 mm , 3/8 kruga, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimum 80%, nakon 4 nedelje maksimum 50% | metar | 18 |

У вези питања које се тиче одступања +/-5% код игала од 10 мм и краћих, наручилац истиче да је прихавтљиво понудити игле чија димензија 10 мм и  краћа од 10 мм. Стога се мења конурсна документација за партије 35, 36 и 37 тако што се за димензије игала од 10 мм и краће додаје +/-5%.

| 35 | SILK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35.1 | Silk No 2, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 37 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 56,25 |
| 35.2 | Silk No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 108 |
| 35.3 | Silk No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 25 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 9 |
| 35.4 | Silk No 4/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 24 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 54 |
| 35.5 | Silk No 4/0, dužina konca minimalno 45 cm, reverzno sečena igla 24 mm (+/- 5%) 3/8 | metar | 43,2 |
| 35.6 | Silk No 6/0, dužina konca minimalno 45 cm, špatula igla sa 2 igle 8 mm (+/- 5%) , 1/4 | metar | 32,4 |
| 35.7 | Silk No 8/0, dužina konca minimalno 30 cm, sa dve špatula igle 6.5 mm (+/- 5%) , 3/8 | metar | 36 |
| 36 | POLYGLACTIN |  |  |
| 36.1 | Polyglactin No 6/0, dužina konca minimalno 45 cm,mikropoint špatula igla zakrivljenosti 1/4 sa dve igle 8mm (+/- 5%) , tenzioni profil nakon 2 nedelje do 75%, nakon 4 nedelje 25%, vreme totalne resorpcije od 60 do 70 dana | metar | 43,2 |
| 36.2 | Polyglactin No 7/0, dužina konca minimalno 30 cm,mikropoint špatula igla zakrivljenosti 1/2 sa dve igle 8mm (+/- 5%) , tenzioni profil nakon 2 nedelje do 75%, nakon 4 nedelje 25%, vreme totalne resorpcije od 60 do 70 dana | metar | 21,6 |
| 36.3 | Polyglactin No 8/0, dužina konca minimalno 30 cm,mikropoint špatula igla zakrivljenosti 3/8 sa dve igle 6,5mm (+/- 5%) , tenzioni profil nakon 2 nedelje do 75%, nakon 4 nedelje 25%, vreme totalne resorpcije od 60 do 70 dana | metar | 14,4 |
| 36.4 | Polyglactin No 8/0, dužina konca minimalno 30 cm, okrugla igla zakrivljenosti 3/8 , 6mm (+/- 5%) , tenzioni profil nakon 2 nedelje do 75%, nakon 4 nedelje 25%, vreme totalne resorpcije od 60 do 70 dana | metar | 3,6 |
| 37 | POLIPROPILEN |  |  |
| 37.1 | Polipropilen 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, igla okrugla veličine 26 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 400 |
| 37.2 | Polipropilen No 0, dužina konca minimalno 75 cm, igla okrugla veličine 37 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 153 |
| 37.3 | Polipropilen No 1 Loop, dužina konca minimalno 240 cm, igla okrugla veličine 60 mm (+/- 5%) 1/2 | metar | 480 |
| 37.4 | Polipropilen No 7/0, dužina konca minimalno 75cm, sa dve igle okrugle od po 9mm (+/- 5%) , 3/8 | metar | 18 |
| 37.5 | Polipropilen No 4/0, dužina konca minimalno 75cm, igla okrugla 20mm (+/- 5%)1/2 | metar | 27 |
| 37.6 | Polipropilen No 3/0, dužina konca minimalno 75cm, igla okrugla 25mm (+/- 5%)1/2 | metar | 9 |

III

Заинтересовано лице је у свом  захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 59 од 12.07.2017. године поставило питање за партије 6 и 7: Да ли је прихватљиво прихватити циркуларни закривљени стаплер са самообарајућом главом и округлим кланфицама на попречном пресеку?, као и за партију 41: Да ли је прихваљтиво понудити и Schepardove cevčice промера 1,14 мм'? Да ли је прихавтљиво уз понуду доставити извод из произвођачког каталога?

Одговор наручиоца

Конкурсном документацијом наручиоца за партије 6 и 7 је прописано да наручилац захтева (četvrtaste) klanficе na poprečnom preseku. Стога није прихватљиво понудити добро које има округле кланфице.

У погледу питања за партију 41 наручилац истиче да је прихавтљиво понудити  Schepardove cevčice промера 1,14 мм па се мења конкурсна документација за партију 41 тако да гласи:

| 41 | AERACIONE CEVČICE ZA POTREBE ORL |  |
| --- | --- | --- |
| 41.1 | Aeracione cevčice po Schepardu promera od 1.13 мм do 1.15 mm, inner diametar 0,045 ins | kom |
| 41.2 | T-tube fluoroplastika, bela, promera 1,14 mm, dimenzija 5 mm (dozvoljeno odstupanje +0,5mm) x 8mm (dozvoljeno odstupanje -0,5mm) | kom |

У вези питања које се тиче доставе произвођачког каталог наручилац истиче да је на страни 11 конкурсне документације предвиђена достава произвођачког каталога.

Независно од наведедених питања наручилац мења конкурсну докуметацију за партије 26, 32 и 33 на следећи начин:

| 26 | RESORPTIVNI KONCI ZA ORTOPEDIJU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.1 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 94 mm (+/- 5%) 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 108 |
| 26.2 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 68 mm (+/- 5%) 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 129,6 |
| 26.3 | PGA No 1, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 68 mm (+/- 5%) 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 108 |

| 32 | POLYGLICOLIC ACID |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.1 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 410,4 |
| 32.2 | PGA No 1, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 972 |
| 32.3 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 132 |
| 32.4 | PGA No 0, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 30 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 54 |
| 32.5 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 103,5 |
| 32.6 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm , 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 81 |
| 32.7 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 22 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 27 |
| 32.8 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm, 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 54 |
| 32.9 | PGA No 6/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 13 mm 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 70%, nakon 3 nedelje minimalno 40%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 9 |
| 33 | PGA VIOLET |  |  |
| 33.1 | PGA No 2, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 48 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 599 |
| 33.2 | PGA No 1, dužina konca minimalno 90 cm, okrugla igla 40 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 2160 |
| 33.3 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 30 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 1008 |
| 33.4 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 104 |
| 33.5 | PGA No 2/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 22 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 18 |
| 33.6 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 150 |
| 33.7 | PGA No 3/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm, 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 54 |
| 33.8 | PGA No 4/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 26 mm (+/- 5%) 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 27 |
| 33.9 | PGA No4/0, dužina konca minimalno 75 cm,okrugla igla 17 mm, 1/2,tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 153 |
| 33.10 | PGA No 4/0, dužina konca minimalno 75 cm, reverzno sečena igla 19 mm, 3/8, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 90 |
| 33.11 | PGA No 5/0, dužina konca minimalno 75 cm, okrugla igla 13 mm 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 9 |
| 33.12 | PGA No 6/0, dužina konca minimalno 75 cm,okrugla igla 13 mm 1/2, tenzioni profil nakon 2 nedelje minimalno 75%,, nakon 3 nedelje 50%-55%, vreme totalne resorpcije od 60-90 dana | metar | 9 |

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године