Општа болница Чачак

Број: 3547/4

12.04.2017.године

ЧАЧАК

На основу члана 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заинтересованог лица заведеног код наручиоца под бројем 27 од 10.04.2017. године, захтева за појашњење у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 28 од 10.04.2017. године и захтева за појашњењем у вези са припремањем понуда заведеног код наручиоца под бројем 31 од 12.04.20147. године за јавну набавку Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (3-годишње потребе) у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, објављено на Порталу јавних набавки 16.03.2017. године, наручилац доставља појашњење конкурсне документације  на следећи начин:

I

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 27 од 10.04.2017. године поставило следеће питање:

- Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда, заведеног код наручиоца под бројем 27 од 10.04.2017. године поставило питање да ли би наручилац прихватио за партију XII и апарат који не користи појединачно паковање, уколико би се понуђач обавезао да у случају истека рока отвореног, а неискоришћеног паковања, достави ново паковање тестова гратис, као и да би дао гратис све тестове који су потребни за калибрацију, уколико се ради по препорукама и упутству произвођача?

Одговор наручиоца

- Не прихвата се захтев за изменом конкурсне докуметације заинтересованог лица из захтева за појашњење, обзиром да би прихватање апарата чији се рад не заснива на појединачним анализама имао за последицу дисконтинуитет у пружању здравствене заштите због обавезе обављања калибрације.

II

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 28 од 10.042017. године поставило питање у вези партије II за техничку карактеристику хематолошког бројача од 20 микролитара за одређивавње крвне слике и ЦРП-а: Да ли је дозвољено понудити апарат који аспирира 35 микролитара за одређивање истих параметара, обзиром на чињеницу да се у ЕДТА капиларним тубама свакако узоркује 200 микролитара капиларног узорка?

Одговор наручиоца

Није прихватљиво понудити хематолошки бројач са предложеном техничком карактеристиком.

III

Заинтересовано лице је у свом захтеву за појашњење у вези са припремањем понуда  заведеног код наручиоца под бројем 31 од 12.042017. године поставило у вези техничких карактеристика апарата за партију III  и то техничке карактеристике “Rerun”, обзиром да се код различитих произвођача наведени термин користи са различитим значењем, молимо да одобрите доказ којим ће бити потврђено да апарат има могућност понављања, а да та карактеристика апарата није означена термином “Rerun”?

Одговор наручиоца

Конкурсном документацијом наручиоца је у делу техничких карактеристика јасно  наведено да апарат мора имати “могућност понављања”. Одредница “Rerun” која се налази у загради поред текста “могућност понављања” представља термин на енглеском језику и није елеменат из члана 72 став 4 ЗЈН-а који би захтевао одредницу “или одговарајуће”, што даље значи да нема правног основа да се прописује било какав доказ техничкој карактеристици “могућност понављања” која је преведена и на енглески језик. Поред наведеног, наручилац напомиње да није одређено конкурсном документацијом наручиоца да мора бити аутомаско понављање, што значи да се прихвата сваки метод понављања, било потпуно аутоматизовано било ручним задавањем понављања узорка.

Комисију за јавну набавку,

Бранко Јевтовић, дипл. правник

Службеник  за јавне набавке по Сертификату

Управе за јавне набавке, број 00585 од 30.11.2015. године